SZPITAL  MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9, tel. 32 228 – 30 – 30 fax. 32 228 – 14 – 98

e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl

Siemianowice Śląskie, dnia  02.12.2015r.

SZM/DN/DZ/341/29/2015

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na:

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb 
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Kod CPV	33.10.00.00 – 1 – Urządzenia medyczne

33.19.00.00 – 8 – Różne urządzenia i sprzęt medyczny

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp.  z o.o.

- INFORMACJE  OGÓLNE

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41-100 Siemianowice Śląskie

Strona www:zozsiemianowice.pl

Godziny urzędowania: 7:00 – 14:30

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami  jest

imię i nazwisko: Renata Zawiślak

Tel/Fax: 032/ 228 – 18 – 86

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) o ustalonej wartości zamówienia poniżej 207 000 EURO.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania  SZM/DN/DZ/341/29/2015

- Wykonawcy

- w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp).

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

- udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie.

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV 
33.10.00.00 – 1 – Urządzenia medyczne
33.19.00.00 – 8 – Różne urządzenia i sprzęt medyczny

  - Opis zamówienia
Szczegółowy opis sprzętu zawiera załącznik nr 1 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie sprzętu medycznego, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi oraz dostarczenie szczegółowych instrukcji w języku polskim. W ofercie należy podać nazwę i typ proponowanego sprzętu medycznego z podaniem parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia, kraj producenta, opis techniczny. Do oferty należy dołączyć prospekty urządzeń lub ulotki informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu oraz warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

  - Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w :

- Ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679 ),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2011r Nr 16, poz. 74),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie znaku CE (Dz.  U. 2010, nr 186, poz. 1252;

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych.

  - Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych a w przypadku określonym w art. 58 ust.3 ustawy o wyrobach medycznych – oświadczenie Wykonawcy dotyczące zobowiązania do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o pierwszym wprowadzeniu na terytorium RP przedmiotowego wyrobu medycznego,  zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134). Powiadomienie/Zgłoszenie /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

  - Oferowane wyroby medyczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2015

  - Wymagane warunki gwarancji i serwisu oferowanego przedmiotu zamówienia:

      - Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli: gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny – min. 24 miesiące; Niniejszy termin biegnie od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

      - Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 12 godzin.

      - Czas reakcji serwisu Wykonawcy na przyjęcie zgłoszenia o uszkodzeniu sprzętu medycznego wraz z przystąpieniem do usunięcia usterki – max do 96 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pisemnie. Wybór formy zgłoszenia należy do Zamawiającego.

      - Okres gwarancji sprzętu medycznego zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z eksploatacji.

      - Po 3 kolejnych naprawach gwarancyjnych lub wymianach podzespołu Wykonawca przy 4 usterce tego samego podzespołu zobowiązany jest wymienić zespół lub jeżeli nie jest to możliwe, urządzenie na nowe,

  - W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni przez okres minimum 5 lat dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego

  - Opis części zamówienia
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety

  - Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu realizacji umowy:

    - dostarczenie kompletnego i zgodnego z opisem SIWZ sprzętu medycznego Zamawiającemu,

    - protokolarne zainstalowanie i uruchomieniu go a następnie przekazanie do eksploatacji,

    - przeprowadzenie szkolenia aplikacyjnego oraz obsługującego w zakresie eksploatacji sprzętu medycznego,

    - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełną specyfikację techniczną urządzenia informację zawierającą dane producenta, opis, dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasady bezpiecznego użytkowania, wykaz materiałów zużywalnych, niezbędnych dla bieżącej eksploatacji.

    - Wykazy o których mowa w art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o wyrobach medycznych, jeżeli zachodzą wskazane w tym przepisie okoliczności.

    - Warunki płatności: Termin płatności 60 dni daty dostarczenia faktury VAT.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia:

do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania  ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

  - Spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złożenia:

    - stosownego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia stosownego wykazu  wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem stosownych dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  Dla Zamawiającego spełnieniem warunku będzie wykazanie należytego wykonania w w/w okresie co najmniej jednej  dostawy  w zakresie sprzętu medycznego o wartości brutto nie niższej niż  5 000,00 zł, potwierdzonej stosownymi dowodami, że została ona wykonana należycie lub, że jest ona wykonywana należycie.

Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów  jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw mogą być:

- poświadczenia np. referencje, z tym , że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Jeżeli Wykonawca wykonywał wcześniej dostawy na rzecz Zamawiającego, które są ujęte w wykazie wykonanych dostaw nie ma obowiązku przedkładania ich dowodów wraz ze składaną ofertą.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.2. – 1.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Oświadczenie wymagane w pkt. 1.1.  o spełnianiu  warunków, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji  zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącej tych podmiotów, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - Na potwierdzenie, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia n/wym. dokumentów:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art.  24 ust 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych, zawarte w treści załącznika nr 4 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo  zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- listę podmiotów należących do tej samy grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy  albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.- wzór oświadczenia - zał. nr 8.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się § 4 rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty  mogą być składane.

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6 .b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  notariuszem, właściwym organem  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy  odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego  Zamawiający żąda:

- opisu  oferowanych wyrobów medycznych, (zał. nr 1 -oferowane parametry techniczne)

- katalogi, prospekty oferowanej sprzętu. Oferent zobowiązany jest do załączenia materiałów

- informacyjnych producenta z czytelnym oznaczeniem zaoferowanego wyposażenia w języku polskim.

- deklaracja zgodności CE ,

- formularz Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych a w  przypadku określonym w art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych, oświadczenie Wykonawcy dotyczące zobowiązania do przedłożenia Zamawiającemu  potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę kopii Powiadomienia  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o pierwszym wprowadzeniu na terytorium RP przedmiotowego  wyrobu medycznego,  zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134).

Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści SIWZ. Zamawiający sprawdzi kompletność oświadczeń i dokumentów a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady spełnia (+) /nie spełnia (-), co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca, który nie spełni warunków uprawniających do udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.1., 1.2. , 1.3.,1.4., 1.5., i 1.6.),  zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, natomiast oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków, o których mowa w pkt. 1.7, zostanie odrzucona.

- DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSTĘPOWANIU

  - Oferta powinna zawierać:

    - Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

    - Formularz cenowy, którego dotyczy oferta,– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

    - Parametry techniczne oferowanego sprzętu medycznego - wypełniona tabela zał. nr 1.

    - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

    - Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - zał. nr 6 do SIWZ.

    - Lista podmiotów należących do tej samy grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5  albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

    - Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem stosownych dowodów (np. referencji) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - zał. nr 5 do SIWZ.

    - Dokumenty wymagane w oparciu o wymogi określone w  ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134).

    - Opis oferowanego sprzętu medycznego, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne,

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt.6  a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/ poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania,

    - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.

    - Warunki serwisu i gwarancji.

- Oferta wspólna, składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

    - podmioty występujące wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo w rozumieniu art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    - spełniać warunki określone w pkt.V 1.1 – 1.5 przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów,

    - każdy z warunków określonych w pkt. V od 1.2 do 1.5 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia, określone w pkt. 1.6 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.2 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

    - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie  zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną  odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

- Zgodnie z art. 26 ust.3 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym    upłynął  termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami ustawy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

  - W szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez  Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty muszą być złożone w formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii (wymaga się podpisania bądź poświadczenia każdej zapisanej strony dokumentu o ile dokument ten nie został przygotowany jako wzór przez Zamawiającego, dokument taki należy podpisać i opieczętować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu/stronie a pozostałe strony tego dokumentu wystarczy parafować), jeżeli w treści specyfikacji nie została zastrzeżona forma szczególna.

  - Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem: imienna pieczątka, podpis, data oraz napis: “za zgodność z oryginałem” (lub równoznaczny).

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz. U. z 2009r. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - W ofercie należy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, określone w treści SIWZ.

  - Dokumenty składające się na ofertę winne być sporządzone na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do występowania w obrocie prawnym bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego oryginał lub poświadczoną kopię za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

  - Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie na język polski winno być poświadczone przez Wykonawcę.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną.

  - Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

„Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. 
Numer postępowania- SZM/DN/DZ/341/29/2015"– nie otwierać przed dniem 11.12.2015r. godz. 10:00”

  - Jeżeli oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób niż powyżej opisany, a także jeżeli zostanie doręczona w inne miejsce niż wskazane w rozdz. XV, punkt 2,  Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe  skierowanie a także przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca ma wolę zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości Zamawiającego należy przedstawić w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

- ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla  przygotowania oferty, z zastrzeżeniem pkt. 3.

  - W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty - powiadomienie o wycofaniu oferty, należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej danymi Wykonawcy, nazwą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednim napisem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

  - Ocena nie odrzuconych ofert złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie przeprowadzona wg następujących kryteriów:

cena oferty : 90% ,

okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 10%

Punkty za cenę zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę należy podać w Załączniku Nr 2-9 do SIWZ):

cena brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych

Ocena punktowa  = ------------------------------------------------------------------ x 90

cena brutto badanej oferty

Im niższa cena oferty, tym korzystniejsza.

Punkty za okres gwarancji zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (oferowany termin gwarancji należy podać w Załączniku Nr 1 i 6 do SIWZ):

gwarancja (w miesiącach) oferty badanej

Ocena punktowa  = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 10

gwarancja (w miesiącach) najdluższa spośród ofert nieodrzuconych

Im dłuższy okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę tym większa ilość punktów

Cena oferty przyjmowana do wyliczeń wg powyższego wzoru to cena brutto oferty, za realizację zamówienia wyliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, określonym w rozdz. IX SIWZ.

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy który uzyska najwyższą ilość punktów.

Przy stosowaniu wzorów matematycznych wyniki obliczeń będą uwzględniane przez komisję przetargową do dwóch miejsc po przecinku a zaokrąglenia będą przyjmowane wg ogólnie obowiązujących zasad matematycznych.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jednocześnie uzyska najwyższą ilość punktów.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  - Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915); t.j. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

  - Cena ofertowa. Cenę oferty przedmiotu zamówienia stanowi koszt: sprzętu medycznego, transportu, rozładunku, wnoszenia, montażu oraz  szkolenia personelu. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy.
Winna być ona zgodna z sumą wartości wszystkich pozycji kalkulacji  ceny / cen netto  i podatku VAT  zgodnie z formularzem cenowym.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga by Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na Warunkach podanych we wzorze umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

- ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku obniżenia ceny,

- terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których  nie dało się przewidzieć w chwili składania oferty, np.:

- ze względu na procedury niezależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej  niż terminy określone przepisami,

- przekroczenie czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.

Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, uzyskanie zgody drugiej strony oraz forma pisemna  pod rygorem nieważności  w formie aneksu do umowy.

- WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

Zamawiający będzie postępował w sposób wskazany w art. 38 ustawy PZP.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

  - Zamawiający przekaże treść pytania wraz z wyjaśnieniem jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści ich treść stronie internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

  - Jeżeli w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmieni treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści jej treść na stronie internetowej na której udostępnił SIWZ.

  - Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacje o zmianach Zamawiający zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz taka informacje zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.

  - W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnoszące się do pierwotnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie. Zamawiający dopuszcza również formę faksu lub poczty elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia go niezwłocznie pismem.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - Korespondencję drogą faksową lub drogą elektroniczną  należy kierować do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia nr tel./fax 32 228-18-86 adres poczty elektronicznej rzawislak@zozsiemianowice.pl . Dział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach tj. od godz. 7:00 do godz. 14 30.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury postępowania są:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Pani Renata Zawiślak tel. (032) 228 – 18 – 86

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2015 o godz. 09:30

  - Ofertę należy złożyć (doręczyć) w terminie wskazanym w pkt. 1 do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty doręczone w inne miejsce.

  - Oferty złożone (również za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.

  - Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności, by złożyć ofertę w stanie nieuszkodzonym. Oferty złożone w stanie uszkodzonym zostaną dopuszczone do postępowania na ryzyko Wykonawcy.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój A-116,  w dniu 11.12.2015 o godz. 10:00.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  - Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt. 1.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA, BADANIA I OCENY OFERT

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,  i warunków płatności zawartych w ofertach, jeżeli informacje te stanowiły istotny element oferty brany pod uwagę przy ocenie ofert w ramach kryteriów oceny ofert.

  - Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERRY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WYMAGANIA W SPRAWIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającej w szczególności elementy, o których mowa w rozdz. XX pkt 2 i 3 SIWZ, jeżeli umowa ta nie została dołączona do oferty – dotyczy Wykonawców występujących wspólnie.

- Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy dokumentu, o którym mowa w rozdziale XX pkt 4 o ile ofertą najkorzystniejszą okaże się oferta złożona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

- INFORMACJE DODATKOWE

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 3 „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz. U. z 2009r. nr 226 poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

  - W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zmówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Przepisy ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Stosowną uchwałę lub umowę spółki należy przedstawić przed podpisaniem umowy.

  - Protokół z postępowania jak i jego załączniki takie jak: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust 3 ustawy, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania przez Zamawiającego jak i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione, a ponadto prawidłowo je oznaczył i zabezpieczył. Załączniki do protokołu podlegają udostępnieniu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Na wniosek Wnioskodawcy Zamawiający udostępni dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt 6 poprzez wgląd w miejscu tj. w swojej siedzibie, prześle kopię poczta, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. O ile przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności na ilość żądanych do przesłania dokumentów Zamawiający udostępni te dokumenty w swojej siedzibie na zasadach określonych w pkt 8 i 9.

  - Zamawiający udostępni do wglądu, w swojej siedzibie w dni robocze w godz. 7:00 – 14:30, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt 6.

  - Zasady udostępniania dokumentów:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty o których mowa w pkt 6 po złożeniu pisemnego wniosku.

- Zamawiający wyznacza pracownika, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty w swojej siedzibie.

- Zamawiający udostępni fotografowanie dokumentów własnym sprzętem Wnioskodawcy nieodpłatnie.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia aukcji elektronicznej.

- KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań zgodnie z art. 180-198  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz skargi do sądu, zgodnie z art. 198 a – 198 g.

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

  - Środki ochrony  prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym  na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub  zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie  ustawy.

  - W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią  przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami  ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Na czynności, o których mowa w pkt.9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 V ustawy PZP.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień  Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie  Internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

  - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może   przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  - Szczegółowe zasady i tryb wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i  adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i  prawne,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne lub prawne.

  - Po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje o których mowa w pkt 1 ppkt a)  Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie prześle w inny sposób.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt 4, jeżeli:

    - w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta.

    - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził dnia 04.12.2015 Kierownik Zamawiającego.

p.o. Prezes Zarządu

Jan Brol

Załącznik nr 1 do SIWZ

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

PAKIET NR 1

Jednokopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej.

Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED.

Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne.- 1 szt.

Nazwa urządzenia /typ/ model..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

| LP | Nazwa urządzenia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy przez kopułę – 50 W. Kopuła wyposażona w 110 diod. | Tak/podać |  |
| 2 | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach realizowana jest za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy | Tak/podać |  |
| 3 | Średnica kopuły głównej i satelitarnej 63 cm. Dodatkowo kopuły wyposażone są w reling (uchwyt niesterylizowany) na 75 % obwodu – średnica kopy z relingiem wynosi około 70 cm. | Tak/podać |  |
| 4 | Obudowa wykonana z metali lekkich, moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego. | Tak/podać |  |
| 5 | Obudowy kopuły w kształcie koła w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego. | Tak/podać |  |
| 6 | Kopuła wyposażona w 7 modułów świetlnych: 6 modułów po 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający 20 diod LED. | Tak/podać |  |
| 7 | Natężenia oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | Tak/podać |  |
| 8 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K | Tak/podać |  |
| 9 | Średnica pola roboczego regulowana w zakresie 15 cm – 30 cm | Tak/podać |  |
| 10 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) 95 | Tak/podać |  |
| 11 | Wgłębność oświetlenia 130 cm | Tak/podać |  |
| 12 | Wartość oświetlenia przy przesłonięciu jedną maską: 96% | Tak/podać |  |
| 13 | Wartość oświetlenia przy przesłonięciu dwiema maskami: 71% | Tak/podać |  |
| 14 | Kopuła wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. | Tak/podać |  |
| 15 | Kopuła wyposażona układ redukcji cieni polegający na zwiększeniu intensywności świecenia diod w panelu centralnym przy zmniejszeniu natężenia oświetlenia diod zewnętrznych. Sterowanie układem realizowane jest z dwóch niezależnych paneli sterujących umieszczonych symetrycznie po obu stronach kopuły. | Tak/podać |  |
| 16 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 165 cm | Tak/podać |  |
| 17 | Możliwość obrotu ramienia stałego o nx360° wokół mocowania głównego | Tak/podać |  |
| 18 | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych po obu stronach kopuły. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach | Tak/podać |  |
| 19 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych po obu stronach kopuły. | Tak/podać |  |
| 20 | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych po obu stronach kopuły. | Tak/podać |  |
| 21 | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | Tak/podać |  |
| 22 | Maksymalne natężenie napromieniowania 350 W/m² | Tak/podać |  |

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny " SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA (podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

- WARUNKI DODATKOWE:

- Gwarancja …………….. (minimum 24 miesiące)

- Termin realizacji zamówienia max do 3 tygodni od zawarcia umowy.

- Termin płatności 60 dni

- WARUNKI TECHNICZNE

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2015r - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego lub testowego,

- w złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego ( wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne,

- sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,

- oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

- serwis dostępny w dni robocze w ciągu 12 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 96 godzin,

- przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim, w wersji papierowej,

- wymagane dopuszczenia certyfikaty itp…,

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy,

- czas gwarancji ……. minimum (24 miesiące) od daty uruchomienia urządzenia.

- w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta

- liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu spowoduje wymianę zespołu lub urządzenia (jeżeli nie może być wymieniony zespół) na nowy,

- 3 bezpłatne przeglądy: 1 po 12 miesiącach, 2 po 24 miesiącach, 3 przed końcem gwarancji.

PAKIET NR 2

Napęd do chirurgii ortopedycznej- 1 szt.

Nazwa urządzenia /typ/ model..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

| I. |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękojeść napędu wiertarskiego- 1 szt. Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana z aluminium Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, oscylacja. Zakres obrotów: - wiercenie 0-1200 obr/min - rozwiertak 0-270 obr/min Kaniulacja maksymalna 4.0 mm Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 4.63Nm - rozwiercanie min. 17.74Nm -moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami ( 15 ) Rękojeść kompatybilna z posiadanymi przez Szpital nasadkami, bateriami oraz ładowarką | Tak/podać |  |
| 2. | Nasadka - 1szt. typu Jacobs z kluczem 0-6,35mm Prędkość obrotowa: 270/ 1200 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm Moment oraz prędkość obrotowa regulowane pokrętłem na rękojeści Nasadka kompatybilna z posiadaną przez Szpital rękojeścią, bateriami oraz ładowarką | Tak/podać |  |
| 3. | Kluczyk do nasadek typu Jacobs- 1szt. | Tak/podać |  |
| 4. | Nasadka Hudson- 1 szt. Prędkość obrotowa: 270/ 1200 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Moment oraz prędkość obrotowa regulowane pokrętłem na rękojeści Nasadka kompatybilna z posiadaną przez Szpital rękojeścią, bateriami oraz ładowarką | Tak/podać |  |
| 5. | Nasadka Hudson Trinkle modyfikowany- 1szt. Prędkość obrotowa: 270/ 1200 obr./min.; moment obrotowy: 4.63/17.74 Nm. Moment oraz prędkość obrotowa regulowane pokrętłem na rękojeści Nasadka kompatybilna z posiadaną przez Szpital rękojeścią, bateriami oraz ładowarką | Tak/podać |  |
| 6. | Baterie sterylne – 2 szt. • Typ ogniw akumulatorów sterylnych: NiCd • Napięcie wyjściowe 9.6V • Pojemność: 1.2Ah • Energia: 11.52Wh • Waga: i 0.55kg • Metody sterylizacji: autoklaw („Flash”, „Hi-Vac”), tlenek etylenu (ETO), plazma Baterie kompatybilne z posiadaną przez Szpital rękojeścią, oraz ładowarką | Tak/podać |  |
| 7. | Kaseta sterylizacyjna metalowa- 1 szt. | Tak/podać |  |
| II. | Serwis Gwarancyjny | Tak/podać |  |
| 10 | Okres gwarancji na napęd wraz z uchwytami min. 24 m-ce Okres gwarancji na baterie: 12 m-cy. Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny | Tak/podać |  |
| III. | Inne | Tak/podać |  |
| 11. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową Instrukcje w języku polskim | Tak/podać |  |

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny " SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ( podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

- WARUNKI DODATKOWE:

- Gwarancja …………….. (minimum 24 miesiące)

- Termin realizacji zamówienia max do 3 tygodni od zawarcia umowy.

- Termin płatności 60 dni

- WARUNKI TECHNICZNE

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2015r - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego lub testowego,

- w złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego ( wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne,

- sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,

- oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

- serwis dostępny w dni robocze w ciągu 12 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 96 godzin,

- przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim, w wersji papierowej,

- wymagane dopuszczenia certyfikaty itp…,

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy,

- czas gwarancji ……. minimum (24 miesiące) od daty uruchomienia urządzenia.

- w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta

- liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu spowoduje wymianę zespołu lub urządzenia (jeżeli nie może być wymieniony zespół) na nowy,

- 3 bezpłatne przeglądy: 1 po 12 miesiącach, 2 po 24 miesiącach, 3 przed końcem gwarancji.

PAKIET NR 3

Automatyczna myjnia endoskopowa - 1 szt.

Nazwa urządzenia /typ/ model..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

|  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia na dwa endoskopy (pozwala na jednoczesną dezynfekcję dwóch endoskopów giętkich) | Tak/podać |  |
| 2 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak/podać |  |
| 3 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak/podać |  |
| 4 | Urządzenie, które posiadając wszystkie wymagane polskim prawem zezwolenia i aprobaty techniczne realizuje automatyczny proces mycia endoskopów obejmujący nie mniej niż: | Tak/podać |  |
| 5 | mycie wstępne z użyciem detergentu | Tak/podać |  |
| 6 | mycie zasadnicze | Tak/podać |  |
| 7 | dezynfekcję chemiczno-termiczna | Tak/podać |  |
| 8 | płukanie | Tak/podać |  |
| 9 | płukanie alkoholem kanałów | Tak/podać |  |
| 10 | suszenie | Tak/podać |  |
| 11 | Myjnia pozwala na dowolny wybór środków dezynfekcyjnych (możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów) | Tak/podać |  |
| 12 | Myjnia pracuje w systemie zamkniętym | Tak/podać |  |
| 13 | Myjnia pozwala na jednokrotne jak i wielokrotne stosowanie płynu dezynfekującego | Tak/podać |  |
| 14 | Myjnia dysponuje zbiornikiem na detergent o pojemności nie mniej niż 1 litr | Tak/podać |  |
| 15 | Myjnia dysponuje zbiornikiem na płyn dezynfekcyjny ze stali kwasoodpornej | Tak/podać |  |
| 16 | Myjnia posiada wbudowany tester szczelności endoskopu | Tak/podać |  |
| 17 | Czas mycia i dezynfekcji może być indywidualnie programowany przez użytkownika | Tak/podać |  |
| 18 | Panel sterowania jest w języku polskim | Tak/podać |  |
| 19 | Myjnia posiada kilka programów automatycznego mycia i dezynfekcji | Tak/podać |  |
| 20 | Panel sterujący/wyświetlacz wskazuje poszczególne fazy realizowanego cyklu | Tak/podać |  |
| 21 | Myjnia posiada wbudowaną drukarkę, która dokumentuje przebieg procesu mycia i dezynfekcji | Tak/podać |  |
| 22 | Dezynfekcja wody używanej w procesie mycia/dezynfekcji za pomocą lamy/lamp UV | Tak/podać |  |
| 23 | Myjnia posiada filtr pochłaniający opary środków dezynfekcyjnych | Tak/podać |  |
| 24 | Posiada dodatkowy system filtracji wody | Tak/podać |  |
| 25 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak/podać |  |
| 26 | Pokrywa myjni jest zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem | Tak/podać |  |
| 27 | Myjnia posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak/podać |  |
| 28 | Myjnia posiada własne kółka („podwozie”) i jest mobilna. Co najmniej 1 kółko ma możliwość blokady | Tak/podać |  |
| 29 | Autoryzowany serwis techniczny w Polsce | Tak/podać |  |
| 30 | W przypadku awarii myjni jeśli naprawa potrwa ponad 2 tygodnie serwis wstawia urządzenie zastępcze | Tak/podać |  |

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny " SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ( podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

- WARUNKI DODATKOWE:

- Gwarancja …………….. (minimum 24 miesiące)

- Termin realizacji zamówienia max do 3 tygodni od zawarcia umowy.

- Termin płatności 60 dni

- WARUNKI TECHNICZNE

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2015r - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego lub testowego,

- w złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego ( wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne,

- sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,

- oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

- serwis dostępny w dni robocze w ciągu 12 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 96 godzin,

- przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim, w wersji papierowej,

- wymagane dopuszczenia certyfikaty itp…,

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy,

- czas gwarancji ……. minimum (24 miesiące) od daty uruchomienia urządzenia.

- w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta

- liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu spowoduje wymianę zespołu lub urządzenia (jeżeli nie może być wymieniony zespół) na nowy,

- 3 bezpłatne przeglądy: 1 po 12 miesiącach, 2 po 24 miesiącach, 3 przed końcem gwarancji.

PAKIET NR 4

KARDIOMONITOR - 2 szt.

Nazwa urządzenia /typ/ model..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

|  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej – moduły zabudowane wewnątrz kardiomonitora. Wbudowana rączka do przenoszenia. | Tak/podać |  |
| 2 | Ekran min. 12” o rozdzielczości 800x600. Obsługa za pomocą pokrętła z przyciskami funkcyjnymi. | Tak/podać |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230V oraz awaryjne akumulatorowe zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego. Czas ładowania baterii poniżej 7 godzin. Stale widoczny wskaźnik poziomu naładowania baterii. Temperatura pracy kardiomonitora w zakresie 5~40°C. Waga poniżej 4 kg. | Tak/podać |  |
| 4 | Prezentacja danych: - wyświetlanie min. 4 krzywych z funkcją kaskady dla krzywej EKG - pamięć min. 400 wyników pomiarów NIBP - prezentacja trendów graficznych, tabelarycznych z ostatnich min. 90 godzin. | Tak/podać |  |
| 5 | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania w standardzie Ethernet. | Tak/podać |  |
| 6 | Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Min. 5 poziomów głośności alarmów. Czas wyciszenia alarmów programowany w zakresie 2-30 minut oraz możliwość wyciszenia na stałe. | Tak/podać |  |
| 7 | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG (w komplecie przewód 5 elektrodowy z możliwością wypięcia pojedynczych odprowadzeń). Analiza arytmii – klasyfikacja min. 13 rodzajów zaburzeń. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -20 do +20 mm. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 6-150 odd./min. Alarm bezdechu w zakresie min. 10-40 sekund. | Tak/podać |  |
| 8 | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna min. 0-250 /min. Prezentacja krzywej PLETH, wartości liczbowej tętna, saturacji. Jeden czujnik dla pacjentów dorosłych na każdy monitor typu klips na palec wraz z kablem połączeniowym. | Tak/podać |  |
| 9 | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP). Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg. Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły. Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min. 1-480 minut. Możliwość ręcznego zaprogramowania wartości ciśnienia w mankiecie. Zintegrowana z monitorem osłona suwakowa chroniąca przed dostawaniem się kurzu. Min. 1 mankiet w rozmiarze średnim na każdy monitor oraz wąż łączący. | Tak/podać |  |
| 10 | Temperatura Monitorowanie temperatury w min. 2 kanałach w zakresie min. 0-50˚C. Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w zestawie min. 1 czujnik na każdy monitor). | Tak/podać |  |
| 11 | Pozostałe parametry: Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną. Szerokość papieru 50mm. | Tak/podać |  |
| 12 | Urządzenie klasy I, BF oraz CF. | Tak/podać |  |
| 13 | Łączność – USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, port Ethernet. | Tak/podać |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak/podać |  |
| 15 | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | Tak/podać |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa. | Tak/podać |  |
| 17 | Sprzęt gotowy do użytku (komplet wymaganych akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. | Tak/podać |  |

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny " SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ( podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

- WARUNKI DODATKOWE:

- Gwarancja …………….. (minimum 24 miesiące)

- Termin realizacji zamówienia max do 3 tygodni od zawarcia umowy.

- Termin płatności 60 dni

- WARUNKI TECHNICZNE

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2015r - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego lub testowego,

- w złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego ( wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne,

- sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,

- oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

- serwis dostępny w dni robocze w ciągu 12 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 96 godzin,

- przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim, w wersji papierowej,

- wymagane dopuszczenia certyfikaty itp…,

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy,

- czas gwarancji ……. minimum (24 miesiące) od daty uruchomienia urządzenia.

- w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta

- liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu spowoduje wymianę zespołu lub urządzenia (jeżeli nie może być wymieniony zespół) na nowy,

- 3 bezpłatne przeglądy: 1 po 12 miesiącach, 2 po 24 miesiącach, 3 przed końcem gwarancji.

PAKIET NR 5

OPTYKA LAPAROSKOPOWA – 1 SZT.

Nazwa urządzenia /typ/ model..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

|  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka lparoskopowa, | Tak/podać |  |
| 2 | średnica 10 mm, | Tak/podać |  |
| 3 | długość minimum 350 mm | Tak/podać |  |
| 4 | kat widzenia 300 | Tak/podać |  |
| 5 | pole widzenia 700 | Tak/podać |  |
| 6 | szafirowe okienko obiektywu, | Tak/podać |  |
| 7 | Minimalna autoklawowalna 1370 | Tak/podać |  |
| 8 | Ciśnienie minimalne do 3 barów | Tak/podać |  |
| 9 | Wraz z sterylnym preparatem | Tak/podać |  |

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny " SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ( podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

- WARUNKI DODATKOWE:

- Gwarancja …………….. (minimum 24 miesiące)

- Termin realizacji zamówienia max do 3 tygodni od zawarcia umowy.

- Termin płatności 60 dni

- WARUNKI TECHNICZNE

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2015r - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego lub testowego,

- w złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego ( wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne,

- sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,

- oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

- serwis dostępny w dni robocze w ciągu 12 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 96 godzin,

- przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim, w wersji papierowej,

- wymagane dopuszczenia certyfikaty itp…,

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy,

- czas gwarancji ……. minimum (24 miesiące) od daty uruchomienia urządzenia.

- w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta

- liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu spowoduje wymianę zespołu lub urządzenia (jeżeli nie może być wymieniony zespół) na nowy,

- 3 bezpłatne przeglądy: 1 po 12 miesiącach, 2 po 24 miesiącach, 3 przed końcem gwarancji.

Załącznik nr 2 do SIWZ

### F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o..

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa...........................................................................................................................................................

Siedziba........................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks...........................................................................................................................................

NIP...............................................................................................................................................................

REGON..........................................................................................................................................................

adres e-mail: …….………………………………………………………………………………………

Nazwa banku ……….………………………………………………………………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy………………………………………………………………..

  - Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. oferujemy wykonanie zamówienia  zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ  za cenę:

PAKIET nr 1

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

PAKIET nr 2

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

PAKIET nr 3

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

PAKIET nr 4

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

PAKIET nr 5

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 9 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

- Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

- Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia (projektem umowy) określonymi w SIWZ, akceptujemy je bez zastrzeżeń, a w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

# Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.”

Ja/My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________2015 r.

______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

# Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
„Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.”

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczam/y, iż nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2015 r.

______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

| Lp. | Nazwa zadania | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Wykaz nie musi zawierać dostaw, które zostały wykonane w sposób nienależyty lub nie zostały wykonane.#497

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały lub są wykonane należycie.

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

## Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

| WARUNKI GWARANCJI DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW |
| --- |
| L.p. | Wymagania | Warunki oferowane |
| 1. | Wymagany czas gwarancji ………… (min. 24 miesięcy) w której Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi, |  |
| 2. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 96 h od momentu zgłoszenia |  |
| 3. | Dostarczenie urządzenia zastępczego przy awarii trwającej dłużej niż 96 godziny |  |
| 4. | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany zespołu lub w przypadku niemożności wymiany zespołu urządzenia na nowe (maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne ) |  |
| 5. | Serwis na terenie Polski Lokalizacja punktu serwisowego |  |
| 6. | W tracie okresu gwarancji wszystkie obowiązkowe przeglądy bezpłatne |  |
| 7. | w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych 5 lat od zakończenia okresu gwarancji |  |

Uwaga: Nie spełnienie wymaganych warunków dotyczących gwarancji podanych w powyższej tabeli powoduje odrzucenie oferty.

Do urządzenia dołączona zostanie karta gwarancyjna wskazująca jako adresata gwarancji Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., który będzie zgłaszał wszystkie usterki i awarie bezpośrednio do Wykonawcy.

Podpisano :

......................................................

/ Wykonawca /

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/........ / 2015 ( projekt )

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2015r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082, REGON: 000308270

zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000490160, o kapitale zakładowym 
3 415 000,00 zł, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  (kod miejscowości: ………………)..............................................................  przy ul. .................................................
NIP: ....................................................   ,     REGON:  .................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

w imieniu której działa :

...........................................................................................................................................................................
zwaną w umowie  WYKONAWCĄ

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) została zawarta umowa następującej treści

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

    - Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sprzedaż, dostarczenie, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu medycznego, których parametry techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (wymagane parametry techniczne wybranej w postępowaniu oferty).

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia - ............................... jest produktem firmy :

.................................. Rok produkcji – .................  Model - ..........................................................................

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wymieniony w ust.1 sprzęt medyczny:

- fabrycznie nowy, nie był przedmiotem testowania ani demonstracji i został wyprodukowany w roku 2015

- jest kompletny  oraz dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne

- jest wolny od wad

- nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu jego sprowadzenia na polski obszar celny, a wszelkie zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów zostały uregulowane.

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, uruchomić oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie …............ tygodni - od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania i Montażu podpisanym przez obie Strony.

- Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania urządzenia do miejsca odbioru w siedzibie Zamawiającego, a koszty ubezpieczenia do momentu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy:

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- paszport techniczny urządzenia,

- dokument określający częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych  przez  producenta,

- wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych

- wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

- Dostarczony sprzęt medyczny może być rozpakowany wyłącznie w obecności koordynatora Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe.

- Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu bieżącej i prawidłowej obsługi technicznej  dostarczonego sprzętu.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1wynosi:

  - Pakiet nr 1		 zł netto   (słownie: 	zł)    
                                                   		 zł brutto (słownie:	zł)

  - Strony ustalają następujące zasady rozliczenia finansowego: Po wykonaniu przedmiotu umowy oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Wykonawca uprawniony będzie do wystawiania faktury na 100% wartości brutto zamówienia.

  - Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca udziela............... miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Przekazania i Montażu sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia powstałe w okresie gwarancji, niezależnie od ich przyczyn, zgodnie z załącznikiem nr … do niniejszej umowy (załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowe warunki gwarancji).

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany sprzętu medycznego lub jej poszczególnych części (podzespołów) na zasadach określonych w dokumencie wskazanym w pkt. 2.

- Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny .............................................. z siedzibą ............................................

O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Aparatury i Techniki Medycznej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną i e-mailową na adres wskazany w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 5.

KARY UMOWNE

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu umowy - w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w warunkach gwarancji – w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, o ile nie zostanie dostarczony tożsamy sprzęt na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z warunkami gwarancji;

  - w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

  - Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

ROZWIĄZANIE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

            - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

            - Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku, gdy opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych.

  - Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie lub dostarczone osobiście.

  - Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym także do podpisania Protokołu Przekazania i montażu przedmiotu umowy, Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:....................., a Zamawiający koordynatora w osobie:......................... Bez odrębnego, pisemnego upoważnienia wystawionego przez Stronę koordynatorzy wyznaczeni przez Strony nie mają prawa do składania oświadczeń woli, a w tym także do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

1) wymagane parametry techniczne

2) warunki gwarancji i serwisu

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………………………………………

(podpis, pieczęć imienna uprawionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

INFORMACJA

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na ............................................................................................................................................

informuję, iż:

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

●  Przynależymy do grupy kapitałowej *

...........................................				...............................................................

(miejscowość i data)                                                              	    czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna 						     				   osoby upoważnionej do składania oświadczeń 						   					woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Uwaga!  Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Załącznik nr 9  do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

PAKIET NR 1

Data :                              ……………………………………………

Nazwa Wykonawcy      ……………………………………………

Siedziba Wykonawcy   ……………………………………………

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Typ/model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednokopułowa lampa operacyjna bezcieniowa | 1 szt. |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto zamówienia należy przenieść do formularza ofertowego.

……………………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET NR 2

Data :                              ……………………………………………

Nazwa Wykonawcy      ……………………………………………

Siedziba Wykonawcy   ……………………………………………

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Typ/model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napęd do chirurgii ortopedycznej | 1 szt. |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto zamówienia należy przenieść do formularza ofertowego.

……………………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET NR 3

Data :                              ……………………………………………

Nazwa Wykonawcy      ……………………………………………

Siedziba Wykonawcy   ……………………………………………

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Typ/model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna myjnia endoskopowa | 1 szt. |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto zamówienia należy przenieść do formularza ofertowego.

……………………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET NR 4

Data :                              ……………………………………………

Nazwa Wykonawcy      ……………………………………………

Siedziba Wykonawcy   ……………………………………………

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Typ/model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KARDIOMONITOR | 2 szt. |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto zamówienia należy przenieść do formularza ofertowego.

……………………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy