Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki szczegółowe dla wszystkich pakietów:

- Dostawca gwarantuje:

  - terminowość dostaw: od 2 do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia;

  - zgodność asortymentu dostawy z zamówieniem;

  - dostawę towaru jakościowo odpowiadającego wymogom użytkowym w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie;

  - natychmiastową realizację reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających 
z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji;

  - przydatność towaru do użytku: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy;

  - posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;

  - termin ważności produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego;

  - realizację dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć – do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

- Wymaga się aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze oznakowane były etykietami handlowymi sporządzonymi w języku polskim.

- W przypadku wyrobów sterylnych wymaga się, aby na opakowaniu były 2 odklejane etykiety do archiwizacji danych 
z numerem serii i datą ważności produktu.

- Do oferty należy dołączyć karty techniczne producenta wyrobów gotowych oferowanych sterylnych serwet 
i zestawów potwierdzających ich zgodność z obowiązującą z Normą PN EN 13795, oraz z wymogami SIWZ – dotyczy: zestawów operacyjnych. Dla pozostałych wyrobów karty techniczne producenta wyrobów potwierdzające zgodność z wymogami SIWZ

- W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbek,  w minimalnej ilości handlowej (1 opakowanie). 
W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej.

- Niezgodność złożonych na wezwanie próbek z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Każdy produkt musi posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym ( o ile ustawy nakładają taki obowiązek).

- W przypadku nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz 
w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Wykonawca pokryje różnicę w cenie między ceną przewidzianą 
w umowie a ceną u innego Dostawcy.

### PAKIET NR 1 – Zestawy do zabiegów operacyjnych

| Lp. | Produkt | Średnioroczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW DO ZABIEGU ARTROSKOPII | 200 zestawów |
|  | Zestaw do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów: a) 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220 x 325 cm (± 5 cm), posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 6 cm, otoczony warstwą chłonną (o gramaturze 74g/m2 – wykonaną z dwuwarstwowego chłonnego laminatu.), Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów, z zaworem, oraz zintegrowane organizatory typu rzep. b) 1x osłona na kończynę 22 x 75 cm (±2 cm) c) 2x nieprzemakalne taśmy samoprzylepne 8 x 52 cm (+/-1cm) d) 4x ręczniki do rąk min. 30x34 cm e) 1x osłona na stolik Mayo, 75 x 155 cm (±5 cm) f) 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 200 cm (±5 cm) Wymagania: Wykonany z min dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego |  |
| 2 | Zestaw uniwersalny wzmocniony ( do zabiegów generujących dużą ilość płynów) | 100 zestawów |
|  | Zestaw uniwersalny wzmocniony: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 20 kompresów gazowych 10 x 10cm, 12w, 17 n, RTG 1 organizator przewodów typu rzep 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (123g/m2 - 144g/m2 ) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego |  |
| 3 | Zestaw do chirurgii stawu biodrowego | 200 zestawów |
|  | Zestaw do chirurgii stawu biodrowego: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo (wzmocniona) 75 cm x 150 cm 3 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 1 pean 19cm 1 miska 250 ml 30 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 150 cm x 240 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220 cm x 260 cm z wycięciem "U" 6 cm x 90 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2 ) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (123g/m2 - 144g/m2 ) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego |  |
| 4 | Zestaw do zabiegów dłoni/stopy | 40 zestawów |
|  | Zestaw do zabiegów dłoni/stopy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę min. 220 cm x 325cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2 ) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m2 - 144g/m2 ) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego |  |
| 5 | Zestaw do zabiegów na kończynie | 50 zestawów |
|  | Zestaw do zabiegów na kończynie 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 116 cm 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 1 serweta operacyjna 200 cm x 150 cm 1 organizator przewodów typu rzep 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i dwoma Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2 ) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m2 - 144g/m2 ) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego |  |
| 6 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych | 30 zestawów |
|  | Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 2 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 1 serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna 260 x 163/280 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 7 cm x 15 cm, oraz workiem do przechwytywania płynów Wymagania: Gramatura w części podstawowej – ZAKRES (min. 56g/m2 - 74 g/m2 ) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (105g/m2 - 144g/m2 ) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego |  |
| 7 | Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana | 100 zestawów |
|  | Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 4 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min. gramatura) 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min.) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x116 cm (laminat 2-warstwowy folia PE, włóknina PP) 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm 2 butelka Redona 200ml 2 dren Redona CH. 14 50cm 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 30 długość drenu 350cm 1 miska niebieska 250ml 1 pojemnik do liczenia igieł 1 strzykawka 100ml 1 pean 19cm 6 ostrze nr 22 1 opaska elastyczna 15cmx4m 1 opaska podgipsowa 15cmx2,7m 2 opatrunki pooperacyjne 5x7,2cm 80 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm 2 serweta 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 1 serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 1 serweta na kończynę 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (123g/m2 - 144g/m2 ) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego |  |
| 8 | Zestaw wieloelementowy podstawowy | 60 zestawów |
|  | Zestaw wieloelementowy podstawowy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm 4 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMS wzmocniony rozmiar L długość 138cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP ) 1 serweta na stolik Mayo 75cm x 150 cm 3 fartuch SMS wzmocniony XXL długość 155cm (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min) 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 25 długość drenu 250cm 1 dren silikonowy Ch 14 1 miska niebieska 250ml 1 pean 19cm 2 ostrza do skalpela nr 22 2 ostrza do skalpela nr 10 50 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm 4 serwety operacyjne gazowe ze znacznikiem RTG i tasiemką 20-nitkowe 4 warstwowe 45x45cm po praniu wstępnym 1 taśma samoprzylepna 9x51cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x240cm Wymagania: Gramatura w części podstawowej - ZAKRES (56g/m2 - 74 g/m2) Gramatura w obszarze wzmocnionym – ZAKRES (123g/m2 - 144g/m2 ) Wykonany zgodnie z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Pakowane folia / Tyvek, min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu medycznego |  |

### PAKIET NR 2 – Maski, czepki, ochraniacze, osłony

| Lp. | Produkt | Średnioroczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna I Maska chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa. Opakowanie kartonowe w formie podajnika, co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, wyraźnie opisane w języku polskim. Pakowane po 50 szt. Maska powinna spełniać wymagania normy 14683 (typ II). Wymagany współczynnik BFE (filtracji bakterii) ≥98%. Kolor niebieski lub zielony | 14 000 szt. |
| 2 | Maska chirurgiczna II Maska chirurgiczna trzywarstwowa z poziomym mocowaniem troków zapewniającym większą komorę oddechową, odpowiednia dla osób z zarostem, o gramaturze 58 g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2 Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika | 200 szt. |
| 3 | Maska chirurgiczna III Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze 83g/m2 z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłoną na oczy. Zgodna z normą 14683, typ IIR , BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <49,0 Pa/cm2, odporna na przesiąkanie (>120mmHg) . Pakowana po 25 szt. | 500 szt. |
| 4 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonanej w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej, z tyłu ściągnięty gumką. Sposób pakowania w kartoniki, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor niebieski/zielony, rozmiar /podwyższony/. Wykonany na bazie włókniny wiskozowej gładkiej oraz perforowanej o gramaturze minimum 26 g/m2 | 15 000 szt. |
| 5 | Ochraniacze na buty Chirurgiczne pokrowce na buty, wykonane z grubej i mocnej włókniny, nietoksyczne, niepylące, oddychające, do stosowaniu w środowisku czystych pomieszczeń. Kolor zielony lub biały | 1 000 szt. |

PAKIET NR 3 – Sterylna osłona  na kończynę

| Lp. | Produkt | Średnioroczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna osłona na kończynę Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 37 x 75cm, wykonana z mocnego, nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62g/m2, min. nieprzemakalności 160 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie na mokro min. 155 Kpa. W komplecie dodatkowo dwie taśmy samoprzylepne 9x49 cm do zamocowania osłony na kończynie. | 400 szt. |
| 2 | Sterylna osłona na kończynę Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 37 x 105cm, wykonana z mocnego, nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 62g/m2, min. nieprzemakalności 160 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie na mokro min. 155 Kpa. W komplecie dodatkowo dwie taśmy samoprzylepne 9x49 cm do zamocowania osłony na kończynie. | 400 szt. |

PAKIET NR 4 – Serwety sterylne , osłony i zestaw do cięcia cesarskiego

| Lp. | Produkt | Średnioroczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej długości serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie | 2 000 szt. |
| 2 | Serweta sterylna samoprzylepna O wymiarach 100 x 150 cm, wykonana w całości z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura min. 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Szerokość taśmy min. 5 cm, na całej długości dłuższego boku serwety, wyposażona w "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie | 1 500 szt. |
| 3 | Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 )( poliester + folia PE ) (Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m2 )(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. | 2 000 szt. |
| 4 | Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 175 x 175 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz, w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 )( poliester + folia PE ) (Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m2 )(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. | 600 szt. |
| 5 | Serweta sterylna samoprzylepna wzmocniona O wymiarach 240 x 150 cm, wykonana w całości nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), oraz w strefie krytycznej, z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 )( poliester + folia PE ) (łączna gramatura w strefie krytycznej min. 143 g/m2). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry, Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna) oraz > 260 cm H2O (strefa mniej krytyczna) (badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >500 g/m2 )(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. | 500 szt. |
| 6 | Serweta sterylna z wycięciem „U” O wymiarach 220 x 260 cm, samoprzylepne wycięcie w kształcie litery U o wym. 6 x90 cm, wykonana w strefie krytycznej z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min.100 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE). Serwety nie powinny zawierać celulozy lub wiskozy ze względu na wysoki współczynnik pylenia tych włókien. Serwety powinny być wyposażone w marginesy pozwalający na łatwe odklejenie taśmy zabezpieczającej. Klej hipoalergiczny, niepowodujący odczynów skóry. Serwety powinny charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 270 cm H2O (strefa krytyczna) ((badane według EN 20811), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 220 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >300 g/m2 )(strefa krytyczna).)(badane według EN ISO 9073-6) Serwety powinny spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. | 200 szt. |
| 7 | Serweta sterylna samoprzylepna z otworem O wymiarach 150 x 120 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie | 400 szt. |
| 8 | Serweta sterylna samoprzylepna z otworem o wymiarach 50 x 60 cm, z otworem o średnicy 8 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Taśma zabezpieczająca powinna posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. Opakowanie jednostkowe wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie | 500 szt |
| 9 | Serweta sterylna O wymiarach 50 x 50 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie | 2 000 szt. |
| 10 | Serweta sterylna O wymiarach 75 x 90 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie | 2 000 szt. |
| 11 | Serweta sterylna O wymiarach 100 x 150cm,wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie | 2 000 szt. |
| 12 | Serweta sterylna O wymiarach 150 x 200 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie | 1 500 szt. |
| 13 | Serweta sterylna O wymiarach 150 x 240 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorbcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie | 400 szt. |
| 14 | Sterylna serweta absorpcyjna O wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 60 g/m2 (+/- 5 g/m2) wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku) . Serweta powinna charakteryzować się wysoką absorpcją >440 g/m2 )(badane według EN ISO 9073-6). Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego.) Wymaga się załączenia karty technicznej wyrobu. | 200 szt. |
| 15 | Sterylna osłona na stolik Mayo, o wymiarach 75-80 x1 50-155 cm, wzmocniona chłonną włókniną na całej długości. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego.) | 1 500 szt. |
| 16 | Sterylny zestaw do zabiegu cesarskiego cięcia a) 1x taśma samoprzylepna 9x50-51 cm b) 1 x kocyk do owinięcia noworodka o wym. 80x98 cm, wykonany z miękkiej bawełny c) 1x opatrunek samoprzylepny o wymiarach 10x25 cm d) 1x osłona na stolik Mayo min.75 x 155 cm (±5cm)\ e) 20 x kompres gazowy 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG f) 2 serweta gazowa 45x45 cm, z tasiemką, 4 warstwowa, z nitką RTG g) 1 x zacisk do pępowiny h) 1 x skalpel nr 22 z rączką i) 1 x Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach min 260/195 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. W części górnej zintegrowana z ekranem anestezjologicznym , w centralnej części serwety powinien znajdować się otwór o wymiarach18 x 18 cm, otoczony folią chirurgiczną. Otwór ten powinien okalać duży worek przechwytujący płyny (min. 70x85 cm). Worek powinien posiadać 2 zawory do podłączenia drenu. Serweta powinna być wyposażona w min. 3 organizatory przewodów typu rzep, poniżej worka powinna znajdować się chłonna podkładka na narzędzia. Serweta powinna być wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen), gramatura 56g/m2. Odporność na penetrację płynów > 270 cm H2O (badane według EN 20811) ,wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa (badane według EN ISO 19938-1), absorpcja min. 180 g/m2 (badana według EN ISO 9073-6.) Papier zabezpieczający powinien posiadać "fingerlifty" ułatwiające aplikację w rękawiczkach chirurgicznych. f) 1x wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (±5 cm) z warstwą chłonną 75x190 cm (owinięcie zestawu) Opakowanie jednostkowe folia / Tyvek, wyposażone w min. dwie etykiety samoprzylepne służące do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 2011+A1 2013 wymagania wysokie. | 400 zestawów |
| 17 | Sterylna jednorazowa osłona na przewody Wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE, o wymiarach 13 x 244cm), złożona teleskopowo, z nieprzemakalną taśmą do mocowania na końcach. Wykonana z foli PE. | 400 szt. |
| 18 | Sterylna kieszeń na gaziki Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa wymiarach 30x30cm , wykonana z folii PE, wyposażona w dwie taśmy samoprzylepne. | 600 szt. |
| 19 | Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej foli PE, wyposażona żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta, Wymaga się załączenia karty technicznej produktu oraz z 1 szt. próbki gotowej do użycia na bloku operacyjnym Wyrób medyczny klasy I sterylny | 100 szt. |
| 20 | Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Osłona wykonana foli PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwytu lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość 15 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15 mm. Folia PE o grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła). Opakowanie folia/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, produkt nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z PN-EN ISO 15223-1:2012. Osłony powinny posiadać potrójny system pakowania: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze (maksimum 50 sztuk), opakowanie transportowe (maksimum 100 sztuk). Wymaga się dostarczenia 1 szt. próbki sterylnej, gotowej do użycia na bloku operacyjnym. | 100 szt. |
| 21 | Sterylna osłona na ramię "C" Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE, wyposażony w zintegrowane taśmy (min. 3 sztuki) samoprzylepne do mocowania. Wymiary osłony 107x188 cm. | 200 szt. |
| 22 | Sterylny zarękawek chirurgiczny wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m2, min. nieprzemakalności >160 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho min. 175 Kpa zakończony mankietem z włókna syntetycznego. | 600 szt. |

### PAKIET NR 5 – Zestaw ochronny na stół operacyjny

| Lp. | Produkt | Średnioroczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw ochronny na stół operacyjny (duży) Skład: serweta ochronna na stół operacyjny + serweta do przykrycia pacjenta a) serweta ochronna na stół operacyjny - kolor biały - wymiary 100 x 235 cm (+/- 5 cm), - wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 200 cm - absorpcja >3000 ml NaCl 0,9% ( roztwór soli fizjologicznej) - wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. - warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej - warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej - rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów pozostaje suchy na po maksymalnie 5 minutach - nośność > 150 kg b) Serweta do przykrycia pacjenta * - kolor biały - wymiary 100 x 200 cm - wykonana z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny spunlace o min. gramaturze 85 g/m2 - pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. - produkt niesterylny Wymaga się załączenia karty technicznej produktu oraz z 1 szt. próbki gotowej do użytku na bloku operacyjnym Dopuszcza się serwetę do przykrycia pacjenta pakowaną osobno | 1 000 szt. |
| 2 | Jednorazowe prześcieradło ochronne o wymiarach 80-100x210-230 cm, wykonane z mocnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (chłonna włóknina lub celuloza + folia PE). Kolor biały. Gramatura min.51 g/m2. Wyrób medyczny klasy I niesterylny. | 10 000 szt. |

### PAKIET NR 6 – Sterylne fartuchy chirurgiczne

| Lp. | Produkt | Średnioroczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS kolor niebieski o gramaturze min 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniczki w zestawie. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiary: L, LL, XL, XLL | 10 000 szt. |
| 2 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - do długich procedur, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Pakowane próżniowo. Opakowanie folia-folia z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniczki w zestawie. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiary: L, LL, XL, XLL, XXL-L, XXL-XL | 2 000 szt. |

Pakiet Nr 7 - Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku

| Lp | Produkt | Ilość/rok |
| --- | --- | --- |
| Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza+spodnie) |
| 1 | Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795). | 10 000 szt. |

Pakiet Nr 8 – Spodenki do kolonoskopii

| Lp | Produkt | Ilość/rok |
| --- | --- | --- |
| Spodenki flizelinowe do kolonoskopii z otworem |
| 1 | Flizelinowe spodenki do kolonoskopii zapewniają pacjentowi poczucie większego komfortu psychicznego podczas badania i transportu. Rozmiar uniwersalny. | 500 szt. |

Pakiet Nr 9 – Maty chłonne na podłogę

| Lp | Produkt | Ilość/rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x101 cm Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Możliwość repozycjonowania. | 26 szt. |
| 2 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. | 50 szt. |
| 3 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. | 32 szt. |

Załącznik Nr 1A do SIWZ

### PARAMNETRY OCENIANE

### PAKIET NR 1 – Zestawy do zabiegów operacyjnych

| Lp. | Produkty - Parametry oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW DO ZABIEGU ARTROSKOPII | Podać parametr |
|  | Parametry oceniane: Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H20 do 260 cm H2O i większy ) | Podać wartość ……………… Podać wartość ……………… Podać wartość ……………… |
| 2 | Zestaw uniwersalny wzmocniony ( do zabiegów generujących dużą ilość płynów) |  |
|  | Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 200 kPa do 330 kPa i większy Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H20 do 260 cm H2O i większy ) | Podać jaka: ....…………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… |
| 3 | Zestaw do chirurgii stawu biodrowego |  |
|  | Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 200 kPa do 330 kPa i większy Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H20 do 260 cm H2O i większy ) | Podać jaka: ....…………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… |
| 4 | Zestaw do zabiegów dłoni/stopy |  |
|  | Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 200 kPa do 330 kPa i większy Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H20 do 260 cm H2O i większy ) | Podać jaka: ....…………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… |
| 5 | Zestaw do zabiegów na kończynie |  |
|  | Parametry oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 200 kPa do 330 kPa i większy Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów , obszar krytyczny - ZAKRES min. (200 cm H20 do 260 cm H2O i większy ) | Podać jaka: ....…………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… |
| 6 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych |  |
|  | Parametry oceniane Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H20 do 260 cm H2O i większy ) | Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… |
| 7 | Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana |  |
|  | Wymagania oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H20 do 260 cm H2O i większy ) | Podać jaka: ....…………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… |
| 8 | Zestaw wieloelementowy podstawowy |  |
|  | Wymagania oceniane Dwuwarstwowy laminat –3 pkt / trójwarstwowy laminat – 5 pkt Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru* Odporność na wypychanie na mokro, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 200 kPa do 330 kPa i większy) Odporność na wypychanie na sucho, obszar krytyczny - ZAKRES ( min. 250 kPa do 400 kPa i większy Odporność na penetrację płynów - ZAKRES (min. 200 cm H20 do 260 cm H2O i większy ) | Podać jaka: ....…………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… Podać wartość ..………… |

*   -     Ocena proporcjonalnie do oferowanego parametru – za każdy oceniany parametr maksymalnie 5 pkt.

### Załącznik Nr 2 do SIWZ

### F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y

Dostawa zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.............................................................................................................................................................

Siedziba...........................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks............................................................................................................................................

NIP..................................................................................................................................................................

REGON............................................................................................................................................................

adres e-mail: …….………………………………………………………Osoba do kontaktu ………………………………………………

Nazwa banku ……….………………………………………………………………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy………………………………………………………………..

  - Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1* 
( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3  do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet Nr 2*
( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)

Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

* NALEŻY POWTÓRZYĆ TYLE RAZY NA ILE PAKIETÓW JEST SKŁADANA OFERTA.

  - Oświadczamy, że:

1. gwarantujemy:

- terminowość dostaw: od 2 do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia;

- zgodność asortymentu dostawy z zamówieniem;

- dostawę towaru jakościowo odpowiadającego wymogom użytkowym w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie;

- natychmiastową realizację reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji;

- przydatność towaru do użytku: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy;

- posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;

- termin ważności produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego;

- realizację dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć – do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

- że każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze oznakowane będzie etykietami handlowymi sporządzonymi w języku polskim.

- że każdy produkt będzie posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym ( o ile ustawy nakładają taki obowiązek).

- Iż w przypadku  nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz 
w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Dostawca pokryje  różnicę w cenie między ceną przewidzianą 
w umowie, a ceną u innego Dostawcy.

  - Termin płatności: …………..dni, (mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.)

  - Oferujemy termin dostawy ………….. dni, (mieszczący się w przedziale 2 do 5 dni.)

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

  - Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....………………

  - Zastrzeżenie Wykonawcy.
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

  - Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców w części dotyczącej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  - Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego 
           przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/........ / 2018 (projekt)

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2018 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082	REGON: 000308270

zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 zł,

reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Agnieszka Wołowiec

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  (kod miejscowości: ………………)..............................................................  przy ul. .................................................
NIP: ....................................................   ,     REGON:  .................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

w imieniu której działa :

...........................................................................................................................................................................

zwaną w umowie  DOSTAWCĄ

Dostawca został wybrany w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SZM/DN/DZ/341/02/2018 na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł

Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa  Zamawiającemu przez Dostawcę produktów określonych w PAKIECIE NR ..........   
w zakresie opisanym załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części umowy „SIWZ”.

- Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części. Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, na co niniejszym wyraża zgodę.

- Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w SIWZ oraz ofercie Dostawcy z dnia ……….. 2018 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Dostawca gwarantuje:

- terminowość dostaw: do ….. dni roboczych od chwili złożenia zamówienia;

- zgodność asortymentu dostawy z zamówieniem;

- dostawę towaru jakościowo odpowiadającego wymogom użytkowym w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport 
i magazynowanie;

- natychmiastową realizację reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających 
z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji;

- przydatność towaru do użytku: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy;

- posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;

- termin ważności produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego;

- realizację dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć – do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

- że każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze oznakowane będzie etykietami handlowymi sporządzonymi w języku polskim.

- na każdym egzemplarzu, a także na opakowaniu zbiorczym obłożeń operacyjnych będzie podany nr serii oraz data ważności.

- że każdy produkt posiadać będzie wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym (o ile ustawy nakładają taki obowiązek).

- Iż w przypadku  nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz 
w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Dostawca pokryje  różnicę w cenie między ceną przewidzianą 
w umowie a ceną u innego Dostawcy.

§ 2

- Okres obowiązywania umowy ustala się na 1 rok tj. od dnia ……………….. do dnia …………….

- Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień.

- Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:

- Zamawiający przesyłał będzie Dostawcy zamówienia na piśmie (lub faksem) z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy niż określony w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy licząc od dnia złożenia zamówienia,

- Realizacja dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia,

- Dostawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia na piśmie (lub faksem) otrzymania zamówienia.

§ 3

  - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:

  - w PAKIECIE NR ……..  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)  …………….. zł brutto (słownie: …………….….zł)

  - w PAKIECIE NR ……..  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)   …………….. zł brutto (słownie: …………….….zł)

  - Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.

  - Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Dostawca doliczy należny podatek VAT.

  - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

  - Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze 
w terminie …… dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Dostawcę.

  - Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w  § 1 ust. 4d) - w wysokości 1% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,

  - nie wykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w przypadkach innych niż określone w § 4 ust. 2 a), b) - w wysokości 0,2 % całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każde uchybienie.

  - w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - 
w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej 
w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

§ 5

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

      - W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

      - Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
w przypadku:

- zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, po uprzednim, bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu na wykonanie umowy;

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ lub z ofertą Dostawcy, a także w przypadku dostarczania produktów, co do których zostanie stwierdzona powtarzająca się co najmniej trzykrotnie ich wadliwości, lub produktów o niskiej jakości.

      - Przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub odstąpieniu od niej w trybie ust. 3, Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Dostawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu zostanie złożone na piśmie 
i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 6

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie.

- zmiany danych Stron umowy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu 
z zachowaniem ceny jednostkowej,

- sposobu konfekcjonowania produktów przy zachowaniu cen jednostkowych przeliczonych odpowiednio dla nowego sposobu konfekcjonowania, zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej – zmiany określone w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  Zmiana nie może dotyczyć istotnych postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty.

- Dopuszcza się używanie w fakturach określenia dostarczanego towaru zgodnego z systemem komputerowym Dostawcy, o ile pozwala on na ustalenie zgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem i tożsamości produktów.

§8

  - Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających w niniejszej umowy.

  - Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Dostawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Dostawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 Kodeksu cywilnego). Dostawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową podmiotowi zawodowy trudniącemu się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

§ 9

Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakt w ramach wykonywania przedmiotu umowy:

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………  tel./fax/e-mail……………………………………………………..

- Ze strony Dostawcy: ……………………………………………………………….……. tel./fax/e-mail ……………………………………………………..

§ 10

Spory wynikłe przy realizacji warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej. W przypadku braku porozumienia właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:
1. Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………..………………………

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(stempel firmowy)

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku  oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie(/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym(/ wpisany w ewidencji gospodarczej( w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, iż spełniam warunki określone w niniejszym postępowaniu tj: *

- w okresie ostatnich 3 lat wykonałem: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

Pakiet nr 1
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych,  każda o wartości nie  niższej niż 60 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 2

co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych,  każda o wartości nie niższej niż  20 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 3
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych,  każda o wartości nie  niższej niż 3 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 4
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych,  każda o wartości nie  niższej niż 110 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 5
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych każda o wartości nie  niższej niż 30 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 6
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych,  każda o wartości nie  niższej niż 60 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 7
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych,  każda o wartości nie  niższej niż 75 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 8
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych,  każda o wartości nie  niższej niż 2 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 9
co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych,  każda o wartości nie  niższej niż 2 500,00 PLN brutto

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet wartość wykonanych dostaw nie może być niższa niż suma kwot dla danych pakietów.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

* - niewłaściwe skreślić, zaznaczyć tylko Pakiety na które składana jest ofert.

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3-LAT, LUB W OKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE TE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

| Lp. | Nazwa zadania | Przedmiot dostawy | Wartość usługi/ dostawy | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie (referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

______________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłożeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł ”

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1. Przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, co Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Ustawy

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/