Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

| PAKIET NR 1 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Strzykawka j.u od 2 ml – 20 ml 1 strzykawka 2 ml. szt. 45 000 2 strzykawka 5 ml. szt. 55 000 3 strzykawka 10 ml. szt. 55 000 4 strzykawka 20 ml. szt. 42 000 PAKIET NR 2 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok strzykawka ( inne ) 1 strzykawka do tuberkuliny z igłą szt. 2 000 2 strzykawka do insuliny z igłą szt. 2 000 3 strzykawka żaneta 50 ml szt. 2 000 4 strzykawka żaneta 100 ml szt. 1 000 5 strzykawka do pompy strzykawkowej 50ml szt. 2 000 6 strzykawka bursztynowa 50ml Szt. 800 PAKIET NR 3 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok strzykawka ( inne ) 1 strzykawki do gazometrii szt. 200 PAKIET NR 4 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Igła jednorazowego użytku od 0,45 – 1,2 1 0.45 szt. 8 000 2 0.5 szt. 12 000 3 0.6 szt. 6 000 4 0.7 szt. 6 000 5 0.8 szt. 60 000 6 0.9 szt. 36 000 7 1.2 szt. 60 000 8 1.6 szt. 3 000 9 Igły do pena 0,33 x 12,7 op. 10 10 Igły do pena 0,25 x 6 op. 5 11 Igły do pena 0,30 x 8 op. 5 PAKIET NR 5 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Inne 1 kanka doodbytnicza 10 x 400 szt. 40 2 elektrody EKG żelowane dla dorosłych szt. 20 000 3 zestaw do lewatywy – niesterylny szt. 2 800 4 zbiornik do dobowej zbiórki moczu – 2 litrowy szt. 4 000 5 fartuch z folii szt. 5 200 6 żel USG 0,5 l. szt. 600 7 kateter do odsysania z pola operacyjnego z końcówką szt. 1 200 8 zestawy do pomiaru O C Ż szt. 500 9 żel EKG – 0,5 l. szt. 60 10 opaska identyfikacyjna dla noworodków szt. 2 000 11 opaska identyfikacyjna dla dorosłych szt. 8 000 12 staza automatyczna z możliwością dezynfekcji szt. 50 13 worki stomijne szt. 300 14 zacisk do pępowiny szt. 1 200 15 pojemnik na igły 1 litrowy szt. 200 16 przedłużka do pompy strzykawkowej - ciemna szt. 400 17 dreny Pezera 28-34 szt. 400 18 butelka Redone 200ml. Sterylna szt. 1 500 19 nebulizator jednorazowy (ustnik+ trójnik + inhalator + wężyk od 1,8 do 2,5 m) szt. 100 20 Dreny Kehra 6 - 18 dł. 700 mm szt. 300 21 Kapturek blokujący (korek) typu Luer Lock - sterylne szt. 4 000 22 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi szt. 700 23 Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku rozmiar M, S, L szt. 1 200 24 Zestaw do cystotomii (punkcji) nadłonowej szt. 10 25 Kranik trójdrożny z systemem przełączania kierunku przepływu szt. 1 200 26 Listwa pięciodrożna (Powinna być wykonana z poliwęglanu, o wytrzymałości na ciśnienie do 4,5 bar z wyraźnym (widocznym lub wyczuwalnym) oznakowaniem kierunku przepływu., z kapturkami blokującymi (korkami) typu Luer Lock szt. 150 27 Zatyczki do cewników szt. 600 28 Zestaw do transfuzji wymiennej szt. 5 29 Woreczki na mocz dla noworodków szt. 200 30 Okulary do fototerapii duże szt. 300 31 Okulary do fototerapii średnie szt. 300 32 Bocianki jednorazowe szt. 200 33 Wieszaki do worków na mocz szt. 500 34 Łączniki do ssaka szt. 200 35 Termometr lekarski – elektroniczny szt. 200 PAKIET NR 6 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Extra Spike Plus szt. 4 000 PAKIET NR 7 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Przyrząd do przetaczania krwi szt. 2 400 2 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych szt. 40 000 3 Przedłużacz do pompy infuzyjnej od 1,5 m do 2,5 m szt. 2 000 PAKIET NR 8 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Igła do aspiacji szpiku kostnego 18/30 szt. 100 PAKIET NR 9 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Ostrza do skalpela 1 10 op. 70 2 11 op. 40 3 15 op. 40 4 22 op. 80 5 24 op. 20 PAKIET NR 10 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Papier EKG – z nadrukiem 1 Papier EKG 112 x 25 rol. 200 2 Papier EKG 104 x 40 rol. 150 3 Papier EKG 100 x 40 rol. 10 4 Papier 210 x 25 rol. 250 5 Papier EKG do defibrylatora ZOOL rol. 15 6 Papier do drukarki RTG UPP – 210 HD rol. 5 PAKIET NR 11 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Cewnik do tlenu przez Ambu z prostą końcówką Szt. 500 PAKIET NR 12 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Kaniula – wenflon od 0,9 – 1,4 1 kaniula 0.9 szt. 3 000 2 kaniula 1.1 szt. 7 200 3 kaniula 1.3 szt. 7 200 4 kaniula 1.5 szt. 500 5 kaniula 1.8 szt. 500 6 Kaniula 2.1 szt. 300 PAKIET NR 13 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Kaniula do wkłuć żylnych typ Neoflon wykonana z PTFE bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem do wprowadzania, bez pasków RTG, widoczna w USG, o przepływie 13ml/min, pakowana w sztywne opakowanie blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości, w rozmiarach: - śred. zew. 0,6mm, dł. 19mm, 26 G; - śred. zew. 0,7mm, dł. 19mm, 24 G. szt. 600 PAKIET NR 14 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Igła pod pajęczynowa 1 Nr 22 G szt. 1 000 2 Nr 25 G Szt. 1 000 3 Nr 26 G szt. 500 4 Igła pod pajęczynowa 0,7x120 Szt. 20 opis Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna 1 Nr 26 G P-P szt. 600 2 Nr 25 G P-P szt. 600 PAKIET NR 15 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Igła pod pajęczynowa 1 Igła pod pajęczynowa 0,7x120 Szt. 20 PAKIET NR 16 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw zawierający igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły. Skalowana co 10 mm, opcjonalnie zdejmowane „skrzydełka”; Igła podpajęczynówkowa 27G, długości 115 mm z otworem bocznym (Pencil Point) oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. szt. 60 2 Zestaw ma zawierać: dwuświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne. szt. 400 3 Zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F/20 Zestaw ma zawierać: trzyświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik "Y" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki. rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką .. J" ze znacznikami głębokości z aplikatorem. igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5m!, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne szt. 150 PAKIET NR 17 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Szczotki chirurgiczne do mycia rąk (300 krotna sterylizacja) szt. 100 PAKIET NR 18 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Pułapki wodne do kapnografu szt. 50 PAKIET NR 19 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Rękawice diagnostyczne, lateksowe pudrowane, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein < 80ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu 0,12 ±0,01 mm, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-XL Opakowanie max. 100 sztuk op. max 100 2 000 2 Rękawice diagnostyczne z polichlorku winylu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, kolor biały, powierzchnia gładka, grubość min. 0,07 mm, siła zrywania: min.4,2 N, rozciągliwość przed starzeniem 540%, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 % i czwartorzędowych środków czyszczących, spełniające normy EN 420, EN 374 1-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami. Rozmiary XS-XL. Opakowanie max. 100 sztuk op. max 100 2 000 3 Rękawiczki foliowe op.100 300 4 Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą z naturalnego aloesu i witaminy E, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 12 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie , informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji wraz z poziomami ochrony oraz stężeniem, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków potwierdzone raportami z wynikami badań. Rozmiary XS-XL, pakowane max 200 sztuk op. max 200 2 000 5 Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, nie zawierające ftalanów, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 290 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na przenikalność cytostatyków (raporty z wynikami), rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk. op.100 10 6 Rękawice ginekologiczne lateksowe o przedłużonym mankiecie 500 mm - długość potwierdzona na opakowaniu, grubość na palcu min. 0,18 mm, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 1,5, opakowanie 50 par, opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowe. Op. 50 par 20 PAKIET NR 20 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Cewniki 1 Cewnik Foleya sylikonowany, posiadający trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, w rozmiarach od 14 do 24 szt. 3 000 PAKIET NR 21 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Cewniki 1 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 12,14,16,18,20, – dł. 600 mm szt. 20 000 2 Cewnik do podawania tlenu przez nos szt. 5 000 3 Cewniki Nelaton, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 12 – 18 szt. 1 200 4 Cewnik Tiemana, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 10 – 18 Szt. 120 5 Cewnik do odsysania G.D.O posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarze: CH 8 Szt. 30 PAKIET NR 22 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Klipsy tytanowe do laparoskopii – średnio duże. Zamawiający posiada klipsownice PL 503R firmy Aesculap Op. 15 PAKIET NR 23 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Dreny do arthropompy szt. 30 PAKIET NR 24 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Końcówka do Vaporyzatora szt. 20 PAKIET NR 25 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Ostrza do piły (Zamawiający posiada piłę firmy Aesculap.) szt. 10 PAKIET NR 26 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Elektroda klinowa szt. 10 2 Elektroda nisko profilowa szt. 10 PAKIET NR 27 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Filtr do nawiewu laminarnego. Zamawiający posiada nawiew Firmy SEMIFILAND Kpl. 4 PAKIET NR 28 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Przewód bipolarny do elektrokoagulacji od 3 do 5 m z wejściem 2 pinowym szt. 30 2 Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 4 mm szt. 20 3 Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 2,35 mm ±0,05 szt. 5 4 Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm szt. 20 5 Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05 szt. 5 6 Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm szt. 10 7 Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05 szt. 3 8 Penseta bipolarna prosta 2 mm A 110 – 145 mm szt. 2 B 155 – 170 mm szt. 10 C 180 – 200 mm szt. 7 D 220 - 230 mm szt. 1 PAKIET NR 29 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Elektrody bierne do aparatu do elektrokoagulacji wielorazowa. szt. 10 PAKIET NR 30 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Sensor przepływu do respiratora Vella szt. 7 PAKIET NR 31 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego – igły Tuohy 16G, 18G ze stałymi skrzydełkami i znacznikami długości, cewnik poliamidowy z miękką atraumatyczną końcówka, strzykawka LOR, mały filtr płaski, łącznik do cewnika, wolny od latexu szt. 60 PAKIET NR 32 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Intraductor rozmiar 5F, 6F, 7F (Zestaw do czasowej stymulacji serca z możliwością podawania płynów infuzyjnych) szt. 20 2 Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 4 + kaniula z igłą szt. 15 3 Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 5 + kaniula z igłą szt. 15 4 Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 6 + kaniula z igłą szt. 15 PAKIET NR 33 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Fartuchy jednorazowe flizelinowe szt. 4 000 2 Fartuch sterylny jednorazowy szt. 100 3 Prześcieradło flizelinowe 160 x 210 ± 10 cm szt. 9 000 4 Folia termoizolacyjna - koc szt. 1 200 5 Beret flizelinowy szt. 2 000 PAKIET NR 34 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Rurki Intubacyjne Wykonane z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatytczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, zdejmowalny mleczny łącznik ISO 15 mm, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół. 1 Nr 6,0 szt. 100 2 Nr 6,5 szt. 100 3 Nr 7,0 szt. 100 4 Nr 7,5 szt. 600 5 Nr 8,0 szt. 500 6 Nr 8,5 szt. 500 7 Nr 9,0 szt. 500 8 Nr 9,5 szt. 60 9 Nr 10,0 szt. 20 10 2,5 mm szt. 10 11 3,0 mm szt. 10 12 3,5 mm szt. 10 Inne 1 Rurki Guedela nr 2 szt. 200 2 Rurki Guedela nr 3 szt. 200 3 Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” szt. 320 4 Zestaw do pobierania wydzieliny szt. 700 PAKIET NR 35 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej szt. 100 PAKIET NR 36 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi 1 Nr 7 szt. 5 2 Nr 7,5 szt. 5 3 Nr 8 szt. 18 4 Nr 8,5 szt. 5 5 Nr 9 szt. 13 6 Nr 10 szt. 3 PAKIET NR 37 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Portex Blue Line Ultra Tracheostomii Tube rozmiar 7-9 szt. 10 PAKIET NR 38 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw do drenażu jamy opłucnowej + dren miękki z troakarem z butelkami szt. 60 PAKIET NR 39 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku, pakowany w opakowania folia-papier. Skład zestawu: wziernik do nosa, wziernik uszny max 4mm koloru czarnego, szpatułka laryngologiczna. Długość szpatułki od 15-15,5cm, kolor biały. szt. | 600 PAKIET NR 40 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw do wkłucia metodą Swan - Ganza szt. 5 PAKIET NR 41 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długaProwadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary:4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm; 5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm szt. 6 2 Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm szt. 5 PAKIET NR 42 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 15 Ch szt. 5 2 Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 10 Ch szt. 5 3 Pediatryczna prowadnica intubacyjna prosta dł. 500 mm, rozmiar: 5 Ch szt. 5 4 Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm szt. 30 PAKIET NR 43 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw do pompy infuzyjnej Infusomat szt. 50 2 Zestaw do krwawego pomiaru RR Combitrans szt. 300 PAKIET NR 44 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare szt. 500 PAKIET NR 45 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30 szt. 20 PAKIET NR 46 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15 szt. 150 PAKIET NR 47 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Linia do próbek gazu do kapnografu szt. 150 2 Obwód oddechowy dla dzieci obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń 2 rury dł. 150 cm, trzecia 90 cm z workiem oddechowym poj. 1 litr szt. 5 3 Obwód oddechowy dla dorosłych obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń 2 rury dł. 180 cm, trzecia 90 cm z workiem oddechowym poj. 2 litrów szt. 20 4 Łącznik podwójnie obrotowy kątowy szt. 100 PAKIET NR 48 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar 25 szt. 30 2 Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar 29 szt. 20 PAKIET NR 49 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Folia operacyjna 14 x 25 cm szt. 500 2 Folia operacyjna 30 x 28 cm szt. 120 3 Folia operacyjna 45 x 55 cm szt. 100 PAKIET NR 50 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Dreny Redona posiadające perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu na całej długości perforowanego drenu, podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane, z nitką radiacyjna na całej długości, sterylne 1 Dreny Redona 8 szt. 100 2 Dreny Redona 10 szt. 400 3 Dreny Redona 14 szt. 600 PAKIET NR 51 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Cewnik podwójny dwukanałowy do odsysania o dł. 500 mm rozmiar 28-36 – sterylny szt. 600 PAKIET NR 52 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Jednorazowy, foliowy, ochraniacz na obuwie, wysoki z gumką szt. 600 PAKIET NR 53 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Podkład w rolce 51 x 50 w rolce 80 szt. szt. 500 PAKIET NR 54 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Folia termoizolacyjna - koc szt. 1 200 PAKIET NR 55 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Bez napięciowa taśma przez otwory zasłonowe (stosowana przy wysiłkowym nieotrzymaniu moczu). szt. 4 PAKIET NR 56 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia 1 FABIUS CE szt. 20 PAKIET NR 57 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Dreny do drenażu jamy otrzewnej rozmiar 30-36 szt. 250 PAKIET NR 58 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Maska twarzowa do tleny wielorazowego użytku dla dorosłych szt. 100 PAKIET NR 59 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Kateter do odsysania z pola operacyjnego z filtrem z końcówką bez otworu OPIS: zestaw ortopedyczny z końcówką do odsysania z filtrem przeciwzapychaniu się wraz z filtrem zapasowym w zestawie, z trzema końcówkami wymiennymi w zestawie(2 zagięte,1 prosta); długość końcówek :150 mm,230mm,280mm; średnica wew. 5,7 mm, zewn. 8,1 mm oraz z drenem o długości min. 270cm szt. 100 PAKIET NR 60 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 60 ug/g rękawicy (badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN-374-3 (raport z wynikami badań), EN 420, EN 388. par 15 000 2 Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (dołączone badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dołączony raport z wynikami badań), badania na przenikalność cytostatyków (dołączony raporty z wynikami badań). Zgodne z EN 420, EN 388. Możliwość zaoferowania rękawic standardowych i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika. par 12 000 Pakiet nr 61 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw rur karbowanych z workiem sterylne jednorazowego użytku 110 cm tolerancja długości + - 20 cm szt 300 Pakiet nr 62 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Ustniki do endoskopii, jednorazowe z gumką szt. 20 Pakiet nr 63 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego do kanału endoskopu Ø 2,8 mm 1 Dł. 5 cm, śr. 10 mm – długość całkowita ~ 2300 mm szt. 3 2 Dł. 5 cm, śr. 20 mm – długość całkowita ~ 2300 mm szt. 3 3 Dł. 8 cm. śr. 10 mm – długość całkowita ~ 195 mm szt. 3 4 Dł. 8 cm. śr. 20 mm – długość całkowita ~ 195 mm szt. 3 Pakiet nr 64 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii z rurką 6 mm szt. 5 Pakiet nr 65 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Ostrza do shakera szt. 5 Pakiet nr 66 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Igły do biopsji mostka szt. 50 Pakiet nr 67 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV szt. 20 PAKIET nr 68 Poz. Nazwa sprzętu j.m Zapotrzebowanie śr/rok 1 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków – jednorazowy wykonany z miękkiego tworzywa, który nie ulegnie zgięciom i nie jest łamliwy. Musi mieć możliwość współpracy z pompą perystaltyczną szt. 100 PAKIET NR 69 Poz. Nazwa sprzętu j.m Zapotrzebowanie śr/rok 1 Fartuch chirurgiczny, operacyjny, jednorazowego użytku, o dobrej cyrkulacji powietrza, nieprzemakalny szt. 50 PAKIET nr 70 Poz. Nazwa sprzętu j.m Zapotrzebowanie śr/rok 1 Zestaw do insuflacji do histeroskopii (pompa, komplet wężyków, manometr) szt. 2 PAKIET nr 71 Poz. Nazwa sprzętu j.m Zapotrzebowanie śr/rok 1 Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przeźroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linia znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz madryn, sterylna, w rozmiarach :od 3,5 do 10 co pół. szt. 45 PAKIET nr 72 Poz. Nazwa sprzętu j.m Zapotrzebowanie śr/rok 1 Pułapka wodna do Kardiomonitora FX 2000 EMTEL szt. 5 PAKIET NR 73 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Opaska Uciskowa na udo 112 x 13,5 cm szt. 5 2 Opaska uciskowa na ramię 82 x 8 cm szt. 2 3 Staza gumowa 5 x 300 cm szt. 10 PAKIET nr 74 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Mechaniczne filtry oddechowe, bakteryjno – wirusowe. Filtr mechaniczny klasa HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, p/wirusowej 99,9999% przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu2,00 cm H2O przy 60l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H2O przy VT+ 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2 , objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręconym korkiem luer-lock, z nadrukowanym na obwodzie filtra wartościami minimalna i maksymalną objętości oddechowej Vt, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie szt. 4 600 PAKIET nr 75 Poz. Nazwa sprzętu j.m Zapotrzebowanie śr/rok 1 Maski krtaniowe rozmiar 3 jednorazowe szt. 10 2 Maski krtaniowe rozmiar 4 jednorazowe szt. 10 3 Maski krtaniowe rozmiar 5 jednorazowe szt. 10 PAKIET nr 76 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok Pościel jednorazowego użytku 1 Pościel flizelinowa (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) szt. 200 PAKIET nr 77 Poz. Nazwa sprzętu j.m. Zapotrzebowanie śr/rok 1 Jednorazowy szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin. szt. 800 |
| --- | --- |
| PAKIET NR 78 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Kabel do elektrody biernej do aparatu ES 350 | szt | 10 |
| PAKIET NR 79 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Igły do hemostazy, które pasują do metalowej osłonki OLYMPUS - typ MAJ 67 | Szt. | 20 |
| PAKIET NR 80 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Jednorazowe suche myjki do mycia i pielęgnacji skóry pacjenta pokryte środkiem myjącym na obu stronach rękawicy | Szt. | 500 |
| PAKIET NR 81 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia | Szt. | 30 |
| PAKIET NR 82 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia |
| 1 | OCHMED | szt. | 20 |
| 2 | DAMECA | szt. | 10 |
| PAKIET NR 83 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Rurka karbowana do aparatu NEOPUFF | szt. | 5 |
| 2 | Anoskop Self – Ligot | szt. | 5 |
| PAKIET NR 84 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Mankiet do krwawego pomiaru RR na butelkę 500 ml | szt. | 5 |
| PAKIET NR 85 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Czujnik O2 do respiratorów NBP oraz VELA | szt. | 10 |
| PAKIET NR 86 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Kable pacjenta do stygmatów |
| A | ST 210 | szt. | 4 |
| B | ST 110 | szt. | 4 |
| C | ST 200 | szt. | 4 |
| PAKIET NR 87 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Płyn do mycia Noworodków 500 ml | szt. | 50 |
| 2 | Oliwka dla noworodków | Szt. | 10 |
| 3 | Patyczki higieniczne do uszu | Szt. | 4 000 |
| 4 | Pampersy dla noworodków od 2÷5 kg | szt. | 6 000 |
| 5 | Pielucho majtki dla dorosłych rozmiar L, XL | szt. | 4 000 |
| 6 | Chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków | szt. | 20 000 |
| PAKIET NR 88 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej + dren miękki z troakarem z butelkami | szt. | 60 |
| PAKIET NR 89 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy nasączony szamponem i odżywką | szt. | 500 |
| PAKIET NR 90 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Czujnik O2 do respiratorów FABIUS oraz OCHMEDA | szt. | 15 |
| PAKIET NR 91 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Kable pacjenta do kardiomonitorów PHILIPS oraz WALMED | kpl. | 10 |
| PAKIET NR 92 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Czujnik pulsoksymetrów do aparatów PHILIPS oraz WALMED | szt. | 15 |
| PAKIET NR 93 |  |  |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała i pielęgnacji pacjenta skuteczne działanie w kierunku MRSA (op.50-100 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem) | Op. | 100 |
| PAKIET NR 94 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących |
| 1 | Talerz płaski Ø 23 cm ± 2cm | szt. | 45 000 |
| 2 | Flaczarka poj. 500 ml | szt. | 45 000 |
| 3 | Łyżki jednorazowe duże | szt. | 5 000 |
| 4 | Widelce jednorazowe | szt. | 5 000 |
| 5 | Nóż jednorazowy | szt. | 5 000 |
| 6 | Talerz papierowy prostokątny 17cm x 24 cm | szt. | 80 000 |
| PAKIET NR 95 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Worki do ssaka OLYMPUS – jednorazowe | szt. | 300 |
| PAKIET NR 96 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Dreny długi do pompy wodnej OLYMPUS – jednorazowe | szt. | 50 |
| PAKIET NR 97 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135 | szt. | 200 |
| PAKIET NR 98 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy zawierający stapler okrężny średnicy 29 lub 25 oraz stapler prosty do zamknięcia kikuta odbytnicy | szt. | 30 |
| PAKIET NR 99 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| 1 | Pulsoksymetr napalcowy | szt. | 20 |
| PAKIET NR 100 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu |
| Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką. balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku. linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. |
| 1 | Nr 7,5 | szt. | 50 |
| 2 | Nr 8,0 | szt. | 60 |
| 3 | Nr 8,5 | szt. | 60 |
| 4 | Nr 9,0 | szt. | 30 |
| PAKIET NR 101 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym |
| Rurka intubacyjna z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. |
| 1 | Nr 7,0 | Szt. | 10 |
| 2 | Nr 7,5 | szt. | 50 |
| 3 | Nr 8,0 | szt. | 50 |
| 4 | Nr 8,5 | szt. | 50 |
| 5 | Nr 9,0 | szt. | 30 |
| PAKIET NR 102 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch, 12Ch |
| Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym. skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. |
| 1 | 9Ch | szt. | 15 |
| 2 | 12Ch | szt. | 15 |
| PAKIET NR 103 |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. |
| 1 | Nr 7,0 | szt. | 2 |
| 2 | Nr 7,5 | szt. | 2 |
| 3 | Nr 8,0 | szt. | 2 |
| 4 | Nr 8,5 | szt. | 2 |
| 5 | Nr 9,0 | szt. | 2 |

| PAKIET NR 104 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| OPIS | Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): średnice 20Fr(6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull” i "Pusch", wykonany z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach. Zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy. |
| 1 | Ø 20 | szt. | 4 |
| 2 | Ø 24 | szt. | 16 |