### Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Strzykawki  j.u. od 2 ml – 20 ml

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Strzykawka j.u. od 2 ml – 20 ml - Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki. Opakowanie = 100szt. |
| 1 | strzykawka 2 ml. / 2 ml/3 ml | szt. | 45 000 |
| 2 | strzykawka 5 ml. / 5 ml/6 ml | szt. | 55 000 |
| 3 | strzykawka 10 ml. / 10 ml/12 ml | szt. | 55 000 |
| 4 | strzykawka 20 ml. / 20/24 ml | szt. | 42 000 |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości 
w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pakiet nr 2 – Strzykawki inne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| strzykawki ( inne ) |
| 1 | strzykawka do tuberkuliny z igłą | szt. | 2 000 |
| 2 | strzykawka do insuliny z igłą | szt. | 2 000 |
| 3 | strzykawka żaneta 50 ml | szt. | 2 000 |
| 4 | strzykawka żaneta 100 ml | szt. | 1 000 |
| 5 | strzykawka do pompy strzykawkowej 50ml – pompy firmy ASCOR | szt. | 2 000 |
| 6 | strzykawka bursztynowa 50ml - pompy firmy ASCOR | szt. | 800 |

Pakiet nr 3 - Igła jednorazowego użytku

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej pokryta powłoką silikonową, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, zgodnie z normą ISO 6009. Pakowana w papier folia. Przeźroczysta nasadka igły wykonana z polipropylenu ułatwia wizualizację przepływu i potwierdzenie prawidłowości wkłucia., w rozm. od 0,45 – 1,6 |
| 1 | 0.45 | szt. | 8 000 |
| 2 | 0.5 | szt. | 12 000 |
| 3 | 0.6 | szt. | 6 000 |
| 4 | 0.7 | szt. | 6 000 |
| 5 | 0.8 | szt. | 60 000 |
| 6 | 0.9 | szt. | 36 000 |
| 7 | 1.2 | szt. | 60 000 |
| 8 | 1.6 | szt. | 3 000 |
| 9 | Bezpieczny system do iniekcji w postaci strzykawki trzyczęściowej o poj. 3 ml - skalowanej co 0,1 m; 5 i 10 ml - skalowanej co 0,2 ml j.u. (do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia), bezpiecznej, z końcówką luer-lock, wykonanej z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. Kompatybilne z igłami z poz. 1. | op. | 200 |
| 10 | Igły do pena 0,33 x 12,7 op. a100 szt. | op. | 20 |
| 11 | Igły do pena 0,25 x 6 / 0,25 x 5mm | op. | 5 |
| 12 | Igły do pena 0,30 x 8 / | op. | 5 |
| 13 | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron: od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza), kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów - kompatybilność potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty, pakowane po 100 szt. w opakowaniu, sterylizowane radiacyjnie. | Op. | 20 |
| 14 | Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm) długość 25, 40 i 50 mm (do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia), sterylizowane tlekniem etylenu, sterylne, op. a 100 szt. | Op. | 10 |
| 15 | Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2mm ) długość 40 i 50 mm (do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia ), kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra z poz. 14, sterylizowane tlenkiem etylenu , sterylne, op. a 100 szt. | Op. | 10 |

Pakiet nr 4 - Różne wyroby jednorazowego użytku

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Różne wyroby jednorazowego użytku |
| 1 | elektrody EKG żelowane dla dorosłych do EKG, piankowe, 43x51 mm. (+/-10%) | szt. | 20 000 |
| 2 | zestaw do lewatywy – niesterylny | szt. | 2 800 |
| 3 | zbiornik do dobowej zbiórki moczu – 2 litrowy | szt. | 4 000 |
| 4 | fartuch z folii | szt. | 5 200 |
| 5 | żel USG 0,5 l. | szt. | 600 |
| 6 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego z końcówką z rączką, zagięta z otworami odbarczającymi, z uchwytem ergonomicznym, bez lub z kontrolą odsysania, długość końcówki ssącej 155mm ( z rączką 220mm/ 245mm), średnica wew. 4.6 / 4,45, zew. 6.5 (mm); dren o długości 2,1 m i średnicy wew. 5.6, zew. 8.0, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy perforowany i zewnętrzne opakowanie folia-papier. | szt. | 1 500 |
| 7 | zestawy do pomiaru O C Ż | szt. | 500 |
| 8 | żel EKG – 0,5 l. | szt. | 60 |
| 9 | opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 2 000 |
| 10 | opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt. | 8 000 |
| 11 | staza automatyczna z możliwością dezynfekcji | szt. | 50 |
| 12 | Pojnik dla chorych | szt. | 200 |
| 13 | Zacisk do pępowiny | szt. | 1 200 |
| 14 | Pojemnik na igły 1 litrowy | szt. | 200 |
| 15 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu „wachlarz” | szt. | 500 |
| 16 | dreny Pezera 28-34 | szt. | 400 |
| 17 | butelka Redone 200ml. Sterylna | szt. | 1 500 |
| 18 | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: ustnik, łącznik T, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora | szt. | 50 |
| 19 | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora | szt. | 50 |
| 20 | Dreny Kehra 8 - 18 dł. 700 mm (+/- 10%) / 800mm | szt. | 300 |
| 21 | Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego, w kolorze czerwonym, trzpień nie wystający poza krawędź koreczka. | szt. | 4 000 |
| 22 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi | szt. | 700 |
| 23 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku rozmiar M, S, L | szt. | 1 200 |
| 24 | Zestaw do cystostomii zawierający cewnik typu pigtail, wykonany z 100% silikonu z balonem, worek na mocz 2 l, rozrywalny trokar, skalpel. Dostępny w rozmiarach 10 oraz 13Fr. | szt. | 10 |
| 25 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u. Kranik z mechanizmem umożliwiającym zmianę pozycji kranika po podłączeniu do systemu bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 1 200 |
| 26 | Rampa trójkranikowa (Listwa pięciodrożna ) bez przedłużacza wykonana z polisulfonu, kraniki różnobarwne dla łatwego oznaczenia linii, z optycznym wskaźnikiem położenia ,z niezależnie obracajacą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów, bez PCV, lateksu, przystosowana do współpracy z pompą infuzyjną. | szt. | 150 |
| 27 | Zatyczki do cewników | szt. | 600 |
| 28 | Woreczki na mocz dla noworodków / chłopcy i dziewczynki | szt. | 200 |
| 29 | Okulary do fototerapii duże | szt. | 300 |
| 30 | Okulary do fototerapii średnie | szt. | 300 |
| 31 | Bocianki jednorazowe | szt. | 200 |
| 32 | Wieszaki do worków na mocz | szt. | 500 |
| 33 | Łączniki do ssaka | szt. | 200 |
| 34 | Termometr lekarski – elektroniczny | szt. | 200 |
| 35 | Zestaw ortopedyczny z końcówką do odsysania z filtrem przeciwzapychaniu się wraz z filtrem zapasowym w zestawie, z trzema końcówkami wymiennymi w zestawie (2 zagięte,1 prosta); długość końcówek :150 mm,230mm,280mm; średnica wew. 5,7 mm, zewn. 8,1 mm oraz z drenem o długości min. 270cm | szt. | 100 |
| 36 | Osłonki na głowice USG – ginekologiczne op.= 100szt | Op. | 20 |

Pakiet nr 5 – Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania krwi Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi (igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200µm; wolna od PVC, długość komory minimum 80mm w części przezroczystej, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie komora kroplowa 20 kropli=1ml+0,1 ml ;powierzchnia filtracji min.15 cm2 ; dł. drenu 150 cm ; rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik Luer-Lock z osłonką, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane tlenkiem etylenu. | szt. | 2 000 |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków z możliwością utrzymania przez 24h, Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym Posiada zastawkę ( pływak) elastyczny automatycznie blokująca przepływ, zabezpieczająca przed przedostawaniem się powietrza do drenu i wstecznym przepływem krwi po zakończeniu infuzji. Posiada dren o długości 180cm oraz dodatkowy port do podawania leków. Wyposażony w zacisk rolkowy o dużej precyzji. Posiadający filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami 15μm. Wyposażony w Air Pass umożliwiający wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. Nie zawiera lateksu i ftalonów. Pirogenny. | szt. | 30 000 |
| 3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej od 1,5 m do 2,5 m | szt. | 2 000 |

Pakiet nr 6 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków – jednorazowy wykonany z miękkiego tworzywa, który nie ulegnie zgięciom i nie jest łamliwy. Musi mieć możliwość współpracy z pompą perystaltyczną do pompy Ascor typ AP 31 | szt. | 150 |

Pakiet nr 7 – Kaniule - venflony

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaniula – venflon od 0,9 – 2,1 - cewnik wykonany z poliuretan (PUR), koreczek samodomykajacy, 2 paski - 6 paski RTG |
| 1 | kaniula 0,8/0.9 | szt. | 3 000 |
| 2 | kaniula 1.0/1.1 | szt. | 7 200 |
| 3 | kaniula 1.2/1.3 | szt. | 7 200 |
| 4 | kaniula 1.4/1.5 | szt. | 500 |
| 5 | kaniula 1.7/1.8 | szt. | 500 |
| 6 | Kaniula 2.0/2.1/2.2 | szt. | 300 |

Pakiet nr 8 – Zestawy infuzyjne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra ze skalą pomiarową w zakresie 5- 250/300 ml/h, długość zestawu 150 -230 cm , objętość wypełnienia 16 ml, kolec ze zintegrowanym odpowietrzeniem z filtrem przeciwbakteryjnym, zamykany klapką , komora kroplowa elastyczna 20 kropli/ml z filtrem, wolna od PCV, zacisk przesuwany, łącznik rotacyjny do łatwego wpięcia do wkłucia, zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą odpowietrzenie i zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania aparatu, klema na drenie do zamknięcia infuzji, dodatkowy port do iniekcji, sterylny- EO, bez DEHP, bez lateksu, bez elementów z aluminium, jednorazowego użytku, na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia, data ważności. | Szt. | 600 |

Pakiet nr 9 – Kaniule i strzykawki do przepłukań

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula do wkłuć żylnych typ Neoflon wykonana z PTFE bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem do wprowadzania, zastawka antyzwrotna, bez pasków RTG, widoczna w USG, o przepływie 13ml/min, pakowana w sztywne opakowanie blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości, w rozmiarach: - śred. zew. 0,6mm, dł. 19mm, 26 G; - śred. zew. 0,7mm, dł. 19mm, 24 G. | szt. | 1200 |
| 2 | Zestaw przedłużający z dwoma przeźroczystymi bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, z kranikiem trójdrożnym. Porty bezigłowe z płaską powierzchnią do dezynfekcji. Zawory zapewniające przepływ min. 145 ml/min, posiadające przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu. Przestrzeń martwa zaworu max. 0,02 ml. Długość systemu ok. 20 cm, objętość wypełnienia poniżej 1,9 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | Szt. | 100 |
| 3 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi, o objętości wypełnienia 1,3 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji.Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | Szt. | 100 |
| 4 | Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 145 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 100 aktywacji. Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego max 17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne max 6,7 bara=97psi, neutralne ciśnienie rozłączenia. Wejście zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.. | Szt. | 6000 |
| 5 | Strzykawka o pojemności 3 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce . Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. | Szt. | 600 |
| 6 | Strzykawka o pojemności 5 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce . Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. | Szt. | 600 |
| 7 | Strzykawka o pojemności 10 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce . Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. | Szt. | 300 |
| 8 | Strzykawka doustna z purpurowym tłokiem (zgodność z oznakowaniem produktów do podaży żywienia), logo producenta/marki strzykawki na cylindrze, skala wyrażona w mililitrach, łyżeczkach i kroplach w strzykawkach o poj. 1 ml, w strzykawkach 3, 5, 10 i 20 ml skala wyrażona w mililitrach i łyżeczkach, sterylna, pakowana pojedynczo, z zatyczką, dostępne w poj,1, 3, 5, 10 i 20ml do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia. | Szt. | 500 |
| 9 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony białym koreczkiem. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | Szt. | 3000 |

Pakiet nr 10 – Igła do aspiracji szpiku kostnego

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 18/30 | szt. | 100 |

Pakiet nr 11 -  Igły do biopsji mostka

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do biopsji mostka - 15Gx30mm i 18Gx30mm. | szt. | 50 |

Pakiet nr 12 – Igły pod pajęczynowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Igła pod pajęczynowa z dopasowanymi prowadnicami do rozmiaru igły, sterylna, pakowane w opakowanie Tyvec. |
| 1 | Igła 25 G na 88 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego | Szt. | 1 000 |
| 2 | Igła 26G 88 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego | szt. | 500 |
| 3 | Igły 26G i 27G, o długości 120 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego | Szt. | 20 |
| 4 | Prowadnica 20 G na 35 mm do igieł 22G do 26G | Szt. | 500 |
| Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, pakowane w opakowanie Tyvec. |
| 1 | Nr 25 G P-P - Igła Pencil point 25G x 88mm z prowadnicą oraz pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego | szt. | 500 |
| 2 | Nr 27 G P-P - Igła Pencil point 27G x 88mm z prowadnicą oraz pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego | szt. | 500 |
| 3 | Nr 26 G P-P - Igła o specjalnym szlifie atraumatycznym, dwustrefowym typu atraucan 26G x 88mm , z prowadnicą | szt. | 100 |

Pakiet nr 13 – Zestawy do wkłuć dwu światłowodowy i trzy światłowodowy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cewnikowania żył główwnych met. Seldingera, dwuświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 15 cm dł. średnica zewnętrzna 7F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/16 /G. Pozostałe elementy: zintegrowana igła Seldingera typu V z zastawką przeciwdziałającą zatorowi powietrznemu , prowadnica nitinolowa odporna na zaginanie , kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie z zastawką do każdego światła, strzykawka 5 ml, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełka. | szt. | 100 |
| 2 | Zestaw do cewnikowania żył głównych met. Seldingera trójświatłowy,do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 15 cm dł. średnica zewnętrzna 7F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/18/18/G. Pozostałe elementy: zintegrowana igła Seldingera typu V z zastawką przeciwdziałającą zatorowi powietrznemu , prowadnica nitinolowa odporna na zaginanie , kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie z zastawką do każdego światła, strzykawka 5 ml, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełka. | szt. | 250 |

Pakiet nr 14 – Cewnik do tlenu

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do tlenu umożliwiający podłączenie do Ambu z prostą końcówką - cewniki o długości 2,1m i 4,26m | Szt. | 500 |

Pakiet nr 15 - Cewniki

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Cewniki |
| 1 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi i otworem centralnym, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika, konektor wewnętrznie rowkowany umożliwiający prawidłowe umocowanie, posiadające wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, na opakowaniu jednostkowym nadruk z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu. CH 12,14,16,18,20, – dł. 600 mm | Szt. | 20 000 |
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j.w. w rozmiarze: CH 8 | Szt. | 30 |
| 3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. | Szt. | 5 000 |
| 4 | Cewniki Nelaton, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 12 – 18 | Szt. | 1 200 |
| 5 | Cewnik Tiemana, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, posiadające wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, konektor wewnętrznie rowkowany umożliwiający prawidłowe umocowanie, w rozmiarach: CH 10 – 18 | Szt. | 120 |
| 6 | Cewnik typu Foley jałowy, lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 5-10 ml (dla rozm. 12-22CH), 30 ml (dla rozm. 12-26CH), kodowanie barwnie na porcie Luer Slip ze sztywną plastikową zastawką antyzwrotną, na zakończeniu kanału do uszczelnienia cewnika informacje podane przez producenta: rozmiar cewnika w CH, średnica cewnika w mm i pojemność balonu. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Maksymalny czas utrzymania 7 dni. | Szt. | 3000 |
| 7 | Zestaw: cewnik Foley 100% silikon ØCH: 12-22 z balonem 10ml, długość 41cm, zakończenie proste – typu Nelaton z dwoma otworami bocznymi, z z plastikową szczelną zastawką do napełniania balonu, w zestawie (w oryginalnym opakowaniu producenta) strzykawka wypełniona 10% roztworem gliceryny fabrycznie dołączoną, możliwość utrzymania do 90 dni u pacjenta z w/w informacją potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta. | Szt. | 10 |
| 8 | Zestaw: cewnik Foley 100% silikon ØCH: 12-22 z balonem 10ml, długość 41cm,zakończenie proste – typu Nelaton z dwoma otworami bocznymi, z z plastikową szczelną zastawką do napełniania balonu, w zestawie (w oryginalnym opakowaniu producenta) strzykawka wypełniona 10% roztworem gliceryny fabrycznie dołączoną, możliwość utrzymania do 90 dni u pacjenta z w/w informacją potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta. Worek do zbiórki moczu długoterminowy (do 3 tygodni), 2L, z komorą kroplową, zastawką antyzwrotną, filtrem hydrofobowym, bezigłowym portem do pobierania próbek i zintegrowanym wieszakiem. Dren 110cm, biała tylna ściana, dokładna skala pomiarowa oraz zakładka na kranik poprzeczny. | Szt. | 5 |

Pakiet nr 16 – Zestawy do znieczulenia zewnątrzoponowego

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego – igły Tuohy 16G, 18G ze stałymi skrzydełkami lub opcjonalnie rozłączane skrzydełka i znacznikami długości, cewnik poliamidowy z miękką atraumatyczną końcówka, strzykawka LOR, mały filtr płaski, łącznik do cewnika, wolny od latexu | szt. | 60 |
| 2 | Zestaw zawierający igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły. Skalowana co 10 mm, opcjonalnie zdejmowane „skrzydełka”; Igła podpajęczynówkowa 27G, długości 115 do 122mm z otworem bocznym (Pencil Point) oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. | szt. | 60 |

Pakiet nr 17  - Portex Blue Line

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portex Blue Line Ultra Tracheostomii Tube rozmiar 7-9 | szt. | 10 |

Pakiet nr 18 - Zestaw do drenażu jamy opłucnowej

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portex Blue Line Ultra Tracheostomii Tube rozmiar 7-9 | szt. | 10 |
| 2 | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowana przestrzenia martwą. Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – np. zalewania płynem. - komora kolekcyjna o pojemności 1000ml z podziałka co 10ml oraz wydzieloną podziałką do precyzyjnego pomiaru małych objętości - komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka - płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45cm H2O - wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania - sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze - wydzielona komora z siedmiostopniowa skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego - automatyczne obarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej - podwójny zawór obarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim - kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc - bezigłowy port do pobierania próbek - pracujący w pozycji pionowej i poziomej - wyposażony w wieszak do zawieszania na ramie łóżka oraz chwytak do transportu | szt. | 60 |
| 3 | Worek kolekcyjny kompatybilny do poz. 2, ,o pojemności 1000ml, wyposażony w korek zamykający. | szt. | 60 |

Pakiet nr 19 - Rurki Intubacyjne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurki Intubacyjne |
| 1 | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia. | szt. | 2500 |
| Inne |
| 1 | Rurki Guedela nr 2 | szt. | 200 |
| 2 | Rurki Guedela nr 3 | szt. | 200 |
| 3 | Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm , z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 70mm - 150 mm, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny. | szt. | 320 |
| 4 | Zestaw do pobierania wydzieliny – zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego. | szt. | 700 |
| 5 | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. | szt | 3800 |
| 6 | Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przeźr oczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linia znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz madryn, sterylna, w rozmiarach :od 3,5 do 10 co pół. | Szt | 45 |
| 7 | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). | szt. | 30 |
| 8 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | Szt. | 180 |
| 9 | Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. | Szt. | 300 |
| 10 | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora. | Szt. | 180 |
| 11 | Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. Wymiary łyżek ( +/- 2mm ) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/14mm), dla roz 3 (133mm/117mm/14mm), dla roz 4 (163mm/147mm/14mm). | szt | 700 |
| 12 | Linia do gazometrii męsko-męska. | Szt. | 200 |

Pakiet nr 20 - Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi |
| 1 | Nr 7 | szt. | 5 |
| 2 | Nr 7,5 | szt. | 5 |
| 3 | Nr 8 | szt. | 18 |
| 4 | Nr 8,5 | szt. | 5 |
| 5 | Nr 9 | szt. | 13 |
| 6 | Nr 10 | szt. | 3 |

Pakiet nr 21 - Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu |
| Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką. balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku. linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. |
| 1 | Nr 7,5 | szt. | 50 |
| 2 | Nr 8,0 | szt. | 60 |
| 3 | Nr 8,5 | szt. | 60 |
| 4 | Nr 9,0 | szt. | 30 |

Pakiet nr 22 - Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym |
| Rurka intubacyjna z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. |
| 1 | Nr 7,0 | Szt. | 10 |
| 2 | Nr 7,5 | szt. | 50 |
| 3 | Nr 8,0 | szt. | 50 |
| 4 | Nr 8,5 | szt. | 50 |
| 5 | Nr 9,0 | szt. | 30 |

Pakiet nr 23 - Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch, 12Ch

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch, 12Ch |
| Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym. skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. |
| 1 | 9Ch | szt. | 15 |
| 2 | 12Ch | szt. | 15 |

Pakiet nr 24 - Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. |
| 1 | Nr 7,0 | szt. | 4 |
| 2 | Nr 8,0 | szt. | 4 |
| 3 | Nr 9,0 | szt. | 4 |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza i mankietem, z mankietem typu Aire- Cuf zbrojona |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wew. i zew. , długości i średnicy mankietu, z obturatorem i łącznikiem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, (( o parametrach średnica wew.(mm) / średnica wew.(mm), długość (mm0. )) |
| 1 | Nr 6,0 (( 6,0 8,7, 110)) | szt. | 2 |
| 2 | Nr 7,0 (( 7,0 10,0, 120)) | szt. | 2 |
| 3 | Nr 8,0 (( 8,0 11,0, 130)) | szt. | 2 |
| 4 | Nr 9,0 (( 9,0 12,3, 140)) | szt. | 2 |
| Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu – z ruchomym szyldem. Wykonana z termoplastycznego PVC silikonowana, do długotrwałej wentylacji, kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia RTG na całej długości rurki, miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu w wersji z ruchomym szyldem, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania |
| 1 | Nr 6,5 długość maks. 77mm | szt. | 5 |
| 2 | Nr 7,0 długość maks. 85mm | szt. | 5 |
| 3 | Nt 7,5 długość maks. 93mm | szt. | 5 |
| 4 | Nr 8,0 długość maks. 98mm | szt. | 5 |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym szyldem – z mankietem silikonowane PVC. Wykonana z termoplastycznego PVC, ruchomy szyld, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia RTG na całej długości rurki, miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalonów, jałowa, jednorazowego użytku. |
| 1 | Nr 6,5 | szt. | 5 |
| 2 | Nr 7,0 | szt. | 5 |
| 3 | Nt 7,5 | szt. | 5 |
| 4 | Nr 8,0 | szt. | 5 |

Pakiet nr 25 – Prowadnice intubacyjne i Zestawy do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długa Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary:4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm; 5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm | szt. | 6 |
| 2 | Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 15 Ch | szt. | 5 |
| 3 | Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 10 Ch | szt. | 5 |
| 4 | Pediatryczna prowadnica intubacyjna prosta dł. 500 mm, rozmiar: 5 Ch | szt. | 5 |
| 5 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 2 |
| 6 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 30 |

Pakiet nr 26- Zestaw do wkłucia centralnego z pięcioświatłowym cewnikiem

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wkłucia centralnego z pięcioświatłowym cewnikiem |
|  | Skład zestawu: Zestaw co cewnikowania żył centralnych met. Seldingera. Cewnik pięcioświatłowy śred. zew. 12F, dł. 15cm, średnice wewnętrzne ; 16/18/18/18/12G. przepływy D55/M 32/M 32/ M32 / M30/ P 225 ml/min. Pozostałe elementy: zintegrowana igła Seldingera typu V z zastawką przeciwdziałającą zatorowi powietrznemu , prowadnica nitinolowa odporna na zaginanie , kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie z zastawką do każdego światła, strzykawka 5 ml, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełka. | Szt. | 50 |

Pakiet nr 27 – Dreny Redona

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Dreny Redona posiadające perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu na całej długości perforowanego drenu, podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane, z nitką radiacyjna na całej długości, sterylne |
| 1 | Dreny Redona 8 | szt. | 100 |
| 2 | Dreny Redona 10 | szt. | 400 |
| 3 | Dreny Redona 12 | szt. | 300 |
| 4 | Dreny Redona 14 | szt. | 600 |
| 5 | Dreny Redona 16 | szt. | 100 |
| 6 | Dreny Redona 18 | szt. | 100 |

Pakiet nr 28 - Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii z rurką 6mm | szt. | 5 |

Pakiet nr 29 - Dreny z trokarami

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Dreny z trokarem |
| 1 | Dren z trokarem ostry – Roz 16 –do 32 | Szt. | 60 |
| 2 | Dren z trokarem tępy– Roz 12 - do 32 | Szt. | 60 |

Pakiet nr 30 - Zestaw Flocare Jejuniostomii

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw Flocare Jejuniostomia |
| 1 | Zestaw Flocare Jejuniostomii umożliwiający chirurgiczne założenie zgłębnika służącego do żywienia bezpośrednio do jelita składającego się z 2 igieł prowadzących z kaniulami rozdzielanymi CH 10, strzykawka 2 x 3 ml w rozmiarze Ch 80/80 cm | szt. | 120 |

Pakiet nr 31 - Worek resuscytacyjny

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek resuscytacyjny wraz z rezerwuarem z możliwością sterylizacji w temperaturze 1340C ( komplet) | Kpl. | 20 |

Pakiet nr 32 - Maska twarzowa do tlenu

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych | szt. | 100 |

Pakiet nr 33 - Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV – maski jednorazowe, nosowo – ustne. Maski kompatybilne z respiratorami Puritan Bennet, Vela Viasess, Draeger i Ohmeda. | szt. | 20 |

Pakiet nr  34 - Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku o zmiennym ciśnieniu

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych – Maska z mankietem uszczelniającym z możliwością pompowania ( zmiana ciśnienia w mankiecie) | szt. | 10 |

Pakiet nr 35 - Mankiet do krwawego pomiaru RR

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet do krwawego pomiaru RR na butelkę 500 ml, wielorazowy | szt. | 5 |
| 2 | Mankiet do krwawego pomiaru RR na butelkę 1000 ml, wielorazowy | szt. | 5 |

Pakiet nr 36 - Opaski uciskowe i staza gumowa

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska Uciskowa na udo 112 x 13,5 cm / 120x13,5cm | szt. | 5 |
| 2 | Opaska uciskowa na ramię 82 x 8 cm | szt. | 2 |
| 3 | Staza gumowa 5m x 6cm | szt. | 10 |

Pakiet nr 37 - Ostrza do skalpela

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostrza do skalpela |
| 1 | 10 | op. | 70 |
| 2 | 11 | op. | 40 |
| 3 | 15 | op. | 40 |
| 4 | 22 | op. | 80 |
| 5 | 24 | op. | 20 |

Pakiet nr 38 - Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30 | szt. | 20 |

Pakiet nr 39 - Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15 | szt. | 150 |

Pakiet nr 40 - Folia operacyjna

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia operacyjna 18 x 30 cm (+/-4cm) | szt. | 500 |
| 2 | Folia operacyjna 30 x 30 cm (+/-4cm) | szt. | 120 |
| 3 | Folia operacyjna 45 x 55 cm (+/-5cm) | szt. | 100 |

Pakiet nr 41 – Igły do akupunktury

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do akupunktury 0,20x25 – pozłacana, opak.= 100 szt. | Op. | 40 |
| 2 | Igły do akupunktury 0,20x40 – pozłacana, opak.= 100 szt. | Op. | 10 |

Pakiet nr 42 - Ostrza do piły

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły (Zamawiający posiada piłę firmy Aesculap - Acculan) dł. ramienia 90mm, szerokość 25mm, grubość 1,27mm | szt. | 10 |

Pakiet nr 43 - Akcesoria do diatermii

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akcesoria do diatermii – (Diatermia – EMED – ES 350/400 i Bowa - AC250) |
| 1 | Przewód bipolarny do elektrokoagulacji od 3 do 5 m z wejściem 2 pinowym | szt. | 30 |
| 2 | Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 4 mm | szt. | 20 |
| 3 | Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 2,35 mm ±0,05 - | szt. | 5 |
| 4 | Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm | szt. | 20 |
| 5 | Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05 | szt. | 5 |
| 6 | Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm | szt. | 10 |
| 7 | Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05 | szt. | 3 |
| 8 | Penseta bipolarna prosta |
| A | 110 – 145 mm (0,5mm) | szt. | 2 |
| B | 155 – 170 mm (2mm) | szt. | 10 |
| C | 180 – 200 mm (2mm) | szt. | 7 |
| D | 220 - 230 mm (2mm) | szt. | 1 |

Pakiet nr 44 - Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135 | szt. | 200 |

Pakiet nr 45 - Ustniki do endoskopii

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustniki do endoskopii, jednorazowe z gumką | szt. | 500 |

Pakiet nr 46 - Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego do kanału endoskopu Ø 2,8 mm |
| 1 | Dł. 5 – 5,5cm, śr. 10 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400 mm | szt. | 3 |
| 2 | Dł. 5 – 5,5cm, śr. 20 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400mm | szt. | 3 |
| 3 | Dł. 8 cm. śr. 10 mm – długość całkowita ~ 1800 -1950 mm | szt. | 3 |
| 4 | Dł. 8 cm. śr. 20 mm – długość całkowita ~ 1800 - 1950 mm | szt. | 3 |

Pakiet nr 47 - Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG)

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): średnice 20Fr(6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull” i "Pusch", wykonany z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach. Zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy. |
| 1 | Ø 20 | szt. | 4 |
| 2 | Ø 24 | szt. | 16 |

Pakiet nr 48 – Pętla do podwiązywania  i obcinak do polipów

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Narzędzia do endoskopii |
| 1 | Pętla jednorazowego użytku do podwiązywania polipów – narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów, narzędzie składa się z wstępnie zmontowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm, średnica pętli 30mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, opakowanie = 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowe do użycia narzędzie. | Op. | 2 |
| 2 | Obcinak do pętli jednorazowego użytku - Jednorazowy obcinak do pętli do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna, średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 5 |

Pakiet nr 49 - Szczotki chirurgiczne do mycia rąk

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotki chirurgiczne do mycia rąk (300 krotna sterylizacja) | szt. | 100 |

Pakiet nr 50 – Papiery do EKG i videoprintera

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Papier EKG – z nadrukiem i papier do videoprinterów |
| 1 | Papier EKG 112 x 25 | rol. | 360 |
| 2 | Papier EKG do defibrylatora ZOOL - 90x90x200 | Skł. | 15 |
| 3 | Papier do EKG 60 x 25 do aparatu Aspel - Green | rol. | 150 |
| 4 | Papier do drukarki RTG (videoprinter) UPP – 210 HD | rol. | 10 |

Pakiet nr 51 - Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare | szt. | 500 |

Pakiet nr 52 - Wyroby jednorazowe z flizeliny / pościel z flizeliny - komplet

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyroby jednorazowe z flizeliny |
| 1 | Fartuchy jednorazowe flizelinowe | szt. | 8 000 |
| 2 | Beret flizelinowy | szt. | 4 000 |
| 3 | Spodenki (Majtki) flizelinowe jednorazowe | szt | 3 000 |
| 4 | Pościel flizelinowa (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) Wymiary – powłoka - 200 x 150cm, powłoczka - 90 x 75cm, prześcieradło - 210 x 150cm ( +/- 10%) | szt. | 2 000 |

Pakiet nr 53 - Folia termoizolacyjna - koc

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia termoizolacyjna - koc | szt. | 1 200 |

Pakiet nr 54 - Zestaw przeznaczony do zbierania wymiocin

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin. | szt. | 1200 |

Pakiet nr 55 - Jednorazowe suche myjki do mycia

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe suche myjki do mycia i pielęgnacji skóry pacjenta pokryte środkiem myjącym na obu stronach rękawicy | Szt. | 1000 |

Pakiet nr 56 - Wyroby do pielęgnacji niemowląt

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyroby do pielęgnacji niemowląt |
| 1 | Płyn do mycia Noworodków 300 ml | szt. | 180 |
| 2 | Patyczki higieniczne do uszu | Szt. | 4 000 |
| 3 | Pampersy dla noworodków od 2÷5 kg | szt. | 6 000 |
| 4 | Pielucho majtki dla dorosłych rozmiar L, XL | szt. | 7200 |
| 5 | Chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków | szt. | 17 000 |

Pakiet nr 57 - Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy nasączony szamponem i odżywką | szt. | 500 |

Pakiet nr 58 - Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała i pielęgnacji pacjenta skuteczne działanie w kierunku MRSA (op.=10 szt.) inne opakowanie - odpowiednie przeliczenie) | Szt. | 10000 |

Pakiet nr 59 - Wyroby z tworzywa sztucznego

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyroby z tworzywa sztucznego |
| 1 | Kaczka z tworzywa sztucznego – do sterylizacji | Szt. | 50 |
| 2 | Basen z tworzywa sztucznego – do sterylizacji | Szt. | 50 |
| 3 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego 28cm - 30cm – do sterylizacji | Szt. | 200 |

Pakiet nr 60 – Rękawice chirurgiczne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. | par | 25 000 |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. | par | 22 000 |
| 3 | Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. | Par | 4000 |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. | Par | 2000 |
| 5 | Rękawice foliowe (M i L ) op.= 100 szt. | Op. | 200 |

Pakiet nr 61  – Próżnociąg położniczy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru przez Zamawiającego. | Szt. | 30 |

Pakiet nr 62 - Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia metoda pomiaru - Korotkowa ze stetoskopem, zakres pomiaru - ciśnienie: 0÷300 mm Hg, puls: 30÷200 bpm , dokładność pomiaru - ciśnienie: +/- 3 mm Hg, mankiet - obwód ramienia 14-48 cm, inflacja mankietu – manualna, wyświetlacz – zegarowy, warunki pracy - temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% , transport i przechowywanie - temp.: -40÷55°C, wilgotność: 10÷95% , w zestawie - ciśnieniomierz, stetoskop, etui, instrukcja użycia | Szt. | 50 |

Pakiet nr 63 - Elektroda neutralna - jednorazowa

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna 90cm2 jednorazowa , dzielona używana przy zabiegach elektrochirurgicznych ( polipektomi a) (opakowanie = 100 szt.) | Op. | 5 |

Pakiet nr 64 - Elektrody neutralna do aparatu do elektrokoagulacji z kablem

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody bierne do aparatu do elektrokoagulacji wielorazowa. Zamawiający posiada aparaty ES 350 . Długość 3 – 5m, wtyk typu „płaski - dwubolcowy” | szt. | 7 |

Pakiet nr 65 - Elektrody bierne jednorazowe do aparatu ES 350.

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody bierne jednorazowe do aparatu ES 350 – opakowanie = 50szt. | Op. | 4 |

Pakiet nr 66 - Kable EKG  do kardiomonitorów

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kable EKG do kardiomonitorów – kable rozłączne |
| 1 | Kabel pacjenta - 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora STAR 800,COMEN | szt. | 6 |
| 2 | Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia , zatrzask, do kardiomonitora Philips - komplet | szt. | 8 |
| 3 | kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora Goldway UT 4000F | szt. | 4 |
| 4 | kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora GAMMA XL( Draeger) - Kabel typu MultiMed | szt. | 8 |
| 5 | kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora Emtel FX 2000 | szt. | 4 |

Pakiet nr  67 - Mankiet  do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mankiet do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów wraz z wężykami, rozmiar średni 20-35cm, wężyk 1 sztuka do każdego monitora, 5 szt. z jednym wężykiem, 5 szt. z dwoma wężykami |
| 1 | Kardiomonitor EMTEL( FX 2000, FX 2000F) | szt. | 8 |
| 2 | Kardiomonitor GAMMA XL( Draeger) | szt. | 8 |

Pakiet nr 68 - Czujnik SPO2 do kardiomonitorów

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czujnik SPO2 do kardiomonitorów |
| 1 | Kardiomonitor Walmed (STAR 800,COMEN) kompletny, wtyczka do monitora - Zakończenie typu Klips / Obecnie używane czujniki - Dwa rodzaje wtyczek – 6 sztuk – Ref: A916 – SA1265 i 2 sztuki –Ref: A0816 – SA105PV | szt. | 8 |
| 2 | Kardiomonitor Philips ( kabel kompletny 1,5m) / Obecnie używane - Dwa rodzaje – 5 sztuk – Ref: M2206-033A i 1 sztuka – Ref: M1940A./ Zakończenie typu silikon | szt. | 6 |
| 3 | Kardiomonitor EMTEL( FX 2000 / Zakończenie typu Klips./ Obecnie używane - Ref: S0026BS | szt. | 2 |
| 4 | Kardiomonitor GAMMA XL( Draeger) - Zakończenie typu Klips / Obecnie używane - Ref: MS07330DG lub alternatywny Siemens 708-23/M1909-003A | szt. | 6 |
| 5 | Kardiomonitor Walmed (Goldway UT 4000) – kompletny, / Zakończenie typu Klips. / Obecnie używane - Ref: M2152-063A | szt. | 4 |
| 6 | Kardiomonitor Walmed (M8) – kompletny / Zakończenie typu Klips. / Obecnie używany Ref: M2151-060A | szt. | 4 |

Pakiet nr 69  - Czujnik O2 do respiratora

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czujnik O2 do respiratora |
| 1 | Respirator NBP840( Medtronic) - Obecnie używany czujnik - Ref: 7820 |  | 4 |
| 2 | Respirator Vello Viassys ( Dutchmed) – Obecnie używany - Ref: R1125P02 |  | 4 |

Pakiet nr 70  - Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń firmy Medtronic

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń |
| 1 | Aparat do znieczulenia Ohmeda Aspire - Obecnie używany czujnik - Ref: 6050-0004-110 | Szt. | 2 |

Pakiet nr 71 - Akumulatory  do piły i wiertarki firmy AESCULAP

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulatory do piły i wiertarki |
| 1 | do piły i wiertarki Aesculap( GA626 9,6 V O,8Ah) | szt. | 2 |

Pakiet nr 72 - Pułapki wodne do kapnografu - Draeger

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia |
| 1 | FABIUS CE | szt. | 20 |
| 2 | PRIMUS | szt. | 20 |
| 3 | CS | szt. | 20 |

Pakiet nr 73 - Pułapki wodne do respiratora DRAEGER

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pułapki wodne do respiratora DRAEGER |
| 1 | Typu – Water Lock2 | szt. | 25 |

Pakiet nr 74 -  Akcesoria do aparatu EKG firmy Aspel

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcesoria do aparatu EKG firmy Aspel |
| 1 | Kabel pacjenta do aparatu EKG kompletny – 12 odprowadzeń | szt. | 10 |
| 2 | Komplet elektrod przyssawkowych - 8 sztuk | Komp. | 10 |
| 3 | Komplet elektrod kończynowych dla dorosłych - 4 sztuki | Komp. | 10 |

Pakiet nr 75 – Wkłucia tętnicze metoda Seldingera

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR/8cm, igła wprowadzająca 20G/38cm, prowadnik 0,53mm/20cm, 4FR o długościach 8, 10cm, igła wprowadzająca 19G/54cm, prowadnik 0,71mm. |
| 1 | Cewnik o dl. 8cm | Szt. | 40 |
| 2 | Cewnik o dl. 10cm | Szt. | 40 |

Pakiet nr 76 - Cewnik Foley silikonowy z końcówką Tiemanna

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Cewnik do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężenia cewki moczowej. Możliwość utrzymania do 29 dni. Wykonany z medycznej odmiany 100% silikon. Atraumatyczna końcówka. Wyposażony w boczny otwór o łagodnie wyoblonych krawędziach. Pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką. Całkowicie transparentny. Plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie podójne. Długość = 420mm, Balon 5 – 10ml. |
| 1 | CH14 | Szt. | 20 |
| 2 | CH16 | Szt. | 20 |
| 3 | CH18 | Szt. | 20 |

Pakiet nr 77 – Maski filtrujące z zaworem wydechowym

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Maski filtrujące z zaworem wydechowym |
| 1 | Półmaska filtrująca jednorazowego użytku z zaworem wydechowym, chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowań w środowisku medycznym, w tym do zabiegów chirurgicznych i innych procedur medycznych. Zgodna z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej 98 % oraz odporność na rozpryski 120 mmHg. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową wykonaną z miękkiej pianki, zapewniająca kompatybilność z okularami i goglami ochronnymi. | Szt. | 500 |
| 2 | Maska ochronna-respirator, spełniająca wymogi EN149:2001 , dla ochrony personelu medycznego , z zakrytym zaworem wydechowym i filtrem chirurgicznym, trójwarstwowy filtr elektrytowy wykonany z polipropylenu , trójpanelowa składana konstrukcja półmaski zapewniająca doskonałe przyleganie do twarzy , posiadająca dwie taśmy nagłowia wykonane z poliizopropylenu , zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski , zawór wydechowy wykonany z poliizopropylenu , klasa ochrony maski - FFP3, min. Zdolność filtracyjna min. 99%, filtracja cząstek 0,3-0,5 mikrometra, Wyrób medyczny zgodny z EN 14683:2005 , typ IIR , do ochrony dróg oddechowych przy kontakcie z chorym pacjentem (zwłaszcza na gruźlicę,zapalenie płuc, błonicę..) winien stanowić ochronę zarówno użytkownika jak i jego otoczenia | Szt. | 200 |

Pakiet nr 78 – Nakłuwacze jednorazowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakłuwacz jednorazowy używany do uzyskania próbki krwi do badania poziomu glukozy /cholesterolu . Konstrukcja zabezpieczona przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu. Nie zawierające lateksu i ftalonów. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie = 100 szt. Rozmiar głębokość wkłucia – 23G / 18mm i 21G / 2,4mm | Op. | 150 |

Pakiet nr 79 - Instrument i narzędzia do Diatermii  MAXIUM /KLS MARTIN

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Narzędzia laparoskopowe Kleszczyki i ostrza do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLS Martin |  |  |
| 1 | Kleszczyki do zamykania naczyń z równoczesnym cięciem, wielokrotnego użytku z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu, prowadnica śr. 5mm, dł. 37cm, (min. 50 sterylizacji), do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLS Martin | Kompl. | 1 |
| 2 | Trzon narzędzia do pozycji nr 1 | Szt. | 1 |
| 3 | Jednorazowe, wymienne ostrze do kleszczyków do zamykania naczyń o śr. 5 mm i dł. 37cm, op.= 6szt. - do narzędzia z pozycji nr 1 | Op. | 24 |
| 4 | Haczyk monopolarny, średnica 5mm, długość 470mm | Szt. | 2 |
| 5 | Przewód monopolarny, wtyk 3 pin, długość 5m | Szt. | 2 |
| II | Narzędzia do chirurgii otwartej do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLS Martin |  |  |
| 6 | Wielorazowy klem do zamykania naczyń do 7 mm z jednoczesnym cięciem (za wyjątkiem nożyka): - z rozpoznawaniem narzędzi, - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń; - z automatyczną aktywacją przy złączeniu ramion narzędzia (nie dopuszcza się wykorzystania funkcji Auto-Start) - zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą - długość 180 [mm] +/- 5 [mm], - gwarantowana żywotność min. 50 zabiegów, końcówka robocza zagięta długość min. 15 mm – 1 komplet | Kompl. | 1 |
| 7 | Wielorazowy klem do zamykania naczyń: - z rozpoznawaniem narzędzi, - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń; - zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą - długość 280 [mm] +/- 5 [mm],, końcówka robocza zagięta szerokości max. 5 mm – 1 komplet | Kompl. | 1 |
| 8 | Nóż do wwielorazowego klemu do zamykania naczyń do 7 mm z jednoczesnym cięciem - pozycja nr 6, sterylny – 10 szt. | Op. | 6 |
| 9 | Nożyczki bipolarne, smukłe wyg., dł. 23 cm | Szt. | 1 |

Pakiet nr 80 -  Jednorazowe staplery okrężne i  jednorazowe staplery liniowe z nożem

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar 25-26 / 29-30 / 33-34 |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm, zewnętrzna średnica kowadełka 25,5 mm, 29,5 mm, 33,5 mm, średnica noża odpowiednio 17,0 mm, 20,5 mm i 24,8 mm, obrotowe ostrze, sygnał dźwiękowy wystrzelenia zszywek, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). | szt. | 30 |
| Stapler liniowy z nożem w korpusie j.uż. o efektywnej długości lini cięcia 53 mm i 73 mm oraz lini szycia : 57 mm i 77 mm. |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm, lini cięcia 53mm, załadowany ładunkiem do standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 15 |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm, lini cięcia 73 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 5 |
| 4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 15 |
| 5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). | szt. | 5 |

Pakiet nr  81 – Zestawy do procedur laparoskopowych

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy do procedur laparoskopowych |
| 1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją do 45 stopni w obie strony, z roracją 360 stopni, przeznaczonego do ładunków ładowanych w szczęki staplera, wykonujących zespolenie o długości 45 mm lub 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm, 44 cm. ( Zamawiający każdorazowo określi parametry rękojeści przy składaniu zamówienia) | szt. | 24 |
| 2 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm lub 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki naczyniowej cienkiej ( wysokość zszywki 0,75 mm po zamknięciu), tkanki naczyniowej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki normalnej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki średnio grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.) | szt. | 160 |
| 3 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki bardzo grubej (wysokość otwartej zszywki 4,2 mm, wysokość zszywki 2,3 mm po zamknięciu). Ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. Ładunki wyposażone w prążkowaną powierzchnię umożliwiającą atraumatyczny chwyt pozwalający unieruchomić tkankę w trakcie wystrzelenia. | szt. | 4 |
| 4 | Jednorazowy bezostrzowy trokar 12mm, dł. 100 mm lub 150 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,7mm bez ryzyka utraty odmy bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, przezierna, rowkowana kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, trokar zaopatrzony w dwustopniowy zawór umożliwiający insuflację i desuflację. | szt. | 30 |

Pakiet nr 82 - Klipsownica laparoskopowa z klipasami w rozmiarze ML

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica laparoskopowa, stalowa wielorazowego użytku, w rozmiarze ML, obrotowa o średnicy Ø10 mm i długości roboczej 330 mm z portem luer-lock do mycia.Dystalna (wewnętrzna) część rękojeści ruchoma, proksymalna (zewnętrzna) nie ruchoma. Część robocza - dystalna (bransze) z wewnętrzną mikrostrukturą zapewniającą stabilne trzymanie klipsa w klipsownicy. Kompatybilna z klipsami tytanowymi w rozmiarze ML typu Vclip. | Szt. | 1 |
| 2 | Klips tytanowy kompatybilny z klipsownicą w poz. 1 w rozmiarze ML w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, wykonane z niepirogennego tytanu, który gwarantuje odpowiedni poziom biokompatybilności. Pakowane w sterylnych magazynkach po 4 i 6 szt. Magazynek z warstwą kleju, umożliwiający przyklejenie zasobnika np. do obłożenia operacyjnego. W każdym opakowaniu – co najmniej dwie samoprzylepne kontrolki identyfikujące do wklejania w protokole operacyjnym, zawierające nazwę producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii. | Op. | 15 |

Pakiet nr 83 - Dreny do arthropompy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny do arthropompy | szt. | 30 |

Pakiet nr 84 - Zestaw do pompy infuzyjnej

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pompy infuzyjnej Infusomat | szt. | 50 |

Pakiet nr 85 - Zestaw do krwawego pomiaru RR

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do krwawego pomiaru RR Combitrans | szt. | 300 |

Pakiet nr 86 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków – jednorazowy wykonany z miękkiego tworzywa, który nie ulegnie zgięciom i nie jest łamliwy. Musi mieć możliwość współpracy z pompą perystaltyczną | szt. | 100 |

Pakiet nr 87- Przyrządy do podaży do pomp AMIKA

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do podaży (do żywienia dojelitowego ) uniwersalny do butelek i worków typu PACK do pompy Varioline AMIKA | szt. | 400 |

Pakiet nr 88 - Mankiet do ciśnienia do kardiomonitora

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet do ciśnienia do kardiomonitorów PHILIPS oraz WALMED |  |  |
| a | Wielorazowe dla dorosłych, jeden wężyk, rozmiar 25-35cm | Szt. | 20 |
| b | Wielorazowe dla dorosłych, jeden wężyk, rozmiar 33-43cm / 47cm | Szt. | 10 |
| c | Wielorazowe dla dorosłych, dwa wężyki | Szt. | 10 |

Pakiet nr 89 - Akumulatory  do UPS

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulatory do UPS |
| 1 | Akumulator typ Europower – 12V 7 – 7,2Ah | szt. | 20 |

Pakiet nr 90 – Intraductory i elektrody do czasowej stymulacji serca

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intraductor rozmiar 5F, 6F, 7F (Zestaw do czasowej stymulacji serca z możliwością podawania płynów infuzyjnych) | szt. | 20 |
| 2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 4 + kaniula z igłą | szt. | 15 |
| 3 | Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 5 + kaniula z igłą | szt. | 15 |
| 4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 6 + kaniula z igłą | szt. | 15 |

Pakiet nr 91 - Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3 |
| 1 | Elektroda 3,5mm, boczna , sztywna, (kolano/bark) | szt. | 10 |
| 2 | Elektroda 3,5mm,boczna, flex (kolano/bark) | szt. | 10 |
| 3 | Elektroda 3,5mm, haczykowa, (kolano) | szt. | 10 |
| 4 | Elektroda z odsysaniem (kolano/bark) | szt. | 10 |
| 5 | Rękojeść VARPR3 | szt. | 10 |

Pakiet nr 92 - Końcówki do Shavera

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Końcówki do Shavera |
| 1 | Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm | Szt. | 5 |
| 2 | Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze zewnętrzne ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm | Szt. | 5 |
| 3 | Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne gładkie kształt owalny o średnicy 5,5 mm | Szt. | 5 |
| 4 | Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt różyczka o średnicy 5,5mm | Szt. | 5 |

Pakiet nr 93 - Wielorazowe narzędzia laparoskopowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowa rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość 34 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe pierścienie w uchwycie. Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki. | szt. | 2 |
| 2 | Wielorazowa rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość 42 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe pierścienie w uchwycie. Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki. | szt. | 2 |
| 3 | Wielorazowa rękojeść bez blokady, średnica 5 mm, długość 34 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe pierścienie w uchwycie Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki. | szt. | 2 |
| 4 | Wielorazowa rękojeść bez blokady, średnica 5 mm, długość 42 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe pierścienie w uchwycie Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki. | szt. | 2 |
| 5 | Wielorazowe nożyczki z ostrzem typu Endocut, lekko zakrzywione długie; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią | szt. | 2 |
| 6 | Wielorazowe nożyczki z ostrzem typu Mini Endocut, lekko zakrzywione, krótkie; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią | szt. | 2 |
| 7 | Wielorazowy grasper typu Fenestrated, okienkowy z żebrowaniem; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią, | szt. | 2 |
| 8 | Wielorazowy grasper typu Lapclinch, większe ząbkowanie w części dystalnej i gładki obszar w części proksymalnej; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią, | szt. | 2 |
| 9 | Wielorazowy grasper typu Long Fenestrated, długie szczęki z mikroząbkowaniem zapewniające atraumatyczny uchwyt; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią, | szt. | 2 |
| 10 | Wielorazowy grasper typu Hunter o tradycyjnym wzorze; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią, | szt. | 2 |
| 11 | Wielorazowy dissector typu Traditional Maryland o delikatnym wygięciu i stożkowatym kształcie; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią, | szt. | 2 |
| 12 | Tacka sterylizacyjna przeznaczona na 9 końcówek | szt. | 2 |

Pakiet nr 94 – Przyrząd przelewowy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd przelewowy do mieszania płynów z portami Typu – Transofix | szt. | 100 |

Pakiet nr 95 - Zestawy infuzyjne do pompy infuzyjne ALARIS

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do pompy infuzyjne ALARIS |
| a | Do pompy strzykawkowej Zestaw przeźroczysty kompatybilny do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudowanym w linię dyskiem Alaris. Produkt jednorazowego użycia. Pozbawiony latexu i DEHP. 100szt/op. (10,23) | szt. | 100 |
| b | Do pompy objętościowej Zestaw do infuzji standardowy kompatybilny do pomp objętościowych Alaris GW z zaworem zapobiegającym zjawisku syfonowania z zabezpieczeniem przed wolnym przepływem. Produkt jednorazowego użycia. Bez zawartości DEHP i latexu. Pozbawiony latexu i DEHP. 100szt/op. (15,23) | szt. | 100 |

Pakiet nr 96 – Układ oddechowy do resuscytatora dla noworodków - typu Resuscitaire

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku układ oddechowy z AutoBreath, składający się z karbowanej rury o dł. 1m, średnicy 10 mm, zintegrowanej z zastawką wydechową regulowaną ciśnieniem, zaopatrzoną w dren o długości 95 cm; układ kompatybilny z urządzeniem typu Resuscitaire. Op.=25 szt. | Op. | 1 |

Pakiet nr 97 - Czujniki do saturacji dla noworodków – typu Nellcor

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik jednopacjentowy sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla niemowląt od 3 kg do 20 kg w kształcie „L” , dł. Kabla min 90cm (bez wtyczki i plastra), posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy, prostokątny plaster do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację czujnika i przedłużających żywotność, sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem oryginalnego wytwórcy technologii Oximax ( certyfikat / oświadczenie dołączyć do oferty ), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100% - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników – wymagane dołączenie do oferty). Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetry z funkcją wyświetlania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika. Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub instrukcji obsługi zaoferowanych czujników wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołączenie potwierdzenia do oferty). Fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday'a w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych. Opakowanie 24 szt. Z minimum 6 sztukami sterylnych krążków klejonych służących do przeklejania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem. Wymagane dołączenie 1 szt. Próbki. | op. | 1 |

Pakiet nr 98 - Akcesoria jednorazowe  do urządzenia do resuscytacji. Zestaw z podgrzewaczem

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ podgrzewany ze złączką T przeznaczony do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 8-15 L/min. Układ przeznaczony jest do podłączenia do resuscytatora. Długość linii wdechowej 130 cm. Dren łączący resuscytator z nawilżaczem o długości 60 cm. Przekrój drenów 10 mm, przekrój zastawki PEEP 15 mm. Linia wdechowa wyposażona w spiralna grzałkę. | szt. | 50 |
| 2 | Komora z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający, komora posiadająca dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Komora przeznaczona do użytku przez 14 dni, posiadająca datę ważności na opakowaniu. (firmy CareFusion) | szt. | 50 |

Pakiet nr 99 - Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących |
| 1 | Talerz płaski Ø 23 cm ± 2cm | szt. | 35 000 |
| 2 | Flaczarka poj. 500 ml | szt. | 50 000 |
| 3 | Łyżki jednorazowe duże | szt. | 7 000 |
| 4 | Widelce jednorazowe | szt. | 7 000 |
| 5 | Nóż jednorazowy | szt. | 3 000 |
| 6 | Talerz papierowy prostokątny 17cm x 24 cm | szt. | 50 000 |

Pakiet nr 100- Podkład w rolce podfoliowany

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkład w rolce podfoliowany - 51 x 50 w rolce 80 szt. podkłady testowane dermatologicznie. 2 warstw w podkładzie celulozowym lub 100 % czystej celulozy | szt. | 500 |

Pakiet nr 101 - Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego o dł. 5, 5,5 i 8 cm i średnicy od 10 do 20 mm, najlepiej balony kilkustopniowe – tj. o średnicy zależnej od zadanego ciśnienia. | szt. | 10 |

Pakiet nr 102 – Generatory nCPAP do układu wspomagania oddechowego

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator nCPAP do układu wspomagania oddechowego. Zamawiający posiada urządzenie do resuscytacji i ogrzewania - PANDA Przyłącze/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do respiratora z funkcją Ncpap, konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie w przyłączu martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego; przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu; | Szt. | 10 |
| 2 | Jednorazowe końcówki donosowe Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane.. Rozm. XS, S, M, L, XL. | Szt. | 10 |
| 3 | Jednorazowe maseczki Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała. Rozm. XS,S, M, L, XL. | Szt. | 10 |
| 4 | Jednorazowe czapeczki do mocowania generatorów Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i masek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. | Szt. | 10 |

Pakiet nr 103 – Rurki intubacyjne neonatologiczne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosta intubacyjna rurka - Rurka z silikonowanego materiału medycznego z paskiem kontrastującym w rtg, Ustna / nosowa intubacja, Łuk pod kątem 37stopni, rozmiar rurki oznaczony na rurce i łączniku, 15mm łącznik, Oznaczniki co pół centymetra na rurkach o rozmiarach 2.0 do 3.5mm, czarna końcówka, |
| 1 | Prosta dotchawiczna rurka (bezbarwna) - Standardowa dotchawiczna rurka łatwa do wprowadzania podczas rutynowe anestezjii lub w przypadkach nagłej intubacji. Rozmiary 2,5, 3,0, 3,5 | Szt. | 5 z każdego rozmiaru |
| 2 | Prosta dotchawiczna rurka (miękka/zielona) - Miękka rurka przeznaczona do długoterminowej intubacji, minimalizuje uszkodzenia tchawicy. Rozmiary 2,5, 3,0, 3,5 | Szt. | 5 z każdego rozmiaru |
| Dotchawiczna rurka z drugim światłem - Drugie światło służy do podawania surfaktantu lub / i innego lekarstwa lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych. Ogólna charakterystyka jest identyczna jak w rurkach prostych. |
| 3 | Prosta dotchawiczna rurka z drugim światłem (bezbarwna) - Do stosowania podczas rutynowej anestezjii lub w przypadkach nagłej intubacji. Rozmiary 2,5, 3,0, 3,5 | Szt. | 5 z każdego rozmiaru |
| 4 | Prosta dotchawiczna rurka z drugim światłem (miękka/zielona) - Miękka rurka do stosowania intubacji długoterminowej, zminimalizuje uszkodzenia tchawicy. Rozmiary 2,5, 3,0, 3,5 | Szt. | 5 z każdego rozmiaru |

Pakiet nr 104 – Zestaw do pomiarów hemodynamicznych metodą PICCO – (przetwornik podwójny)

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw PICCO składający się z cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO – tętnica udowa długość użyteczna 20cm / średnica zewnętrzna 5F, przystosowanego do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny, nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzadło, dwie igły ( do wyboru) umożliwiające kaniulację naczynia metodą Seldingera oraz zestawu monitorującego PICCO – ciśnienie IBP, OCŻ, 150cm, obudowa czujnika temperatury. | Szt. | 5 |

Pakiet nr 105 – Protezy dróg żółciowych

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Stenty ( protezy dróg żółciowych) – teflonowe – do drenażu przewodów żółciowych, materiał – teflon (PTFE) |
| 1 | Średnica / długość - 7F/7cm | szt. | 2 |
| 2 | Średnica / długość – 7F/15cm | szt. | 2 |
| 3 | Średnica / długość – 8,5F/7cm | szt. | 2 |
| 4 | Średnica / długość – 8,5F/12cm | szt. | 2 |
| 5 | Średnica / długość – 10F/5cm | szt. | 2 |
| 6 | Średnica / długość – 10F/15cm | szt. | 2 |
| 7 | Średnica / długość – 11,5F/5cm | szt. | 2 |
| 8 | Średnica / długość – 11,5F/10cm | szt. | 2 |

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości  do dwóch miejsc po przecinku oraz jej zaznaczenie w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dołączył karty katalogowe lub prospekty ( opisy) oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego. Zaleca się, aby dany dokument był opisany jakiego pakietu dotyczy. – dotyczy uzupełniania dokumentów.

### Załącznik Nr 2 do SIWZ

### F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Dostawa drobnego sprzetu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

NIP

REGON

adres e-mail : …………………………………………………………                  Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………..

Nazwa banku 	
Nr rachunku bankowego

Osoba upoważniona do podpisania umowy

  - Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1* 
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet Nr 2*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

* NALEŻY POWTÓRZYĆ TYLE RAZY NA ILE PAKIETÓW JEST SKŁADANA OFERTA.

Oświadczamy, że:

      - Zobowiązujemy się  dostarczać własnym transportem i przekazywać Zamawiającemu oferowane wyroby medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwym oznakowaniem w języku polskim.

      - Gwarantujemy:

  - terminowość dostaw: deklarujemy …………….. (od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu).

  - zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową oraz na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ,

  - realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Wykonawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu

      - Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

      - Deklaruję termin płatności: …………… dni licząc od dnia otrzymania faktury.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

      - Jestem  małym/średnim przedsiębiorstwem ** - TAK/ NIE

      - Wadium o wartości ………………………………………… zł. wnieśliśmy w dniu …………… 2020 r. w formie ……………………………

      - W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;

      - Oferta została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

      - Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w postaci ……………………………………………
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

      - Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Podwykonawstwo

Oświadczamy, iż powierzymy realizację części zamówienia następującym podwykonawcom:
……………………………………………………., siedziba ………………………………………………………., KRS……………………………………………., w zakresie  ……………………………………………………..

      - Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

** 	- skreślić odpowiednie

Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/........ / 2020 ( projekt )

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2020 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082; REGON: 000308270

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 złotych

reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Agnieszka Wołowiec

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  (kod miejscowości: ………………)..............................................................  przy ul. .................................................
NIP: ....................................................   ,     REGON:  .................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

w imieniu której działa :

...........................................................................................................................................................................
zwaną w umowie  DOSTAWCĄ

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SZM/DZ/340/17/2020 z dnia ………. 2020 r. na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku.

Strony oświadczają co następuje:
				           			  § 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa produktu określonego w PAKIECIE NR ..........  oraz bez odrębnego wynagrodzenia realizacja czynności i świadczeń szczegółowo opisanych w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Dostawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

- Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia ……….. 2020 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Dostawca gwarantuje:

- terminowość dostaw: …. dni robocze licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,

- zgodność serii i dat ważności z fakturą,

- termin ważności: minimum 12 miesięcy,

- realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych, a w przypadku stwierdzenia wadliwości wymianę towaru na wolny od wad  wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu,

- posiadanie dla oferowanych produktów świadectw dopuszczenia do obrotu lub innych dokumentów       puszczających te produkty do obrotu i stosowania,

- Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – do magazynu Apteki lub do magazynu ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter), sprzęt wielorazowego użytku – magazyn medyczny Budynek A (parter). Lokalizacja – Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9.

§ 2

- Okres obowiązywania umowy ustala się na 12 miesięcy tj. od dnia ………….. do dnia …………….

- Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.

- Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:

- Zamawiający przesyłał będzie Dostawcy zamówienia na piśmie, faksem lub mailem z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy  niż określony w § 1 pkt. 4a) niniejszej umowy licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,

- Dostawca ma obowiązek niezwłocznego, nie później niż do godz. 14:30 w tym samym dniu,  potwierdzenia na piśmie faksem lub mailem otrzymania zamówienia.

§ 3

  - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:

  - w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: ……………….….zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: …………………..zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie:………………….….zł)

  - Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.

  - Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Dostawca doliczy należny podatek VAT.

  - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego. W przypadku wzrostu stawki VAT następuje zmiana ceny brutto.

  - Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany 
w fakturze w terminie ………(mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.) dni od daty dostarczenia faktury wystawionej przez Dostawcę.

  - Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w  § 1 ust. 4d) - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,

  - niewykonanie bądź nienależytego wykonanie umowy w wysokości 0.2 % całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każde uchybienie.

  - w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto.

- Kary umowne wynikające z niniejszej umowy płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia noty księgowej. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 
w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 5

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

      - W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
w przypadku:

- zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni robocze,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ lub 
z ofertą Dostawcy, w szczególności w przypadku gdy dostarczone produkty okażą się wadliwe, albo gdy Wykonawca nie będzie terminowo realizował swoich obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
O uszkodzeniach produktów lub ich wadach Zamawiający będzie informował Dostawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe produkty.

      - Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zostanie złożone przez Zamawiającego na piśmie i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 6

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,

- zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,

- zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także 
w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.

- stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie 
z dniem zmiany stawek podatków od towarów i usług;

- zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 8

- Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej.

- W przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
w niniejszej umowy.

- Dostawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę należności za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Za równoznaczne z dokonaniem cesji uznaje się zawarcie umów lub dokonanie czynności, których bezpośrednim lub pośrednim następstwem jest zmiana wierzyciela, w szczególności przyjęcie poręczenia za dług Zamawiającego do osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, jak też przyjęcie płatności za Zamawiającego od osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2019 ,poz. 1843 ) i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załącznik:
1.Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………………………………………

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

............................................................................

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”

Oznaczenie sprawy: SZM/DZ/340/17/2020

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1.przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 co Wykonawca ………………………………………………

ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Miejscowość, Data ..........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Ustawy

Miejscowość, Data ..........................................

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,

za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”.

Oznaczenie sprawy: SZM/DZ/340/17/2020

Nazwa i adres składającego informację: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę:

- Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (1*.

- Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (2*. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył. ………………….................................................................................(3*objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT ) będzie wynosiła  ..........................................  (4* złotych.

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

- W wypadku wyboru opcji 1,przekreślić opcje 2.

- W wypadku wyboru opcji 2,przekreślić opcję 1

- Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Podstawa prawna:

Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Zgodnie z art. 91 ust. 3a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u Zamawiającego.

............................................................, dnia ...................................... 2020 r.

(miejscowość)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3-LAT, LUB W OKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE TE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

| Lp. | Nazwa zadania | Przedmiot dostawy | Wartość usługi/ dostawy | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Wykonawca winien wykazać wykonanie minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością wymogom przedstawionym w SIWZ.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie (referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

............................................................, dnia ...................................... 2020 r.

(miejscowość)