**Załącznik Nr 1 do SIWZ**

**Zapisy dla Pakietów nr 2 i 20**

**Pakiet nr 2 – Dreny Redona**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Nazwa sprzętu** |  **j.m.** | **Zapotrzebowanie śr/rok** |
| Dreny Redona posiadające perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu na całej długości perforowanego drenu, podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane, z nitką radiacyjna na całej długości, sterylne |
| 1 | Dreny Redona 8 – dł. 500mm | szt. | 50 |
| 1a | Dreny Redona 8 – dł. 700mm | szt. | 50 |
| 2 | Dreny Redona 10– dł. 500mm | szt. | 200 |
| 2a | Dreny Redona 10 – dł. 700mm | szt. | 200 |
| 3 | Dreny Redona 12 – dł. 500mm | szt. | 150 |
| 3a | Dreny Redona 12 – dł. 700mm | szt. | 150 |
| 4 | Dreny Redona 14 – dł. 500mm | szt. | 300 |
| 4a | Dreny Redona 14 – dł. 700mm | szt. | 300 |
| 5 | Dreny Redona 16 – dł. 500mm | szt. | 50 |
| 5a | Dreny Redona 16 – dł. 700mm | szt. | 50 |
| 6 | Dreny Redona 18 – dł. 500mm | szt. | 50 |
| 6a | Dreny Redona 18 – dł. 700mm | szt. | 50 |

**Pakiet nr 20 – Kontener do sterylizacji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Nazwa sprzętu** |  **j.m.** | **Zapotrzebowanie śr/rok** |
| 1. | POJEMNIK - KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY), PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ NA NIEOGRANICZONĄ ILOŚĆ STERYLIZACJI Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM PLOMBOWANIA. KONSTRUKCJA KONTENERA: WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ, POSIADAJĄCA ZNACZNIK PODDANIA KONTENERA PROCESOWI STERYLIZACJI.  POKRYWA KAŻDEGO Z KONTENERÓW WYKONANA Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA. KOLOR POKRYWY LUB RĄCZKI WANNY DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. WYMIARY POJEMNIKA 270X555X124 MM /± 2 MM | Szt. | 1 |