Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki szczegółowe dla wszystkich pakietów:

- Dostawca gwarantuje:

  - terminowość dostaw: do 3 dni roboczych (max. Do 7 dni) od daty otrzymania zamówienia drogą pisemną/ faksową lub drogą elektroniczną;

  - godziny dostaw  do  13.00 – miejsce dostaw - apteka szpitalna ul.1 Maja 9 Siemianowice Śląskie 41-100. Towar powinien być złożony w miejscu wskazanym przez pracownika Apteki – sprzęt jednorazowy lub Magazyn medyczny – sprzęt wielorazowy. Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – do magazynu Apteki lub do magazynu ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter), sprzęt wielorazowego użytku – magazyn medyczny Budynek A (parter). Lokalizacja – Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9

  - zamówienia realizowane w pełnych, oryginalnych opakowaniach produktu leczniczego, wyrobu medycznego. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, co do ilości, jakości, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie

  - W przypadku dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 
24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

  - potwierdzanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane 
i podaniem przyczyny, terminu realizacji

  - realizację reklamacji w okresie od 1 dnia do 2 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych towaru, jak również wad jakościowych; Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad w ciągu 1 dnia  w przypadku wad jakościowych oraz  w ciągu 2 dni  od chwili złożenia reklamacji w przypadku pozostałych. Reklamacje będą składane przez Zamawiającego na piśmie i faksem lub drogą mailową niezwłocznie po stwierdzeniu wad.  Reklamowany towar zwracany jest do Dostawcy jego środkami transportu lub na koszt Dostawcy;

  - posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;

  - termin ważności produktu leczniczego, wyrobu medycznego minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Zamawiający zwraca dostarczony towar na koszt dostawcy , w przypadku krótszego niż wskazany terminu ważności.

  - Każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu medycznego oraz opakowania zbiorcze muszą posiadać etykiety handlowymi w języku polskim, zawierającymi: nazwę handlową zgodnie ze złożoną ofertą handlową, parametry produktu leczniczego , wyrobu medycznego, ilości sztuk w opakowaniu, nazwy producenta, nr serii i daty ważności.

  - na każdym egzemplarzu, a także na opakowaniu zbiorczym materiałów opatrunkowych będzie podany nr serii oraz data ważności.

  - że każdy produkt musi posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym (o ile ustawy nakładają taki obowiązek).

  - Iż w przypadku  nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Dostawca pokryje  różnicę w cenie między ceną przewidzianą w umowie a ceną u innego Dostawcy.

Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – do magazynu Apteki lub do magazynu ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter), sprzęt wielorazowego użytku – magazyn medyczny Budynek A (parter). Lokalizacja – Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9.

Pakiet nr 1 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków – jednorazowy wykonany z miękkiego tworzywa, który nie ulegnie zgięciom i nie jest łamliwy. Musi mieć możliwość współpracy z pompą perystaltyczną do pompy Ascor typ AP 31 | szt. | 150 |

Pakiet nr 2 – Dreny Redona

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Dreny Redona posiadające perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu na całej długości perforowanego drenu, podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane, z nitką radiacyjna na całej długości, sterylne |
| 1 | Dreny Redona 8 | szt. | 100 |
| 2 | Dreny Redona 10 | szt. | 400 |
| 3 | Dreny Redona 12 | szt. | 300 |
| 4 | Dreny Redona 14 | szt. | 600 |
| 5 | Dreny Redona 16 | szt. | 100 |
| 6 | Dreny Redona 18 | szt. | 100 |

Pakiet nr 3 – Igły do akupunktury

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do akupunktury 0,20x25 – pozłacana, opak.= 100 szt. | Op. | 40 |
| 2 | Igły do akupunktury 0,20x40 – pozłacana, opak.= 100 szt. | Op. | 10 |

Pakiet nr 4 - Pułapki wodne do kapnografu - Draeger

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia |
| 1 | FABIUS CE | szt. | 20 |
| 2 | PRIMUS | szt. | 20 |
| 3 | CS | szt. | 20 |

Pakiet nr 5 - Pułapki wodne do respiratora DRAEGER

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pułapki wodne do respiratora DRAEGER |
| 1 | Typu – Water Lock2 | szt. | 25 |

Pakiet nr 6 - Cewnik Foley silikonowy z końcówką Tiemanna

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Cewnik do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężenia cewki moczowej. Możliwość utrzymania do 29 dni. Wykonany z medycznej odmiany 100% silikon. Atraumatyczna końcówka. Wyposażony w boczny otwór o łagodnie wyoblonych krawędziach. Pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką. Całkowicie transparentny. Plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie podójne. Długość = 420mm, Balon 5 – 10ml. |
| 1 | CH14 | Szt. | 20 |
| 2 | CH16 | Szt. | 20 |
| 3 | CH18 | Szt. | 20 |

Pakiet nr 7 – Maski filtrujące z zaworem wydechowym

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Maski filtrujące z zaworem wydechowym |
| 1 | Półmaska filtrująca jednorazowego użytku z zaworem wydechowym, chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowań w środowisku medycznym, w tym do zabiegów chirurgicznych i innych procedur medycznych. Zgodna z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej 98 % oraz odporność na rozpryski 120 mmHg. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową wykonaną z miękkiej pianki, zapewniająca kompatybilność z okularami i goglami ochronnymi. | Szt. | 5000 |
| 2 | Maska ochronna-respirator, spełniająca wymogi EN149:2001 , dla ochrony personelu medycznego , z zakrytym zaworem wydechowym i filtrem chirurgicznym, trójwarstwowy filtr elektrytowy wykonany z polipropylenu , trójpanelowa składana konstrukcja półmaski zapewniająca doskonałe przyleganie do twarzy , posiadająca dwie taśmy nagłowia wykonane z poliizopropylenu , zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski , zawór wydechowy wykonany z poliizopropylenu , klasa ochrony maski - FFP3, min. Zdolność filtracyjna min. 99%, filtracja cząstek 0,3-0,5 mikrometra, Wyrób medyczny zgodny z EN 14683:2005 , typ IIR , do ochrony dróg oddechowych przy kontakcie z chorym pacjentem (zwłaszcza na gruźlicę,zapalenie płuc, błonicę..) winien stanowić ochronę zarówno użytkownika jak i jego otoczenia | Szt. | 2000 |

Pakiet nr 8 - Instrument i narzędzia do Diatermii  MAXIUM /KLS MARTIN

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Narzędzia laparoskopowe Kleszczyki i ostrza do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLS Martin |  |  |
| 1 | Kleszczyki do zamykania naczyń z równoczesnym cięciem, wielokrotnego użytku z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu, prowadnica śr. 5mm, dł. 37cm, (min. 50 sterylizacji), do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLS Martin | Kompl. | 1 |
| 2 | Trzon narzędzia do pozycji nr 1 | Szt. | 1 |
| 3 | Jednorazowe, wymienne ostrze do kleszczyków do zamykania naczyń o śr. 5 mm i dł. 37cm, op.= 6szt. - do narzędzia z pozycji nr 1 | Op. | 24 |
| 4 | Haczyk monopolarny, średnica 5mm, długość 470mm | Szt. | 2 |
| 5 | Przewód monopolarny, wtyk 3 pin, długość 5m | Szt. | 2 |
| II | Narzędzia do chirurgii otwartej do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLS Martin |  |  |
| 6 | Wielorazowy klem do zamykania naczyń do 7 mm z jednoczesnym cięciem (za wyjątkiem nożyka): - z rozpoznawaniem narzędzi, - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń; - z automatyczną aktywacją przy złączeniu ramion narzędzia (nie dopuszcza się wykorzystania funkcji Auto-Start) - zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą - długość 180 [mm] +/- 5 [mm], - gwarantowana żywotność min. 50 zabiegów, końcówka robocza zagięta długość min. 15 mm – 1 komplet | Kompl. | 1 |
| 7 | Wielorazowy klem do zamykania naczyń: - z rozpoznawaniem narzędzi, - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń; - zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą - długość 280 [mm] +/- 5 [mm],, końcówka robocza zagięta szerokości max. 5 mm – 1 komplet | Kompl. | 1 |
| 8 | Nóż do wielorazowego klemu do zamykania naczyń do 7 mm z jednoczesnym cięciem - pozycja nr 6, sterylny – 10 szt. | Op. | 6 |
| 9 | Nożyczki bipolarne, smukłe wyg., dł. 23 cm | Szt. | 1 |

Pakiet nr 9 - Dreny do arthropompy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny do arthropompy | szt. | 30 |

Pakiet nr 10 - Akumulatory  do UPS

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulatory do UPS |
| 1 | Akumulator typ Europower – 12V 7 – 7,2Ah | szt. | 20 |

Pakiet nr 11 - Wielorazowe narzędzia laparoskopowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki 5mm / 310mm - NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO NARZEDZIE ZŁOŻONE | szt. | 2 |
| 2 | Kleszcze 5 mm / 310mm - KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE UNIWERSALNE Z PRZEWĘŻENIEM MONOPOLARNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ŚR 5 MM , DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO NARZEDZIE ZŁOŻONE | szt. | 2 |
| 3 | Kleszcze 5mm / 310mm - KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM,MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO NARZEDZIE ZŁOŻONE | szt. | 2 |
| 4 | Kleszcze do dysekcji - KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE UNIWERSALNE, SZCZĘKI KRÓTKIE, OKIENKOWE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM,MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO NARZEDZIE ZŁOŻONE | szt. | 2 |
| 5 | Kleszcze jelitowe 5mm / 370mm - JELITOWE KLESZCZE DO CHWYTANIA TYPU DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 370 MM,MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO NARZEDZIE ZŁOŻONE | szt. | 2 |
| 5a | WKŁAD ROBOCZY KLESZCZ.JELIT.DORSEY ŚR.5/370MM | szt. | 2 |
| 5b | TUBUS ZEWNĘTRZNY 5/5MM DO NARZ.370MM | szt. | 2 |
| 5c | ERGONOMICZNA RĄCZKA DO NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWEGO MONOPOLARNEGO Z BLOKADĄ I CZERWONĄ DŹWIGNIĄ KOLANKOWĄ CAŁKOWITEJ DEZAKTYWACJI BLOKADY, ZE STAŁYM, IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM HF I MECHANIZMEM ZAPADKOWYM ONE-CLICK DO POŁĄCZENIA Z RAMIENIEM ROBOCZYM NARZĘDZIA | szt. | 2 |
| 6 | TUBUS ZEWNĘTRZNY 5/10MM DO NARZ.370MM | szt. | 2 |
| 7 | Kleszcze jelitowe 5mm / 420mm - KLESZCZYKI MONOPOLARNE JELITOWE TYP DORSEY, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM,MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO NARZEDZIE ZŁOŻONE | szt. | 2 |
| 8 | Kleszcze zagięte 5mm / 310mm - KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM,MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO NARZEDZIE ZŁOŻONE | szt. | 2 |
| 9 | Igła Veresa - KANIULA INSUFLACYJNA VERESS , SR.2,1MM,DŁ. 150MM | szt. | 2 |
| 10 | TROAKAR 10 + obturator - KOMPLETNY TROKAR SR.10MM , DŁ.110MM, METALOWY GŁADKI Z ZAWOREM DO INSUFLACJI I OBTURATOREM TRÓJKĄTNYM | Kompl. | 4 |
| 10a | TUBUS TROKARU ŚR.10MM DŁ.110MM METALOWY GŁADKI | Szt. | 4 |
| 10b | KORPUS DO TROAKARU ŚR.10,0MM Z ZAWOREM DO INSUFLACJI | Szt. | 4 |
| 10c | OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROAKARU.SR10,0MM 110MM | Szt. | 4 |
| 10d | USZCZELKI SILIKONOWE WEWNETRZNE DO TROKARU SR.10MM, OP.=20SZT | Szt. | 1 |
| 11 | TROAKAR 5 + obturator - KOMPLETNY TROKAR 5,5MM, DŁ.110MM METALOWY GŁADKI BEZ ZAWORU DO INSUFLACJI I OBTURATOREM TRÓJKĄTNYM | Kompl | 4 |
| 11a | TUBUS TROKARU ŚR.5,5MM DŁ.110MM METALOWY GŁADKI | Szt. | 4 |
| 11b | KORPUS DO TROAKARU ŚR.5,5MM BEZ ZAWORU DO INSUFLACJI | Szt. | 4 |
| 11c | OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROAKARU.SR5,5MM 110MM | Szt. | 4 |
| 11d | USZCZELKI SILIKONOWE WEWNETRZNE DO TROKARU SR.5,5MM, OP.=20SZT | Szt. | 1 |
| 12 | Klipsownica - KLIPSOWANICA LAPAROSKOPOWA POJEDYŃCZA, ROZMIAR ML, DŁ. 330MM, ŚR. 5,5MM, WYPOSAŻONA W OBROTOWE RAMIĘ I KANAŁ PŁUCZĄCY. DO ZASTOSOWANIA Z KLIPSAMI do oferowanej klipsownicy. | Szt. | 2 |
| 13 | Ssak - URZADZENIE SSĄCO-PŁUCZĄCE SR. 5MM, DL 330MM | Szt. | 2 |
| 14 | Optyka laparoskopowa - OPTYKA SZEROKOKATNA ŚR.10MM 30 ST.330MM | Szt. | 2 |
| 15 | Światłowód laparoskopowy - FULL HD ŚWIATŁOWÓD.ŚR.4,8MM DŁUGI 2,5M | Szt. | 2 |
| 16 | Dren do gazu - DREN DO INSUFLACJI Z PODGRZEWANIEM GAZU | Szt. | 2 |
| 17 | Elektroda haczykowa - monopolarna + rączka + kabel |  |  |
| 17a | UCHWYT DO ELEKTROD MONOPOLARNEJ, ŚR. 5MM DŁ. 330MM | Szt. | 2 |
| 17b | ELEKTRODA HACZYKOWA TYPU L, MONOPOLARNA DO UCHWYTU | Szt. | 2 |
| 17c | KABEL MONOPOLARNY ERBE ICC WTYK 5 MM WT GNIAZDO MM | Szt. | 2 |

Pakiet nr 12 – Przyrząd przelewowy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd przelewowy do mieszania płynów z portami Typu – Transofix | szt. | 300 |

Pakiet nr 13 - Zestawy infuzyjne do pompy infuzyjne ALARIS

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do pompy infuzyjne ALARIS |
| a | Do pompy strzykawkowej Zestaw przeźroczysty kompatybilny do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudowanym w linię dyskiem Alaris. Produkt jednorazowego użycia. Pozbawiony latexu i DEHP. 100szt/op. | szt. | 100 |
| b | Do pompy objętościowej Zestaw do infuzji standardowy kompatybilny do pomp objętościowych Alaris GW z zaworem zapobiegającym zjawisku syfonowania z zabezpieczeniem przed wolnym przepływem. Produkt jednorazowego użycia. Bez zawartości DEHP i latexu. Pozbawiony latexu i DEHP. 100szt/op. | szt. | 100 |

Pakiet nr 14 – Układ oddechowy do resuscytatora dla noworodków - typu Resuscitaire

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowego użytku układ oddechowy z AutoBreath, składający się z karbowanej rury o dł. 1m, średnicy 10 mm, zintegrowanej z zastawką wydechową regulowaną ciśnieniem, zaopatrzoną w dren o długości 95 cm; układ kompatybilny z urządzeniem typu Resuscitaire. Op.=25 szt. | Op. | 1 |

Pakiet nr 15 - Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących |
| 1 | Talerz płaski Ø 23 cm ± 2cm | szt. | 35 000 |
| 2 | Flaczarka poj. 500 ml | szt. | 50 000 |
| 3 | Łyżki jednorazowe duże | szt. | 7 000 |
| 4 | Widelce jednorazowe | szt. | 7 000 |
| 5 | Nóż jednorazowy | szt. | 3 000 |
| 6 | Talerz papierowy prostokątny 17cm x 24 cm | szt. | 50 000 |

Pakiet nr 16 – Retraktor wątrobowy typu wachlarz

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor wątrobowy typu wachlarz – wachlarzowy, 5 cio palczasty, wyginany, nierozbieralny, średnica 10mm, długość 330mm, z portem typu Luer – Lock do mycia w myjni | szt. | 1 |

Pakiet nr 17 - Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej – worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwzwrotną i odpływem, skalowany co 100ml, strzykawka o pojemności 60ml, trzy igły o długości 55mm (14G, 16G, 19G), kranik trójdrożny, wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 200 |

Pakiet nr 18 - Hypoalergiczne paski do zamykania brzegów ran

pojedyncze opakowanie każdego produktu powinno być zaopatrzone w etykietę zawierającą: nazwa w języku polskim, seria, data ważności

| Lp. | Produkt | j. m. | Średnioroczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hypoalergiczne , samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania brzegów ran , wzmocnione 100 mm x 12 mm /+ - 3mm/ x 6 pasków w 1 opakowaniu | op. | 100 |
| 2 | Hypoalergiczne , samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania brzegów ran , wzmocnione 75 mm x 6mm /+ - 3mm/ x 3 paski w 1 opakowaniu | op. | 150 |

Pakiet nr 19 - Narzędzia do chirurgii otwartej - wielorazowe

| Lp. | Produkt | j. m. | Średnioroczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hak 3 - zębny ostry ( 165mm ) - HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | Szt. | 2 |
| 2 | Hak 3 - zębny tępy ( 165mm) - HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | Szt. | 2 |
| 3 | Nożyczki mięśniowe ( 170mm ) - NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM 6 3/4" OSTRZA TĘPO TĘPE | Szt. | 3 |
| 4 | Imadło Hagera ( 200mm ) - MADŁO CHIRURGICZNE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM 8" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM BARDZO SMUKŁE | Szt. | 2 |
| 5 | Imadło Hagera ( 180mm ) - IMADŁO CHIRURGICZNE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM BARDZO SMUKŁE | Szt. | 2 |

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości  do dwóch miejsc po przecinku oraz jej zaznaczenie w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dołączył karty katalogowe lub prospekty ( opisy) oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego. Zaleca się, aby dany dokument był opisany jakiego pakietu dotyczy. – dotyczy uzupełniania dokumentów.

### Załącznik Nr 2 do SIWZ

### F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.............................................................................................................................................................

Siedziba...........................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks............................................................................................................................................

NIP..................................................................................................................................................................

REGON............................................................................................................................................................

adres e-mail: …….………………………………………………………Osoba do kontaktu ………………………………………………

Osoba upoważniona do podpisania umowy………………………………………………………………..

  - Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1* 
( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet Nr 2*
( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)

Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

* NALEŻY POWTÓRZYĆ TYLE RAZY NA ILE PAKIETÓW JEST SKŁADANA OFERTA.

  - Oświadczamy, że:

Gwarantujemy:

  - terminowość dostaw: od 2 do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia drogą pisemną/ faksową lub drogą elektroniczną;

  - godziny dostaw do  13.00 – miejsce dostaw - apteka szpitalna ul.1 Maja 9 Siemianowice Śląskie 41-100 lub Magazyn medyczny – sprzęt wielorazowy

  - zamówienia realizowane w pełnych, oryginalnych opakowaniach produktu leczniczego, wyrobu medycznego. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, co do ilości, jakości, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie

  - W przypadku dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

  - potwierdzanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane 
i podaniem przyczyny, terminu realizacji

  - realizację reklamacji w okresie do 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych towaru, jak również wad jakościowych; Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad w ciągu 1 dnia w przypadku wad jakościowych oraz w ciągu 2 dni od chwili złożenia reklamacji w przypadku pozostałych. Reklamacje będą składane przez Zamawiającego na piśmie i faksem lub drogą mailową niezwłocznie po stwierdzeniu wad.  Reklamowany towar zwracany jest do Dostawcy jego środkami transportu lub na koszt Dostawcy;

  - posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;

  - termin ważności produktu leczniczego, wyrobu medycznego minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Zamawiający zwraca dostarczony towar na koszt dostawcy, w przypadku krótszego niż wskazany terminu ważności.

  - Każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu medycznego oraz opakowania zbiorcze muszą posiadać etykiety handlowymi w języku polskim, zawierającymi: nazwę handlową zgodnie ze złożoną ofertą handlową, parametry produktu leczniczego, wyrobu medycznego, ilości sztuk w opakowaniu, nazwy producenta, nr serii i daty ważności.

  - na każdym egzemplarzu, a także na opakowaniu zbiorczym materiałów opatrunkowych będzie podany nr serii oraz data ważności.

  - że każdy produkt musi posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym (o ile ustawy nakładają taki obowiązek).

  - Iż w przypadku nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Dostawca pokryje różnicę w cenie między ceną przewidzianą w umowie a ceną u innego Dostawcy.

  - Termin płatności: …………..dni, (mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.)

  - Oferujemy termin dostawy ………….. dni, (mieszczący się w przedziale 3 do 7 dni.)

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

  - Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....…………………

  - Zastrzeżenie Wykonawcy.
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

  - Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców w części dotyczącej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

  - Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego 
          		 przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/........ / 2020 ( projekt )

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2020 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082; REGON: 000308270

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 28 441 000,00 złotych

reprezentowanym przez:

Członek Zarządu – Aleksandra Skowronek

Członek Zarządu – Jan Brol

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  (kod miejscowości: ………………)..............................................................  przy ul. .................................................
NIP: ....................................................   ,     REGON:  .................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

w imieniu której działa :

...........................................................................................................................................................................
zwaną w umowie  DOSTAWCĄ

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SZM/DZ/341/40/2020 z dnia ………. 2020 r. na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku.

Strony oświadczają co następuje:
				           			  § 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa produktu określonego w PAKIECIE NR ..........  oraz bez odrębnego wynagrodzenia realizacja czynności i świadczeń szczegółowo opisanych w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Dostawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

- Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia ……….. 2020 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Dostawca gwarantuje:

- terminowość dostaw: …. dni robocze licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,

- zgodność serii i dat ważności z fakturą, o ile dotyczy,

- termin ważności: minimum 12 miesięcy,

- realizację reklamacji w okresie do 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych towaru, jak również wad jakościowych; Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad w ciągu 1 dnia w przypadku wad jakościowych oraz w ciągu 2 dni od chwili złożenia reklamacji w przypadku pozostałych. Reklamacje będą składane przez Zamawiającego na piśmie i faksem lub drogą mailową niezwłocznie po stwierdzeniu wad.  Reklamowany towar zwracany jest do Dostawcy jego środkami transportu lub na koszt Dostawcy;

- posiadanie dla oferowanych produktów świadectw dopuszczenia do obrotu lub innych dokumentów       puszczających te produkty do obrotu i stosowania,

- Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – do magazynu Apteki lub do magazynu ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter), sprzęt wielorazowego użytku – magazyn medyczny Budynek A (parter). Lokalizacja – Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9.

§ 2

- Okres obowiązywania umowy ustala się na 12 miesięcy tj. od dnia ………….. do dnia …………….

- Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.

- Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:

- Zamawiający przesyłał będzie Dostawcy zamówienia na piśmie, faksem lub mailem z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy  niż określony w § 1 pkt. 4a) niniejszej umowy licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,

- Dostawca ma obowiązek niezwłocznego, nie później niż do godz. 14:30 w tym samym dniu,  potwierdzenia na piśmie faksem lub mailem otrzymania zamówienia.

§ 3

  - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:

  - w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: ……………….….zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: …………………..zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie:………………….….zł)

  - Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.

  - Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Dostawca doliczy należny podatek VAT.

  - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego. W przypadku wzrostu stawki VAT następuje zmiana ceny brutto.

  - Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany 
w fakturze w terminie ………(mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.) dni od daty dostarczenia faktury wystawionej przez Dostawcę.

  - Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w  § 1 ust. 4d) - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,

  - niewykonanie bądź nienależytego wykonanie umowy w wysokości 0.2 % całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każde uchybienie.

  - w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto.

- Kary umowne wynikające z niniejszej umowy płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia noty księgowej. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 
w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 5

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

      - W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
w przypadku:

- zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni robocze,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ lub 
z ofertą Dostawcy, w szczególności w przypadku gdy dostarczone produkty okażą się wadliwe, albo gdy Wykonawca nie będzie terminowo realizował swoich obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
O uszkodzeniach produktów lub ich wadach Zamawiający będzie informował Dostawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe produkty.

      - Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zostanie złożone przez Zamawiającego na piśmie i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 6

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,

- zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,

- zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także 
w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.

- stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie 
z dniem zmiany stawek podatków od towarów i usług;

- zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 8

- Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej.

- W przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
w niniejszej umowy.

- Dostawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę należności za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Za równoznaczne z dokonaniem cesji uznaje się zawarcie umów lub dokonanie czynności, których bezpośrednim lub pośrednim następstwem jest zmiana wierzyciela, w szczególności przyjęcie poręczenia za dług Zamawiającego do osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, jak też przyjęcie płatności za Zamawiającego od osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2019 ,poz. 1843 ) i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załącznik:
1.Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………………………………………

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(stempel firmowy)

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie(/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym(/ wpisany w ewidencji gospodarczej( w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, iż spełniam warunki określone w niniejszym postępowaniu tj: *

- w okresie ostatnich 3 lat wykonałem co najmniej ( 2 ) dwie dostawy o wartości minimalnej każda, określone poniżej dla poszczególnych pakietów:

Dla Pakietów nr 18 -  każda dostawa o wartości nie niższej niż 300,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 1,12 -  każda dostawa o wartości nie niższej niż 1 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 4,5,10 -  każda dostawa o wartości nie niższej niż 2 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 2,3,6,9,13,14,16,17,19 -  każda dostawa o wartości nie niższej niż 3 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 12 -  każda dostawa o wartości nie niższej niż 12 000,00 PLN brutto,

Dla Pakietów nr 7,8,19 -  każda dostawa o wartości nie niższej niż 80000,00 PLN brutto,

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet wartość wykonanych dostaw nie może być niższa niż suma kwot dla danych pakietów.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

* - niewłaściwe skreślić, zaznaczyć tylko Pakiety na które składana jest ofert.

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3-LAT, LUB W OKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE TE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

| Lp. | Nazwa zadania | Przedmiot dostawy | Wartość usługi/ dostawy | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie (referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

______________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku ”

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1. Przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, co Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Ustawy

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………….

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika