### Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Warunki szczegółowe dla wszystkich pakietów:

- Dostawca gwarantuje:

  - terminowość dostaw: od 3 dni roboczych (max. do 7 dni) od daty otrzymania zamówienia drogą pisemną/ faksową lub drogą elektroniczną;

  - godziny dostaw  do  13.00 – miejsce dostaw - apteka szpitalna ul.1 Maja 9 Siemianowice Śląskie 41-100. Towar powinien być złożony w miejscu wskazanym przez pracownika Apteki – sprzęt jednorazowego użytku lub Magazyn medyczny – sprzęt wielorazowego użytku. Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki –  o magazynu Apteki lub do magazynu ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter), sprzęt wielorazowego użytku – magazyn medyczny Budynek A (parter). Lokalizacja – Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9

  - zamówienia realizowane w pełnych, oryginalnych opakowaniach produktu leczniczego, wyrobu medycznego. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, co do ilości, jakości, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie

  - W przypadku dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć -  do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.

  - potwierdzanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane 
i podaniem przyczyny, terminu realizacji

  - realizację reklamacji w okresie od 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych towaru, jak również wad jakościowych; Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad 
w ciągu 2 dni  w przypadku wad jakościowych oraz  w ciągu 2 dni  od chwili złożenia reklamacji w przypadku pozostałych. Reklamacje będą składane przez Zamawiającego na piśmie i faksem lub drogą mailową niezwłocznie po stwierdzeniu wad.  Reklamowany towar zwracany jest do Dostawcy jego środkami transportu lub na koszt Dostawcy;

  - posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;

  - termin ważności produktu leczniczego ( o ile dotyczy*), wyrobu medycznego minimum 12 miesięcy od daty dostawy  do Zamawiającego. Zamawiający zwraca dostarczony towar na koszt dostawcy, w przypadku krótszego niż wskazany terminu ważności.

  - Każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu medycznego oraz opakowania zbiorcze muszą posiadać etykiety handlowymi w języku polskim, zawierającymi: nazwę handlową zgodnie ze złożoną ofertą handlową, parametry produktu leczniczego , wyrobu medycznego, ilości sztuk w opakowaniu, nazwy producenta, nr serii  
 i daty ważności.( o ile dotyczy*)

  - że każdy produkt musi posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym (o ile ustawy nakładają taki obowiązek).

  - Iż w przypadku  nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz 
w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Dostawca pokryje  różnicę w cenie między ceną przewidzianą  
w umowie a ceną u innego Dostawcy.

  - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust.11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).

Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – do magazynu Apteki lub do magazynu ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter), sprzęt wielorazowego użytku – magazyn medyczny Budynek A (parter). Lokalizacja – Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9.

Pakiet nr 23 - Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. |
| 1 | Nr 7,0 | szt. | 4 |
| 2 | Nr 8,0 | szt. | 4 |
| 3 | Nr 9,0 | szt. | 4 |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza i mankietem, z mankietem typu Aire- Cuf zbrojona |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wew. i zew. , długości i średnicy mankietu, z obturatorem i łącznikiem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, (( o parametrach średnica wew.(mm) / średnica wew.(mm), długość (mm0. )) |
| 1 | Nr 6,0 (( 6,0 8,7, 110)) | szt. | 5 |
| 2 | Nr 7,0 (( 7,0 10,0, 120)) | szt. | 5 |
| 3 | Nr 8,0 (( 8,0 11,0, 130)) | szt. | 5 |
| 4 | Nr 9,0 (( 9,0 12,3, 140)) | szt. | 5 |
| Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu – z ruchomym szyldem. Wykonana z termoplastycznego PVC silikonowana, do długotrwałej wentylacji, kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia RTG na całej długości rurki, miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu w wersji z ruchomym szyldem, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania |
| 1 | Nr 6,5 długość maks. 77mm | szt. | 5 |
| 2 | Nr 7,0 długość maks. 85mm | szt. | 5 |
| 3 | Nt 7,5 długość maks. 93mm | szt. | 5 |
| 4 | Nr 8,0 długość maks. 98mm | szt. | 5 |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym szyldem – z mankietem silikonowane PVC. Wykonana z termoplastycznego PVC, ruchomy szyld, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia RTG na całej długości rurki, miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalonów, jałowa, jednorazowego użytku. |
| 1 | Nr 6,0 | szt. | 5 |
| 2 | Nr 6,5 | szt. | 5 |
| 3 | Nr 7,0 | szt. | 5 |
| 4 | Nt 7,5 | szt. | 5 |
| 5 | Nr 8,0 | szt. | 5 |
| 6 | Nr 9,0 | szt. | 5 |

Pakiet nr 44 - Ustniki do endoskopii

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustniki do endoskopii, jednorazowe z gumką | szt. | 1000 |

Pakiet nr 45 - Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu jednorazowe. Średnica kanału 2,8 mm, szczotka jednostronna lub dwustronna | szt. | 500 |

Pakiet nr 56 - Wyroby do pielęgnacji niemowląt

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyroby do pielęgnacji niemowląt |
| 1 | Płyn do mycia Noworodków 300 ml | szt. | 180 |
| 2 | Patyczki higieniczne do uszu | Szt. | 4 000 |
| 3 | Pampersy dla noworodków od 2÷5 kg | szt. | 7200 |
| 4 | Pielucho majtki dla dorosłych rozmiar L, XL | szt. | 8200 |
| 5 | Chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków | szt. | 27 000 |

Pakiet nr 76 -  Jednorazowe staplery okrężne i  jednorazowe staplery liniowe z nożem

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar 25-26 / 29-30 / 33-34 |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm, zewnętrzna średnica kowadełka 25,5 mm, 29,5 mm, 33,5 mm, średnica noża odpowiednio 17,0 mm, 20,5 mm i 24,8 mm, obrotowe ostrze, sygnał dźwiękowy wystrzelenia zszywek, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). | szt. | 30 |
| Stapler liniowy z nożem w korpusie j.uż. o efektywnej długości lini cięcia 53 mm i 73 mm oraz lini szycia : 57 mm i 77 mm. |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm, lini cięcia 53mm, załadowany ładunkiem do standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 55 |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm, lini cięcia 73 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 5 |
| 4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 55 |
| 5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). | szt. | 5 |

Pakiet nr 87 – Przyrząd przelewowy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd przelewowy do mieszania płynów z portami Typu – Transofix | szt. | 1500 |

Pakiet nr 97 – Podkłady jednorazowe chłonne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład jednorazowy chłonny- utrzymujące sucha skórę , nie marszczące i nie rozwarstwiające. Podkład ochronny niesterylny, pełnobarierowy, oddychający oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz). Warstwa środkowa z wkładem żelowym pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej, chłonność - odpowiednio do rozmiaru podkładu. |  |  |
| a | Rozmiary: 45 x 61cm (Rozmiar +/- 10%), chłonność 900-1150g | szt. | 1000 |
| b | Rozmiary: 61 x 91cm (Rozmiar +/- 10%), chłonność 1800-2300 g | szt. | 2500 |
| c | Rozmiary: 25 x 40 (Rozmiar +/- 10%) , chłonność 200-300g, | szt. | 100 |

Pakiet nr 102 – Strzykawki , przedłużacze, przyrządy i worek – do podaży leków światłoczułych

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Strzykawki bursztynowe |
| Opis; Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, pojemność 50-60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml ,skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml |
| 1 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50-60ml | szt. | 1000 |
| Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych |
| Opis: Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład przedłużaczy do pomp infuzyjnych wchodzą następujące elementy: - osłonka łącznika luer-lock, - łącznik stożkowy luer-lock “męski”, - dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm, - łącznik stożkowy luer-lock “żeński”, - osłonka łącznika luer-lock. Kompatybilny z strzykawkami Przedłużacze do pomp infuzyjnych: - sterylizowane EO, - opakowanie jednostkowe typu blister-pak, - długość 1,5m |
| 2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych | szt. | 1600/rok |
| Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły |
| Opis: Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład aparatów do wlewów wchodzą następujące elementy: - osłonka igły biorczej, - igła biorcza dwukanałowa, - hydrofobowy filtr powietrza (opcjonalnie), - komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, - zaciskacz rolkowy, - rolka zaciskacza, - łącznik dodatkowej iniekcji (opcjonalnie), - dren medyczny o długości 150 cm, - łącznik stożkowy luer-lock, - osłonka łącznika luer-lock. Bez ftalonów Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych są: - sterylizowane EO - opakowanie jednostkowe typu blister-pack |
| 3 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły | szt. | 2000 |
| 4 | Worek do ochrony leków światłoczułych. |  |  |
|  | Rozmiar: 100-250ml | szt. | 50 |
|  | Rozmiar: 500-1000ml | szt. | 50 |
|  | Rozmiar: 3000ml | szt. | 50 |

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości  do dwóch miejsc po przecinku oraz jej zaznaczenie w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dołączył karty katalogowe lub prospekty ( opisy) oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego. Zaleca się, aby dany dokument był opisany jakiego pakietu dotyczy. – dotyczy uzupełniania dokumentów.