OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE

Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO

- Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., 41 – 100 Siemianowice Śląskie, ul. 1 – go Maja 9
Tel./fax  (32) 228 – 18 – 86  , e-mail:   rzawislak@zozsiemianowice.pl

- Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów szewnych	
CPV: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
33.14.11.21 – 4 Szwy chirurgiczne
33.14.11.20 – 7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33.14.11.00 – 1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: (wymagany) – 12 miesięcy

- WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
CENA (brutto) - 95% 
TERMIN PŁATNOŚCI  - 5%

- Specyfikacja warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępna na stronie internetowej: www.zozsiemianowice.pl  Można ją również odebrać w siedzibie Zamawiającego -Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, (budynek główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., poziom -1) ul. 1-go Maja 9 – Siemianowice Śląskie w godzinach od 800 do 900 oraz od 1300 do 1425 - cena 20 zł.  lub za zaliczeniem pocztowym. Wykonawca powinien podać swój NIP oraz złożyć upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w godz. od 7:30 – 14:00 jest:
- Renata Zawiślak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, (budynek główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich Sp. z o.o., poziom -1) ul. 1-go Maja 9 – Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych  i Zaopatrzenia.

- Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2015r. o godz. 09:30.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2015r. o godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego, (budynek główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., poziom -1) 
ul. 1-go Maja 9 – Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
- niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
- spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art.23 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
- spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Ogłoszenie zostało opublikowane: 
- dnia 18.03.2015r. na: Portalu UZP pod Nr 37841 - 2015
- dnia 18.03.2015r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: 
Siemianowice Śl.: ul. 1-go Maja 9 -  budynek główny, 
- na stronie internetowej: www.zozsiemianowice.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

207 000 EURO NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH

- Zamawiający
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
strona internetowa: www.zozsiemianowice.pl 
e-mail: rzawislak@zozsiemianowice.pl 
tel./fax /32/ 228 – 18 – 86   - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:30

- Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów szewnych. 

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
33.14.11.21 – 4 Szwy chirurgiczne

33.14.11.20 – 7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33.14.11.00 – 1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do zamieszczonych w  poszczególnych pakietach.

- Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

- Warunki udziału w postępowaniu
Ocena spełnienia wszystkich warunków będzie dokonywana wg formuły „spełnia - nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi jego spełnienie w oświadczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ;

- posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że  zrealizował co najmniej dwie dostawy o łącznej wartości min.  50 000,00 zł brutto, których przedmiotem były dostawy materiałów szewnych. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy wykaz głównych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, których przedmiotem były dostawy materiałów szewnych, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem poświadczenia, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa, składa stosowne oświadczenie.

- dysponowana odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonana zamówienia. Warunek ten będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi jego spełnienie w oświadczeniu zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszej SIWZ.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi jego spełnienie w oświadczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymogom Wykonawca złoży:

  - Deklaracje zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela 
(dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)*

  - Certyfikaty zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B)*

  - Opisy w języku polskim - potwierdzające spełnienie wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów,

  - Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

- przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:

    - będzie niezgodna z ustawą;

    - jej treść nie będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

    - jej złożenie będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

    - będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny;

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

    - będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, musi  złożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U.2015.231)

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 
- załącznik nr 3 do SIWZ

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ

Dowodami, o których mowa w pkt. 1.1. d) są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal Wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

- w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. d), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty dokumentów  w celu potwierdzenia zgodności wyrobów z Ustawą o Wyrobach Medycznych:

- Deklaracje zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)*

- Certyfikaty zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B)*

- Opisy w języku polskim - potwierdzające spełnienie wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów,

  - Zgodnie z art. 36b ustawy pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć pod Wykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z pod Wykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny pod Wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o ud

  - zielenie zamówienia. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

1.4.  Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Dostawcę lub Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu na termin składania ofert, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie)

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP aktualny na dzień składania ofert. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga dołączenia do oferty dokumentów  określających:

a)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)	charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d)	zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Zamawiający żąda wskazania prze Wykonawcę w ofercie części Zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w pkt. 7 formularza ofertowego.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ze wskazaniem numeru zadania i skierowane na adres: 
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. 1-go Maja 9
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
fax /32/ 228 – 18 – 86  
Godziny, w których dopuszczalny jest kontakt z Zamawiającym: 7:00 – 14:30

Zamawiający nie dopuszcza kontaktu, przekazywania informacji, oświadczeń, itp. przez 24 godziny na dobę, lecz jedynie w godzinach wskazanych powyżej. Jeżeli kontakt (np. wpływ faksu, wiadomości e-mail) nastąpi po godz. 14:30 Zamawiający przyjmie jako datę wpływu pisma następny dzień roboczy.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

  - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - Renata Zawiślak

- Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis przygotowania oferty

    - Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokumenty wymienione w punkcie IX,

- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

- zaakceptowane i podpisane warunki projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ;

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania  – załącznik nr 5 do SIWZ;

- wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 7 do SIWZ;

    - Przygotowanie oferty

- oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,

- koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,

- oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

- jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,

- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ

- dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,

- poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta (spięta) w sposób utrudniający jej naruszalność, z zapisem na pierwszej stronie informującym o liczbie stron,

- Zamawiający wymaga, aby informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153  poz. 1503 . z późn. zm.) były oddzielone od pozostałej części oferty i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa”.

    - Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

      - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie z podaniem nazwy Wykonawcy  wraz z adresem

      - Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie, 
ul. 1-go Maja 9, 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

      - Oznakowane następująco: 
Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów szewnych	
Znak sprawy: SZM/DN/DZ/341/8/2015.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w:
Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9; 41-100 Siemianowice Śląskie
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (budynek główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.)
do dnia 26.03.2015r do godz. 09:30
Miejsce otwarcia ofert:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (budynek główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.)
dnia  26.03.2015r. o godz. 10:00

- Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje odczytywane indywidualnie dla każdego zadania: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz zaoferowana cena.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty wypełniając wszystkie pozycje określone w formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ cyfrowo i słownie to znaczy, że sumę ogólną brutto stanowią:
- Cena netto (zł)
- podatek VAT (zł) w tym wartość (zł) wynikająca z należnego podatku VAT obowiązującego na dzień składania oferty. Cena ta musi być wyrażona w złotych polskich.
Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Kryteria oceny oferty

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Jako kryterium wyboru oferty ustala się : Kryterium ceny - ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN.

            - Cena    (brutto) - 95%
Cena  będzie punktowana według wzoru matematycznego:

Wc  =    cena minimalna   x 95 pkt.   = ilość pkt. ocenianej oferty

cena badana

Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 95 .

Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. Proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej.

Maksymalna ilość punktów w ramach  kryterium  cena  wynosi 95
Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2015 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915); t.j. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

            - Termin płatności - 5%
Termin płatności będzie punktowany według wzoru matematycznego:

termin płatności badanej oferty

Wt =     najdłuższy termin płatności    x 5 pkt = ilość pkt. ocenianej oferty

Wykonawca oferuje termin płatności mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.

Najdłuższy proponowany termin płatności otrzyma maksymalną ilość punktów.

Każdy kolejny krótszy termin płatności otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do najdłuższego.

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium  termin płatności wynosi 5

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ocena końcowa oferty: – ilość punktów uzyskanych za kryterium oceny ofert
Ocena ogólna oferty:          Wn = Wc + Wt

- Wynik
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt., 1 jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze spośród pozostałych ofert kolejną, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

- Warunki umowy

    - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium oceny przyjętego w niniejszej SIWZ

    - Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

    - Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę, w tym w wyniku zastosowania przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie.

- zmiany danych Stron umowy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego.

- zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu

- sposobu konfekcjonowania produktów przy zachowaniu cen jednostkowych przeliczonych odpowiednio dla nowego sposobu konfekcjonowania, zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany 
w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej

- Środki ochrony prawnej
Zamówienia poniżej progów

W przypadku Zamówień poniżej progów odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności Zamawiającego (art. 180

ust. 2 PZP):

• wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

• opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

• wykluczenie Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

• odrzucenie oferty Odwołującego.

Jeżeli odwołanie złożone w postępowaniu w sprawie Zamówienia poniżej progów dotyczy innych czynności Zamawiającego niż wymienione powyżej, podlega ono odrzuceniu (art. 189 ust. 2 pkt 6 PZP).

Uwagi

Jeśli podstawą odwołania jest czynność, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem odwołania, lub jeśli podstawą odwołania jest okoliczność, która była przedmiotem rozstrzygnięcia KIO w sprawie innego odwołania wniesionego przez ten sam podmiot w tym samym postępowaniu, odwołanie podlega odrzuceniu (art. 189 ust. 2 pkt 4 i 5 PZP).

Odwołujący musi wykazać, że ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Odwołanie złożone przez podmiot nieuprawniony (tj. taki, który nie posiada lub nie

posiadał interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia i nie poniósł lub nie mógł ponieść szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP), podlega odrzuceniu (art. 189 ust. 2 pkt 2 PZP).

- Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

- Postanowienia końcowe

- Zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę A4 wynosi 70 groszy,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W odniesieniu do całego zakresu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29  stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.907 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Załączniki

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Załącznik nr 4: Projekt umowy
Załącznik nr 5: Oświadczenie stosowania się do SIWZ
Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw lub usług
Załącznik nr 7: Formularz cenowy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził dnia 18.03.2015r. Kierownik Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU
BOLESŁAW GĘBARSKI

Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Warunki szczegółowe dla wszystkich pakietów:

- Dostawca gwarantuje:

  - terminowość dostaw: do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia drogą pisemną/ faksową lub drogą elektroniczną;

  - godziny dostaw  do  13.00 – miejsce dostaw - apteka szpitalna ul.1 Maja 9 Siemianowice Śląskie 41-100.

  - zamówienia realizowane w pełnych, oryginalnych opakowaniach produktu leczniczego, wyrobu medycznego. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, co do ilości, jakości, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie

  - W przypadku dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 5 godzin od chwili złożenia zamówienia.

  - potwierdzanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane  i podaniem przyczyny, terminu realizacji

  - realizację reklamacji w okresie od 1 dnia do 2 dni od dnia  zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych towaru, jak również wad jakościowych; Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad w ciągu 1 dnia  w przypadku wad jakościowych oraz  w ciągu 2 dni  od chwili złożenia reklamacji w przypadku pozostałych. Reklamacje będą składane przez Zamawiającego na piśmie i faksem  lub drogą mailową niezwłocznie  po stwierdzeniu wad.  Reklamowany towar zwracany jest do Dostawcy jego środkami transportu  lub na koszt Dostawcy;

  - posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;

  - termin ważności produktu leczniczego, wyrobu medycznego minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Zamawiający zwraca dostarczony towar na koszt dostawcy , w przypadku krótszego niż wskazany terminu ważności.

  - Każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu medycznego oraz opakowania zbiorcze muszą posiadać etykiety handlowymi w języku polskim, zawierającymi: nazwę handlową zgodnie ze złożoną ofertą handlową, parametry produktu leczniczego , wyrobu medycznego, ilości sztuk w opakowaniu, nazwy producenta, nr serii i daty ważności.

  - na każdym egzemplarzu, a także na opakowaniu zbiorczym materiałów szewnych będzie podany nr serii oraz data ważności.

  - że każdy produkt musi posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym (o ile ustawy nakładają taki obowiązek).

  - Iż w przypadku  nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Dostawca pokryje  różnicę w cenie między ceną przewidzianą w umowie a ceną u innego Dostawcy.

- Charakterystyka nici.

Materiały szewne powinny charakteryzować się :

    - gładką, jednolitą powierzchnią, pozbawioną zagłębień i łączeń

    - jednorodną grubością na całej swojej długości

    - plastycznością i podatnością na odkształcenia, podczas używania

    - wytrzymałością na zerwanie, podczas używania

PAKIET 1 NICI
Opis nici: Nić monofilamentowa, wchłanialna, syntetyczna, jałowa, zbudowana z  polidwuoksanonu stosowana  do zespalania tkanek wymagających długiego okresu podtrzymywania.

Okres podtrzymywania ok. 5-10 tyg.

Czas wchłonięcia  ok.180 – 210 dni

| Lp. | Grubość nici | Minimalna długość nici /+5cm/ | Symbol igły /+ - 3mm/ | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5)0 | 70cm | okrągła, 3/8 koła,13mm | 528 |
| 2. | 4)0 | 70cm | okrągła, ½ koła,17mm | 1200 |
| 3. | 4)0 | 70cm | okrągła, ½ koła,20mm cienka | 3000 |
| 4. | 4)0 | 70cm | okrągła, ½ koła,31mm | 120 |
| 5. | 3)0 | 70cm | okrągła, ½ koła,26mm | 536 |
| 6. | 2)0 | 70cm | okrągła, ½ koła,26mm | 816 |
| 7. | 2)0 | 70cm | okrągła, ½ koła,31mm | 468 |
| 8. | 0 | 70cm | okrągła, ½ koła,28mm | 36 |
| 9. | 0 | 70cm | okrągła, ½ koła, zwykła lub wzmocniona, 40 mm | 348 |
| 10. | 1 | 150cm pętla | okrągła, ½ koła, zwykła wzmocniona, 40mm | 1242 |
| 11. | 1 | 90cm | odwrotnie tnąca lub tnąca, ½ koła,50mm | 1488 |
| 12. | 2 | 90cm | okrągła, ½ koła, zwykła lub wzmocniona 40mm | 732 |

UWAGA: opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

PAKIET 2 NICI
Opis nici: Nić pleciona, wchłanialna, syntetyczna, jałowa zbudowana z  kwasu poliglikolowego lub polimeru  kwasu glikolowego i mlekowego

Okres podtrzymywania tkanki  ok.5-14 dni

Okres wchłaniania : do  42 dni

| Lp. | Grubość nici | Minimalna długość nici | Symbol igły /+-3mm/ | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2)0 | 70 cm | Odwrotnie tnąca lub tnąca 3/8 koła, 33mm | 324 |
| 2 | 3)0 | 70 cm | Okrągła. ½ koła, 22mm | 36 |

UWAGA: opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

PAKIET 3 NICI

Opis nici: Nić pleciona, wchłanialna, syntetyczna, jałowa zbudowana z  kwasu poliglikolowego lub polimeru  kwasu glikolowego i mlekowego

Okres podtrzymywania tkanki : do 35 dni.

Czas całkowitego wchłonięcia masy szwu : od ok 56 do ok.90 dni.

| Lp. | Grubość nici | Minimalna długość nici | Parametry igły /+ - 3 mm / | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2)0 | 70cm | okrągła, ½ koła,31mm | 972 |
| 2. | 1)0 | 70cm | okrągła, ½ koła,40mm | 624 |
| 3. | 1)0 | 140cm lub 2 x 70cm | bez igły | 120 |
| 4. | 1 | 140cm lub 2 x 70cm | bez igły | 3000 |
| 5. | 1 | 3x 45 cm | bez igły | 360 |
| 6. | 2 | 140cm lub 2 x 70cm | bez igły | 540 |

UWAGA: opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

PAKIET 4 NICI
Opis nici: Nić naturalna, lniana ,pleciona, niewchłanialna, jałowa, powlekana

| Lp. | Grubość nici | Minimalna długość nici | Symbol igły | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 150 cm | bez igły | 1800 |
| 2. | 2)0 | 150 cm | bez igły | 3960 |
| 3 | 2 | 150 cm | bez igły | 108 |

UWAGA: opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

PAKIET 5 NICI

Opis nici: Nić syntetyczna, pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, jałowa, powlekana silikonem lub polietylenem/

octanem winilu

| Lp. | Grubość nici | Minimalna długość nici | Symbol igły/+ - 3 mm / | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2)0 | 75 cm | okrągła, ,½ koła,30mm | 1020 |
| 2. | 3 | 75 cm | okrągła, ,½ koła,48mm | 264 |
| 3. | 3 | 75 cm | okrągła, ,½ koła,40mm | 36 |
| 4. | 2 | 75 cm | Okrągła z tnącym ostrzem lub trokar, ½ koła,37mm | 276 |
| 5. | 2 | 150 cm biała | bez igły | 168 |
| 6 | 2)0 | 90cm | Okrągła, ½ koła, 30 mm | 60 |

UWAGA: opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

PAKIET 6 NICI
Opis nici: Syntetyczna , monofilamentowa,  niewchłanialna z włókna poliamidowego

| Lp. | Grubość nici | Minimalna długość nici | Symbol igły /+-3mm/ | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 75 cm | odwrotnie tnąca, 3/8 koła,39mm | 264 |
| 2. | 2)0 | 75 cm | odwrotnie tnąca, 3/8 koła,39 mm | 2300 |
| 3. | 2)0 | 75 cm | odwrotnie tnąca, 3/8 koła,24mm | 624 |
| 4. | 3)0 | 75 cm | odwrotnie tnąca, 3/8 koła,24mm | 1080 |
| 5. | 3)0 | 75 cm | odwrotnie tnąca, 3/8 koła,30mm | 2592 |
| 6. | 4)0 | 75 cm | odwrotnie tnąca, 3/8 koła,24mm | 1352 |
| 7. | 5)0 | 75cm | odwrotnie tnąca, 3/8 koła,19mm | 312 |
| 8. | 1 | 75cm | odwrotnie tnąca, 3/8 koła,39mm | 168 |

UWAGA: opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

PAKIET 7 NICI

Opis nici: Plecionka wchłanialna, syntetyczna  na bazie kwasu poliglikolowego, powlekana.

Okres podtrzymywania tkanki :  do 35 dni.

Czas wchłaniania  masy szwu :50-90 dni

| Lp. | Grubość nici | Minimalna długość nici | Symbol igły /+-3mm/ | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4)0 | 70 cm | okrągła, ½ koła,26mm | 1668 |
| 2. | 3)0 | 70 cm | okrągła, ½ koła,20mm | 936 |
| 3. | 3)0 | 70 cm | okrągła, 3/8 koła,30mm | 600 |
| 4. | 2)0 | 70 cm | okrągła, 3/8 koła,32mm | 576 |
| 5. | 0 | 70 cm | okrągła, ½ koła, zwykła lub wzmocniona, 40mm | 420 |
| 6. | 1 | 70 cm | okrągła, ½ koła, zwykła lub wzmocniona, 40mm | 900 |
| 7. | 2 | 90 cm | okrągła, ½ koła,48mm | 576 |

UWAGA: opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

PAKIET 8 NICI

Opis nici: Nić monofilamentowa, niewchłanialna, jałowa, syntetyczna zbudowana z polipropylenu

| Lp. | Grubość nici | Minimalna długość nici | Symbol igły /+-3mm/ | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5)0 | 90 cm | Okrągła, ½ koła, podwójna, 17mm | 48 |
| 2. | 4)0 | 90 cm | Okrągła, ½ koła, podwójna, 17mm | 144 |

UWAGA: opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

PAKIET 9 NICI

Opis nici: Nić monofilamentowa, niewchłanialna, jałowa, syntetyczna zbudowana z polipropylenu

| Lp. | Grubość nici | Minimalna długość nici | Symbol igły /+-3mm/ | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2)0 | 75 cm | Okrągła, podwójna, prosta do szwu kapciuchowego,70mm | 144 |

UWAGA: opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

PAKIET 10

Opis: Taśma do szycia narządów miąższowych z kwasu poliglikolowego, wchłanialna.

Okres podtrzymywania ok. 18-21 dni

Czas wchłonięcia ok. 60-90 dni

| Lp. | Szerokość Taśmy | Minimalna długość taśmy | Symbol igły /+-3mm/ | Zapotrzebowanie śr/rok (w saszetkach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,3 mm | 60 cm | Okrągła, ½ koła, tępa, 85mm | 30 |

UWAGA:  opakowanie oryginalne powinno zawierać do 36 saszetek

### Załącznik Nr 2 do SIWZ

### F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Dostawa materiałów szewnych

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.............................................................................................................................................................

Siedziba...........................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks............................................................................................................................................

NIP..................................................................................................................................................................

REGON............................................................................................................................................................

adres e-mail: …….………………………………………………………………………………………

Nazwa banku ……….………………………………………………………………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy………………………………………………………………..

  - Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę:

Pakiet nr 1

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet nr 2

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet nr 3

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet nr 4

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet nr 5

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet nr 6

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet nr 7

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet nr 8

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet nr 9

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet nr 10

( wg ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

2. Oświadczamy, że:

1. gwarantujemy:

  - terminowość dostaw: do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia drogą pisemną/ faksową lub drogą elektroniczną;

  - godziny dostaw  do  13.00 – miejsce dostaw - apteka szpitalna ul.1 Maja 9 Siemianowice Śląskie 41-100.

  - zamówienia realizowane w pełnych, oryginalnych opakowaniach produktu leczniczego, wyrobu medycznego. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, co do ilości, jakości, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie

  - W przypadku dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 5 godzin od chwili złożenia zamówienia.

  - potwierdzanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane  i podaniem przyczyny, terminu realizacji

  - realizację reklamacji w okresie od 1 dnia do 2 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych towaru, jak również wad jakościowych; Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad w ciągu 1 dnia  w przypadku wad jakościowych oraz  w ciągu 2 dni  od chwili złożenia reklamacji w przypadku pozostałych. Reklamacje będą składane przez Zamawiającego na piśmie i faksem  lub drogą mailową niezwłocznie  po stwierdzeniu wad.  Reklamowany towar zwracany jest do Dostawcy jego środkami transportu  lub na koszt Dostawcy;

  - posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;

  - termin ważności produktu leczniczego, wyrobu medycznego minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Zamawiający zwraca dostarczony towar na koszt dostawcy , w przypadku krótszego niż wskazany terminu ważności.

  - Każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu medycznego oraz opakowania zbiorcze muszą posiadać etykiety handlowymi w języku polskim, zawierającymi: nazwę handlową zgodnie ze złożoną ofertą handlową, parametry produktu leczniczego , wyrobu medycznego, ilości sztuk w opakowaniu, nazwy producenta, nr serii i daty ważności.

  - na każdym egzemplarzu, a także na opakowaniu zbiorczym materiałów szewnych będzie podany nr serii oraz data ważności.

  - że każdy produkt musi posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym (o ile ustawy nakładają taki obowiązek).

  - Iż w przypadku  nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy a Dostawca pokryje  różnicę w cenie między ceną przewidzianą w umowie a ceną u innego Dostawcy.

- Termin płatności: ……………….. (mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.) dni od daty dostarczenia faktury

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....…………………….

Oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) co następujące podmioty:

| Lp | Nazwa firmy należącej do tej samej grupy kapitałowej | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Wypełnia wykonawca, który należy do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą działającym na rynku. Należy wymienić wszystkie podmioty należące  do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić cały pkt. 5 i pozostawić pkt. 6

Oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

- Zastrzeżenie Wykonawcy.
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

- Podwykonawstwo.

Oświadczamy, iż powierzymy realizację części zamówienia następującym podwykonawcom:

……………………………………………………., siedziba ………………………………………………………., KRS……………………………………………., w zakresie :……………………………………………………..

- Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego 
           przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

..................................................................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

Oświadczam, że:

- Spełniamy warunki (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wobec Wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania

.........................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/........ / 2015 ( projekt )

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2015r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082	REGON: 000308270

zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000490160, o kapitale zakładowym 3 415 000,00 zł, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - Bolesława Gębarskiego

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  (kod miejscowości: ………………)..............................................................  przy ul. .................................................
NIP: ....................................................   ,     REGON:  .................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................................................................

zwaną w umowie  DOSTAWCĄ

Dostawca został wybrany w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SZM/DN/DZ/341/8/2015
na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów szewnych.

Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa  Zamawiającemu przez Dostawcę produktów określonych w PAKIECIE NR ..........   w zakresie opisanym załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części umowy „SIWZ”.

- Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części. Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, na co niniejszym wyraża zgodę.

- Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w SIWZ oraz ofercie Dostawcy z dnia ……….. 2015 roku, które stanowią załącznik do niniejszej umowy.

- Dostawca gwarantuje:

- terminowość dostaw: do 2 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia. Godziny dostaw - do  13.00; miejsce dostaw - apteka szpitalna ul.1 Maja 9 Siemianowice Śląskie 41-100.

- realizację zamówień w pełnych, oryginalnych opakowaniach produktu leczniczego, wyrobu medycznego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, co do ilości, jakości, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie;

- realizację reklamacji w okresie od 1 dnia do 2 dni od dnia  zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych towaru, jak również wad jakościowych; Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad w ciągu 1 dnia  w przypadku wad jakościowych oraz  w ciągu 2 dni  od chwili złożenia reklamacji w przypadku pozostałych. Reklamacje będą składane przez Zamawiającego na piśmie i faksem  lub drogą mailową niezwłocznie  po stwierdzeniu wad.  Reklamowany towar zwracany jest do Dostawcy jego środkami transportu  lub na koszt Dostawcy;

- posiadanie świadectw dopuszczenia do obrotu;

- termin ważności produktu leczniczego, wyrobu medycznego minimum 12 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego. Zamawiający zwraca dostarczony towar na koszt dostawcy, w przypadku krótszego niż wskazany terminu ważności.

- Każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu medycznego oraz opakowania zbiorcze muszą posiadać etykiety handlowymi w języku polskim, zawierającymi: nazwę handlową zgodnie ze złożoną ofertą handlową, parametry produktu leczniczego, wyrobu medycznego, ilości sztuk w opakowaniu, nazwy producenta, nr serii i daty ważności.

- Każdy materiał medyczny musi posiadać niezbędne atesty, certyfikaty CE, zaświadczenia względnie świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie zamkniętym /o ile obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek/.;

- realizacja dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 5 godzin od chwili złożenia zamówienia..

- Iż w przypadku  nie dostarczenia towaru określonego w umowie w wymaganym terminie, pożądanej jakości oraz w przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego podmiotu, a Dostawca pokryje  różnicę w cenie między ceną przewidzianą w umowie a ceną u innego Dostawcy.

- dostarczyć towar własnymi środkami transportu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej do magazynu  apteki na miejsce wskazane przez personel apteki, a w przypadku  zaistnienia wątpliwości co do zgodności przekazanego towaru z fakturą, przewoźnik zobowiązany jest do poczekania na sprawdzenie przez personel apteki zgodności przywiezionego towaru z fakturą

- że będzie dostarczał wersję papierową faktury wraz z zapisem elektronicznym /dyskietka, mail/ w standardzie zwanym DATAFARM lub MALICKI na wskazany adres mailowy przez Zamawiającego. Wszelkie dane zawarte w  zapisie elektronicznym muszą być identyczne z danymi na fakturze papierowej. Plik ma umożliwić zaimportowanie faktury na podstawie pliku o nazwie zgodnej ze wzorem:

fvXXXXXX.fak

gdzie:

fv – to symbol faktury

XXXXXX – nr faktury (jeśli jest niski, to na początku znajdują się zera)

.fak – rozszerzenie pliku wskazuje na to, że zawiera on fakturę

Jeden plik zawiera jedną fakturę.

§ 2

- Okres obowiązywania umowy od dnia ……………….. do dnia ……………….

- Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień.

- Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:

- Zamawiający przesyłał będzie Dostawcy zamówienia na piśmie (lub faksem) z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy niż określony w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy licząc od dnia złożenia zamówienia,

- Realizacja dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 5 godzin od chwili złożenia zamówienia,

- Wykonawca potwierdza zamówienia niezwłocznie po ich otrzymaniu, z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane  i podaniem przyczyny oraz terminu realizacji. W przypadku braku zamawianego asortymentu, wykonawca ma obowiązek poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i po uzgodnieniu z Zamawiającym może dostarczyć produkt równoważny zamienny, odpowiadający parametrami Zamawiającemu, w cenie produktu zamówionego.

- W przypadku gdy towar zostanie wstrzymany lub wycofany decyzją GIF lub WIF, zaprzestanie być produkowany (ostatecznie lub czasowo), wygaśnie jego świadectwo rejestracji, będzie przez pewien czas niedostępny z przyczyn niezależnych od Dostawcy lub z innych przyczyn nie będzie mógł być dostarczany do apteki szpitalnej zgodnie z umową przetargową, to Dostawca zapewni szpitalowi zamienny – równoważny towar, po uprzednim uzgodnieniu tego z Zamawiającym. Dostawca informuje Zamawiającego w formie pisemnej o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej.

- W razie zaistnienia sytuacji wskazanej w pkt.4 Dostawca może zapewnić towar Zamawiającemu poprzez zakup u innego Dostawcy i sprzedaż Zamawiającemu po cenie przetargowej lub poprzez dostarczenie towaru równoważnego zaakceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania powyższego obowiązku przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo dokonać samodzielnie zakupu towaru u innego podmiotu na rachunek Dostawcy i obciążyć go karą umowną w wysokości różnicy pomiędzy ceną zapłaconą a cena jaką zobowiązany byłby do zapłaty Dostawcy zgodnie z niniejszą umową.

§ 3

  - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:

  - w PAKIECIE NR ……..  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)    
                                                   …………….. zł brutto (słownie: …………….….zł)

  - Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.

  - Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Dostawca doliczy należny podatek VAT.

  - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

  - Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie w terminie …………….. (mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.)dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Dostawcę.

  - Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

  - W przypadku zaistnienia podstawy do wystawienia faktury korygującej, będą one wystawiane i dostarczane przez Dostawcę do 3 dni m.in. od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku błędów w nr serii i datach ważności przedmiotu dostawy,  Dostawca wystawi notę korygująca  i przekaże ją do apteki do 3  dni od daty zgłoszenia błędu.

§ 4

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w  § 1 ust. 4c) - w wysokości 1% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,

  - niewykonanie bądź nienależytego wykonanie umowy w wysokości 0.2 % całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każde uchybienie.

  - w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

§ 5

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

      - Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zmian własnościowych Zamawiającego lub postawienia go w stan likwidacji.

      - W wypadkach określonych w § 5 ust. 1 lub 2 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

      - Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku:

- zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, po uprzednim, bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu na wykonanie umowy;

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ lub z ofertą Dostawcy, a także w przypadku dostarczania produktów, co do których zostanie stwierdzona powtarzająca się co najmniej trzykrotnie ich wadliwości, lub produktów o niskiej jakości (stwierdzona niejednolitość nici, zgrubienia na nici, niewspółmierność nici do rozmiaru igły mogąca stwarzać zagrożenie dla pacjenta, wygięcie się igły w trakcie użytkowania itp.). O uszkodzeniach produktów w trakcie wykonywania zabiegów diagnostycznych lub ich wadach Zamawiający będzie informował Dostawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe produkty.

      - Przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub odstąpieniu od niej w trybie ust. 3, Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Dostawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu zostanie złożone na piśmie i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 6

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę, w tym w wyniku zastosowania przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie.

- zmiany danych Stron umowy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego.

- zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu

- sposobu konfekcjonowania produktów przy zachowaniu cen jednostkowych przeliczonych odpowiednio dla nowego sposobu konfekcjonowania, zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany 
w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  Zmiana nie może dotyczyć istotnych postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty.

- Dopuszcza się używanie w fakturach określenia dostarczanego towaru zgodnego z systemem komputerowym Dostawcy, o ile pozwala on na ustalenie zgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem i tożsamości produktów.

§8

  - Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających w niniejszej umowy.

  - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Dostawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Dostawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 Kodeksu cywilnego). Dostawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

§ 9

Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakt w ramach wykonywania przedmiotu umowy:

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….……. tel./fax/e-mail…………………………………………………..

- Ze strony Dostawcy: ……………………………………………………………….……. tel./fax/e-mail ……………………………………………………..

§ 10

Spory wynikłe przy realizacji warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej. W przypadku braku porozumienia właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:
1. Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………..………………………

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Oświadczenie

w sprawie stosowania się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów szewnych

ja (imię i nazwisko), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

zamieszkały _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

reprezentując firmę (nazwa firmy) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nasza oferta została sporządzona na formularzach stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli w sporządzonych formularzach istnieją jakiekolwiek rozbieżności od tekstu przekazanych nam dodatków razem ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jest to wynikiem oczywistej omyłki 
i upoważniamy Zamawiającego do ich poprawienia w każdym czasie dogodnym dla Zamawiającego.

Podpisano ……………………………………………..……………………………………………

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Miejscowość i data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wykaz dostaw z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat / okres prowadzonej działalności

| Lp. | Nazwa zadania | Przedmiot dostawy | Wartość usługi/ dostawy | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Wykonawca może wykazać wykonanie minimum 3 dostaw analogicznych.

Miejscowość ........................................., data .........................2015 r.

...........................................................................

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy