### Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Strzykawka j.u. od 2 ml – 20 ml - Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. |
| 1 | strzykawka 2 ml. / 2 ml/3 ml | szt. | 45 000 |
| 2 | strzykawka 5 ml. / 5 ml/6 ml | szt. | 55 000 |
| 3 | strzykawka 10 ml. / 10 ml/12 ml | szt. | 55 000 |
| 4 | strzykawka 20 ml. / 20/24 ml | szt. | 42 000 |

Pakiet nr 2

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| strzykawki ( inne ) |
| 1 | strzykawka do tuberkuliny z igłą | szt. | 2 000 |
| 2 | strzykawka do insuliny z igłą | szt. | 2 000 |
| 3 | strzykawka żaneta 50 ml | szt. | 2 000 |
| 4 | strzykawka żaneta 100 ml | szt. | 1 000 |
| 5 | strzykawka do pompy strzykawkowej 50ml – pompy firmy ASCOR | szt. | 2 000 |
| 6 | strzykawka bursztynowa 50ml - pompy firmy ASCOR | Szt. | 800 |

Pakiet nr 3

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami – okulary ochronne na blok operacyjny Wygodne, przylegające okulary ochronne, wykonane w technologii UltraClear zapobiega odblaskom, zaparowaniu soczewek oraz energii statycznej, Oprawka dopasowana jest do czoła tak aby zapobiec zachlapaniu oczu od górnej części okularów. Soczewki przylegają szczelnie do oprawek, łatwo zapinane na oprawkę i ściągane, samozamykające się otwory, zgodne z normą OSHA, można stosować na okulary korekcyjne. Górna krawędź soczewki posiada matowy, kolorowy pasek ułatwiający chwytanie soczewek w trakcie ich zakładania, bez pozostawiania odcisków palców. |
| 1 | Oprawa okularowa | szt. | 100 |
| 2 | Wymienne osłonki (soczewki) | szt. | 1000 |

Pakiet nr 4

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Igła jednorazowego użytku od 0,45 – 1,2 |
| 1 | 0.45 | szt. | 8 000 |
| 2 | 0.5 | szt. | 12 000 |
| 3 | 0.6 | szt. | 6 000 |
| 4 | 0.7 | szt. | 6 000 |
| 5 | 0.8 | szt. | 60 000 |
| 6 | 0.9 | szt. | 36 000 |
| 7 | 1.2 | szt. | 60 000 |
| 8 | 1.6 | szt. | 3 000 |
| 9 | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami luer lock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer (metalowy zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100szt.) 30G ½" (0,3 x 13 mm) / 30G ½" (0,3 x 12,5 mm) 27G ½" (0.4 x 13 mm) / 27G ½" (0.4 x 12,5 mm) 27G ¾" (0,4 x 19 mm) / 27G ¾" (0,4 x 18,5 mm) 27G 1 ½" " (0.4 x 40 mm) / 27G 1 ½" " (0.4 x 40 mm) 25G 5/8" (0.5 x 16 mm) / 25G 5/8" (0.5 x 16 mm) 25G 1" (0.5 x 25 mm) / 25G 1" (0.5 x 25 mm) 23G 1" (0.6 x 25 mm) / 23G 1" (0.6 x 25 mm) 23G 1 ¼" (0.6 x 30 mm) / 23G 1 ¼" (0.6 x 32 mm) 22G 1 ¼" (0.7 x 30 mm) / 22G 1 ¼" (0.7 x 32 mm) 21G 1" (0.8 x 25 mm) / 21G 1" (0.8 x 25 mm) 21G 1½" (0.8 x 40 mm) / 21G 1½" (0.8 x 40 mm) 20G 1" (0.9 x 25 mm) / 20G 1" (0.9 x 25 mm) 20G 1½ " (0.9 x 40 mm) / 20G 1½ " (0.9 x 40 mm) 18G 1 ½" (1.2 x 40 mm) / 18G 1 ½" (1.2 x 40 mm) | Szt. | 2000 |
| 10 | Igły do pena 0,33 x 12,7 op. a100 szt | op. | 20 |
| 11 | Igły do pena 0,25 x 6 / 0,25 x 5mm | op. | 5 |
| 12 | Igły do pena 0,30 x 8 / | op. | 5 |
| 13 | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron: od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza), kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów - kompatybilność potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty, pakowane po 100 szt. w opakowaniu, sterylizowane radiacyjnie. | Op. | 5 |
| 14 | Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm x 40 mm i 25mm do wyboru przez Zamawiającego), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, sterylizowane radiacyjnie, op. a 100 szt. / sterylizowane tlenkiem etylenu | Op. | 10 |
| 15 | Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2 mm x 40 mm), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, sterylizowane radiacyjnie, kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra, op. a 100 szt. / sterylizowane tlenkiem etylenu | Op. | 10 |

Pakiet nr 5

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Różne wyroby jednorazowego użytku |
| 1 | kanka doodbytnicza 10 x 400 | szt. | 40 |
| 2 | elektrody EKG żelowane dla dorosłych do EKG, piankowe, 43x51 mm. (+/-10%) | szt. | 20 000 |
| 3 | zestaw do lewatywy – niesterylny | szt. | 2 800 |
| 4 | zbiornik do dobowej zbiórki moczu – 2 litrowy | szt. | 4 000 |
| 5 | fartuch z folii | szt. | 5 200 |
| 6 | żel USG 0,5 l. | szt. | 600 |
| 7 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego z końcówką z rączką, zagięta z otworami odbarczającymi, z uchwytem ergonomicznym, bez lub z kontrolą odsysania, długość końcówki ssącej 155mm ( z rączką 220mm/ 245mm), średnica wew. 4.6 / 4,45, zew. 6.5 (mm); dren o długości 2,1 m i średnicy wew. 5.6, zew. 8.0, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy perforowany i zewnętrzne opakowanie folia-papier. | szt. | 1 500 |
| 8 | zestawy do pomiaru O C Ż | szt. | 500 |
| 9 | żel EKG – 0,5 l. | szt. | 60 |
| 10 | opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 2 000 |
| 11 | opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt. | 8 000 |
| 12 | staza automatyczna z możliwością dezynfekcji | szt. | 50 |
| 13 | worki stomijne | szt. | 300 |
| 14 | zacisk do pępowiny | szt. | 1 200 |
| 15 | pojemnik na igły 1 litrowy | szt. | 200 |
| 16 | przedłużka do pompy strzykawkowej - ciemna | szt. | 400 |
| 17 | dreny Pezera 28-34 | szt. | 400 |
| 18 | butelka Redone 200ml. Sterylna | szt. | 1 500 |
| 19 | nebulizator jednorazowy (ustnik+ trójnik + inhalator + wężyk od 1,8 do 2,5 m) Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni , o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. | szt. | 100 |
| 20 | nebulizator jednorazowy (maska+ trójnik + inhalator + wężyk od 1,8 do 2,5 m) parametry nebulizatora jw. | szt. | 100 |
| 21 | Dreny Kehra 8 - 18 dł. 700 mm (+/- 10%) / 800mm | szt. | 300 |
| 22 | Kapturek blokujący (korek) typu Luer Lock - sterylne | szt. | 4 000 |
| 23 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi | szt. | 700 |
| 24 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku rozmiar M, S, L | szt. | 1 200 |
| 25 | Zestaw do cystotomii (punkcji) nadłonowej + worek 2 l | szt. | 10 |
| 26 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Kranik ma posiadać białe trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów.Wyposażony w znaczniki : czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej, objętość wypełnienia 0,22 ml, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 1 200 |
| 27 | Rampa trójkranikowa (Listwa pięciodrożna ) bez przedłużacza wykonana z polisulfonu, kraniki różnobarwe dla łatwego oznaczenia linii, z optycznym wskażnikiem połozenia ,z niezależnie obracajacą się nakrętką umożliwiająceą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łaczonych elementów, bez PCV, lateksu, przystosowana do współpracy z pompą infuzyjną. | szt. | 150 |
| 28 | Zatyczki do cewników | szt. | 600 |
| 29 | Zestaw do transfuzji wymiennej | szt. | 5 |
| 30 | Woreczki na mocz dla noworodków / chłopcy i dziewczynki | szt. | 200 |
| 31 | Okulary do fototerapii duże | szt. | 300 |
| 32 | Okulary do fototerapii średnie | szt. | 300 |
| 33 | Bocianki jednorazowe | szt. | 200 |
| 34 | Wieszaki do worków na mocz | szt. | 500 |
| 35 | Łączniki do ssaka | szt. | 200 |
| 36 | Termometr lekarski – elektroniczny | szt. | 200 |
| 37 | Zestaw ortopedyczny z końcówką do odsysania z filtrem przeciwzapychaniu się wraz z filtrem zapasowym w zestawie, z trzema końcówkami wymiennymi w zestawie (2 zagięte,1 prosta); długość końcówek :150 mm,230mm,280mm; średnica wew. 5,7 mm, zewn. 8,1 mm oraz z drenem o długości min. 270cm | szt. | 100 |

Pakiet nr 6

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extra Spike Plus Przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm / 0,1 um, i zatyczkę domykaną ręcznie w kolorze białym / inny kolor. Objętość wypełnienia 0,27ml. Wolny od lateksu i PCV | szt. | 4 000 |

Pakiet nr 7

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania krwi Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi (igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200µm; komora kroplowa 20 kropli=1ml+0,1 ml ;powierzchnia filtracji min.15 cm2 ; dł. drenu 150 cm ; rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik Luer-Lock z osłonką, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane tlenkiem etylenu. | szt. | 2 400 |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 5,5 cm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm, ,miękki elastyczny dren o długości min. 150cm, uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, bezlateksowy, opakowanie jednostkowe zgodne z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, typu blister-pack z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 40 000 |
| 3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej od 1,5 m do 2,5 m | szt. | 2 000 |

Pakiet nr 8

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 18/30 | szt. | 100 |

Pakiet nr 9

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostrza do skalpela |
| 1 | 10 | op. | 70 |
| 2 | 11 | op. | 40 |
| 3 | 15 | op. | 40 |
| 4 | 22 | op. | 80 |
| 5 | 24 | op. | 20 |

Pakiet nr 10

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Papier EKG – z nadrukiem |
| 1 | Papier EKG 112 x 25 | rol. | 300 |
| 2 | Papier EKG 104 x 40 | rol. | 150 |
| 3 | Papier EKG 210 x 25 | rol. | 150 |
| 4 | Papier EKG do defibrylatora ZOOL | rol. | 15 |
| 5 | Papier do drukarki RTG (videoprinter) UPP – 210 HD | rol. | 5 |
| 6 | Papier do EKG 60 x 25 do aparatu Aspel - Green | rol. | 200 |

Pakiet nr 11

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do tlenu przez Ambu z prostą końcówką - cewniki o długości 2,1m i 4,26m | Szt. | 500 |

Pakiet nr 12

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaniula – venflon od 0,9 – 2,1 - cewnik wykonany z poliuretan (PUR), koreczek samodomykajacy, 2 paski / 4 paski RTG |
| 1 | kaniula 0,8/0.9 | szt. | 3 000 |
| 2 | kaniula 1.0/1.1 | szt. | 7 200 |
| 3 | kaniula 1.2/1.3 | szt. | 7 200 |
| 4 | kaniula 1.4/1.5 | szt. | 500 |
| 5 | kaniula 1.7/1.8 | szt. | 500 |
| 6 | Kaniula 2.0/2.1/2.2 | szt. | 300 |

Pakiet nr 13

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula do wkłuć żylnych typ Neoflon wykonana z PTFE bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem do wprowadzania, bez pasków RTG, widoczna w USG, o przepływie 13ml/min, pakowana w sztywne opakowanie blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości, w rozmiarach: - śred. zew. 0,6mm, dł. 19mm, 26 G; - śred. zew. 0,7mm, dł. 19mm, 24 G. | szt. | 1200 |
| 2 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu, min. 5 pasków RTG, w systemie zamkniętym, wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem. Otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem - potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji, drenik z klemą zamykającą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y. Konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym (membrana split septum zewnętrznie osadzona na przezroczystym konektorze) oraz filtrem odpowietrzającym. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczająca przed utratą jałowości. Wraz z kaniulą należy dostarczyć transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki oraz z elastycznymi taśmami do mocowania. | Szt | 700 |
| 3 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum (wystającą częściowo poza obudowę) osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. | Szt | 7000 |
| 4 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki, okres ważności 3 lata | Szt | 1000 |
| 5 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 5 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki, okres ważności 3 lata | Szt | 1000 |
| 6 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego , fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki,okres ważności 3 lata | Szt | 1000 |
| 7 | Strzykawka fabrycznie napełniona 0,9 % NaCL do przepłukiwania dostępu naczyniowego o pojemności 10 ml całkowicie sterylna (również na zewnątrz) do zastosowania w sterylnym polu, strzykawka o średnicy strzykawki o poj. 10 ml, całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki, okres ważności 3 lata | Szt | 1000 |

Pakiet nr 14

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Igła pod pajęczynowa z dopasowanymi prowadnicami do rozmiaru igły, sterylna |
| 1 | Nr 22 G | szt. | 1 000 |
| 2 | Nr 25 G | Szt. | 1 000 |
| 3 | Nr 26 G | szt. | 500 |
| 4 | Igła pod pajęczynowa 0,7x120 / 26G 130mm / 27G/135mm | Szt. | 20 |
| opis | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna |
| 1 | Nr 26 G P-P | szt. | 600 |
| 2 | Nr 25 G P-P | szt. | 600 |

Pakiet nr 15

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zawierający igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły. Skalowana co 10 mm, opcjonalnie zdejmowane „skrzydełka”; Igła podpajęczynówkowa 27G, długości 115 do 122mm z otworem bocznym (Pencil Point) oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. | szt. | 60 |
| 2 | Zestaw ma zawierać: dwuświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne. | szt. | 250 |
| 3 | Zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F/20 Zestaw ma zawierać: trzyświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik "Y" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki. rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką .. J" ze znacznikami głębokości z aplikatorem. igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5m!, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne | szt. | 150 |

Pakiet nr 16

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotki chirurgiczne do mycia rąk (300 krotna sterylizacja) | szt. | 100 |

Pakiet nr 17

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Cewniki |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar, posiadający barwne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 12,14,16,18,20, – dł. 600 mm | Szt. | 20 000 |
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarze: CH 8 | Szt. | 30 |
| 3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, bezftalonowy | Szt. | 5 000 |
| 4 | Cewniki Nelaton, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 12 – 18 | Szt. | 1 200 |
| 5 | Cewnik Tiemana, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 10 – 18 | Szt. | 120 |
| 6 | Cewnik typu Foley jałowy , lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 30-50 ml, min. 4 otwory drenujące nad balonem parzyście naprzeciwległe i naprzemianległe. Średnice CH : 14-30 co 2 kodowane barwnie na porcie Luer Slip z miękką lateksową zastawką antyzwrotną. Rozmiar cewnika, zakres pojemności balonu i logo producenta podane na łączniku cewnikowym. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Maksymalny czas utrzymania 7 dni. Sterylizowany radiacyjnie. | Szt. | 3000 |
| 7 | Zestaw: cewnik Foley 100% silikon ØCH: 12-24. Dł. cewnika 41 cm. Poj. balonu 10 ml. z wypełnienie balonu: załączona strzykawka 10 ml z 10% roztworem gliceryny - zapewniająca szczelność balonu przez 6 tygodni bez konieczności cotygodniowej rewizji polegającej na opróżnieniu balonu z wody i ponownego jego wypełnienia zadaną ilością wody. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości. Transparentny. Sterylizowany EtO. Dwie naklejki z nr REF i serii do dokumentacji. Czas utrzymania do 6 tygodni. | Szt. | 10 |
| 8 | Zestaw: cewnik Foley 100% silikon ØCH: 12-22. Dł. cewnika 41 cm. Poj. balonu 10 ml. z wypełnienie balonu: załączona strzykawka 10 ml z 10% roztworem gliceryny - zapewniająca szczelność balonu przez 6 tygodni bez konieczności cotygodniowej rewizji polegającej na opróżnieniu balonu z wody i ponownego jego wypełnieniania zadaną ilością wody. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości. Transparentny. Sterylizowany EtO .Zintegrowany fabrycznie z workiem kolekcyjnym uniwersalnym łącznikiem schodkowym , z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, komorą kroplową (Pasteur'a) wyposażoną w filtr odpowietrzający oraz w zastawką antyrefluksyjną, nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny filtr odpowietrzający na worku, czytelną podziałka w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą oraz z optymalnym mocowaniem systemu dzięki podwójnemu hakowi z dodatkowym podwiązaniem, z systemem zapobiegającym kapaniu- dolny kranik spustowy do obsługi jedną ręką + schowek na dren spustowy. Dwie naklejki z nr REF i serii do dokumentacji. Czas utrzymania do 6 tygodni. | Szt. | 5 |

Pakiet nr 18

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do laparoskopii – średnio duże. Zamawiający posiada klipsownice PL 503R firmy Aesculap | Op. | 15 |

Pakiet nr 19

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny do arthropompy | szt. | 30 |

Pakiet nr 20

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3 |
| 1 | Elektroda 3,5mm, boczna , sztywna, (kolano/bark) | szt. | 5 |
| 2 | Elektroda 3,5mm,boczna, flex (kolano/bark) | szt. | 5 |
| 3 | Elektroda 3,5mm, haczykowa, (kolano) | szt. | 5 |
| 4 | Elektroda z odsysaniem (kolano/bark) | szt. | 5 |
| 5 | Rękojeść VARPR3 | szt. | 2 |

Pakiet nr 21

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły (Zamawiający posiada piłę firmy Aesculap - Acculan) dł. Ramienia 90mm, szerokość 25mm, grubość 1,27mm | szt. | 10 |

Pakiet nr 22

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do nawiewu laminarnego. Zamawiający posiada nawiew Firmy SEMIFILAND | Kpl. | 4 |

Pakiet nr 23

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akcesoria do diatermii |
| 1 | Przewód bipolarny do elektrokoagulacji od 3 do 5 m z wejściem 2 pinowym | szt. | 30 |
| 2 | Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 4 mm | szt. | 20 |
| 3 | Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 2,35 mm ±0,05 | szt. | 5 |
| 4 | Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm | szt. | 20 |
| 5 | Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05 | szt. | 5 |
| 6 | Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm | szt. | 10 |
| 7 | Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05 | szt. | 3 |
| 8 | Penseta bipolarna prosta |
| A | 110 – 145 mm (0,5mm) | A | 110 – 145 mm |
| B | 155 – 170 mm (2mm) | B | 155 – 170 mm |
| C | 180 – 200 mm (2mm) | C | 180 – 200 mm |
| D | 220 - 230 mm (2mm) | D | 220 - 230 mm |

Pakiet nr 24

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego – igły Tuohy 16G, 18G ze stałymi skrzydełkami lub opcjonalnie rozłączane skrzydełka i znacznikami długości, cewnik poliamidowy z miękką atraumatyczną końcówka, strzykawka LOR, mały filtr płaski, łącznik do cewnika, wolny od latexu | szt. | 60 |

Pakiet nr 25

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intraductor rozmiar 5F, 6F, 7F (Zestaw do czasowej stymulacji serca z możliwością podawania płynów infuzyjnych) | szt. | 20 |
| 2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 4 + kaniula z igłą | szt. | 15 |
| 3 | Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 5 + kaniula z igłą | szt. | 15 |
| 4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 6 + kaniula z igłą | szt. | 15 |

Pakiet nr 26

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyroby jednorazowe z flizeliny |
| 1 | Fartuchy jednorazowe flizelinowe | szt. | 4 000 |
| 2 | Prześcieradło flizelinowe 160 x 210 ± 10 cm | szt. | 2 000 |
| 3 | Beret flizelinowy | szt. | 2 000 |
| 4 | Spodenki (Majtki) flizelinowe jednorazowe | szt | 3000 |

Pakiet nr 27

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurki Intubacyjne |
| Wykonane z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatytczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, zdejmowalny mleczny łącznik ISO 15 mm, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół. |
| 1 | Nr 6,0 | szt. | 100 |
| 2 | Nr 6,5 | szt. | 100 |
| 3 | Nr 7,0 | szt. | 100 |
| 4 | Nr 7,5 | szt. | 600 |
| 5 | Nr 8,0 | szt. | 500 |
| 6 | Nr 8,5 | szt. | 500 |
| 7 | Nr 9,0 | szt. | 500 |
| 8 | Nr 9,5 | szt. | 60 |
| 9 | Nr 10,0 | szt. | 20 |
| 10 | 2,5 mm | szt. | 10 |
| 11 | 3,0 mm | szt. | 10 |
| 12 | 3,5 mm | szt. | 10 |
| Inne |
| 1 | Rurki Guedela nr 2 | szt. | 200 |
| 2 | Rurki Guedela nr 3 | szt. | 200 |
| 3 | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” - Łącznik prosty, bez kominków. | szt. | 320 |
| 4 | Zestaw do pobierania wydzieliny | szt. | 700 |
| 5 | Filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie. | Szt | 3800 |
| 6 | Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przeźr oczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linia znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz madryn, sterylna, w rozmiarach :od 3,5 do 10 co pół. | Szt | 45 |
| 7 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV , do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta , w rozmiarach (1 – 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. | szt. | 30 |
| 8 | Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 mm do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami. | Szt | 180 |
| 9 | Zestaw rur karbowanych z workiem sterylne jednorazowego użytku 110 cm tolerancja długości + - 20 cm | Szt | 300 |

Pakiet nr 28

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej | szt. | 100 |

Pakiet nr 29

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi |
| 1 | Nr 7 | szt. | 5 |
| 2 | Nr 7,5 | szt. | 5 |
| 3 | Nr 8 | szt. | 18 |
| 4 | Nr 8,5 | szt. | 5 |
| 5 | Nr 9 | szt. | 13 |
| 6 | Nr 10 | szt. | 3 |

Pakiet nr 30

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portex Blue Line Ultra Tracheostomii Tube rozmiar 7-9 | szt. | 10 |
| 2 | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej + dren miękki z troakarem z butelkami, zestaw dwubutlowy plastikowy. Dren łączący z ostrzem trokar. / z trokarem ostrym | szt. | 60 |

Pakiet nr 31

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku, pakowany w opakowania folia-papier. Skład zestawu: wziernik do nosa, wziernik uszny max 4mm koloru czarnego, szpatułka laryngologiczna. Długość szpatułki od 15-15,5cm / 17,5cm, kolor biały. | szt. | 600 |

Pakiet nr 32

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wkłucia metodą Swan - Ganza | szt. | 5 |

Pakiet nr 33

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długa Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary:4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm; 5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm | szt. | 6 |
| 2 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 5 |

Pakiet nr 34

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 15 Ch | szt. | 5 |
| 2 | Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 10 Ch | szt. | 5 |
| 3 | Pediatryczna prowadnica intubacyjna prosta dł. 500 mm, rozmiar: 5 Ch | szt. | 5 |
| 4 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 30 |

Pakiet nr 35

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pompy infuzyjnej Infusomat | szt. | 50 |
| 2 | Zestaw do krwawego pomiaru RR Combitrans | szt. | 300 |

Pakiet nr 36

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare | szt. | 500 |

Pakiet nr 37

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30 | szt. | 20 |

Pakiet nr 38

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15 | szt. | 150 |

Pakiet nr 39

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia do próbek gazu do kapnografu - męska | szt. | 150 |
| 2 | Obwód oddechowy dla dzieci obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń 2 rury dł. 150 cm, trzecia 90 cm z workiem oddechowym poj. 1 litr / 2 rury dł. 160 cm, trzecia 100 cm | szt. | 5 |
| 3 | Obwód oddechowy dla dorosłych obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń 2 rury dł. 180 cm, trzecia 90 cm z workiem oddechowym poj. 2 litrów / | szt. | 20 |
| 4 | Łącznik podwójnie obrotowy kątowy / tylko łącznik | szt. | 100 |

Pakiet nr 40

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar 25 / 26 | szt. | 30 |
| 2 | Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar 29 | szt. | 20 |

Pakiet nr 41

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia operacyjna 18 x 30 cm (+/-4cm) | szt. | 500 |
| 2 | Folia operacyjna 30 x 30 cm (+/-4cm) | szt. | 120 |
| 3 | Folia operacyjna 45 x 55 cm (+/-5cm) | szt. | 100 |

Pakiet nr 42

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Dreny Redona posiadające perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu na całej długości perforowanego drenu, podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane, z nitką radiacyjna na całej długości, sterylne |
| 1 | Dreny Redona 8 | szt. | 100 |
| 2 | Dreny Redona 10 | szt. | 400 |
| 3 | Dreny Redona 12 | szt. | 300 |
| 4 | Dreny Redona 14 | szt. | 600 |
| 5 | Dreny Redona 16 | szt. | 100 |
| 6 | Dreny Redona 18 | szt. | 100 |

Pakiet nr 43

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik podwójny dwukanałowy do odsysania o dł. 500 mm rozmiar 28-36 – sterylny | szt. | 600 |

Pakiet nr 44

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, foliowy, ochraniacz na obuwie, wysoki z gumką | szt. | 3000 |

Pakiet nr 45

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia termoizolacyjna - koc | szt. | 1 200 |

Pakiet nr 46

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bez napięciowa taśma przez otwory zasłonowe (stosowana przy wysiłkowym nieotrzymaniu moczu). - atraumatyczne brzegi nie wymagające koszulek plastikowych - długości bez uchwytów 45cm +/- 3 - pakowanej a’1 szt. - o sile zrywania min. 90 N - porowatości 67% - o średniej powierzchni porów 0,38mm2 - grubości ok. 0,54 mm - grubości przędzy 0,16 mm - gramaturze 64 g/m2 - 73 g/m2 - całkowicie niewchłanianej - uniwersalna, bo przeznaczona do obu metod implantacyjnych TVT i TOT | szt. | 4 |

Pakiet nr 47

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny do drenażu jamy otrzewnej rozmiar 30-36 | szt. | 100 |

Pakiet nr 48

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych | szt. | 100 |

Pakiet nr 49

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 60 ug/g rękawicy (badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN-374-3 (raport z wynikami badań), EN 420, EN 388. | par | 15 000 |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (dołączone badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dołączony raport z wynikami badań), badania na przenikalność cytostatyków (dołączony raporty z wynikami badań). Zgodne z EN 420, EN 388. Możliwość zaoferowania rękawic standardowych i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika. | par | 12 000 |
| 3 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, kształt w pełni anatomiczny, AQL = 0,65, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowym tłoczeniem ułatwiającym otwieranie, z oznaczeniem rozmiaru, rozróżnieniem ręki prawej i lewej, rozmiary: od 6,0 do 8,5. Rozmiar rękawic zamawiający określi składając zamówienie. Opakowane x 50 par. | Par | 2000 |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, poliizoprenowi, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem 1 listka ułatwiającym otwieranie, wewnętrznie papierowe, z oznaczeniem rozmiaru, rozróżnieniem ręki prawej i lewej, rozmiary: od 6,0 do 8,5. Rozmiar rękawic zamawiający określi składając zamówienie. Opakowane x 40 par. | Par | 500 |

Pakiet nr 50

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustniki do endoskopii, jednorazowe z gumką | szt. | 20 |

Pakiet nr 51

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego do kanału endoskopu Ø 2,8 mm |
| 1 | Dł. 5 – 5,5cm, śr. 10 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400 mm | szt. | 3 |
| 2 | Dł. 5 – 5,5cm, śr. 20 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400mm | szt. | 3 |
| 3 | Dł. 8 cm. śr. 10 mm – długość całkowita ~ 1800 -1950 mm | szt. | 3 |
| 4 | Dł. 8 cm. śr. 20 mm – długość całkowita ~ 1800 - 1950 mm | szt. | 3 |

Pakiet nr 52

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii z rurką 6 mm | szt. | 5 |

Pakiet nr 53

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do biopsji mostka - 15Gx30mm i 18Gx30mm. | szt. | 50 |

Pakiet nr 54

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV – maski jednorazowe, nosowo – ustne. Maski kompatybilne z respiratorami Puritan Bennet, Vela Viasess, Draeger i Ohmeda. | szt. | 20 |

Pakiet nr 55

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków – jednorazowy wykonany z miękkiego tworzywa, który nie ulegnie zgięciom i nie jest łamliwy. Musi mieć możliwość współpracy z pompą perystaltyczną do pompy Ascor typ AP 31 | szt. | 150 |

Pakiet nr 56

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do insuflacji do histeroskopii (pompa, komplet wężyków, manometr) | szt. | 2 |

Pakiet nr 57

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC (PCV), z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przeźroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linia znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz madryn, sterylna, w rozmiarach :od 6 do 10 co pół. | szt. | 45 |

Pakiet nr 58

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska Uciskowa na udo 112 x 13,5 cm / 120x13,5cm | szt. | 5 |
| 2 | Opaska uciskowa na ramię 82 x 8 cm | szt. | 2 |
| 3 | Staza gumowa 5 x 300 cm / 5m x 6cm | szt. | 10 |

Pakiet nr 59

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pościel jednorazowego użytku |
| 1 | Pościel flizelinowa (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) Wymiary – powłoka - 200 x 150cm, powłoczka - 90 x 75cm, prześcieradło - 210 x 150cm ( +/- 10%) | szt. | 200 |

Pakiet nr 60

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin. | szt. | 800 |

Pakiet nr 61

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe suche myjki do mycia i pielęgnacji skóry pacjenta pokryte środkiem myjącym na obu stronach rękawicy | Szt. | 500 |

Pakiet nr 62

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia metoda pomiaru - Korotkowa ze stetoskopem, zakres pomiaru - ciśnienie: 0÷300 mmHg, puls: 30÷200 bpm , dokładność pomiaru - ciśnienie: +/- 3 mmHg,, mankiet - obwód ramienia 14-48 cm, inflacja mankietu – manualna, wyświetlacz – zegarowy, warunki pracy - temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% , transport i przechowywanie - temp.: -40÷55°C, wilgotność: 10÷95% , w zestawie - ciśnieniomierz, stetoskop, etui, instrukcja użycia | Szt. | 30 |

Pakiet nr 63

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka karbowana do aparatu NEOPUFF | szt. | 5 |
| 2 | Anoskop Self – Ligot | szt. | 5 |

Pakiet nr 64

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet do krwawego pomiaru RR na butelkę 500 ml, wielorazowy | szt. | 5 |

Pakiet nr 65

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyroby do pielęgnacji niemowląt |
| 1 | Płyn do mycia Noworodków 500 ml | szt. | 50 |
| 2 | Oliwka dla noworodków | Szt. | 10 |
| 3 | Patyczki higieniczne do uszu | Szt. | 4 000 |
| 4 | Pampersy dla noworodków od 2÷5 kg | szt. | 6 000 |
| 5 | Pielucho majtki dla dorosłych rozmiar L, XL | szt. | 6 000 |
| 6 | Chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków | szt. | 20 000 |

Pakiet nr 66

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy nasączony szamponem i odżywką | szt. | 500 |

Pakiet nr 67

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała i pielęgnacji pacjenta skuteczne działanie w kierunku MRSA (op.=10 szt.) inne opakowanie - odpowiednie przeliczenie) | Szt. | 10000 |

Pakiet nr 68

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących |
| 1 | Talerz płaski Ø 23 cm ± 2cm | szt. | 45 000 |
| 2 | Flaczarka poj. 500 ml | szt. | 45 000 |
| 3 | Łyżki jednorazowe duże | szt. | 5 000 |
| 4 | Widelce jednorazowe | szt. | 5 000 |
| 5 | Nóż jednorazowy | szt. | 5 000 |
| 6 | Talerz papierowy prostokątny 17cm x 24 cm | szt. | 80 000 |

Pakiet nr 69

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135 | szt. | 200 |

Pakiet nr 70

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy zawierający stapler okrężny średnicy 29 lub 25 oraz stapler prosty do zamknięcia kikuta odbytnicy | szt. | 30 |

Pakiet nr 71

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu |
| Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu. posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką. balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku. linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. |
| 1 | Nr 7,5 | szt. | 50 |
| 2 | Nr 8,0 | szt. | 60 |
| 3 | Nr 8,5 | szt. | 60 |
| 4 | Nr 9,0 | szt. | 30 |

Pakiet nr 72

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym |
| Rurka intubacyjna z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. |
| 1 | Nr 7,0 | Szt. | 10 |
| 2 | Nr 7,5 | szt. | 50 |
| 3 | Nr 8,0 | szt. | 50 |
| 4 | Nr 8,5 | szt. | 50 |
| 5 | Nr 9,0 | szt. | 30 |

Pakiet nr 73

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch, 12Ch |
| Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym. skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. |
| 1 | 9Ch | szt. | 15 |
| 2 | 12Ch | szt. | 15 |

Pakiet nr 74

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. |
| 1 | Nr 7,0 | szt. | 2 |
| 2 | Nr 7,5 | szt. | 2 |
| 3 | Nr 8,0 | szt. | 2 |
| 4 | Nr 8,5 | szt. | 2 |
| 5 | Nr 9,0 | szt. | 2 |

Pakiet nr 75

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): średnice 20Fr(6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull” i "Pusch", wykonany z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach. Zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy. |
| 1 | Ø 20 | szt. | 4 |
| 2 | Ø 24 | szt. | 16 |

Pakiet nr 76

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Dreny z trokarem |
| 1 | Dren z trokarem ostry – Roz 16 – 30 do 32 | Szt. | 60 |
| 2 | Dren z trokarem tępy– Roz 12 - 30 do 32 | Szt. | 60 |

Pakiet nr 77

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra ze skalą pomiarową w zakresie 5- 250/300 ml/h, długość zestawu 150 -230 cm , objętość wypełnienia 16 ml, kolec ze zintegrowanym odpowietrzeniem z filtrem przeciwbakteryjnym, zamykany klapką , komora kroplowa elastyczna 20 kropli/ml z filtrem, wolna od PCV, zacisk przesuwany, łącznik rotacyjny do łatwego wpięcia do wkłucia, zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą odpowietrzenie i zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania aparatu, klema na drenie do zamknięcia infuzji, dodatkowy port do iniekcji, sterylny- EO, bez DEHP, bez lateksu, bez elementów z aluminium, jednorazowego użytku, na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia, data ważności. | Szt | 600 |

Pakiet nr 78

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostrza do piły STRYKER |
| 1 | Ostrze endoprotezoplastycze Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 18x0.89x75 | Szt. | 60 |
| 2 | Ostrze endoprotezoplastycze Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 25x1.27x90 | Szt. | 60 |
| 3 | Ostrze krótkie Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.76x24.5 | Szt. | 5 |
| 4 | Ostrze krótkie Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.58x22.5 | Szt. | 5 |
| 5 | Ostrze endoprotezoplastycze Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie -Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7 -Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia -Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 13x0.89x90 | Szt. | 60 |

Pakiet nr 79

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Końcówki do Shavera |
| 1 | Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm | Szt. | 5 |
| 2 | Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze zewnętrzne ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm | Szt. | 5 |
| 3 | Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne gładkie kształt owalny o średnicy 5,5 mm | Szt. | 5 |
| 4 | Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt różyczka o średnicy 5,5mm | Szt. | 5 |

Pakiet nr 80

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw Flocare Jejuniostomia |
| 1 | Zestaw Flocare Jejuniostomii umożliwiający chirurgiczne założenie zgłębnika służącego do żywienia bezpośrednio do jelita składającego się z 2 igieł prowadzących z kaniulami rozdzielanymi CH 10, strzykawka 2 x 3 ml w rozmiarze Ch 80/80 cm | szt. | 120 |

Pakiet nr 81

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek resuscytacyjny z możliwością sterylizacji ( komplet) | Kpl. | 20 |

Pakiet nr 82

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyroby z tworzywa sztucznego |
| 1 | Kaczka z tworzywa sztucznego – do sterylizacji | Szt. | 50 |
| 2 | Basen z tworzywa sztucznego – do sterylizacji | Szt. | 50 |
| 3 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego 30cm / 28cm – do sterylizacji | Szt. | 100 |

Pakiet nr 83

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Lateksowy dren do jamy otrzewnowej długość 32 cm ± 10 cm |
| 1 | Ø 28 | szt. | 10 |
| 2 | Ø 30 | szt. | 30 |
| 3 | Ø 32 | szt. | 30 |
| 4 | Ø 36 | szt. | 10 |

Pakiet nr 84

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø 5 wielorazowe | szt. | 40 |
| 2 | Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø10 wielorazowe | szt. | 40 |

Pakiet nr 85

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do elektroterapii – elastomerowo – węglowa, 60 x 60 mm z formowanym gniazdem na wtyk 2 i 4 mm przeznaczona do elektroterapii i jonoferezy | szt. | 100 |

Pakiet nr 86

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do insuflacji do histeroskopii (pompa, komplet wężyków, manometr) | szt. | 2 |

Pakiet nr 87

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody bierne do aparatu do elektrokoagulacji wielorazowa. Zamawiający posiada aparaty ES 350 i ES 400. Długość 3 – 5m, wtyk typu „Jack”- duży”. | szt. | 10 |

Pakiet nr 88

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel do elektrody biernej do aparatu ES 350. Długość 3 – 5m, wtyk typu „Jack”- duży”. Do elektrod jednorazowych. | szt | 10 |

Pakiet nr 89

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kable pacjenta do stymatów |
| A | ST 210 | szt. | 4 |
| B | ST 110 | szt. | 4 |
| C | ST 200 | szt. | 4 |

Pakiet nr 90

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kable EKG do kardiomonitorów |
| 1 | Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia do kardiomonitora Walmed (UT 4000, M800,COMEN) | szt. | 6 |
| 2 | Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia do kardiomonitora Philips | szt. | 8 |
| 3 | kabel pacjenta + 3 odprowadzenia o kardiomonitora EMTEL( FX 2000, FX 2000F) | szt. | 4 |
| 4 | kabel pacjenta + 3 odprowadzenia do kardiomonitora GAMMA XL( Draeger) | szt. | 4 |

Pakiet nr  91

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mankiet do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów wraz z wężykami, rozmiar średni 20-35cm, wężyk 1 sztuka do każdego monitora, 5 szt. z jednym wężykiem, 5 szt. z dwoma wężykami |
| 1 | Kardiomonitor EMTEL( FX 2000, FX 2000F) | szt. | 5 |
| 2 | Kardiomonitor GAMMA XL( Draeger) | szt. | 5 |

Pakiet nr 92

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czujnik SPO2 do kardiomonitorów |
| 1 | Kardiomonitor Walmed (UT 4000, M800,COMEN) | szt. | 2 |
| 2 | Kardiomonitor Philips | szt. | 5 |
| 3 | Kardiomonitor EMTEL( FX 2000, FX 2000F) | szt. | 2 |
| 4 | Kardiomonitor GAMMA XL( Draeger) | szt. | 2 |

Pakiet nr 93

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czujnik O2 do respiratora |
| 1 | Respirator NBP840( Medtronic) |  | 2 |
| 2 | Respirator Vello Viassys ( Dutchmed) |  | 2 |

Pakiet nr 94

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń |
| 1 | Aparatu do znieczulenia Fabius CE ( Dreager) | sz | 2 |

Pakiet nr 94 A

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń |
| 1 | Aparat do znieczulenia Ohmeda Aspire 7200 ( Medtronic) | sz | 2 |

Pakiet nr 95

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulatory do pompy infuzyjnej oraz piły i wiertarki |
| 1 | do pomp strzykawkowych Ascot ( Sep 11 , AP 21, AP23 9,6V 1000 mAh) | szt. | 10 |
| 2 | do piły i wiertarki Aesculap( GA626 9,6 V O,8Ah) | szt. | 2 |

Pakiet nr 95 A

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulatory do pompy infuzyjnej oraz piły i wiertarki |
| 1 | do piły i wiertarki STRYKER | szt. | 2 |

Pakiet nr  96

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu |
| 1 | Żarówka na salę cięć oraz salę ginekologii H3 24V 65W | szt. | 10 |
| 2 | Żarówka na Izbę przyjęć oraz salę chirurgiczną ( halogen pionowy żarnik 22,8V 50 W) | szt. | 10 |
| 3 | Żarówka do mikroskopu – (6V , 20W) | szt. | 10 |

Pakiet nr  97

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor przepływu do respiratora Vello Viassys ( Dutchmed) | szt. | 7 |

Pakiet nr  98

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia |
| 1 | FABIUS CE | szt. | 20 |

Pakiet nr  99

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pułapka wodna do Kardiomonitora |  |  |
| 1 | FX 2000 EMTEL | szt. | 20 |

Pakiet nr 100

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do kardiomonitora |
| 1 | DAMECA | szt. | 25 |

Pakiet nr 101

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do kardiomonitora |
| 1 | WALMED (UT 4000, M800,COMEN) | szt. | 25 |

Pakiet nr  102

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW DO ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - opis Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 45 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7mm włącznie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 12 |
| 2 | Stapler endoskopowy - opis Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 44 cm. | szt. | 12 |
| 3 | Wkłady do staplera – opis Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm i 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | szt. | 72 |
| 4 | Trokar bezostrzowy – 12mm, rowkowany, dl. 100 lub 150mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | szt. | 36 |
| 5 | Trokar bezostrzowy – 15mm, rowkowany, dl. 100mm | szt. | 12 |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty karty katalogowe lub prospekty ( opisy) oferowanego przedmiotu

zamówienia potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego. Zaleca się, aby dany dokument

był opisany jakiego pakietu dotyczy.

### Załącznik Nr 2 do SIWZ

### F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Dostawa drobnego sprzetu medycznego jednorazowego użytku.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

NIP

REGON

adres e-mail : …………………………………………………………,……………….  Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………..

Nazwa banku 	
Nr rachunku bankowego

Osoba upoważniona do podpisania umowy

  - Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1* 
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet Nr 2*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

* NALEŻY POWTÓRZYĆ TYLE RAZY NA ILE PAKIETÓW JEST SKŁADANA OFERTA.

Oświadczamy, że:

      - Zobowiązujemy się  dostarczać własnym transportem i przekazywać Zamawiającemu oferowane wyroby medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwym oznakowaniem w języku polskim.

      - Gwarantujemy:

  - terminowość dostaw: deklarujemy …………….. (od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu).

  - zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową oraz na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ,

  - realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Wykonawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu

      - Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

      - Deklaruję termin płatności: …………… dni licząc od dnia otrzymania faktury.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

      - Wadium o wartości ………………………………………………… zł. wnieśliśmy w dniu …………… 2016 r. w formie ……………………………

      - W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;

      - Oferta została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

      - Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w postaci …………………………….……………………………
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

      - Oświadczamy, iż w toku realizacji usługi będziemy wystawiać …… fakturę/faktury na rzecz Zamawiającego.

      - Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Podwykonawstwo

Oświadczamy, iż powierzymy realizację części zamówienia następującym podwykonawcom:
……………………………………………………., siedziba ………………………………………………………., KRS……………………………………………., w zakresie  ……………………………………………………..

      - Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna uprawionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/........ / 2017 ( projekt )

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2017 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082; REGON: 000308270

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 złotych

reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Agnieszka Wołowiec

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM
a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  (kod miejscowości: ………………)..............................................................  przy ul. .................................................
NIP: ....................................................   ,     REGON:  .................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

w imieniu której działa :

...........................................................................................................................................................................
zwaną w umowie  DOSTAWCĄ

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SZM/DN/DZ/340/05/2017 z dnia ………. 2017 r. na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku Strony oświadczają co następuje:
				           			  § 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa produktu określonego w PAKIECIE NR ..........  oraz bez odrębnego wynagrodzenia realizacja czynności i świadczeń szczegółowo opisanych w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Dostawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

- Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia ……….. 2017 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Dostawca gwarantuje:

- terminowość dostaw: …. dni robocze licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,

- zgodność serii i dat ważności z fakturą,

- termin ważności: minimum 14 miesięcy, ważności/terminu przydatności do użycia: minimum 14 miesięcy.

- realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych, a w przypadku stwierdzenia wadliwości wymianę towaru na wolny od wad  wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu,

- posiadanie dla oferowanych produktów świadectw dopuszczenia do obrotu lub innych dokumentów dopuszczających te produkty do obrotu i stosowania,

- transporty i rozładunek towaru na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

§ 2

- Okres obowiązywania umowy ustala się na 12 miesięcy tj. od dnia ………….. do dnia …………….

- Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.

- Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:

- Zamawiający przesyłał będzie Dostawcy zamówienia na piśmie, faksem lub mailem z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy  niż określony w § 1 pkt. 4a) niniejszej umowy licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,

- Dostawca ma obowiązek niezwłocznego, nie później niż do godz. 14:30 w tym samym dniu,  potwierdzenia na piśmie faksem lub mailem otrzymania zamówienia.

§ 3

  - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:

  - w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: ……………….….zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: …………………..zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie:………………….….zł)

  - Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.

  - Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Dostawca doliczy należny podatek VAT.

  - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

  - Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie ………(mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.) dni od daty dostarczenia faktury wystawionej przez Dostawcę.

  - Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w  § 1 ust. 4d) - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,

  - niewykonanie bądź nienależytego wykonanie umowy w wysokości 0.2 % całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każde uchybienie. 2% wartości brutto niezrealizowanej  lub zrealizowanej nienależycie części

  - w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Kary umowne wynikające z niniejszej umowy płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia noty księgowej. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

\

§ 5

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

      - W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

- zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni robocze,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ lub z ofertą Dostawcy, w szczególności w przypadku gdy dostarczone produkty okażą się wadliwe, albo gdy Wykonawca nie będzie terminowo realizował swoich obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi. O uszkodzeniach produktów lub ich wadach Zamawiający będzie informował Dostawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe produkty.

      - Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zostanie złożone przez Zamawiającego na piśmie i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 6

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,

- zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,

- zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.

- stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie z dniem zmiany stawek podatków od towarów i usług;

- zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 8

- Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej.

- W przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających w niniejszej umowy.

- Dostawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę należności za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Za równoznaczne z dokonaniem cesji uznaje się zawarcie umów lub dokonanie czynności, których bezpośrednim lub pośrednim następstwem jest zmiana wierzyciela, w szczególności przyjęcie poręczenia za dług Zamawiającego do osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, jak też przyjęcie płatności za Zamawiającego od osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2015,poz. 2164 – z póź. zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załącznik:
1.Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………………………………………

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………………….

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

............................................................................

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/05/2017

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1.przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 co Wykonawca ………………………………………………

ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Ustawy

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,

za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku”.

Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/05/2017

Nazwa i adres składającego informację: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę:

- Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (1*.

- Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (2*. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył. ………………….................................................................................(3*objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT ) będzie wynosiła  ..........................................  (4* złotych.

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

- W wypadku wyboru opcji 1,przekreślić opcje 2.

- W wypadku wyboru opcji 2,przekreślić opcję 1

- Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Podstawa prawna:

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Zgodnie z art. 91 ust. 3a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u Zamawiającego.

............................................................, dnia ...................................... 2016 r.

(miejscowość)

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna uprawionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat* / okres prowadzonej działalności* dostaw z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość DOSTAWY | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Wykonawca winien wykazać wykonanie minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością wymogom w SIWZ.

Miejscowość ........................................., data .........................2017 r.

...........................................................................

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*-niepotrzebne skreślić