### Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET Nr 1

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego |
| A | Element udowy anatomiczny | Szt. | 15 |
| B | Element piszczelowy tytanowy | Szt. | 15 |
| C | Wkładki polietylenowe | Szt. | 15 |
| D | Przedłużka | Szt. | 30 |

Wymogi:

- Cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego,

- Element udowy anatomiczny w co najmniej 5 rozmiarach,

- Element piszczelowy tytanowy w co najmniej 10 rozmiarach,

- Wkładki polietylenowe o zwiększonej odporności na ścieranie,

- Możliwość mocowania do elementów endoprotez klinów, podkładek oraz bloczków,

- Możliwość stosowania przedłużek prostych oraz offsetowych co najmniej w 12 rozmiarach średnic i 3 rozmiarach długości,

- Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

PAKIET Nr 2

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside | Zestaw | 10 |

Wymogi:

- zestaw z czterema implantami załadowanymi na aplikator umożliwiający napinanie nitki i posiadający system blokowania nici

- końcówka aplikatora uniesiona pod kątem 15 stopni,

- implanty połączone nitką „0”,

- możliwość zakładania 3 szwów bez wychodzenia ze stawu,

- zestaw sterylny.

- Oferent utworzy mini-bank implantów w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  - min. 1 zestaw

- Oferent zapewni szkolenie dla dwóch lekarzy w siedzibie Zamawiającego,

- Oferent uzupełni mini-bank w ciągu maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 3

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside | Zestaw | 20 |

Wymogi:

- zestaw z czterema implantami załadowanymi na aplikator umożliwiający napinanie nitki i posiadający system blokowania nici,

- końcówka aplikatora uniesiona pod kątem 15 stopni,

- implanty połączone nitką „0”,

- możliwość zakładania 2 szwów bez wychodzenia ze stawu,

- zestaw sterylny,

- Oferent utworzy mini-bank implantów w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  - min. 1 zestaw,

- Oferent zapewni szkolenie dla dwóch lekarzy w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie,

- Oferent uzupełni mini-bank w ciągu maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 4

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do uzyskiwania bogatopłytkowego osocza (PRP). | Zestaw. | 5 |

Wymogi:

- zestaw jednorazowy

- Zestaw powinien umożliwiać co najmniej ośmiokrotne zwiększenie koncentracji płytek krwi

- Oferent zapewni nieodpłatne przeszkolenie personelu

- Oferent w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dostarczy zestaw oraz w ramach ceny przetargowej wirówkę do planowanego zabiegu operacyjnego.

PAKIET Nr 5

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panewki polietylenowe stawu biodrowego | Szt. | 5 |

- Panewki polietylenowe

- rozmiar minimalny Ø 48 mm

- rozmiar maksymalny Ø 64 mm lub większy

- średnica wewnętrzna Ø 32 mm

  - Wykonawca zapewni

- Utworzenie mini banku w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pod postacią 1 linii panewek (na stałe na bloku operacyjnym)

- Uzupełnienie mini banku maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

- Implanty sterylne w sztywnych opakowaniach

PAKIET Nr 6

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji złamań okołoprotezowych kości udowej | Kpl. | 10 |

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płyta w co najmniej 3 rozmiarach długości  z otworami dla wkrętów kostnych  z możliwością blokowania wkrętu do kąta 30 stopni  oraz  możliwą rozbudową o  płytkę wieńcową obejmującą krętarz większy

- 3 kable  napinane za pomocą napinacza dynamometrycznego

- wkręty kostne 10 sztuk

Oferent dostarcza zamawiającemu w cenie przetargowej do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium dostarczonego w kuwecie sterylizacyjnej wraz z implantami po telefonicznym  zgłoszeniu w ciągu maksymalnie do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia. Termin dostawy w ciągu maksymalnie do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia.

PAKIET Nr 7

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Groty do zewnętrznych zespoleń kości | Szt. | 120 |

Groty do zewnętrznych zespoleń kości - Średnica 4 mm, Gwint stożkowy samogwintujący, samowiercący

L – 60/20 lub 70/20– szt. 60

L – 70/30 lub 80/35 – szt. 60

Termin dostawy maksymalnie do 7 dni od telefonicznego zgłoszenia.

PAKIET Nr 8

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa całkowita stawu biodrowego |
| A | Trzpień | Szt. | 20 |
| B | Głowa | Szt. | 20 |
| C | Panewka | Szt. | 20 |
| D | Korek do zablokowania kanału kości | Szt. | 20 |

- Trzpień

- Bezkołnierzowy, prosty Co-Cr polerowany gładki

- Kąt szyjki 1350

- Stożek 12/14 mm.

- Minimum 7 rozmiarów

- Głowa

- Ø 28 mm

- Co najmniej 4 długości szyjki

- Stop Co-Cr

- Panewka.

- Rozmiary od minimum Ø42 mm średnicy do co najmniej Ø60 mm średnicy zewnętrznej

- Średnica wewnętrzna 28 mm

- Wykonana z utwardzonego polietylenu

- Korek do zablokowania kanału kości udowej

- WYKONAWCA ZAPEWNI

- Instrumentarium do zabiegu na zasadzie użyczenia na okres obowiązywania umowy (na stałe w szpitalu na bloku operacyjnym)

- Utworzenie mini banku w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  (1 linia endoprotez)

- Implanty dostarczone sterylne w sztywnych opakowaniach

- Uzupełnienie mini banku w ciągu maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 9

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego | szt. | 2 |

W skład zestawu powinny wchodzić:

- z opcją trzpienia standard i wąski

- opakowanie sterylne, sztywne

- średnica głowy od 38 mm do 55 mm zmienna co 1 mm

termin  dostawy maksymalnie do 3 dni od zamówienia przez Zamawiającego

PAKIET Nr 10

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zespoleń trzonów kości długich |  |  |
| 1 | Płytka prosta z ograniczonym kontaktem typu LCP | Szt. | 40 |
| 2 | Wkręty kątowostabilne | Szt. | 300 |
| 3 | Wkręty i korowe | Szt. | 100 |

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka tytanowa   z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 7  rozmiarach długości

- zestaw wkrętów  tytanowych korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Wymogi:

Oferent użyczy zamawiającemu w cenie przetargowej do zabiegów założenia i usunięcia implantów  instrumentarium na okres trwania umowy w Bloku operacyjnym. Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone 
w kuwecie sterylizacyjnej.

Oferent utworzy mini banku w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  (1 linia implantów)-dostępny 24 godziny /dobę na bloku operacyjnym.

Zestaw powinien być dostarczony do 7 dni od czasu podpisania umowy.

Termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 11

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizator typu POLFIX lub równoważny | Szt. | 20 |

Termin  dostawy do 7 dni od zamówienia.

PAKIET Nr 12

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź ramienny rekonstrukcyjny |
|  | Stalowy lub tytanowy, kaniulowany, średnica od co najmniej 6 mm – 10 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 160 mm – 215 mm (skok co 5 mm), rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. W komplecie gwóźdź, 5 śrub blokujących, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |

- Wykonawca zobowiązany będzie w cenie przetargowej na czas trwania umowy do zapewnienia na zasadzie użyczenia zamawiającemu niezbędnych, kompletnych instrumentariów, które umożliwiają założenie, jak i usunięcie implantów bez potrzeby zakupu dodatkowych instrumentów, dostarczonego w czasie maksymalnie 24h od telefonicznego lub faksowego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis dotyczący instrumentariów przez okres obowiązywania umowy w zakresie wymiany uszkodzonych elementów.

- Zamawiane implanty niesterylne, dostarczane w sztywnych opakowaniach w uzgodnionym telefonicznie przed zabiegiem zakresie rozmiarów.

- Instrumentarium i elementy blokujące umieszczone na statywie w kasecie sterylizacyjnej.

Termin dostawy gwoździ maksymalnie do 3 dni od zamówienia.

PAKIET Nr 13

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do rekonstrukcji rewizyjnej stawu biodrowego |
| A | Panewka | Szt. | 5 |
| B | Wkładka panewkowa | Szt. | 5 |
| C | Koszyk rekonstrukcyjny | Szt. | 5 |
| D | Proteza kolumny miednicy | Szt. | 5 |
| E | Elementy wypełniające ubytki stropu | Szt. | 5 |
| F | Elementy uzupełniające ubytki dna | Szt. | 5 |
| G | Podkładki klinowe | Szt. | 5 |
| H | Śruby do mocowania elementów | Szt. | 25 |

Wymogi:

- panewka rewizyjna sferyczna o rozmiarach od co najmniej 48 do co najmniej 70 mm średnicy ze skokiem co 2 mm

- wkładki polietylenowe utwardzane neutralne i o nachyleniu  10 stopni (możliwość śródoperacyjnego wyboru typu wkładki)

- elementy uzupełniające wykonane z tantalu

- protezy kolumny miednicy, elementy uzupełniające ubytki dna i podkładki klinowe co najmniej w trzech rozmiarach

- elementy uzupełniające ubytki stropu co najmniej w 6 średnicach

- koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne po 10 rozmiarów.

- Oferent dostarczy  instrumentarium w kuwetach sterylizacyjnych do planowego zabiegu operacyjnego w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia.

- Oferent zapewni szkolenie dla dwóch lekarzy w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie

- Termin dostawy zestawu - maksymalnie do 7 dni od zamówienia oraz z wcześniejszym terminem uzgodnionym 
z Zamawiającym.

PAKIET Nr 14

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana. |
| A | Zawieszka udowa | Szt. | 40 |
| B | Biowchłanialna śruba interferencyjnej | Szt. | 40 |
| C | Drut prowadzący | Szt. | 5 |
| D | Prowadnica nitinolowa do śrub piszczelowych | Szt. | 5 |

Wymogi:

- zawieszka udowa tytanowa posiadająca przymocowaną stałą pętlę z nici o zwiększonej wytrzymałości o długości od 15mm do 55mm

- zawieszka udowa tytanowa połączona z samozaciskową regulowaną bezwęzłową pętlą

- zawieszka udowa wydłużona do 20mm połączona z samozaciskową regulowaną bezwęzłową pętlą ( min. 1 sztuka)

- biowchłanialna kaniulowana śruba z gwintem na całej długości i/lub zakończona główką w celu ochrony przeszczepu 
o średnicy od 7mm do 12mm i długości od 20mm do 25mm

- system mocowania przeszczepu na zewnątrz kanału piszczelowego ( min. 1 sztuka)

- drut prowadzący zakończony oczkiem

- Oferent utworzy mini banku w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  (1 linia implantów)-dostępny 24 godziny/dobę  na bloku operacyjnym. Termin uzupełnienia mini banku do 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

- Oferent zapewni instrumentarium do planowego zabiegu operacyjnego w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia. Instrumentarium powinno być wyposażone w napinacz przeszczepu więzadła mocowany do kości piszczelowej.

- Oferent zapewni szkolenie dla dwóch lekarzy w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie.

PAKIET Nr 15

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zespoleń 1/2 dystalnej kości piszczelowej |
| 1 | Płytki kształtowe blokowane (kątowostabilne) | Szt. | 30 |
| 2 | Wkręty do płytek | Szt. | 300 |

Wymagania dodatkowe:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka  tytanowa dystalna z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium.

Oferent utworzy mini banku w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  (1 linia implantów)-dostępny 24 godziny/dobę  na bloku operacyjnym.

Uzupełnienie mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

Instrumentarium oraz wkręty na statywie  powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

PAKIET Nr 16

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego - do zaopatrywania ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęstno – kostnej w kłykciach do 2cm, symetryczna oraz asymetryczna w minimum 4 kształtach | Szt. | 10 |
| 1a | Śruba do implantu | Szt. | 10 |
| 2 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego - do zaopatrywania dużych (do 8cm) ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęstno – kostnej w kłykciach, minimum 10 kształtów | Szt. | 10 |
| 2a | Śruba do implantu | Szt. | 10 |

Wymogi:

- implant kłykcia kości udowej wykonany ze stali Co-Cr-Mo napylony tytanem mocowany bezcementowo na śrubie

- implant w co najmniej 8 rozmiarach

- implant dostępny w wersji do zaopatrywania ubytków chrzęstno-kostnych 2-  8 cm2

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu w okresie obowiązywania  umowy instrumentarium do zabiegów wraz z kompletem implantów.  Instrumentarium umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych wraz z kompletem implantów.

Termin dostawy maksymalnie do 3 dni od zamówienia.

PAKIET Nr 17

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty kostne kaniulowane | Szt. | 100 |

Wymogi:

- Rozmiar od 45 do 65 o średnicy Ø 4,5 x 1,75 mm

Wykonawca utworzy mini-banku do 7 dni od podpisania umowy implantów składający cię z 2 kompletów  śrub na statywie w kuwecie sterylizacyjnej. Ponadto udostępni nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy zestaw instrumentarium do zakładania i usuwania ww. implantów dostępny 24 godziny na dobę na bloku operacyjnym.

Termin  uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 18

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita stawu biodrowego |
| A | Trzpień bezcementowy | szt. | 70 |
| B | Trzpień bezcementowy przynasadowy | szt. | 40 |
| C | Trzpień cementowany | szt. | 20 |
| D | Głowa metalowa | szt. | 100 |
| E | Głowa ceramiczna | szt. | 40 |
| F | Panewka | szt. | 130 |
| G | Wkładka | szt | 130 |

Wymogi:

- trzpień bezcementowy: tytanowy, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, konus 12/14,pokryty napylonym

próżniowo porowatym tytanem, odmiana standardowa i high-offset w co najmniej 10 rozmiarach

- trzpień bezcementowy przynasadowy: tytanowy, bezkołnierzowy, zweżający się dystalnie, konus 12/14,pokryty napylonym próżniowo porowatym tytanem, odmiana standardowa i high-offset w co najmniej 10 rozmiarach.

- Trzpień cementowany: metalowy(CoCr), bezkołnierzowy, gładki, zweżający się dystalnie, samocentrujący w co najmniej 10 rozmiarach

- Głowa: metalowa o średnicy  22,28 ,32 mm minimum 4 długości szyjki . Materiał Co Cr.

- Głowa: ceramiczna o średnicy 28,32  mm minimum 4 długości szyjki. Materiał Biolox Delta.

- panewka: tytanowa  typu press-fit o powierzchni zewnętrznej ząbkowanej (ząbki zwiększające powierzchnię kontaktu o różnym nachyleniu),powierzchnia wewnętrzna przystosowana do wkładu polietylenowego wyposażona w mechanizm antyrotacyjny i centralizujący, średnica zewnętrzna od co najmniej 42 mm do co najmniej 72 mm .

- wkładka: z polietylenu w wysokiej gęstości  z  elewacją 10'

Wymagania dodatkowe:

Implant powinien umożliwiać wykonywanie badania rezonansu magnetycznego u pacjenta i mieć udokumentowaną co najmniej 14 letnią historię kliniczną.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy składającego się z co najmniej 
2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone 
w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych i musi umożliwić założenie ww. implantów z jednego zestawu.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 
8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu przez cały czas trwania umowy do zabiegów 1 zestawu napędowego do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami dostępnego 24 godziny na dobę od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Termin  uzupełnienia mini -banku  do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 19

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego pokryta HA |
| A | Trzpień | szt. | 150 |
| B | Głowa ceramiczna | szt. | 30 |
| C | Głowa metalowa | szt. | 120 |
| D | Panewka | szt. | 150 |
| E | Wkładka | szt. | 150 |

Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego pokryta HA

- trzpień: modularny, prosty, pokryty na całej długości HA, w co najmniej 11 rozmiarach ( 125 – 190) z żebrowaniem podłużnym i poprzecznym, 3 wersje: standardowa, lateralizowana i typu „coxa vara”. Konus 12/14 mm 
z możliwością rozwinięcia w opcję przynasadową spełniającą pozostałe kryteria oraz trzpień rewizyjny. Trzpień dostępny również w wersji z kołnierzem.

- głowa: metalowa 28 mm , 32 mm ,36 mm – 3- 5 długości szyjki

- głowa: ceramiczna  biolox delta 28 mm , 32 mm ,36 mm – 3- 5 długości szyjki

- panewka: tytanowa, sferyczna, bezotworowa z zaślepką otworu podajnika, brzeg obły polerowany redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego, typu Press-fit , napylana tytanem i dodatkowo warstwą bioaktywną szybko resorbującego się fosforanu wapnia (np„Bonit”), średnice od 44 do 66 mm, (co 2 mm)

- wkładka: polietylenowa wysokiej gęstości z elewacją 10'

Wymagania dodatkowe:

Implant powinien umożliwiać wykonywanie badania rezonansu magnetycznego u pacjenta.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy składającego się z co najmniej 
2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone 
w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem oraz nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu, przez cały okres trwania umowy, do zabiegów, zestawu napędowego do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami dostępnego  do 24 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

Termin uzupełnienia mini-banku  do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 20

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego. |
| A | Wkład polietylenowy | szt. | 120 |
| B | Implant udowy | szt. | 120 |
| C | Implant piszczelowy | szt. | 120 |
| D | Implant rzepkowy | szt. | 15 |

Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego.

- proteza cementowa kłykciowa anatomiczna

- wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności ma ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie

- powierzchnia protezy pokryta warstwą substancji zwiększającej adhezję cementu kostnego

- możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu PS/CR (proteza z tylną stabilizacją zachowanie wiązadła krzyżowe tylne) w oparciu o jeden zestaw instrumentarium

- możliwość rozbudowy wariantu podstawowego protezy o systemy rewizyjne (augmentacja bloczkowa, podkładowa 
i klinowa, implanty z  przedłożonymi trzpieniami o 3 długościach)

- możliwość rozbudowy zestawu o polietylenowy implant rzepkowy.

- Implanty udowe w 8 rozmiarach

- Implanty piszczelowe tytanowe w 10 rozmiarach

- Implant rzepkowy w 3 rozmiarach

- Wkładki polietylenowe w 7 rozmiarach ( 9 do 23 mm)

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się, z co najmniej 
2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umożliwiającego sródoperacyjne przytwierdzenie śrubami prowadnic szczelinowych piły oscylacyjnej umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem oraz do zapewnienia Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy, do zabiegów, systemu płukania pulsacyjnego kości dostępnego do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Ponadto wykonawca udostępni zamawiającemu szynę typu CPM przez 24 godziny na dobę.

termin uzupełnienia mini-banku do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 21

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu |
| A | 2 opakowania po 40g cementu średniej lepkości z gentamycyną | Szt | 30 |
| B | 1 opakowanie 40 g cementu o średniej lepkości z gentamycyną | Szt. | 120 |
| C | Szczotka kanałowa | Szt. | 30 |
| D | Optivac dwustrzykawkowy | Szt. | 30 |
| E | Optivac jednostrzykawkowy | Szt. | 120 |

termin dostawy maksymalnie do 24 godzin od zamówienia

PAKIET Nr 22

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały do osteosyntezy |
| A | Wkręty kostne (korowe, gąbczaste, samogwintujące) | Szt. | 500 |
| 2 | Płytki standard i mini |
| A | Płytka standard, 4 otwory (cienka 2,5/3,0mm) | Szt. | 30 |
| B | Płytka standard, 5 otworów (cienka 2,5/3,0mm) | Szt. | 20 |
| C | Płytka standard, 6 otworów cienka 2,5/3,0mm) | Szt. | 10 |
| D | Płytka rynienkowa 4-6 otworów | Szt. | 30 |
| E | Płytka do zespoleń złamania obojczyka | Szt. | 10 |
| 3 | Płytki samodociskowe |
| A | Płytki samodociskowe 6 – 10 otworów | Szt. | 5 |
| B | Płytki samodociskowe powyżej 10 otworów | Szt. | 5 |
| 4 | Druty kostne do cerklarza | Szt. | 40 |
| 5 | Drut Kirschnera lub inne równoważne | Szt. | 100 |
| 6 | Gwoździe Rusha lub inne równoważne | Szt. | 10 |
| 7 | Gwoździe Steinmana lub inne równoważne | Szt. | 10 |
| 8 | Gwoździe Steinmana, gwintowane lub inne równoważne | Szt. | 10 |
| 9 | Płytki kształtowe | Szt. | 10 |
| 10 | Wiertła | Szt. | 20 |

termin dostawy maksymalnie do 72 godzin od zamówienia

PAKIET Nr 23

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Śrubopłytka biodrowa i nadkłykciowa (sterylne) |
| 1 | DSB | Szt. | 60 |
| 2 | DSK | Szt. | 20 |

DSB śrubopłytka do zespoleń bliższego odcinka kości udowej

DSK  śrubopłytka do zespoleń nadkłykciowych złamań kości udowej

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się, z 1 kompletu produktów wskazanych 
w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu 
w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Implanty DSB i DSK sterylne w sztywnych opakowaniach.

termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 24

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement z gentamycyną i klindamycyną 1 x 40 g | Szt. | 20 |

termin dostawy maksymalnie do 72 godzin od zamówienia

PAKIET Nr 25

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do osteotomii I kości śródstopia | Szt. | 30 |

Zestaw do osteotomii I kości śródstopia

- Płytki kształtowe blokowane  tytanowa (kątowostabilne)

- Śruby do płytek tytanowe

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z 1 kompletu produktów (płytki + wkręty blokowane w rozmiarach co najmniej od 12 mm do 30 mm skok co 2 mm) wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium  dostępnego  24 godziny na dobę. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie technik operacyjnych

termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 26

| Lp. | Produkt |
| --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń złamań nasad kości ramieniowej. |
| A | Płytki przyśrodkowe dystalne | Szt. | 20 |
| B | Płytki tylnoboczne dystalne | Szt. | 20 |
| C | Płytki proksymalne | Szt. | 20 |
| D | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytki przyśrodkowe z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości 
( tytanowe)

- płytki tylnoboczne z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości (tytanowe)

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości  (tytanowe)

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium –24 godziny na dobę.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Zestaw ww winien być dostarczony w formie mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (1 linia implantów) na bloku operacyjnym przez cały okres trwania umowy.

termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 27

| Lp. | Produkt |
| --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego |
| A | Trzpień | Szt. | 8 |
| B | Głowa | Szt. | 8 |
| C | Panewka | Szt. | 8 |
| D | Wkład panewkowy | Szt. | 8 |
| E | Śruby panewkowe | Szt. | 40 |

- Trzpień

- Prosty kołnierzowy,tytanowy,prosty,zwężający się dystalnie,co najmniej 8 rozmiarów.

- Rozmiary co najmniej od 180 mm długości do minimum 240 mm długości

- Powierzchnia trzpienia pokryta hydroksyapatytem na całej długości

- Stożek 12/14 mm.

- Głowa

- Ø 28 mm oraz 32 mm

- Metalowa Co/Cr

- Co najmniej 3 długości szyjki

- Panewka.

- Bezcementowa ,wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki z zaślepką

- Rozmiary od minimum Ø54 mm średnicy do co najmniej Ø 72 mm średnicy

- Wkład panewkowy

- Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości (utwardzonego)

- Ø wewnętrzna dla głowy Ø 28 lub 32 mm

- Dodatkowa możliwość stosowania panewek offsetowych 100

- Śruby panewkowe

-śruby do kości gąbczastej

-długość śrub od co najmniej 20 mm do 65 mm

- WYKONAWCA ZAPEWNI

- Implanty sterylne w sztywnych opakowania

- Szkolenie co najmniej 4 osób personelu bloku operacyjnego

- Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 72 godzin od telefonicznego zgłoszenia.

PAKIET Nr 28

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń złamań dystalnej nasady kości promieniowej. |
| A | Płytki dłoniowe | Szt. | 30 |
| B | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych Wkręty blokowane w ilości 80%, wkręty korowe w ilości 20%. | Szt. | 150 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka dłoniowa tytanowa  z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 3 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów tytanowych korowych i kątowostabilnych w co najmniej 15 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium dostępnego 24 godziny / d na bloku operacyjnym. Implanty zdeponowane na bloku operacyjnym w formie mini-banku w ciągu 3 dni roboczych  od podpisania umowy  (1 linia implantów).

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Uzupełnianie mini-banku w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 29

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń bliższej nasady kości piszczelowej: |
| A | Płytka piszczelowa bliższa boczna | Szt. | 20 |
| B | Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa | Szt. | 20 |
| C | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka piszczelowa tytanowa bliższa boczna z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 
4 rozmiarach długości

- płytka piszczelowa tytanowa  bliższa przyśrodkowa z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 25 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium dostępnego 24 g /dobę. Implanty (1 linia) zdeponowane w formie mini-banku na bloku operacyjnym do 3 dni roboczych  od zawarcia umowy.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Uzupełnianie mini – banku w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 30

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń bliższej nasady kości łokciowej |
| A | Płytka łokciowa proksymalna | Szt. | 20 |
| B | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka tytanowa   z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 3 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów  tytanowych korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów  instrumentarium – 24 godziny na dobę.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej .

Zestaw ww winien być dostarczony w formie mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (jeden  komplet implantów) na bloku operacyjnym przez cały okres trwania umowy.

termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 31

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego pokryta HA |
| A | Trzpień | Szt. | 50 |
| B | Głowa metalowa | Szt. | 50 |
| C | Głowa ceramiczna | Szt. | 50 |
| D | Panewka | Szt. | 50 |
| E | Wkładka | Szt. | 50 |
| F | Śruby | Szt. | 150 |

Wymogi:

W skład każdego kompletu powinny wchodzić:

- trzpień:  przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi,  regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Możliwość wysokiego, podgłowowego i niskiego, „klasycznego” cięcia szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej  warstwą hydroxyapatytu, conus 12/14.

- głowa:  metalowa CoCr, o średnicach: 28, 32, 36 i 40mm, supergładka - wykonana w standardzie gładkości dla artykulacji metal-metal

- głowa: wykonana z ceramiki  o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, i 40mm.

- panewka:  tytanowa, sferyczna, rant  obły  redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego, press-fit 
z możliwością mocowania śrubami (3 otwory zabezpieczone zaślepkami) , napylana tytanem i dodatkowo cienką warstwą bioaktywną szybko-resorbującego fosforanu wapnia (tzw. Bonit), średnice od 44 do 66 mm (co 2 mm)

- wkładka: z polietylenu wysokiej gęstości silnie sieciowanego HXLPE stabilizowanego witamina E, średnica wewnętrzna 28, 32, 36 i 40 mm, z nadbudową oraz 10’ i offsetem minimum 4mm

- 3 śruby mocujące: wykonane ze stopu tytanu, średnica 6,5mm, długości od co najmniej 15mm do co najmniej 50mm

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku 
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej: 1 linii produktów przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy.

Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Termin dostawy - uzupełnienia mini-banku maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 32

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej: |
|  | stalowy, kaniulowany, średnica 8 – 12 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 240 – 420 mm, rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. W komplecie gwóźdź, 4 śruby blokujące, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej |
|  | stalowy, kaniulowany, średnica 8 – 11 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 270 – 390 mm, rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. Możliwość kompresji w części bliższej i dalszej. W komplecie gwóźdź, 5 śrub blokujących, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramieniowej |
|  | stalowy, kaniulowany, średnica 6 – 9 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 180 – 300 mm, rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. W komplecie gwóźdź, 4 śruby blokujące, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |

- Wykonawca zobowiązany będzie na czas trwania umowy do zapewnienia na zasadzie użyczenia zamawiającemu niezbędnych, kompletnych instrumentariów, które umożliwiają założenie, jak i usunięcie implantów bez potrzeby zakupu dodatkowych instrumentów, 24 g/dobę na bloku operacyjnym

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis dotyczący instrumentariów przez okres obowiązywania umowy w zakresie wymiany uszkodzonych elementów.

- Wykonawca utworzy na bloku operacyjnym mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w co najmniej 4 długościach i co najmniej 3 średnicach

- Zamawiajmy wymaga, aby celowniki do gwoździ były przezierne dla promieni RTG.

- Mini-bank winien być uzupełniany maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

- Oferent zapewni szkolenie z technik zakładania gwoździ dla co najmniej czterech lekarzy.

PAKIET Nr 33

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zespoleń dystalnej nasady kości udowej |
| 1 | Płytki kształtowe blokowane (kątowostabilne) | Szt. | 20 |
| 2 | Wkręty do płytek | Szt. | 200 |

Wymagania dodatkowe:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka udowa  tytanowa dystalna z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów tytanowych korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium – 24 godziny na dobę.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej (mini bank w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  - 1 linia implantów na stałe na bloku operacyjnym przez cały czas trwania umowy).

Mini-bank winien być uzupełniany maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 34

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego. |
| A | Wkład polietylenowy | szt. | 10 |
| B | Implant udowy | szt. | 10 |
| C | Implant piszczelowy | szt. | 10 |

Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego.

- proteza cementowa kłykciowa anatomiczna

- wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności ma ścieranie z możliwością  mocowania na całym obwodzie

- powierzchnia protezy pokryta warstwą substancji zwiększającej adhezję cementu kostnego

- możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu PS/CR (proteza z tylną stabilizacją zachowanie wiązadła krzyżowe tylne) w oparciu o jeden zestaw instrumentarium

- możliwość rozbudowy wariantu podstawowego protezy o systemy rewizyjne (augmentacja bloczkowa, podkładowa i  klinowa, implanty z  przedłożonymi trzpieniami o 3 długościach)

- możliwość rozbudowy zestawu o polietylenowy implant rzepkowy.

- Implanty udowe tytanowe

- Implanty piszczelowe tytanowe w 10 rozmiarach

- Wkładki polietylenowe w 7 rozmiarach ( 9 do 23 mm )

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia instrumentarium umożliwiającego założenie ww. implantów wraz z ich kompletem maksymalnie w ciągu 7 dni od telefonicznego lub faksowego zamówienia. Instrumentarium musi umożliwiać śródoperacyjne przytwierdzenie śrubami prowadnic piły oscylacyjnej. Ponadto w winno być ono dostarczone nieodpłatnie w kasetach sterylizacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie do użyczenia zamawiającemu szyny do ćwiczeń biernych stawu kolanowego (CPM) przez cały czas obowiązywania umowy.

PAKIET Nr 35

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do osteotomii okołokolanowych. |
| A | Płytka | Szt. | 15 |
| B | Wkręty kątowostabilne i korowe | Szt. | 75 |
| C | Wkręty oporowe | Szt. | 15 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka typu "T" z otworami dla wkrętów blokowanych w wersji , posiadająca, co najmniej 2 otwory dla wkrętów blokowanych w ramieniu poziomym i co najmniej 4 otwory dla wkrętów blokowanych w ramieniu pionowym

- wkręty kątowostabile i korowe, w co najmniej 25 rozmiarach długości.

- wkręty oporowe

Oferent użyczy Zamawiającemu do zabiegu operacyjnego założenia i usunięcia implantów instrumentarium posiadające:

- celownik do osteotomii

- podwójny klin rozwierający z podziałką określającą wielkość rozwarcia miejsca osteotomii

- osteotom

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Zestaw ww. winien być dostarczony w ciągu maksymalnie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

PAKIET Nr 36

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź typu GAMMA lub równoważne | Kpl. | 30 |

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu zestawu   składającego się, z 1 kompletu produktów (mini-bank winien być utworzony w terminie do 7 dni od podpisania umowy) wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Zestaw powinien być dostarczony do 7 dni od czasu podpisania umowy.

Implanty sterylne.

Termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

- Oferent zapewni szkolenie z technik zakładania gwoździ dla co najmniej czterech lekarzy.

PAKIET Nr 37

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do usztywnienia stawu skokowego i podskokowego | Kpl. | 5 |

Zestaw do usztywnienia stawu skokowego i podskokowego

W skład  zestawu powinny wchodzić:

- gwóźdź śródszpikowy tytanowy odpiętowy o minimum 3 długościach blokowany  na poziomie kości piętowej, kości skokowej i kości piszczelowej, dostępny w 3 średnicach

- śruba  tytanowa do blokowania  gwoździa  przez kość piętową z mechanizmem  samonarzynającym

- wkręty blokujące tytanowe  w co najmniej 12 rozmiarach długości

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia  Zamawiającemu w okresie obowiązywania  umowy instrumentarium do zabiegów, dostępnego  każdorazowo do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.  Instrumentarium umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych wraz z kompletem implantów - śruby na stojakach.

Termin dostawy maksymalnie do 3 dni roboczych od zamówienia.

PAKIET Nr 38

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego | Szt. | 20 |

- implant wykonany z tytanu  w części kostnej  oraz polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) 
z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej

- osadzanie implantu metodą press-fit

- implant dostępny w co najmniej trzech rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję powierzchni kostnej od co najmniej 2 do 3 cm kw.

- implant powinien umożliwić wykonywanie u pacjentów badania rezonansu magnetycznego.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej 
1 kompletu produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium umożliwiającego zakładanie implantu dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy.  Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Termin uzupełnienia mini banku maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 39

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych | Szt. | 20 |

Wymogi:

- membrana wykonana z włókien kwasu hialuronowego służąca do pokrywania ubytków chrzęstnych IV stopnia i chrzęstno-kostnych

- rozmiary membrany 2 x 2 cm

- membrana o właściwościach adhezyjnych nie wymagająca dodatkowej fiksacji

- możliwość implantacji artroskopowej

- czas degradacji membrany nie krótszy niż 24 tygodnie

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej jednego implantu dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy.  Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Termin uzupełnienia mini banku maksymalnie do 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 40

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant do wypełniania ubytków chrząstki | Szt. | 15 |

Przygotowywany   in-situ implant w formie żelu poli-N-acetylo-D-glukozaminy służący do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki.

Podawany poprzez strzykawkę, w procedurze artroskopowej, bezpośrednio  w uszkodzony obszar wypełniający go 
i  przywierający do podłoża dzięki  właściwościom bio-adhezyjnym i następnie twardniejący.

Wykonawca zapewni utworzenie mini banku w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pod postacią 1 zestawu (na stałe na bloku operacyjnym)

Uzupełnienie mini banku maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

Pakiet nr 41

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zespoleń obojczyka |
| 1 | Płytki kształtowe blokowane (kątowostabilne) | Szt. | 10 |
| 2 | Wkręty do płytek | Szt. | 100 |

Wymagania dodatkowe:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka  tytanowa  z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 2 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 10 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium.

Oferent utworzy mini banku w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  (1 linia implantów)-dostępny 24 godziny/dobę  na bloku operacyjnym.

Uzupełnienie mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

Instrumentarium oraz wkręty na statywie  powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Załącznik nr 1A do SIWZ

WYMOGI DOTYCZĄCE DOSTAW, UTWORZENIA MINI BANKU, UZUPEŁNIANIA MINI BANKU, ILOŚCI ZESTAWÓW W MINI BANKU I SZKOLENIA

| Nr pakietu | Pakiety Nazwa przedmiotu zamówienia | MB | Termin dostawy (od dnia zamówienia) | Termin dostawy INSTRUMENTARIUM (od dnia zamówienia) | Utworzenie MINI Banku od podpisania Umowy | Uzupełnienie MINI Banku | Ilość kompl/lini/zestawów w MINI Banku | Szkolenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego |  | do 7 dni | do 7 dni |  |  |  |  |
| Pakiet nr 2 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside (3 szwy) | MB |  |  | do 3 dni | do 72 godz. | 1 zestaw | dla 2 lekarzy do 2 dni od zam. |
| Pakiet nr 3 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside (2 szwy) | MB |  |  | do 3 dni | do 72 godz. | 1 zestaw | dla 2 lekarzy do 2 dni od zam. |
| Pakiet nr 4 | Zestaw do uzyskiwania bogatopłytkowego osocza (PRP). |  | do 5 dni | do 5 dni - użyczenie wirówki |  |  |  | przeszkol. Personelu |
| Pakiet nr 5 | Panewki polietylenowe stawu biodrowego | MB |  |  | do 3 dni | do 48 godz. | 1 linia |  |
| Pakiet nr 6 | Zestaw do stabilizacji złamań okołoprotezowych kości udowej |  | do 48 godz. | do 48 godz. |  |  |  |  |
| Pakiet nr 7 | Groty do zewnętrznych zespoleń kości |  | do 7 dni |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 8 | Endoproteza cementowa całkowita stawu biodrowego | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 1 linia |  |
| Pakiet nr 9 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego |  | do 3 dni |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 10 | Zestaw do zespoleń trzonów kości długich | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 7 dni | do 48 godz. | 2 linie |  |
| Pakiet nr 11 | Stabilizator typu POLFIX |  | do 7 dni |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 12 | Gwóźdź ramienny rekonstrukcyjny |  | do 3 dni | użyczenie na czas umowy, dostawa do 24 godz. od zamówienia |  |  |  |  |
| Pakiet nr 13 | Zestaw do rekonstrukcji rewizyjnej stawu biodrowego |  | do 7 dni | do 7 dni |  |  |  | dla 2 lekarzy do 2 dni od zam. |
| Pakiet nr 14 | Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana. | MB | do 7 dni | użyczenie i dostawa do 7 dni od zamówienia wraz z napinaczem | do 7 dni | do 72 godz. | opis w zał. 1 | dla 2 lekarzy do 2 dni od zam. |
| Pakiet nr 15 | Zestaw do zespoleń 1/2 dystalnej kości piszczelowej | MB |  | użyczenie na czas umowy, dostawa do 7 dni | do 7 dni | do 48 godz. | 1 linia |  |
| Pakiet nr 16 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego |  | do 3 dni | użyczenie na czas umowy, dostawa do 3 dni |  |  |  |  |
| Pakiet nr 17 | Wkręty kostne kaniulowane | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 7 dni | do 48 godz. | 1 komplet |  |
| Pakiet nr 18 | Endoproteza całkowita stawu biodrowego | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 24 godz. | 1 komplet | do 8 osób |
| Pakiet nr 19 | Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego pokryta HA | MB |  | użyczenie na czas umowy oraz zestaw napędowy do frezów i piła oscyl. | do 3 dni | do 24 godz. | 1 komplet | do 8 osób |
| Pakiet nr 20 | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego. | MB |  | użyczenie na czas umowy i szyna typu CPM na czas umowy oraz system płukania - dostawa do 2 dni | do 3 dni | do 24 godz. | 1 komplet | do 8 osób |
| Pakiet nr 21 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu |  | do 24 godz. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 22 | Materiały do osteosyntezy |  | do 72 godz. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 23 | Śrubopłytka biodrowa i nadkłykciowa | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 1 komplet | do 8 osób |
| Pakiet nr 24 | Cement z gentamycyną i klindamycyną |  | do 72 godz. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 25 | Zestaw do osteotomii I kości śródstopia | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 1 komplet | do 8 osób |
| Pakiet nr 26 | Zestaw do zespoleń złamań nasad kości ramieniowej. | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 1 komplet |  |
| Pakiet nr 27 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego |  | do 72 godz. | do 72 godz. Od zgłoszenia |  |  |  | do 4 osób |
| Pakiet nr 28 | Zestaw do zespoleń złamań dystalnej nasady kości promieniowej. | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 1 komplet |  |
| Pakiet nr 29 | Zestaw do zespoleń bliższej nasady kości piszczelowej | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 1 komplet |  |
| Pakiet nr 30 | Zestaw do zespoleń bliższej nasady kości łokciowej | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 1 komplet |  |
| Pakiet nr 31 | Endoproteza całkowita bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego pokryta HA | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 24 godz. | 1 linia | do 8 osób |
| Pakiet nr 32 | Gwoździe śródszpikowe blokowane | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 4 długości 3 średnice |  |
| Pakiet nr 33 | Zestaw do zespoleń dystalnej nasady kości udowej | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 1 linia |  |
| Pakiet nr 34 | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego. |  | do 7 dni | Użyczenie i dostawa do 7 dni oraz użyczenie szyny do ćwiczeń na czas umowy |  |  |  |  |
| Pakiet nr 35 | Zestaw do osteotomii okołokolanowych. |  | do 7 dni | użyczenie na czas umowy i dostawa do 7 dni |  |  |  |  |
| Pakiet nr 36 | Gwóźdź typu GAMMA | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 7 dni | do 48 godz. | 1 komplet |  |
| Pakiet nr 37 | Zestaw do usztywnienia stawu skokowego i podskokowego |  | do 3 dni | użyczanie na czas umowy dostawa do 3 dni |  |  |  |  |
| Pakiet nr 38 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 24 godz. | 1 komplet | do 8 osób |
| Pakiet nr 39 | Membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych | MB |  |  | do 3 dni | do 72 godz. | 1 implant | do 8 osób |
| Pakiet nr 40 | Implant do wypełniania ubytków chrząstki | MB |  |  | do 3 dni | do 48 godz. | 1 komplet |  |
| Pakiet nr 41 | Zestaw do zespoleń obojczyka | MB |  | użyczenie na czas umowy, dostawa do 7 dni | do 7 dni | do 48 godz. | 1 komplet |  |

MB - Mini Bank dla Pakietów nr  2,3,5,8,10,14,15,17,18,19,20,23,25,26,28,29,30,31,32,33,36,38,39,40,41

### Załącznik Nr 2 do SIWZ

### F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

NIP

REGON

adres e-mail : …………………………………………………………,……………….  Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………..

Nazwa banku 	
Nr rachunku bankowego

Osoba upoważniona do podpisania umowy

  - Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1* 
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet Nr 2*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

* NALEŻY POWTÓRZYĆ TYLE RAZY NA ILE PAKIETÓW JEST SKŁADANA OFERTA.

Oświadczamy, że:

      - Zobowiązujemy się  dostarczać własnym transportem i przekazywać Zamawiającemu oferowane wyroby medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwym oznakowaniem w języku polskim.

      - Gwarantujemy:

  - terminowość dostaw:

*- w zakresie pakietów nr - *21 -  ……… godz. -  (maksymalnie do 24 godzin od chwili założenia zamówienia)

* - w zakresie pakietów nr - *6 -  ……… dni -  (maksymalnie do 48 godzin (2 dni) od chwili złożenia zamówienia)

* - w zakresie pakietów nr *2,*3,*5,*8,*9,*12,*16,*18,*19,*20,*22,*23,*24*,*25,*26,*27,*28,*29,*30,*31,*32,*33,

*37,*(38,*39,*40,*41 …………. dni – (maksymalnie do 72 godzin (3 dni) od dnia złożenia zamówienia)

* - w zakresie pakietów nr - *1,*7,*10,*11,*13,*14,*15,*17,*34,*35,*36 -  ………… dni – (maksymalnie do 7 dni od dnia założenia zamówienia)

* - w zakresie pakietu nr - *4  - …… dni  (maksymalnie do 5 dni od dnia założenia zamówienia)

Oraz

Utworzenie mini-banku produktów w przypadkach wskazanych poniżej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A do SIWZ oraz uzupełnienie mini banku

*w zakresie pakietów *2,*3,*14,*39 – ………… godz. -  uzupełnienie mini banku (w terminie do 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego)

*w zakresie pakietów *5,*8,*10,*15,*17,*23,*25,*26,*28,*29,*30,*32,*33,*36,*40,*41 – …… godz. - uzupełnienie mini banku (w terminie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego)

*w zakresie pakietów *18,*19,*20,*31,*38 – …….-godz. -  uzupełnienie mini banku (w terminie do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego)

  - zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową oraz na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ,

  - realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Wykonawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu;

  - dostarczenie instrumentarium zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ przy czym użyczenie instrumentarium nie będzie generowało dla Zamawiającego dodatkowych kosztów i jest skalkulowane w cenie przetargowej;

  - przeszkolenie personelu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ przy czym nie będzie to generowało dla Zamawiającego dodatkowych kosztów i jest skalkulowane w cenie przetargowej;

      - Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

      - Deklaruję termin płatności: …………… dni licząc od dnia otrzymania faktury.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

      - Wadium o wartości ………………………………………………… zł. wnieśliśmy w dniu …………… 2018 r. w formie ……………………………. Zwrot na rachunek bankowy ……………………………………………………………………….

      - W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;

      - Oferta została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

      - Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w postaci …………………………….…………………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

      - Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Podwykonawstwo

Oświadczamy, iż powierzymy realizację części zamówienia następującym podwykonawcom:
……………………………………………………., siedziba ………………………………………………………., KRS……………………………………………., w zakresie  ……………………………………………………..

      - Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Kod dostepu do JEDZ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna uprawionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/........ / 2018 ( projekt )

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2018 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082; REGON: 000308270

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 złotych

reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Agnieszka Wołowiec

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  (kod miejscowości: ………………)..............................................................  przy ul. .................................................
NIP: ....................................................   ,     REGON:  .................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

w imieniu której działa :

...........................................................................................................................................................................
zwaną w umowie  WYKONAWCĄ

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SZM/DN/DZ/340/17/2018 z dnia ………. 2018 r. na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa produktu określonego w PAKIECIE (tach) NR .......... oraz realizacja czynności i świadczeń szczegółowo opisanych w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy oraz określonych w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

- Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ……….. 2018 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje:

- terminowość dostaw:

*- w zakresie pakietów nr - *21  …………. maksymalnie do 24 godzin od chwili założenia zamówienia,

* - w zakresie pakietów nr - *6, …………… maksymalnie do 48 godzin (2 dni) od chwili złożenia zamówienia,

* - w zakresie pakietów nr *2,*3,*5,*8,*9,*12,*16,*18,*19,*20,*22,*23,*24*,*25,*26,*27,*28,*29,*30,*31,*32,*33,

*37,*(38,*39,*40,*41 …………. dni – (maksymalnie do 72 godzin (3 dni) od dnia złożenia zamówienia)

* - w zakresie pakietów nr - *1,*7,*10,*11,*13,*14,*15,*17,*34,*35,*36 -  ………….. maksymalnie do 7 dni od dnia założenia zamówienia

* - w zakresie pakietu nr - *4 ……… maksymalnie do 5 dni od dnia założenia zamówienia

W odniesieniu do produktów, co do których postawiony został wymóg sterylności - termin ważności: minimum 14 miesięcy,

- realizację dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 5-ciu godzin od chwili złożenia zamówienia.

- realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych, a w przypadku stwierdzenia wadliwości wymianę towaru na wolny od wad wynikających z winy Wykonawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu.

- posiadanie dla oferowanych wyrobów aktualnych dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu, zgodnie z ofertą Wykonawcy:

- *w zakresie pakietów *2,*3,*5,*8,*18,*19,*20,*22,*23,*25,*26,*28,*29,*30,*31,*32,*33,*38,*39,*40,*41 – 
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz  w zakresie pakietu *10,*14,*15,*17,*36 w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy - mini bank składający się z podstawowego (wstępnego) zestawu wyrobów medycznych szczegółowo określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, na czas trwania umowy, przy czym Zamawiający będzie wykorzystywał wyroby medyczne z banku, 
a następnie zamawiał dostawy elementów analogicznych do wykorzystanych,

- *w zakresie pakietów *2,*3,*14*39 – uzupełnienie mini banku w terminie do 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu z mini-banku przez Zamawiającego,

*w zakresie pakietów *5,*8,*10,*15,*17,*23,*25,*26,*28,*29,*30,*32,*33,*36,*40,*41 – uzupełnienie mini banku w terminie 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu z mini-banku przez Zamawiającego,

*w zakresie pakietów *18,*19,*20,*31,*38 – uzupełnienie mini banku w terminie 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu z mini-banku przez Zamawiającego;

- *w zakresie pakietów *6, w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo w ciągu 48 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne i kompatybilne z oferowanymi 
w ofercie Wykonawcy wyrobami medycznymi instrumentaria

- *w zakresie pakietów *1,*8,*10,*13,*14,*15,*17,*34,*35,*36 w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo 
w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne 
i kompatybilne z oferowanymi w ofercie Wykonawcy wyrobami medycznymi instrumentaria

- *w zakresie pakietów *16,*27,*37 w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne i kompatybilne 
z oferowanymi w ofercie Wykonawcy wyrobami medycznymi instrumentaria

- *w zakresie pakietów *18,*19,*20,*23,*25,*31,*38,*39 - w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie w ilości do 8 osób, w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy,

- *w zakresie pakietów *27 - w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie w ilości do 4 osób, w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy,

- *w zakresie pakietów *2, *3,*4,*13,*14 - w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie w ilości do 2 osób, 
w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy,

- *w zakresie pakietu nr *18,*19,*20,*34 -  udostępni 1 zestaw napędu do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami

- *w zakresie pakietu nr *18 - Instrumentarium umożliwiające śródoperacyjne przytwierdzenie śrubami prowadnic piły oscylacyjnej.

- *w zakresie pakietu nr *20 użyczenie szyny do ćwiczeń biernych stawu kolanowego (CPM) przez cały czas obowiązywania umowy.

- Szczegółowe warunki udostępnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu mini banków, instrumentariów oraz zestawów, a także ich szczegółowy skład, określa oferta Wykonawcy i umowa depozytu zawarta pomiędzy stronami, 
z tym że w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ przy czym użyczenie instrumentarium nie będzie generowało dla Zamawiającego dodatkowych kosztów i jest skalkulowane w cenie przetargowej. Wykonawca zobowiązuje się również do przeszkolenia personelu zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ przy czym nie będzie to generowało dla Zamawiającego dodatkowych kosztów i jest skalkulowane w cenie przetargowej.

- Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego:

  - szkolenie będzie obejmować wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej ze stosowaniem przedmiotu umowy oraz technik operacyjnych związanych ze stosowaniem przedmiotu umowy

  - uczestnikami szkolenia będą wyłącznie członkowie personelu Zamawiającego posiadający doświadczenie obszarze ortopedycznym

  - Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę i przeprowadzi szkolenie w języku polskim, zapewniając na swój koszt niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe

  - przeprowadzenie szkolenia potwierdzone zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron, określającym: nazwę i tematykę szkolenia, datę i miejsce jego przeprowadzenia, imienną listę osób uczestniczących w szkoleniu, imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, czas trwania szkolenia.

§ 2

- Okres obowiązywania umowy ustala się na 12 miesięcy tj. od dnia 10.09.2018 r. do dnia 11.09.2019 r./ od dnia 12.12.2018 r. do 11.09.2019 r.*

- Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.

- Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:

- Zamawiający przesyłał będzie Wykonawcy zamówienia na piśmie, faksem lub mailem z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy  niż określony w § 1 pkt. 4a) niniejszej umowy licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, nie później niż do godz. 14:30 w tym samym dniu,  potwierdzenia na piśmie faksem lub mailem otrzymania zamówienia.

§ 3

  - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:

  - w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: ……………….….zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: …………………..zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie:………………….….zł)

  - Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Wykonawcy.

  - Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Wykonawca doliczy należny podatek VAT.

  - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia 
w życie odpowiedniego aktu prawnego.

  - Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie ……… (mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.) dni od daty dostarczenia faktury wystawionej przez Wykonawcę.

  - Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu dostaw stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w  § 1 ust. 4 c) - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,

  - za inne niż określone w pkt. a i b niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy dla danego pakietu (t.j. 0,2 % wartości brutto pakietu), którego uchybienie dotyczyło, za każde uchybienie.

  - w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku:

- opóźnienia w utworzeniu mini banku wyrobów medycznych w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 5 pkt. a) niniejszej umowy,

- opóźnienia w dostarczeniu instrumentariów bądź zestawów w stosunku do terminów określonych w § 1 ust. 5 pkt. b), c), d) i g) niniejszej umowy,

- opóźnienia w przeszkoleniu personelu Zamawiającego w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 5 pkt e) i f) niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 2% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w części pakietów, kara umowna zostanie naliczona od sumarycznej wartości pakietów, których odstąpienie dotyczy.

\

§ 5

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

      - W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub odstąpienia od niej w przypadku:

- zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych,

- zwłoki w realizacji nieodpłatnych czynności i świadczeń określonych w niniejsze umowie takich jak utworzenie minibanku, przeprowadzenie szkolenia itp., trwającej dłużej niż 14 dni roboczych,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ lub 
z ofertą Wykonawcy, w szczególności w przypadku wadliwości dostarczanych wyrobów bądź produktów. 
O uszkodzeniach wyrobów bądź produktów lub ich wadach Zamawiający będzie informował Wykonawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe wyroby/produkty.

      - Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego 
z zamówieniem, wykonania nieodpłatnych czynności bądź świadczeń lub należytego wykonania umowy i zakreślenia mu nie dłuższego niż 3 dni robocze terminu na realizację umowy.

      - Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zostanie złożone na piśmie 
w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 1 lub ust. 3 i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,

- zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,

- zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.

- stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie z dniem   zmiany stawek podatków od towarów i usług;

- zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 8

- Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej.

- W przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
w niniejszej umowy.

- Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę należności za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Za równoznaczne z dokonaniem cesji uznaje się zawarcie umów lub dokonanie czynności, których bezpośrednim lub pośrednim następstwem jest zmiana wierzyciela, w szczególności przyjęcie poręczenia za dług Zamawiającego do osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, jak też przyjęcie płatności za Zamawiającego od osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017,poz. 1579– z póź. zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:
1.Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………………………………………

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3A do SIWZ

Istotne warunki umowy

NA STWORZENIE MINI-BANKU (DEPOZYTU)

(1

Przedmiotem umowy jest:

- Powierzenie przez ……………. w depozyt Depozytariuszowi asortymentu w zakresie pakietu nr …………….   zgodnie 
z załącznikiem nr … do SIWZ.

- Miejscem złożenia depozytu jest:
Blok operacyjny  – Szpitala Miejskiego w Siemianowicach śląskich Sp. z o.o. w ……………………..

- Powierzenie Depozytariuszowi materiałów związane jest z istniejącą współpracą handlową potwierdzona umowa dostawy nr ……………. z dnia ……………….

- Deponujący zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów.

- Specyfikacja powierzonego asortymentu może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

- Uzupełnienie depozytu będzie następowało po zużyciu asortymentu będącego przedmiotem depozytu aby zapewnić kompletność
depozytu dla potrzeb zabiegowych w uzgodnionych terminach przez strony, na podstawie zamówień Depozytariusza w formie raportu zużytego asortymentu.

- Wraz z asortymentem będącym przedmiotem depozytu Deponent dostarczy kompletne instrumentarium potrzebne do założenia asortymentu u pacjentów. Instrumentarium z wyjątkiem części zużywalnych podlega zwrotowi po zakończeniu trwania niniejszej umowy. Części zużywalne będą uzupełniane przez Deponenta w miarę potrzeb. W przypadkach wskazanych w załączniku nr 1 Wykonawca zapewnia na swój koszt serwisowanie instrumentarium.

(2

Zasady sprzedaży asortymentu objętego depozytem oraz ceny uregulowane są w umowie dostawy nr ……… z dnia ……………….

(3

- Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy dostawy, o której mowa w (2 i rozwiązuje się w każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcie tej umowy.

- Wraz z upływem czasu trwania umowy Depozytariusz zobowiązany jest do wydania Spółce asortymentu będącego przedmiotem umowy.

- Realizacja niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania przez obie strony. Deponent zobowiązany jest dostarczyć kompletny asortyment zgodnie z zakresem ofertowym i SIWZ w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

(4

- Depozytariusz jest zobowiązany do przechowywania asortymentu we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W przypadku stwierdzenia, że asortyment przechowywany jest nieprawidłowo ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Depozytariusz będzie zużywał powierzony asortyment począwszy od asortymentu o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Asortyment przekazywany w ramach depozytu nie może mieć daty ważności krótszej niż okres związania umową depozytową.

- Deponent ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których asortyment jest przechowywany.

(5

- Ewentualne braki lub uszkodzenia asortymentu stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Deponenta do wystawienia Depozytariuszowi faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

- Braki oraz uszkodzenia asortymentu stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w (6, pkt. 4 Umowy upoważniają Deponenta do wystawienia Depozytariuszowi faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu 
o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

- Faktura opisana w punkcie pierwszym oraz drugim nie może być wystawiona bez podpisu odbiorcy.

(6

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej i za zgodą obu stron.

(7

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Osoba sporządzająca umowę: …………………………..

Deponent:									       Depozytariusz:

### Załącznik nr 3B do SIWZ

### Wzór (Projekt) raportu o zużyciu implantu ( lub według wzoru własnego po ustaleniu z Zamawiającym)

### RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

- PEŁNE DANE SZPITALA 	  		NR KLIENTA :

- Data zabiegu:..............................................................................................

- Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

- Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!					  Pieczątka i podpis

# Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu  …………………. został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

Data i podpis osoby przyjmującej

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………………….

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

............................................................................................................................

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości”.

Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/17/2018

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1. przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 co Wykonawca ………………………………………………

ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Ustawy

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,

za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości”.

Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/17/2018

Nazwa i adres składającego informację: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę:

- Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (1*.

- Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (2*. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył. ………………….................................................................................(3*objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT ) będzie wynosiła  ..........................................  (4* złotych.

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

- W wypadku wyboru opcji 1,przekreślić opcje 2.

- W wypadku wyboru opcji 2,przekreślić opcję 1

- Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Podstawa prawna:

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Zgodnie z art. 91 ust. 3a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 
z późn. zm.), jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u Zamawiającego.

............................................................, dnia ...................................... 2018 r.

(miejscowość)

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna uprawionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat* / okres prowadzonej działalności* dostaw z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość DOSTAWY | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Wykonawca winien wykazać wykonanie minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością wymogom w SIWZ.

Miejscowość ........................................., data .........................2018 r.

...........................................................................

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*-niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8 do SIWZ

………………………………………………….

( pieczęć firmy)

Oświadczenie

w sprawie stosowania się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

ja (imię i nazwisko), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

zamieszkały _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

reprezentując firmę (nazwa firmy) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nasza oferta została sporządzona na formularzach stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli w sporządzonych formularzach istnieją jakiekolwiek rozbieżności od tekstu przekazanych nam dodatków razem ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jest to wynikiem oczywistej omyłki i upoważniamy Zamawiającego do ich poprawienia w każdym czasie dogodnym dla Zamawiającego.

…………………………………………………………..……………………………………………

(Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo)