### Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET Nr 1

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego |
| A | Element udowy anatomiczny | Szt. | 15 |
| B | Element piszczelowy tytanowy | Szt. | 15 |
| C | Wkładki polietylenowe | Szt. | 15 |
| D | Przedłużka | Szt. | 30 |

Wymogi:

- Cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego,

- Element udowy anatomiczny w co najmniej 5 rozmiarach,

- Element piszczelowy tytanowy w co najmniej 10 rozmiarach,

- Wkładki polietylenowe o zwiększonej odporności na ścieranie,

- Możliwość mocowania do elementów endoprotez klinów, podkładek oraz bloczków,

- Możliwość stosowania przedłużek prostych oraz offsetowych co najmniej w 12 rozmiarach średnic i 3 rozmiarach długości,

- Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni od daty zawarcia umowy.

PAKIET Nr 2

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside | Zestaw | 10 |

Wymogi:

- zestaw z czterema implantami załadowanymi na aplikator umożliwiający napinanie nitki i posiadający system blokowania nici

- końcówka aplikatora uniesiona pod kątem 15 stopni,

- implanty połączone nitką „0”,

- możliwość zakładania 3 szwów bez wychodzenia ze stawu,

- zestaw sterylny.

- Oferent utworzy mini-bank implantów w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  - min. 1 zestaw

- Oferent zapewni szkolenie dla dwóch lekarzy w siedzibie Zamawiającego,

- Oferent uzupełni mini-bank w ciągu maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 3

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside | Zestaw | 20 |

Wymogi:

- zestaw z czterema implantami załadowanymi na aplikator umożliwiający napinanie nitki i posiadający system blokowania nici,

- końcówka aplikatora uniesiona pod kątem 15 stopni,

- implanty połączone nitką „0”,

- możliwość zakładania 2 szwów bez wychodzenia ze stawu,

- zestaw sterylny,

- Oferent utworzy mini-bank implantów w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  - min. 1 zestaw,

- Oferent zapewni szkolenie dla dwóch lekarzy w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie,

- Oferent uzupełni mini-bank w ciągu maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 4

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do uzyskiwania bogatopłytkowego osocza (PRP). | Zestaw. | 5 |

Wymogi:

- zestaw jednorazowy

- Zestaw powinien umożliwiać co najmniej ośmiokrotne zwiększenie koncentracji płytek krwi

- Oferent zapewni nieodpłatne przeszkolenie personelu

- Oferent w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dostarczy zestaw oraz w ramach ceny przetargowej wirówkę do planowanego zabiegu operacyjnego.

PAKIET Nr 5

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panewki polietylenowe stawu biodrowego | Szt. | 5 |

- Panewki polietylenowe

- rozmiar minimalny Ø 48 mm

- rozmiar maksymalny Ø 64 mm lub większy

- średnica wewnętrzna Ø 32 mm

  - Wykonawca zapewni

- Utworzenie mini banku w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pod postacią 1 linii panewek (na stałe na bloku operacyjnym)

- Uzupełnienie mini banku maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

- Implanty sterylne w sztywnych opakowaniach

PAKIET Nr 6

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji złamań okołoprotezowych kości udowej | Kpl. | 10 |

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płyta w co najmniej 3 rozmiarach długości  z otworami dla wkrętów kostnych  z możliwością blokowania wkrętu do kąta 30 stopni  oraz  możliwą rozbudową o  płytkę wieńcową obejmującą krętarz większy

- 3 kable  napinane za pomocą napinacza dynamometrycznego

- wkręty kostne 10 sztuk

Oferent dostarcza zamawiającemu w cenie przetargowej do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium dostarczonego w kuwecie sterylizacyjnej wraz z implantami po telefonicznym  zgłoszeniu w ciągu maksymalnie do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia. Termin dostawy w ciągu maksymalnie do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia.

PAKIET Nr 7

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Groty do zewnętrznych zespoleń kości | Szt. | 120 |

Groty do zewnętrznych zespoleń kości - Średnica 4 mm, Gwint stożkowy samogwintujący, samowiercący

L – 60/20 – szt. 60

L – 70/30 – szt. 60

Termin dostawy maksymalnie do 7 dni od telefonicznego zgłoszenia.

PAKIET Nr 8

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa całkowita stawu biodrowego |
| A | Trzpień | Szt. | 20 |
| B | Głowa | Szt. | 20 |
| C | Panewka | Szt. | 20 |
| D | Korek do zablokowania kanału kości | Szt. | 20 |

- Trzpień

- Bezkołnierzowy, prosty Co-Cr polerowany gładki

- Kąt szyjki 1350

- Stożek 12/14 mm.

- Minimum 7 rozmiarów

- Głowa

- Ø 28 mm

- Co najmniej 4 długości szyjki

- Stop Co-Cr

- Panewka.

- Rozmiary od minimum Ø42 mm średnicy do co najmniej Ø60 mm średnicy zewnętrznej

- Średnica wewnętrzna 28 mm

- Wykonana z utwardzonego polietylenu

- Korek do zablokowania kanału kości udowej

- WYKONAWCA ZAPEWNI

- Instrumentarium do zabiegu na zasadzie użyczenia na okres obowiązywania umowy (na stałe w szpitalu na bloku operacyjnym)

- Utworzenie mini banku w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  (1 linia endoprotez)

- Implanty dostarczone sterylne w sztywnych opakowaniach

- Uzupełnienie mini banku w ciągu maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 9

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego | szt. | 2 |

W skład zestawu powinny wchodzić:

- z opcją trzpienia standard i wąski

- opakowanie sterylne, sztywne

- średnica głowy od 38 mm do 55 mm zmienna co 1 mm

termin  dostawy maksymalnie do 3 dni od zamówienia przez Zamawiającego

PAKIET Nr 10

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zespoleń trzonów kości długich |  |  |
| 1 | Płytka prosta z ograniczonym kontaktem typu LCP | Szt. | 40 |
| 2 | Wkręty kątowostabilne | Szt. | 300 |
| 3 | Wkręty i korowe | Szt. | 100 |

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka tytanowa   z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 7  rozmiarach długości

- zestaw wkrętów  tytanowych korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Wymogi:

Oferent użyczy zamawiającemu w cenie przetargowej do zabiegów założenia i usunięcia implantów  instrumentarium na okres trwania umowy w Bloku operacyjnym. Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Oferent utworzy mini banku w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  (2 linie implantów)-dostępny 24 godziny /dobę na bloku operacyjnym.

Zestaw powinien być dostarczony do 7 dni od czasu podpisania umowy.

Termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 11

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizator typu POLFIX lub równoważny | Szt. | 20 |

Termin  dostawy do 7 dni od zamówienia.

PAKIET Nr 12

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź ramienny rekonstrukcyjny |
|  | Stalowy lub tytanowy, kaniulowany, średnica od co najmniej 6 mm – 10 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 160 mm – 215 mm (skok co 5 mm), rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. W komplecie gwóźdź, 5 śrub blokujących, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |

- Wykonawca zobowiązany będzie w cenie przetargowej na czas trwania umowy do zapewnienia na zasadzie użyczenia zamawiającemu niezbędnych, kompletnych instrumentariów, które umożliwiają założenie, jak i usunięcie implantów bez potrzeby zakupu dodatkowych instrumentów, dostarczonego w czasie maksymalnie 24h od telefonicznego lub faksowego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis dotyczący instrumentariów przez okres obowiązywania umowy w zakresie wymiany uszkodzonych elementów.

- Zamawiane implanty niesterylne, dostarczane w sztywnych opakowaniach w uzgodnionym telefonicznie przed zabiegiem zakresie rozmiarów.

- Instrumentarium i elementy blokujące umieszczone na statywie w kasecie sterylizacyjnej.

Termin dostawy gwoździ maksymalnie do 3 dni od zamówienia.

PAKIET Nr 13

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do rekonstrukcji rewizyjnej stawu biodrowego |
| A | Panewka | Szt. | 5 |
| B | Wkładka panewkowa | Szt. | 5 |
| C | Koszyk rekonstrukcyjny | Szt. | 5 |
| D | Proteza kolumny miednicy | Szt. | 5 |
| E | Elementy wypełniające ubytki stropu | Szt. | 5 |
| F | Elementy uzupełniające ubytki dna | Szt. | 5 |
| G | Podkładki klinowe | Szt. | 5 |
| H | Śruby do mocowania elementów | Szt. | 25 |

Wymogi:

- panewka rewizyjna sferyczna o rozmiarach od co najmniej 48 do co najmniej 70 mm średnicy ze skokiem co 2 mm

- wkładki polietylenowe utwardzane neutralne i o nachyleniu  10 stopni (możliwość śródoperacyjnego wyboru typu wkładki)

- elementy uzupełniające wykonane z tantalu

- protezy kolumny miednicy, elementy uzupełniające ubytki dna i podkładki klinowe co najmniej w trzech rozmiarach

- elementy uzupełniające ubytki stropu co najmniej w 6 średnicach

- koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne po 10 rozmiarów.

- Oferent dostarczy  instrumentarium w kuwetach sterylizacyjnych do planowego zabiegu operacyjnego w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia.

- Oferent zapewni szkolenie dla dwóch lekarzy w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie

- Termin dostawy zestawu - maksymalnie do 7 dni od zamówienia

PAKIET Nr 14

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana. |
| A | Zawieszka udowa | Szt. | 40 |
| B | Nici | Szt. | 40 |
| C | Biowchłanialna śruba interferencyjnej | Szt. | 40 |
| D | Drut prowadzący | Szt. | 40 |

Wymogi:

- zawieszka tytanowa posiadająca przymocowaną stałą pętlę z nici o zwiększonej wytrzymałości w co najmniej 
10 rozmiarach

- biowchłanialna śruba interferencyjna o porowatej strukturze ułatwiającej integrację w co najmniej 9 rozmiarach 
o średnicy od co najmniej 5 mm do co najmniej 11 mm i długości od co najmniej 20 mm do co najmniej 30 mm

- drut prowadzący zakończony oczkiem

- Oferent utworzy mini banku w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  (2 linie implantów)-dostępny 24 godziny/dobę  na bloku operacyjnym. Termin uzupełnienia mini banku do 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

- Oferent zapewni instrumentarium do planowego zabiegu operacyjnego w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia. Instrumentarium powinno być wyposażone w napinacz przeszczepu więzadła mocowany do kości piszczelowej.

- Oferent zapewni szkolenie dla dwóch lekarzy w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie.

PAKIET Nr 15

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zespoleń 1/2 dystalnej kości piszczelowej |
| 1 | Płytki kształtowe blokowane (kątowostabilne) | Szt. | 30 |
| 2 | Wkręty do płytek | Szt. | 300 |

Wymagania dodatkowe:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka  tytanowa dystalna z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium.

Oferent utworzy mini banku w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  (2 linie implantów)-dostępny 24 godziny/dobę  na bloku operacyjnym.

Uzupełnienie mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

Instrumentarium oraz wkręty na statywie  powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

PAKIET Nr 16

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego - do zaopatrywania ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęstno – kostnej w kłykciach do 2cm, symetryczna oraz asymetryczna w minimum 4 kształtach | Szt. | 10 |
| 1a | Śruba do implantu | Szt. | 10 |
| 2 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego - do zaopatrywania dużych (do 8cm) ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęstno – kostnej w kłykciach, minimum 10 kształtów | Szt. | 10 |
| 2a | Śruba do implantu | Szt. | 10 |

Wymogi:

- implant kłykcia kości udowej wykonany ze stali Co-Cr-Mo napylony tytanem mocowany bezcementowo na śrubie

- implant w co najmniej 8 rozmiarach

- implant dostępny w wersji do zaopatrywania ubytków chrzęstno-kostnych 2-  8 cm2

- implant powinien umożliwić wykonywanie u pacjentów badania rezonansu magnetycznego.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu w okresie obowiązywania  umowy instrumentarium do zabiegów wraz z kompletem implantów.  Instrumentarium umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych wraz z kompletem implantów.

Termin dostawy maksymalnie do 3 dni od zamówienia.

PAKIET Nr 17

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty kostne kaniulowane | Szt. | 100 |

Wymogi:

- Rozmiar od 45 do 65 o średnicy Ø 4,5 x 1,75 mm

Wykonawca utworzy mini-banku do 7 dni od podpisania umowy implantów składający cię z 2 kompletów  śrub na statywie w kuwecie sterylizacyjnej. Ponadto udostępni nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy zestaw instrumentarium do zakładania i usuwania ww. implantów dostępny 24 godziny na dobę na bloku operacyjnym.

Termin  uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 18

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita stawu biodrowego |
| A | Trzpień bezcementowy | szt. | 70 |
| B | Trzpień bezcementowy przynasadowy | szt. | 40 |
| C | Trzpień cementowany | szt. | 20 |
| D | Głowa metalowa | szt. | 100 |
| E | Głowa ceramiczna | szt. | 40 |
| F | Panewka | szt. | 130 |
| G | Wkładka | szt | 130 |

Wymogi:

- trzpień bezcementowy: tytanowy, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, konus 12/14,pokryty napylonym

próżniowo porowatym tytanem, odmiana standardowa i high-offset w co najmniej 10 rozmiarach

- trzpień bezcementowy przynasadowy: tytanowy, bezkołnierzowy, zweżający się dystalnie, konus 12/14,pokryty napylonym próżniowo porowatym tytanem, odmiana standardowa i high-offset w co najmniej 10 rozmiarach.

- Trzpień cementowany: metalowy(CoCr), bezkołnierzowy, gładki, zweżający się dystalnie, samocentrujący w co najmniej 10 rozmiarach

- Głowa: metalowa o średnicy  22,28 ,32 mm minimum 4 długości szyjki . Materiał Co Cr.

- Głowa: ceramiczna o średnicy 28,32  mm minimum 4 długości szyjki. Materiał Biolox Delta.

- panewka: tytanowa  typu press-fit o powierzchni zewnętrznej ząbkowanej (ząbki zwiększające powierzchnię kontaktu o różnym nachyleniu),powierzchnia wewnętrzna przystosowana do wkładu polietylenowego wyposażona w mechanizm antyrotacyjny i centralizujący, średnica zewnętrzna od co najmniej 42 mm do co najmniej 72 mm .

- wkładka: z polietylenu w wysokiej gęstości  z  elewacją 10'

Wymagania dodatkowe:

Implant powinien umożliwiać wykonywanie badania rezonansu magnetycznego u pacjenta i mieć udokumentowaną co najmniej 20 letnią historię kliniczną.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy składającego się z co najmniej 
2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone 
w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych i musi umożliwić założenie ww. implantów z jednego zestawu.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 
8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu przez cały czas trwania umowy do zabiegów 1 zestawu napędowego do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami dostępnego 24 godziny na dobę od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Termin  uzupełnienia mini -banku  do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 19

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego pokryta HA |
| A | Trzpień | szt. | 150 |
| B | Głowa ceramiczna | szt. | 30 |
| C | Głowa metalowa | szt. | 120 |
| D | Panewka | szt. | 150 |
| E | Wkładka | szt. | 150 |

Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego pokryta HA

- trzpień: modularny, prosty, pokryty na całej długości HA, w co najmniej 11 rozmiarach ( 125 – 190) z żebrowaniem podłużnym i poprzecznym, 3 wersje: standardowa, lateralizowana i typu „coxa vara”. Konus 12/14 mm 
z możliwością rozwinięcia w opcję przynasadową spełniającą pozostałe kryteria oraz trzpień rewizyjny. Trzpień dostępny również w wersji z kołnierzem.

- głowa: metalowa 28 mm , 32 mm ,36 mm – 3- 5 długości szyjki

- głowa: ceramiczna  biolox delta 28 mm , 32 mm ,36 mm – 3- 5 długości szyjki

- panewka: tytanowa, sferyczna, bezotworowa z zaślepką otworu podajnika, brzeg obły polerowany redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego, typu Press-fit , napylana tytanem i dodatkowo warstwą bioaktywną szybko resorbującego się fosforanu wapnia (np„Bonit”), średnice od 44 do 66 mm, (co 2 mm)

- wkładka: polietylenowa wysokiej gęstości z elewacją 10'

Wymagania dodatkowe:

Implant powinien umożliwiać wykonywanie badania rezonansu magnetycznego u pacjenta.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy składającego się z co najmniej 
2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone 
w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem oraz nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu, przez cały okres trwania umowy, do zabiegów, zestawu napędowego do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami dostępnego  do 24 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

Termin uzupełnienia mini-banku  do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 20

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego. |
| A | Wkład polietylenowy | szt. | 120 |
| B | Implant udowy | szt. | 120 |
| C | Implant piszczelowy | szt. | 120 |
| D | Implant rzepkowy | szt. | 15 |

Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego.

- proteza cementowa kłykciowa anatomiczna

- wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności ma ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie

- powierzchnia protezy pokryta warstwą substancji zwiększającej adhezję cementu kostnego

- możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu PS/CR (proteza z tylną stabilizacją zachowanie wiązadła krzyżowe tylne) w oparciu o jeden zestaw instrumentarium

- możliwość rozbudowy wariantu podstawowego protezy o systemy rewizyjne (augmentacja bloczkowa, podkładowa 
i klinowa, implanty z  przedłożonymi trzpieniami o 3 długościach)

- możliwość rozbudowy zestawu o polietylenowy implant rzepkowy.

- Implanty udowe w 8 rozmiarach

- Implanty piszczelowe tytanowe w 10 rozmiarach

- Implant rzepkowy w 3 rozmiarach

- Wkładki polietylenowe w 7 rozmiarach ( 9 do 23 mm)

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się, z co najmniej 
2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umożliwiającego sródoperacyjne przytwierdzenie śrubami prowadnic szczelinowych piły oscylacyjnej umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem oraz do zapewnienia Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy, do zabiegów, systemu płukania pulsacyjnego kości dostępnego do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Ponadto wykonawca udostępni zamawiającemu szynę typu CPM przez 24 godziny na dobę.

termin uzupełnienia mini-banku do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 21

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu |
| A | 2 opakowania po 40g cementu średniej lepkości z gentamycyną | Szt | 30 |
| B | 1 opakowanie 40 g cementu o średniej lepkości z gentamycyną | Szt. | 120 |
| C | Szczotka kanałowa | Szt. | 30 |
| D | Optivac dwustrzykawkowy | Szt. | 30 |
| E | Optivac jednostrzykawkowy | Szt. | 120 |

termin dostawy maksymalnie do 24 godzin od zamówienia

PAKIET Nr 22

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały do osteosyntezy |
| A | Wkręty kostne (korowe, gąbczaste, samogwintujące) | Szt. | 500 |
| 2 | Płytki standard i mini |
| A | Płytka standard, 4 otwory (cienka 2,5 mm) | Szt. | 30 |
| B | Płytka standard, 5 otworów (cienka 2,5 mm) | Szt. | 20 |
| C | Płytka standard, 6 otworów | Szt. | 10 |
| D | Płytka rynienkowa 4-6 otworów | Szt. | 30 |
| E | Pozostałe | Szt. | 10 |
| 3 | Płytki samodociskowe |
| A | Płytki samodociskowe 6 – 10 otworów | Szt. | 5 |
| B | Płytki samodociskowe powyżej 10 otworów | Szt. | 5 |
| 4 | Druty kostne do cerklarza | Szt. | 40 |
| 5 | Drut Kirschnera lub inne równoważne | Szt. | 100 |
| 6 | Gwoździe Rusha lub inne równoważne | Szt. | 10 |
| 7 | Gwoździe Steinmana lub inne równoważne | Szt. | 10 |
| 8 | Gwoździe Steinmana, gwintowane lub inne równoważne | Szt. | 10 |
| 9 | Płytki kształtowe | Szt. | 10 |
| 10 | Wiertła | Szt. | 20 |

termin dostawy maksymalnie do 48 godzin od zamówienia

PAKIET Nr 23

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Śrubopłytka biodrowa i nadkłykciowa (sterylne) |
| 1 | DSB | Szt. | 60 |
| 2 | DSK | Szt. | 20 |

DSB śrubopłytka do zespoleń bliższego odcinka kości udowej

DSK  śrubopłytka do zespoleń nadkłykciowych złamań kości udowej

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się, z co najmniej 
2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone 
w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Implanty DSB i DSK sterylne w sztywnych opakowaniach.

termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 24

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement z gentamycyną i klindamycyną 1 x 40 g | Szt. | 5 |

termin dostawy maksymalnie do 72 godzin od zamówienia

PAKIET Nr 25

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do osteotomii I kości śródstopia | Szt. | 30 |

Zestaw do osteotomii I kości śródstopia

- Płytki kształtowe blokowane  tytanowa (kątowostabilne)

- Śruby do płytek tytanowe

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej 
2 kompletów produktów (płytki + wkręty blokowane w rozmiarach co najmniej od 12 mm do 30 mm skok co 2 mm) wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium  dostępnego  24 godziny na dobę. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie technik operacyjnych

termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 26

| Lp. | Produkt |
| --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń złamań nasad kości ramieniowej. |
| A | Płytki przyśrodkowe dystalne | Szt. | 20 |
| B | Płytki tylnoboczne dystalne | Szt. | 20 |
| C | Płytki proksymalne | Szt. | 20 |
| D | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytki przyśrodkowe z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości ( tytanowe)

- płytki tylnoboczne z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości (tytanowe)

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości  (tytanowe)

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium –24 godziny na dobę.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Zestaw ww winien być dostarczony w formie mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (2 linie implantów) na bloku operacyjnym przez cały okres trwania umowy.

termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 27

| Lp. | Produkt |
| --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego |
| A | Trzpień | Szt. | 8 |
| B | Głowa | Szt. | 8 |
| C | Panewka | Szt. | 8 |
| D | Wkład panewkowy | Szt. | 8 |
| E | Śruby panewkowe | Szt. | 40 |

- Trzpień

- Prosty kołnierzowy,tytanowy,prosty,zwężający się dystalnie,co najmniej 8 rozmiarów.

- Rozmiary co najmniej od 180 mm długości do minimum 240 mm długości

- Powierzchnia trzpienia pokryta hydroksyapatytem na całej długości

- Stożek 12/14 mm.

- Głowa

- Ø 28 mm oraz 32 mm

- Metalowa Co/Cr

- Co najmniej 3 długości szyjki

- Panewka.

- Bezcementowa ,wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki z zaślepką

- Rozmiary od minimum Ø54 mm średnicy do co najmniej Ø 72 mm średnicy

- Wkład panewkowy

- Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości (utwardzonego)

- Ø wewnętrzna dla głowy Ø 28 lub 32 mm

- Dodatkowa możliwość stosowania panewek offsetowych 100

- Śruby panewkowe

-śruby do kości gąbczastej

-długość śrub od co najmniej 20 mm do 65 mm

- WYKONAWCA ZAPEWNI

- Implanty sterylne w sztywnych opakowania

- Szkolenie co najmniej 4 osób personelu bloku operacyjnego

- Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 72 godzin od telefonicznego zgłoszenia.

PAKIET Nr 28

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń złamań dystalnej nasady kości promieniowej. |
| A | Płytki dłoniowe | Szt. | 30 |
| B | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 150 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka dłoniowa tytanowa  z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 3 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów tytanowych korowych i kątowostabilnych w co najmniej 15 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium dostępnego 24 godziny / d na bloku operacyjnym. Implanty zdeponowane na bloku operacyjnym w formie mini-banku w ciągu 3 dni roboczych  od podpisania umowy  (2 linie implantów).

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Uzupełnianie mini-banku w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 29

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń bliższej nasady kości piszczelowej: |
| A | Płytka piszczelowa bliższa boczna | Szt. | 20 |
| B | Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa | Szt. | 20 |
| C | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka piszczelowa tytanowa bliższa boczna z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 
4 rozmiarach długości

- płytka piszczelowa tytanowa  bliższa przyśrodkowa z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 25 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium dostępnego 24 g /dobę. Implanty(2 linie) zdeponowane w formie mini-banku na bloku operacyjnym do 3 dni roboczych  od zawarcia umowy.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Uzupełnianie mini – banku w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 30

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń bliższej nasady kości łokciowej |
| A | Płytka łokciowa proksymalna | Szt. | 20 |
| B | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka tytanowa   z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 3 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów  tytanowych korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów  instrumentarium – 24 godziny na dobę.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej .

Zestaw ww winien być dostarczony w formie mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (dwa komplety implantów) na bloku operacyjnym przez cały okres trwania umowy.

termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 31

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego pokryta HA |
| A | Trzpień | Szt. | 50 |
| B | Głowa metalowa | Szt. | 50 |
| C | Głowa ceramiczna | Szt. | 50 |
| D | Panewka | Szt. | 50 |
| E | Wkładka | Szt. | 50 |
| F | Śruby | Szt. | 150 |

Wymogi:

W skład każdego kompletu powinny wchodzić:

- trzpień:  przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi,  regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Możliwość wysokiego, podgłowowego i niskiego, „klasycznego” cięcia szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej  warstwą hydroxyapatytu, conus 12/14.

- głowa:  metalowa CoCr, o średnicach: 28, 32, 36 i 40mm, supergładka - wykonana w standardzie gładkości dla artykulacji metal-metal

- głowa: wykonana z ceramiki  o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, i 40mm.

- panewka:  tytanowa, sferyczna, rant  obły  redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego, press-fit 
z możliwością mocowania śrubami (3 otwory zabezpieczone zaślepkami) , napylana tytanem i dodatkowo cienką warstwą bioaktywną szybko-resorbującego fosforanu wapnia (tzw. Bonit), średnice od 44 do 66 mm (co 2 mm)

- wkładka: z polietylenu wysokiej gęstości silnie sieciowanego HXLPE stabilizowanego witamina E, średnica wewnętrzna 28, 32, 36 i 40 mm, z nadbudową oraz 10’ i offsetem minimum 4mm

- 3 śruby mocujące: wykonane ze stopu tytanu, średnica 6,5mm, długości od co najmniej 15mm do co najmniej 50mm

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej: 1 linii produktów przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy.

Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Termin dostawy - uzupełnienia mini-banku maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 32

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej: |
|  | stalowy, kaniulowany, średnica 8 – 12 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 240 – 420 mm, rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. W komplecie gwóźdź, 4 śruby blokujące, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej |
|  | stalowy, kaniulowany, średnica 8 – 11 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 270 – 390 mm, rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. Możliwość kompresji w części bliższej i dalszej. W komplecie gwóźdź, 5 śrub blokujących, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramieniowej |
|  | stalowy, kaniulowany, średnica 6 – 9 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 180 – 300 mm, rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. W komplecie gwóźdź, 4 śruby blokujące, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |

- Wykonawca zobowiązany będzie na czas trwania umowy do zapewnienia na zasadzie użyczenia zamawiającemu niezbędnych, kompletnych instrumentariów, które umożliwiają założenie, jak i usunięcie implantów bez potrzeby zakupu dodatkowych instrumentów, 24 g/dobę na bloku operacyjnym

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis dotyczący instrumentariów przez okres obowiązywania umowy w zakresie wymiany uszkodzonych elementów.

- Wykonawca utworzy na bloku operacyjnym mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w co najmniej 4 długościach i co najmniej 3 średnicach

- Zamawiajmy wymaga, aby celowniki do gwoździ były przezierne dla promieni RTG.

- Mini-bank winien być uzupełniany maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 33

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zespoleń dystalnej nasady kości udowej |
| 1 | Płytki kształtowe blokowane (kątowostabilne) | Szt. | 20 |
| 2 | Wkręty do płytek | Szt. | 200 |

Wymagania dodatkowe:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka udowa  tytanowa dystalna z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów tytanowych korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium – 24 godziny na dobę.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej (mini bank w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy  - 2 linie implantów na stałe na bloku operacyjnym przez cały czas trwania umowy).

Mini-bank winien być uzupełniany maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 34

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego. |
| A | Wkład polietylenowy | szt. | 10 |
| B | Implant udowy | szt. | 10 |
| C | Implant piszczelowy | szt. | 10 |

Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego.

- proteza cementowa kłykciowa anatomiczna

- wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności ma ścieranie z możliwością  mocowania na całym obwodzie

- powierzchnia protezy pokryta warstwą substancji zwiększającej adhezję cementu kostnego

- możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu PS/CR (proteza z tylną stabilizacją zachowanie wiązadła krzyżowe tylne) w oparciu o jeden zestaw instrumentarium

- możliwość rozbudowy wariantu podstawowego protezy o systemy rewizyjne (augmentacja bloczkowa, podkładowa i  klinowa, implanty z  przedłożonymi trzpieniami o 3 długościach)

- możliwość rozbudowy zestawu o polietylenowy implant rzepkowy.

- Implanty udowe tytanowe

- Implanty piszczelowe tytanowe w 10 rozmiarach

- Wkładki polietylenowe w 7 rozmiarach ( 9 do 23 mm )

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia instrumentarium umożliwiającego założenie ww. implantów wraz z ich kompletem maksymalnie w ciągu 7 dni od telefonicznego lub faksowego zamówienia. Instrumentarium musi umożliwiać śródoperacyjne przytwierdzenie śrubami prowadnic piły oscylacyjnej. Ponadto w winno być ono dostarczone nieodpłatnie w kasetach sterylizacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie do użyczenia zamawiającemu szyny do ćwiczeń biernych stawu kolanowego (CPM) przez cały czas obowiązywania umowy.

PAKIET Nr 35

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do osteotomii okołokolanowych. |
| A | Płytka | Szt. | 15 |
| B | Wkręty kątowostabilne i korowe | Szt. | 75 |
| C | Wkręty oporowe | Szt. | 15 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka typu "T" z otworami dla wkrętów blokowanych w wersji , posiadająca, co najmniej 2 otwory dla wkrętów blokowanych w ramieniu poziomym i co najmniej 4 otwory dla wkrętów blokowanych w ramieniu pionowym

- wkręty kątowostabile i korowe, w co najmniej 25 rozmiarach długości.

- wkręty oporowe

Oferent użyczy Zamawiającemu do zabiegu operacyjnego założenia i usunięcia implantów instrumentarium posiadające:

- celownik do osteotomii

- podwójny klin rozwierający z podziałką określającą wielkość rozwarcia miejsca osteotomii

- osteotom

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Zestaw ww. winien być dostarczony w ciągu maksymalnie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

PAKIET Nr 36

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź typu GAMMA lub równoważne | Kpl. | 30 |

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu zestawu   składającego się, z co najmniej 2 kompletów produktów (mini-bank winien być utworzony w terminie do 7 dni od podpisania umowy) wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Zestaw powinien być dostarczony do 7 dni od czasu podpisania umowy.

Implanty sterylne.

Termin uzupełnienia mini-banku do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 37

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do usztywnienia stawu skokowego i podskokowego | Kpl. | 5 |

Zestaw do usztywnienia stawu skokowego i podskokowego

W skład  zestawu powinny wchodzić:

- gwóźdź śródszpikowy tytanowy odpiętowy o minimum 3 długościach blokowany  na poziomie kości piętowej, kości skokowej i kości piszczelowej, dostępny w 3 średnicach

- śruba  tytanowa do blokowania  gwoździa  przez kość piętową z mechanizmem  samonarzynającym

- wkręty blokujące tytanowe  w co najmniej 12 rozmiarach długości

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia  Zamawiającemu w okresie obowiązywania  umowy instrumentarium do zabiegów, dostępnego  każdorazowo do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.  Instrumentarium umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych wraz z kompletem implantów - śruby na stojakach.

Termin dostawy maksymalnie do 3 dni roboczych od zamówienia.

PAKIET Nr 38

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego | Szt. | 20 |

- implant wykonany z tytanu  w części kostnej  oraz polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) 
z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej

- osadzanie implantu metodą press-fit

- implant dostępny w co najmniej trzech rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję powierzchni kostnej od co najmniej 2 do 3 cm kw.

- implant powinien umożliwić wykonywanie u pacjentów badania rezonansu magnetycznego.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej 
1 kompletu produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium umożliwiającego zakładanie implantu dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy.  Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Termin uzupełnienia mini banku maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego

PAKIET Nr 39

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych | Szt. | 20 |

Wymogi:

- membrana wykonana z włókien kwasu hialuronowego służąca do pokrywania ubytków chrzęstnych IV stopnia i chrzęstno-kostnych

- rozmiary membrany 2 x 2 cm

- membrana o właściwościach adhezyjnych nie wymagająca dodatkowej fiksacji

- możliwość implantacji artroskopowej

- czas degradacji membrany nie krótszy niż 24 tygodnie

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej jednego implantu dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy.  Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Termin uzupełnienia mini banku maksymalnie do 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

PAKIET Nr 40

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant do wypełniania ubytków chrząstki | Szt. | 15 |

Przygotowywany   in-situ implant w formie żelu poli-N-acetylo-D-glukozaminy służący do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki.

Podawany poprzez strzykawkę, w procedurze artroskopowej, bezpośrednio  w uszkodzony obszar wypełniający go 
i  przywierający do podłoża dzięki  właściwościom bio-adhezyjnym i następnie twardniejący.

Wykonawca zapewni utworzenie mini banku w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pod postacią 1 zestawu (na stałe na bloku operacyjnym)

Uzupełnienie mini banku maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego.

Załącznik nr 1A do SIWZ

WYMOGI DOTYCZĄCE DOSTAW, UTWORZENIA MINI BANKU, UZUPEŁNIANIA MINI BANKU, ILOŚCI ZESTAWÓW W MINI BANKU I SZKOLENIA

| Nr pakietu | Pakiety Nazwa przedmiotu zamówienia | MB | Termin dostawy (od dnia zamówienia) | Termin dostawy INSTRUMENTARIUM (od dnia zamówienia) | Utworzenie MINI Banku od podpisania Umowy | Uzupełnienie MINI Banku | Ilość kompl/lini/zestawów w MINI Banku | Szkolenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego |  | do 7 dni | do 7 dni |  |  |  |  |
| Pakiet nr 2 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside (3 szwy) | MB |  |  | do 3 dni | do 72 godz. | 1 zestaw | dla 2 lekarzy do 2 dni od zam. |
| Pakiet nr 3 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside (2 szwy) | MB |  |  | do 3 dni | do 72 godz. | 1 zestaw | dla 2 lekarzy do 2 dni od zam. |
| Pakiet nr 4 | Zestaw do uzyskiwania bogatopłytkowego osocza (PRP). |  | do 5 dni | do 5 dni - użyczenie wirówki |  |  |  | przeszkol. Personelu |
| Pakiet nr 5 | Panewki polietylenowe stawu biodrowego | MB |  |  | do 3 dni | do 48 godz. | 1 linia |  |
| Pakiet nr 6 | Zestaw do stabilizacji złamań okołoprotezowych kości udowej |  | do 48 godz. | do 48 godz. |  |  |  |  |
| Pakiet nr 7 | Groty do zewnętrznych zespoleń kości |  | do 7 dni |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 8 | Endoproteza cementowa całkowita stawu biodrowego | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 1 linia |  |
| Pakiet nr 9 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego |  | do 3 dni |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 10 | Zestaw do zespoleń trzonów kości długich | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 7 dni | do 48 godz. | 2 linie |  |
| Pakiet nr 11 | Stabilizator typu POLFIX |  | do 7 dni |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 12 | Gwóźdź ramienny rekonstrukcyjny |  | do 3 dni | użyczenie na czas umowy, dostawa do 24 godz. od zamówienia |  |  |  |  |
| Pakiet nr 13 | Zestaw do rekonstrukcji rewizyjnej stawu biodrowego |  | do 7 dni | do 7 dni |  |  |  | dla 2 lekarzy do 2 dni od zam. |
| Pakiet nr 14 | Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana. | MB | do 7 dni | użyczenie i dostawa do 7 dni od zamówienia wraz z napinaczem | do 7 dni | do 72 godz. | opis w zał. 1 | dla 2 lekarzy do 2 dni od zam. |
| Pakiet nr 15 | Zestaw do zespoleń 1/2 dystalnej kości piszczelowej | MB |  | użyczenie na czas umowy, dostawa do 7 dni | do 7 dni | do 48 godz. | 2 linie |  |
| Pakiet nr 16 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego |  | do 3 dni | użyczenie na czas umowy, dostawa do 3 dni |  |  |  |  |
| Pakiet nr 17 | Wkręty kostne kaniulowane | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 7 dni | do 48 godz. | 2 komplety |  |
| Pakiet nr 18 | Endoproteza całkowita stawu biodrowego | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 24 godz. | 2 komplety | do 8 osób |
| Pakiet nr 19 | Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego pokryta HA | MB |  | użyczenie na czas umowy oraz zestaw napędowy do frezów i piła oscyl. | do 3 dni | do 24 godz. | 2 komplety | do 8 osób |
| Pakiet nr 20 | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego. | MB |  | użyczenie na czas umowy i szyna typu CPM na czas umowy oraz system płukania - dostawa do 2 dni | do 3 dni | do 24 godz. | 2 komplety | do 8 osób |
| Pakiet nr 21 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu |  | do 24 godz. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 22 | Materiały do osteosyntezy |  | do 48 godz. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 23 | Śrubopłytka biodrowa i nadkłykciowa | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 2 komplety | do 8 osób |
| Pakiet nr 24 | Cement z gentamycyną i klindamycyną |  | do 72 godz. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 25 | Zestaw do osteotomii I kości śródstopia | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 2 komplety | do 8 osób |
| Pakiet nr 26 | Zestaw do zespoleń złamań nasad kości ramieniowej. | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 2 komplety |  |
| Pakiet nr 27 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego |  | do 72 godz. | do 72 godz. Od zgłoszenia |  |  |  | do 4 osób |
| Pakiet nr 28 | Zestaw do zespoleń złamań dystalnej nasady kości promieniowej. | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 2 komplety |  |
| Pakiet nr 29 | Zestaw do zespoleń bliższej nasady kości piszczelowej | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 2 komplety |  |
| Pakiet nr 30 | Zestaw do zespoleń bliższej nasady kości łokciowej | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 2 komplety |  |
| Pakiet nr 31 | Endoproteza całkowita bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego pokryta HA | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 24 godz. | 1 linia | do 8 osób |
| Pakiet nr 32 | Gwóździe śródszpikowe blokowane | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 4 długości 3 średnice |  |
| Pakiet nr 33 | Zestaw do zespoleń dystalnej nasady kości udowej | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 48 godz. | 2 linie |  |
| Pakiet nr 34 | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego. |  | do 7 dni | Użyczenie i dostawa do 7 dni oraz użyczenie szyny do ćwiczeń na czas umowy |  |  |  |  |
| Pakiet nr 35 | Zestaw do osteotomii okołokolanowych. |  | do 7 dni | użyczenie na czas umowy i dostawa do 7 dni |  |  |  |  |
| Pakiet nr 36 | Gwóźdź typu GAMMA | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 7 dni | do 48 godz. | 2 komplety |  |
| Pakiet nr 37 | Zestaw do usztywnienia stawu skokowego i podskokowego |  | do 3 dni | użyczanie na czas umowy dostawa do 3 dni |  |  |  |  |
| Pakiet nr 38 | Implant do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego | MB |  | użyczenie na czas umowy | do 3 dni | do 24 godz. | 1 komplet | do 8 osób |
| Pakiet nr 39 | Membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych | MB |  |  | do 3 dni | do 72 godz. | 1 implant | do 8 osób |
| Pakiet nr 40 | Implant do wypełniania ubytków chrząstki | MB |  |  | do 3 dni | do 48 godz. | 1 komplet |  |

MB - Mini Bank dla Pakietów nr  2,3,5,8,10,14,15,17,18,19,20,23,25,26,28,29,30,31,32,33,36,38,39,40

### Załącznik Nr 2 do SIWZ

### F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

NIP

REGON

adres e-mail : …………………………………………………………,……………….  Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………..

Nazwa banku 	
Nr rachunku bankowego

Osoba upoważniona do podpisania umowy

  - Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1* 
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Pakiet Nr 2*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

* NALEŻY POWTÓRZYĆ TYLE RAZY NA ILE PAKIETÓW JEST SKŁADANA OFERTA.

Oświadczamy, że:

      - Zobowiązujemy się  dostarczać własnym transportem i przekazywać Zamawiającemu oferowane wyroby medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwym oznakowaniem w języku polskim.

      - Gwarantujemy:

  - terminowość dostaw:

*- w zakresie pakietów nr - *21 -  ……… godz. -  (maksymalnie do 24 godzin od chwili założenia zamówienia)

* - w zakresie pakietów nr - *6,*22 -  ……… dni -  (maksymalnie do 48 godzin (2 dni) od chwili złożenia zamówienia)

* - w zakresie pakietów nr - *2,*3,*5,*8,*9,*12,*16,*18,*19,*20,*23,*24,*25,*26,*27,*28,*29,*30,*31,*32,*33,*37,

*38,*39,*40  - …………. dni – (maksymalnie do 72 godzin (3 dni) od dnia złożenia zamówienia)

* - w zakresie pakietów nr - *1,*7,*10,*11,*13,*14,*15,*17,*34,*35,*36 -  ………… dni – (maksymalnie do 7 dni od dnia założenia zamówienia)

* - w zakresie pakietu nr - *4  - …… dni  (maksymalnie do 5 dni od dnia założenia zamówienia)

Oraz

Utworzenie mini-banku produktów w przypadkach wskazanych poniżej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A do SIWZ oraz uzupełnienie mini banku

*w zakresie pakietów *2,*3,*14,*39 – ………… godz. -  uzupełnienie mini banku (w terminie do 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego)

*w zakresie pakietów *5,*8,*10,*15,*17,*23,*25,*26,*28,*29,*30,*32,*33,*36,*40 – …… godz. - uzupełnienie mini banku (w terminie do 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego)

*w zakresie pakietów *18,*19,*20,*31,*38 – …….-godz. -  uzupełnienie mini banku (w terminie do 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu przez Zamawiającego)

  - zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową oraz na warunkach określonych w istotnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ,

  - realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Wykonawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu;

  - dostarczenie instrumentarium zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ przy czym użyczenie instrumentarium nie będzie generowało dla Zamawiającego dodatkowych kosztów i jest skalkulowane w cenie przetargowej;

  - przeszkolenie personelu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ przy czym nie będzie to generowało dla Zamawiającego dodatkowych kosztów i jest skalkulowane w cenie przetargowej;

      - Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

      - Deklaruję termin płatności: …………… dni licząc od dnia otrzymania faktury.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

      - Wadium o wartości ………………………………………………… zł. wnieśliśmy w dniu …………… 2017 r. w formie ……………………………. Zwrot na rachunek bankowy ……………………………………………………………………….

      - W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;

      - Oferta została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

      - Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w postaci …………………………….…………………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

      - Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Podwykonawstwo

Oświadczamy, iż powierzymy realizację części zamówienia następującym podwykonawcom:
……………………………………………………., siedziba ………………………………………………………., KRS……………………………………………., w zakresie  ……………………………………………………..

      - Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna uprawionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/........ / 2017 ( projekt )

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2017 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082; REGON: 000308270

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 złotych

reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Agnieszka Wołowiec

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  (kod miejscowości: ………………)..............................................................  przy ul. .................................................
NIP: ....................................................   ,     REGON:  .................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

w imieniu której działa :

...........................................................................................................................................................................
zwaną w umowie  WYKONAWCĄ

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SZM/DN/DZ/340/05/2017 z dnia ………. 2017 r. na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa produktu określonego w PAKIECIE (tach) NR .......... oraz realizacja czynności i świadczeń szczegółowo opisanych w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy oraz określonych w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

- Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ……….. 2017 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje:

- terminowość dostaw:

*- w zakresie pakietów nr - *21  …………. maksymalnie do 24 godzin od chwili założenia zamówienia,

* - w zakresie pakietów nr - *6,*22 …………… maksymalnie do 48 godzin (2 dni) od chwili złożenia zamówienia,

* - w zakresie pakietów nr - *2,*3,*5,*8,*9,*12,*16,*18,*19,*20,*23,*24,*25,*26,*27,*28,*29,*30,*31,*32,*33,*37,

*38,*39,*40 – maksymalnie do 72 godzin (3 dni) od dnia złożenia zamówienia,

* - w zakresie pakietów nr - *1,*7,*10,*11,*13,*14,*15,*17,*34,*35,*36 -  ………….. maksymalnie do 7 dni od dnia założenia zamówienia

* - w zakresie pakietu nr - *4 ……… maksymalnie do 5 dni od dnia założenia zamówienia

W odniesieniu do produktów, co do których postawiony został wymóg sterylności - termin ważności: minimum 14 miesięcy,

- realizację dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 5-ciu godzin od chwili złożenia zamówienia.

- realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych, a w przypadku stwierdzenia wadliwości wymianę towaru na wolny od wad wynikających z winy Wykonawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu.

- posiadanie dla oferowanych wyrobów aktualnych dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu, zgodnie z ofertą Wykonawcy:

- *w zakresie pakietów *2,*3,*5,*8,*18,*19,*20,*23,*25,*26,*28,*29,*30,*31,*32,*33,*38,*39,*40 – w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz  w zakresie pakietu *10,*14,*15,*17,*36 w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy - mini bank składający się z podstawowego (wstępnego) zestawu wyrobów medycznych szczegółowo określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, na czas trwania umowy, przy czym Zamawiający będzie wykorzystywał wyroby medyczne z banku, 
a następnie zamawiał dostawy elementów analogicznych do wykorzystanych,

- *w zakresie pakietów *2,*3,*14*39 – uzupełnienie mini banku w terminie do 72 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu z mini-banku przez Zamawiającego,

*w zakresie pakietów *5,*8,*10,*15,*17,*23,*25,*26,*28,*29,*30,*32,*33,*36,*40 – uzupełnienie mini banku w terminie 48 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu z mini-banku przez Zamawiającego,

*w zakresie pakietów *18,*19,*20,*31,*38 – uzupełnienie mini banku w terminie 24 godzin od zgłoszenia pobrania zestawu z mini-banku przez Zamawiającego;

- *w zakresie pakietów *6, w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo w ciągu 48 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne i kompatybilne z oferowanymi 
w ofercie Wykonawcy wyrobami medycznymi instrumentaria

- *w zakresie pakietów *1,*8,*10,*13,*14,*15,*17,*34,*35,*36 w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo 
w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne 
i kompatybilne z oferowanymi w ofercie Wykonawcy wyrobami medycznymi instrumentaria

- *w zakresie pakietów *16,*27,*37 w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne i kompatybilne 
z oferowanymi w ofercie Wykonawcy wyrobami medycznymi instrumentaria

- *w zakresie pakietów *18,*19,*20,*23,*25,*31,*38,*39 - w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie w ilości do 8 osób, w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy,

- *w zakresie pakietów *27 - w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie w ilości do 4 osób, w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy,

- *w zakresie pakietów *2, *3,*4,*13,*14 - w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie w ilości do 2 osób, 
w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy,

- *w zakresie pakietu nr *18,*19,*20,*34 -  udostępni 1 zestaw napędu do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami

- *w zakresie pakietu nr *18 - Instrumentarium umożliwiające śródoperacyjne przytwierdzenie śrubami prowadnic piły oscylacyjnej.

- *w zakresie pakietu nr *20 użyczenie szyny do ćwiczeń biernych stawu kolanowego (CPM) przez cały czas obowiązywania umowy.

- Szczegółowe warunki udostępnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu mini banków, instrumentariów oraz zestawów, a także ich szczegółowy skład, określa oferta Wykonawcy i umowa depozytu zawarta pomiędzy stronami, z tym że w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ przy czym użyczenie instrumentarium nie będzie generowało dla Zamawiającego dodatkowych kosztów i jest skalkulowane w cenie przetargowej. Wykonawca zobowiązuje się również do przeszkolenia personelu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ przy czym nie będzie to generowało dla Zamawiającego dodatkowych kosztów i jest skalkulowane w cenie przetargowej.

- Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego:

  - szkolenie będzie obejmować wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej ze stosowaniem przedmiotu umowy oraz technik operacyjnych związanych ze stosowaniem przedmiotu umowy

  - uczestnikami szkolenia będą wyłącznie członkowie personelu Zamawiającego posiadający doświadczenie obszarze ortopedycznym

  - Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę i przeprowadzi szkolenie w języku polskim, zapewniając na swój koszt niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe

  - przeprowadzenie szkolenia potwierdzone zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron, określającym: nazwę i tematykę szkolenia, datę i miejsce jego przeprowadzenia, imienną listę osób uczestniczących w szkoleniu, imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, czas trwania szkolenia.

§ 2

- Okres obowiązywania umowy ustala się na 12 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy  ………….. do dnia 09.09.2017 r./ od dnia 10.09.2017 r. do 09.09.2017 r.*

- Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.

- Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:

- Zamawiający przesyłał będzie Wykonawcy zamówienia na piśmie, faksem lub mailem z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy  niż określony w § 1 pkt. 4a) niniejszej umowy licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, nie później niż do godz. 14:30 w tym samym dniu,  potwierdzenia na piśmie faksem lub mailem otrzymania zamówienia.

§ 3

  - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1:

  - w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: ……………….….zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: …………………..zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........  wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie:………………….….zł)

  - Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Wykonawcy.

  - Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Wykonawca doliczy należny podatek VAT.

  - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia 
w życie odpowiedniego aktu prawnego.

  - Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie ……… (mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.) dni od daty dostarczenia faktury wystawionej przez Wykonawcę.

  - Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu dostaw stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w  § 1 ust. 4 c) - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,

  - za inne niż określone w pkt. a i b niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy dla danego pakietu (t.j. 0,2 % wartości brutto pakietu), którego uchybienie dotyczyło, za każde uchybienie.

  - w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku:

- opóźnienia w utworzeniu mini banku wyrobów medycznych w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 5 pkt. a) niniejszej umowy,

- opóźnienia w dostarczeniu instrumentariów bądź zestawów w stosunku do terminów określonych w § 1 ust. 5 pkt. b), c), d) i g) niniejszej umowy,

- opóźnienia w przeszkoleniu personelu Zamawiającego w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 5 pkt e) i f) niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 2% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w części pakietów, kara umowna zostanie naliczona od sumarycznej wartości pakietów, których odstąpienie dotyczy.

\

§ 5

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

      - W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub odstąpienia od niej w przypadku:

- zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych,

- zwłoki w realizacji nieodpłatnych czynności i świadczeń określonych w niniejsze umowie takich jak utworzenie minibanku, przeprowadzenie szkolenia itp., trwającej dłużej niż 14 dni roboczych,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ lub 
z ofertą Wykonawcy, w szczególności w przypadku wadliwości dostarczanych wyrobów bądź produktów. 
O uszkodzeniach wyrobów bądź produktów lub ich wadach Zamawiający będzie informował Wykonawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe wyroby/produkty.

      - Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego 
z zamówieniem, wykonania nieodpłatnych czynności bądź świadczeń lub należytego wykonania umowy i zakreślenia mu nie dłuższego niż 3 dni robocze terminu na realizację umowy.

      - Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zostanie złożone na piśmie 
w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 1 lub ust. 3 i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,

- zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,

- zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.

- stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie z dniem   zmiany stawek podatków od towarów i usług;

- zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 8

- Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej.

- W przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających w niniejszej umowy.

- Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę należności za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Za równoznaczne z dokonaniem cesji uznaje się zawarcie umów lub dokonanie czynności, których bezpośrednim lub pośrednim następstwem jest zmiana wierzyciela, w szczególności przyjęcie poręczenia za dług Zamawiającego do osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, jak też przyjęcie płatności za Zamawiającego od osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015,poz. 2164 – z póź. zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:
1.Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………………………………………

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3A do SIWZ

Istotne warunki umowy

NA STWORZENIE MINI-BANKU (DEPOZYTU)

(1

Przedmiotem umowy jest:

- Powierzenie przez ……………. w depozyt Depozytariuszowi asortymentu w zakresie pakietu nr …………….   zgodnie 
z załącznikiem nr … do SIWZ.

- Miejscem złożenia depozytu jest:
Blok operacyjny  – Szpitala Miejskiego w Siemianowicach śląskich Sp. z o.o. w ……………………..

- Powierzenie Depozytariuszowi materiałów związane jest z istniejącą współpracą handlową potwierdzona umowa dostawy nr ……………. z dnia ……………….

- Deponujący zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów.

- Specyfikacja powierzonego asortymentu może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

- Uzupełnienie depozytu będzie następowało po zużyciu asortymentu będącego przedmiotem depozytu aby zapewnić kompletność
depozytu dla potrzeb zabiegowych w uzgodnionych terminach przez strony, na podstawie zamówień Depozytariusza w formie raportu zużytego asortymentu.

- Wraz z asortymentem będącym przedmiotem depozytu Deponent dostarczy kompletne instrumentarium potrzebne do założenia asortymentu u pacjentów. Instrumentarium z wyjątkiem części zużywalnych podlega zwrotowi po zakończeniu trwania niniejszej umowy. Części zużywalne będą uzupełniane przez Deponenta w miarę potrzeb. W przypadkach wskazanych w załączniku nr 1 Wykonawca zapewnia na swój koszt serwisowanie instrumentarium.

(2

Zasady sprzedaży asortymentu objętego depozytem oraz ceny uregulowane są w umowie dostawy nr ……… z dnia ……………….

(3

- Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy dostawy, o której mowa w (2 i rozwiązuje się w każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcie tej umowy.

- Wraz z upływem czasu trwania umowy Depozytariusz zobowiązany jest do wydania Spółce asortymentu będącego przedmiotem umowy.

- Realizacja niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania przez obie strony. Deponent zobowiązany jest dostarczyć kompletny asortyment zgodnie z zakresem ofertowym i SIWZ w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

(4

- Depozytariusz jest zobowiązany do przechowywania asortymentu we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W przypadku stwierdzenia, że asortyment przechowywany jest nieprawidłowo ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Depozytariusz będzie zużywał powierzony asortyment począwszy od asortymentu o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Asortyment przekazywany w ramach depozytu nie może mieć daty ważności krótszej niż okres związania umową depozytową.

- Deponent ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których asortyment jest przechowywany.

(5

- Ewentualne braki lub uszkodzenia asortymentu stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Deponenta do wystawienia Depozytariuszowi faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

- Braki oraz uszkodzenia asortymentu stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w (6, pkt. 4 Umowy upoważniają Deponenta do wystawienia Depozytariuszowi faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu 
o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

- Faktura opisana w punkcie pierwszym oraz drugim nie może być wystawiona bez podpisu odbiorcy.

(6

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej i za zgodą obu stron.

(7

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Osoba sporządzająca umowę: …………………………..

Deponent:									       Depozytariusz:

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………………….

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

............................................................................................................................

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości”.

Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/15/2017

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1. przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 co Wykonawca ………………………………………………

ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Ustawy

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,

za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

„Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości”.

Oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/15/2017

Nazwa i adres składającego informację: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę:

- Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (1*.

- Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (2*. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył. ………………….................................................................................(3*objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT ) będzie wynosiła  ..........................................  (4* złotych.

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

- W wypadku wyboru opcji 1,przekreślić opcje 2.

- W wypadku wyboru opcji 2,przekreślić opcję 1

- Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Podstawa prawna:

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Zgodnie z art. 91 ust. 3a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u Zamawiającego.

............................................................, dnia ...................................... 2017 r.

(miejscowość)

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna uprawionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat* / okres prowadzonej działalności* dostaw z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość DOSTAWY | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Wykonawca winien wykazać wykonanie minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością wymogom w SIWZ.

Miejscowość ........................................., data .........................2017 r.

...........................................................................

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*-niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8 do SIWZ

………………………………………………….

( pieczęć firmy)

Oświadczenie

w sprawie stosowania się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

ja (imię i nazwisko), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

zamieszkały _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

reprezentując firmę (nazwa firmy) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nasza oferta została sporządzona na formularzach stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli w sporządzonych formularzach istnieją jakiekolwiek rozbieżności od tekstu przekazanych nam dodatków razem ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jest to wynikiem oczywistej omyłki i upoważniamy Zamawiającego do ich poprawienia w każdym czasie dogodnym dla Zamawiającego.

…………………………………………………………..……………………………………………

(Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo)