OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE

Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO

- Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., 41 – 100 Siemianowice Śląskie, ul. 1 – go Maja 9
tel/fax (32) 228 – 18 – 86, 
e-mail:rzawislak@zozsiemianowice.pl

- Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

- CPV: 	
33.18.31.00 – 7 – Implanty ortopedyczne

33.18.32.00 – 8 – Protezy ortopedyczne

33.69.71.10 – 6 – Cement do rekonstrukcji kości

33.14.17.50 – 2 – Sztuczne stawy

33.14.17.70 – 8 – Wyroby używane w przypadku załamań śruby i płyty

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: (wymagany) – 12 miesięcy

- WADIUM: Zamawiający wymaga wniesienia wadium

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
CENA (brutto) - 95%
Termin dostawy – 5%

- Specyfikacja warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępna na stronie internetowej: www.zozsiemianowice.pl. Można ją również odebrać w siedzibie Zamawiającego-Dział Zamówień Publicznych 
i Zaopatrzenia, (budynek główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., poziom -1) ul. 1-go Maja 9 Siemianowice Śląskie w godzinach od 800 do 900 oraz od 1300 do 1425 - cena 20 zł. lub za zaliczeniem pocztowym. Wykonawca powinien podać swój NIP oraz złożyć upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami

w godz. od 07: 30 – 14:00 jest:
- Renata Zawiślak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, (Budynek Główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.) ul. 1-go Maja 9 – Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia poziom -1

- Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2015r. o godz. 09:30

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2015r. o godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego, (Budynek Główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.) 
ul. 1-go Maja 9 – Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

- niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art.23 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

- spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie zostało przekazane: 
- dnia 24.06.2015r. na: Portalu UE pod Nr 2015-083675
- dnia 24.06.2015r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: 
Siemianowice Śl.: ul. 1-go Maja 9 - Budynek Główny, 
- na stronie internetowej;www.zozsiemianowice.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 207 000 EURO NA WYKONYWANIE 
DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. DOSTAW ENDOPROTEZ CAŁKOWITYCH CEMENTOWYCH, BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO, ENDOPROTEZ CAŁKOWITYCH CEMENTOWYCH STAWU KOLANOWEGO, ZESTAWÓW DO PRÓŻNIOWEGO MIESZANIA CEMENTU, ZESTAWÓW DO OSTEOTOMII ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW DO REKONSTRUKCJI KOŚCI.

  - Zamawiający
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
Strona internetowa: www.zozsiemianowice.pl
E-mail: rzawislak@zozsiemianowice.pl
tel/fax /32/ 228 – 18 – 86 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:30

  - Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

  - Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu: mini banków wyrobów medycznych, instrumentariów oraz przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego jego personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia oraz technik operacyjnych, na zasadach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV): 
33.18.31.00 – 7 – Implanty ortopedyczne

33.18.32.00 – 8 – Protezy ortopedyczne

33.69.71.10 – 6 – Cement do rekonstrukcji kości

33.14.17.50 – 2 – Sztuczne stawy

33.14.17.70 – 8 – Wyroby używane w przypadku załamań śruby i płyty

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do zamieszczonych w poszczególnych pakietach.

  - Części zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Za ofertę częściową uważa się przedstawienie oferty w zakresie jednego, kilku lub wszystkich pakietów stanowiących przedmiot zamówienia.

  - Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

  - Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.

  - Warunki udziału w postępowaniu
Ocena spełnienia wszystkich warunków będzie dokonywana wg formuły „spełnia - nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi jego spełnienie w oświadczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ;

- posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej dwie dostawy o łącznej wartości min. 50 000,00 zł brutto, których przedmiotem były dostawy endoprotez, zestawów ortopedycznych oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, których przedmiotem były dostawy endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem poświadczenia, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. W przypadku zamówień realizowanych wartość zrealizowanej do terminu składania ofert części zamówienia musi osiągnąć wartość min. 50.000,00 zł brutto.

Dowodami, o których mowa w pkt.b) są:

    - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

    - w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. b), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt.b).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt. b), budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- dysponowana odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonana zamówienia. Warunek ten będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi jego spełnienie w oświadczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi jego spełnienie w oświadczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ.

## Wykonawcy, którzy składają ofertę wspólną na podstawie art. 23, warunki określone w pkt. 1.1. spełniają łącznie.

## O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca przedłoży:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 – 8 oraz 10 – 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.3.,

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz 10 – 11 ustawy. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4. ppkt 1) lit. a i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w SIWZ cz. II pkt 1.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez zamawiającego wymogom. Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, który został dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu Zamawiający żąda dołączenia do oferty świadectwa dopuszczenia do obrotu:

- deklaracja zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),

- certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),

- w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r.(DZ.U. z 2010r. nr 107 
poz. 679 z późn. zmianami) o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

- wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

- przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku

W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o zamówienie publiczne ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 1, wykażą, brak podstaw do wykluczenia poprzez złożenie przez każdego z Wykonawców wymaganego dokumentu wymienionego w pkt 1.3.

Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy występującego samodzielnie. Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać od Wykonawców, których oferta została wybrana, o których mowa w ust. 1, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.1. Na podstawie art. 24 ust. 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

    - Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

    - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okresu związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

    - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. O wykluczeniu Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 (brzmienie art. 92 ust. 1 pkt 3 – „Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę). Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą – art. 24 ust 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

    - należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:

    - jest niezgodna z ustawą;

    - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U.2013.231)

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ

Dowodami, o których mowa w pkt. 1.1. d) są:

- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal Wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

- w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. d), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

- wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ,

- Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (wskazanie niniejszego nastąpi w dokumencie dołączonym przez Wykonawcę do oferty przetargowej),

- Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Dostawcę lub Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu na termin składania ofert, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie)

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP aktualny na dzień składania ofert. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga dołączenia do oferty dokumentów określających:

    - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

    - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

    - zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Zamawiający żąda wskazania prze Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w pkt. 8 formularza ofertowego.

  - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

    - Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ze wskazaniem numeru zadania, i skierowane na adres:

    - 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój A-116

    - fax /32/ 228 – 18 – 86

    - adres e-mail rzawislak@zozsiemianowice.pl

    - Godziny, w których dopuszczalny jest kontakt z Zamawiającym: 7:00 – 14:30
Zamawiający nie dopuszcza kontaktu, przekazywania informacji, oświadczeń, itp przez 24 godziny na dobę, lecz jedynie w godzinach wskazanych powyżej. Jeżeli kontakt (np. wpływ faksu, e-mail) nastąpi po godz. 14: 30 Zamawiający przyjmie, jako datę wpływu pisma następny dzień roboczy.

    - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Renata Zawiślak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  - Wadium

      - Wykonawca wniesie wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie

- Pakiet nr 1 –          24,00 zł

- Pakiet nr 2 –          31,00 zł

- Pakiet nr 3 –     5 016,00 zł

- Pakiet nr 4 –   13 140,00 zł

- Pakiet nr 5 –     8 226,00 zł

- Pakiet nr 6 –        843,00 zł

- Pakiet nr 7 –        500,00 zł

- Pakiet nr 8 –        840,00 zł

- Pakiet nr 9 –        576,00 zł

- Pakiet nr 10 –      486,00 zł

- Pakiet nr 11 –      480,00 zł

- Pakiet nr 12 –      320,00 zł

- Pakiet nr 13 –   1 124,00 zł

- Pakiet nr 14 –      320,00 zł

- Pakiet nr 15 –      680,00 zł

- Pakiet nr 16 –      428,00 zł

- Pakiet nr 17 –   6 070,00 zł

- Pakiet nr 18 –         35,00 zł

- Pakiet nr 19 –      960,00 zł

- Pakiet nr 20 –      260,00 zł

- Pakiet nr 21 –        66,00 zł

- Pakiet nr 22 –      120,00 zł

- Pakiet nr 23 –      360,00 zł

- Pakiet nr 24 –   1 415,00 zł

- Pakiet nr 25 –      240,00 zł

- Pakiet nr 26 –      495,00 zł

- Pakiet nr 27 –      360,00 zł

Termin składania ofert wyznaczono do 04.08.2015r. godz. 9:30

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert: 
BANK BGŻ 61 2030 0045 1110 0000 0283 4220

  - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających wniesienie kwoty, o której mowa w pkt 1.

  - Wymagana kwota musi znajdować się na w/w rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  - Formy wnoszenia wadium: 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć Zamawiającemu, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia przed upływem terminu do składania ofert. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 –14:30.

- Z dokumentu zawierającego zobowiązanie wadialne winna wynikać wartość wadium, przedmiot postępowania przetargowego i numer postępowania zgodny z niniejszym SIWZ, a także prawidłowe dane beneficjenta oraz uprawnienie beneficjenta do żądania realizacji zobowiązania wadialnego w przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 46 ust 5 ustawy PZP.

- W przypadku nie wniesienia wadium w terminie wyżej podanym Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania przetargowego zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie:

    - po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9,

    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana;

    - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, o której mowa w pkt 6 lit a), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Opis przygotowania oferty

  - Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokumenty wymienione w punkcie VIII i IX

- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ

- zaakceptowany  i podpisany projekt mowy – załącznik nr 4 do SIWZ

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania – załącznik nr 5 do SIWZ

- wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ

- zaakceptowane  i podpisane istotne postanowienia umowy depozytu – załącznik nr 8 do SIWZ

  - Przygotowanie oferty

- oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,

- koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,

- oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

- jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,

- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,

- poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta (spięta) w sposób utrudniający jej naruszalność, z zapisem na pierwszej stronie informującym o liczbie stron,

- Zamawiający wymaga, aby informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) były oddzielone od pozostałej części oferty i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa,

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

      - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie z podaniem nazwy Wykonawcy wraz z adresem

      - Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie, 
ul. 1-go Maja 9, 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

      - Oznakowane następująco: 
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez, zestawów ortopedycznych oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

Znak sprawy: SZM/DN/DZ/340/17/2015.

  - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w:
Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9; 41-100 Siemianowice Śląskie
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (budynek główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.)
do dnia 04.08.2015r. do godz. 09:30
Miejsce otwarcia ofert:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (budynek główny Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.)
dnia  04.08.2015r. do godz. 10:00

- Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje odczytywane indywidualnie dla każdego zadania: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz zaoferowana cena.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty wypełniając wszystkie pozycje określone w formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ cyfrowo i słownie to znaczy, że sumę ogólną brutto stanowią:

- Cena netto (zł)

- podatek VAT (zł) w tym wartość (zł) wynikająca z należnego podatku VAT obowiązującego na dzień składania oferty. Cena ta musi być wyrażona w złotych polskich.
Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

      - Kryteria oceny oferty

  - Kryterium oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami.
Ocena cenowa (finansowa): A -  CENA 	       - 95%

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

- Punktacja za cenę będzie obliczona na podstawie wzoru:

cena najniższa spośród ofert

An =  					    x 95

cena badanej oferty

- Termin realizacji dostawy – dotyczy uzupełniania „depozytu” - 5 %

- Ocena kryterium „termin realizacji dostawy ” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie terminu realizacji dostawy w najmniejszej ilości dni wśród ocenianych ofert do zawartej w badanej ofercie

najmniejsza ilości dni terminu realizacji dostawy spośród ocenianych ofert

Tn =  					                                                                  x 5

termin realizacji dostawy podany w badanej ofercie

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ocena końcowa oferty: – ilość punktów uzyskanych za kryterium oceny ofert
Ocena ogólna oferty:          Wn = (An x 95) + (Tn x 5)

- Wynik
Oferta, która będzie zawierać najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

      - Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze spośród pozostałych ofert kolejną, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

      - Warunki umowy

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium oceny przyjętego w niniejszej SIWZ

- Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,

- zmiany danych Stron umowy( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową,

- zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej, jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.

      - Środki ochrony prawnej
Odwołanie do KIO

W przypadku Zamówień powyżej progów odwołanie przysługuje od każdej czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami PZP, jak również zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów PZP (art. 180 ust. 1 PZP).

Czynnościami takimi są w szczególności:

• treść ogłoszenia o zamówieniu;

• treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

• udzielanie wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

• wprowadzanie zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

• zwrot oferty;

• otwarcie oferty;

• wykluczenie wykonawcy;

• odrzucenie oferty;

• ocena oferty;

• wybór najkorzystniejszej oferty;

• zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty;

• unieważnienie postępowania.

Złożenie skargi do sądu

  - Przedmiot i warunki wniesienia skargi
Przedmiotem skargi jest orzeczenie KIO (wyrok uwzględniający lub oddalający odwołanie, postanowienie o odrzuceniu odwołania).
Skargę może wnieść strona i uczestnik postępowania odwoławczego.
Skarżący musi wykazać, że ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

  - Sposób wniesienia skargi
Skargę wnosi się do właściwego sądu okręgowego, za pośrednictwem Prezesa KIO. Odpis skargi należy przesłać stronie przeciwnej.
Właściwy do rozpatrzenia skargi jest sąd okręgowy właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę należy złożyć w biurze podawczym KIO lub przesłać pocztą na adres Prezesa KIO. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej złożeniem do Prezesa KIO (decyduje data stempla pocztowego).

  - Termin
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO.
W razie przekroczenia terminu możliwe jest jego przywrócenie pod warunkiem, że strona wykaże, że nie złożyła skargi w terminie nie ze swojej winy.

  - Forma i treść skargi
Skarga powinna być sporządzona na piśmie i zawierać:

- oznaczenie sądu, do którego jest skierowana (nazwa i adres sądu, ewentualnie również odpowiedni wydział);

- imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

- oznaczenie pisma, jako skargi na orzeczenie KIO;

- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia KIO (data wydania oraz sygnatura);

- przytoczenie zarzutów oraz zwięzłe ich uzasadnienie;

- wskazanie dowodów;

- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;

- podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
– do skargi należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej skargę;

- wymienione załączniki.

Skarżący nie może w skardze rozszerzyć żądań zawartych w odwołaniu ani wystąpić z nowymi żądaniami. Niedopuszczalne jest wystąpienie z nowymi zarzutami i wskazanie nowych czynności naruszających przepisy ustawy. W zakresie żądań lub zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania, sąd nie rozpatrzy sprawy (art. 198d i art. 198f ust. 4 PZP).

Jeśli podstawą odwołania jest czynność, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem odwołania, lub jeśli podstawą odwołania jest okoliczność, która była przedmiotem rozstrzygnięcia KIO w sprawie innego odwołania wniesionego przez ten sam podmiot w tym samym postępowaniu, odwołanie podlega odrzuceniu (art. 189 ust. 2 pkt 4 i 5 PZP).

Odwołujący musi wykazać, że ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Odwołanie złożone przez podmiot nieuprawniony (tj. taki, który nie posiada lub nie posiadał interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia i nie poniósł lub nie mógł ponieść szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP), podlega odrzuceniu (art. 189 ust. 2 pkt 2 PZP).

      - Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

      - Postanowienia końcowe

- Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę A4 70 groszy,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W odniesieniu do całego zakresu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Załączniki
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3: Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Załącznik Nr 4: Projekt umowy
Załącznik Nr 5: Oświadczenie stosowania się do SIWZ
Załącznik Nr 6: Wykaz wykonanych dostaw lub usług
Załącznik Nr 7: Formularz cenowy
Załącznik Nr 8: Istotne postanowienia umowy depozytu




Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził dnia 24.06.2015r. Kierownik Zamawiającego.

Prezes Zarządu

JAN BROL

Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki szczegółowe dla wszystkich pakietów:

PAKIET NR 1

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego | szt.. | 2 |

endoproteza połowicza stawu biodrowego:

- z opcją trzpienia standard i wąski

- opakowanie sterylne, sztywne

- średnica głowy od 38 mm do 55 mm zmienna, co 1 mm

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy instrumentarium do zabiegów, dostępnego każdorazowo do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

Termin dostawy maksymalnie do 3 dni

PAKIET Nr 2

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty kostne kaniulowane | Szt. | 100 |

Wkręty kostne samogwintujące kaniulowane

- Rozmiar od 45 do 65 o średnicy Ø 4,5 x 1,75 mm

termin  dostawy maksymalnie do 7 dni

PAKIET Nr 3

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego |
| A | Trzpień | szt. | 60 |
| B | Głowa | szt. | 60 |
| C | Panewka | szt. | 60 |
| D | Wkładka | szt. | 60 |
| E | Śruba mocująca | szt. | 120 |

endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego

- trzpień: tytanowy z systemem derotacyjnym Konus 12/14 w co najmniej 10 rozmiarach

- głowa: metalowa o średnicy 28 i 32 mm minimum 5 długości szyjki

- panewka: press-fit stabilizowana śrubami ( minimum 2 śruby) możliwość wymiany wkładki śródoperacyjnie; średnica zewnętrzna, od co najmniej 38 mm do co najmniej 70 mm (zakres co 2 mm)

- wkładka: z polietylenu w wysokiej gęstości standardowa i elewacyjna 10' i 20'

- w komplecie min. 2 śruby mocujące

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej 2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnego zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu przez cały czas trwania umowy do zabiegów 1 zestawu napędowego do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami dostępnego 24 godziny na dobę od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 4

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego pokryta HA |
| A | Trzpień | szt. | 150 |
| B | Głowa | szt. | 150 |
| C | Panewka | szt. | 150 |
| D | Wkładka | szt. | 150 |
| E | Śruba mocująca | szt. | 300 |

Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego pokryta HA

- trzpień: modularny, prosty, pokryty na całej długości HA, w co najmniej 11 rozmiarach ( 125 – 190) z żebrowaniem podłużnym i poprzecznym, 3 wersje: standardowa, lateralizowana i typu „coxa vara”. Konus 12/14 mm z możliwością rozwinięcia w opcję przynasadową spełniającą pozostałe kryteria

- głowa: metalowa 28 mm i 32 mm 5 długości szyjki

- panewka: tytanowa, sferyczna, brzeg obły polerowany redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego, typu Press-fit z możliwością dodatkowego mocowania śrubami (3 otwory), napylana tytanem i dodatkowo warstwą bioaktywną szybko resorbującego się fosforanu wapnia („Bonit”), średnice od 44 do 66 mm, (co 2 mm)

- wkładka: polietylenowa wysokiej gęstości, średnica wewnętrzna 28 mm, standard elewacja 10' w komplecie min. 2 śruby mocujące

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej 2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnego zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem oraz nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu, przez cały okres trwania umowy, do zabiegów, zestawu napędowego do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami dostępnego  do 24 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

Termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 5

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego. |
| A | Wkład polietylenowy | szt. | 90 |
| B | Implant udowy | szt. | 90 |
| C | Implant piszczelowy | szt. | 90 |

Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego.

- proteza cementowa kłykciowa anatomiczna

- wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności ma ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie

- powierzchnia protezy pokryta warstwą substancji zwiększającej adhezję cementu kostnego

- możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu PS/CR (proteza z tylną stabilizacją zachowanie wiązadła krzyżowe tylne) w oparciu o jeden zestaw instrumentarium

- możliwość rozbudowy wariantu podstawowego protezy o systemy rewizyjne (augmentacja bloczkowa, podkładowa i klinowa, implanty z  przedłożonymi trzpieniami o 3 długościach)

- możliwość rozbudowy zestawu o polietylenowy implant rzepkowy.

- Implanty udowe w 8 rozmiarach

- Implanty piszczelowe tytanowe w 10 rozmiarach

- Wkładki polietylenowe w 7 rozmiarach ( 9 do 23 mm)

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się, z co najmniej 2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umożliwiającego sródoperacyjne przytwierdzenie śrubami prowadnic szczelinowych piły oscylacyjnej umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnego zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem oraz do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy, do zabiegów, systemu płukania pulsacyjnego kości dostępnego do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 6

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu |  |  |
| A | 2 opakowania po 40g cementu średniej lepkości | Szt | 90 |
| B | Optivac dwustrzykawkowy | Szt. | 90 |
| C | Szczotka kanałowa | Szt. | 20 |
| D | Pulse lavage | Szt. | 20 |
| E | Optivac jednostrzykawkowy | Szt. | 70 |

termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 7

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały do osteosyntezy |  |  |
| A | Wkręty kostne (korowe, gąbczaste, samogwintujące, kaniulowane) | Szt. | 500 |
| 2 | Płytki standard i mini |  |  |
| A | Płytka standard, 4 otwory (cienka 2,5 mm) | Szt. | 30 |
| B | Płytka standard, 5 otwory (cienka 2,5 mm) | Szt. | 20 |
| C | Płytka standard, 6 otwory | Szt. | 10 |
| D | Płytka rynienkowa 4-6 otworów | Szt. | 30 |
| E | Pozostałe | Szt. | 10 |
| 3 | Płytki samodociskowe |  |  |
| A | Płytki samodociskowe 6 – 10 otworów | Szt. | 5 |
| B | Płytki samodociskowe powyżej 10 otworów | Szt. | 5 |
| 4 | Druty kostne do cerklarza | Szt. | 40 |
| 5 | Drut Kirschnera lub inne równoważne | Szt. | 100 |
| 6 | Gwoździe Rusha lub inne równoważne | Szt. | 10 |
| 7 | Gwoździe Steinmana lub inne równoważne | Szt. | 10 |
| 8 | Gwoździe Steinmana, gwintowane lub inne równoważne | Szt. | 10 |
| 9 | Płytki kształtowe | Szt. | 10 |
| 10 | Wiertła | Szt. | 20 |

termin dostawy maksymalnie do 7 dni

PAKIET Nr 8

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Śrubopłytka biodrowa i nadkłykciowa (sterylne) |  |  |
| 1 | DSB | Szt. | 60 |
| 2 | DSK | Szt. | 20 |

DSB śrubopłytka do zespoleń bliższego odcinka kości udowej

DSK  śrubopłytka do zespoleń nadkłykciowych złamań kości udowej

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się, z co najmniej 2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Implanty DSB i DSK sterylne w sztywnych opakowaniach.

termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 9

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement z gentamycyną 1 x 40 g | Szt. | 90 |
| 2 | Cement z gentamycyną 2 x 40 g | Szt. | 20 |

termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 10

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement z gentamycyną i klindamycyną 1 x 40 g | Szt. | 5 |

termin dostawy maksymalnie do 24 godziny

PAKIET Nr 11

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do osteotomii I kości śródstopia | Szt. | 30 |

Zestaw do osteotomii I kości śródstopia

- Płytki kształtowe blokowane (kątowostabilne)

- Śruby do płytek

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej 2 kompletów produktów (płytki + wkręty blokowane w rozmiarach co najmniej od 12 mm do 30 mm skok co 2 mm) wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium  dostępnego  24 godziny na dobę. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie technik operacyjnych

termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 12

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do plastyki mozaikowej ubytków chrząstki w powierzchniach stawowych | kpl | 20 |

- zestaw powinien składać się z dłut rurowych umożliwiających pobranie cylindra chrzęstno – kostnego oraz jego implantacje w miejscu ubytku w różnych średnicach od 4  - 8 mm

- zapewnienie instrumentarium do zabiegu

- utworzenie mini banku z 1 pełnego kompletu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

- nieodpłatnie przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego 1 lekarza oraz zespół operacyjny w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym pakietem
Program bezpłatnego szkolenia powinien być zawarty w ofercie przetargowej.

- uzupełnianie mini banku maksymalnie do 48 godzin

PAKIET Nr 13

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń złamań nasad kości ramieniowej. |  |  |
| A | Płytki przyśrodkowe dystalne | Szt. | 20 |
| B | Płytki tylnoboczne dystalne | Szt. | 20 |
| C | Płytki proksymalne | Szt. | 20 |
| D | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytki przyśrodkowe z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- płytki tylnoboczne z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości

Oferent użyczy zamawiającemu nieodpłatnie do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium –24 godziny na dobę.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Zestaw ww winien być dostarczony w formie minibanku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na bloku operacyjnym przez cały okres trwania umowy.

termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 14

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń złamań dystanej nasady kości promieniowej. |  |  |
| A | Płytki dłoniowe | Szt. | 20 |
| B | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka dłoniowa z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 3 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 15 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu nieodpłatnie do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Zestaw ww. winien być dostarczony w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia.

PAKIET Nr 15

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń bliższej nasady kości piszczelowej: |  |  |
| A | Płytka piszczelowa bliższa boczna | Szt. | 20 |
| B | Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa | Szt. | 20 |
| C | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka piszczelowa bliższa boczna z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 25 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu nieodpłatnie do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Zestaw ww winien być dostarczony maksymalnie do 48 godzin od daty złożenia zamówienia.

PAKIET Nr 16

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zespoleń dalszej nasady kości piszczelowej |  |  |
| A | Płytka piszczelowa dystalna | Szt. | 20 |
| B | Zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych | Szt. | 100 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka piszczelowa dystalna z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 3 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu nieodpłatnie do zabiegów założenia i usunięcia implantów  instrumentarium – 24 godziny na dobę.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej .

Zestaw ww winien być dostarczony w formie minibanku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na bloku operacyjnym przez cały okres trwania umowy.

termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 17

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego pokryta HA |  |  |
| A | Trzpień | Szt. | 50 |
| B | Głowa metalowa | Szt. | 50 |
| C | Głowa ceramiczna | Szt. | 50 |
| D | Panewka | Szt. | 50 |
| E | Wkładka | Szt. | 50 |
| F | Śruby | Szt. | 150 |

Wymogi:

W skład każdego kompletu powinny wchodzić:

- trzpień:  przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi,  regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Możliwość wysokiego, podgłowowego i niskiego, „klasycznego” cięcia szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej  warstwą hydroxyapatytu, conus 12/14.

- głowa:  metalowa CoCr, o średnicach: 28, 32, 36 i 40mm, supergładka - wykonana w standardzie gładkości dla artykulacji metal-metal

- głowa: wykonana z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, i 40mm.

- panewka:  tytanowa, sferyczna, rant  obły  redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego, press-fit z możliwością mocowania śrubami (3 otwory zabezpieczone zaślepkami) , napylana tytanem i dodatkowo cienką warstwą bioaktywną szybko-resorbującego fosforanu wapnia (tzw. Bonit), średnice od 44 do 66 mm (co 2 mm)

- wkładka: z polietylenu wysokiej gęstości silnie sieciowanego HXLPE stabilizowanego witamina E, średnica wewnętrzna 28, 32, 36 i 40 mm, z nadbudową oraz 10’ i offsetem minimum 4mm

- 3 śruby mocujące: wykonane ze stopu tytanu, średnica 6,5mm, długości od co najmniej 15mm do co najmniej 50mm

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się z co najmniej: 1 linii produktów przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy.

Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego do 8 osób personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego pakietem.

Termin dostawy - uzupełnienia mini-banku maksymalnie do 24 godzin

PAKIET Nr 18

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panewki polietylenowe stawu biodrowego | Szt. | 5 |

- Panewki polietylenowe

- rozmiar minimalny Ø 48 mm

- rozmiar maksymalny Ø 64 mm lub większy

- średnica wewnętrzna Ø 32 mm

  - Dostawca zapewni

- Utworzenie mini banku pod postacią 1 linii panewek (na stałe na bloku operacyjnym) w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

- Uzupełnienie mini banku maksymalnie do 48 godzin

- Implanty sterylne w sztywnych opakowaniach

PAKIET Nr 19

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej: stalowy, kaniulowany, średnica 8 – 12 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 240 – 420 mm, rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. W komplecie gwóźdź, 4 śruby blokujące, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej stalowy, kaniulowany, średnica 8 – 11 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 270 – 390 mm, rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. Możliwość kompresji w części bliższej i dalszej. W komplecie gwóźdź, 5 śrub blokujących, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramieniowej stalowy, kaniulowany, średnica 6 – 9 mm ze skokiem co 1 mm, długość co najmniej 180 – 300 mm, rygle blokujące samowiercące z możliwością blokowania statycznego, dynamicznego i kompresyjnego. W komplecie gwóźdź, 4 śruby blokujące, zaślepka, śruba kompresyjna | Kpl. | 20 |

- Dostawca zobowiązany będzie bezpłatnie na czas trwania umowy do zapewnienia na zasadzie użyczenia zamawiającemu niezbędnych, kompletnych instrumentariów, które umożliwiają założenie, jak i usunięcie implantów bez potrzeby zakupu dodatkowych instrumentów, dostarczonego w czasie maksymalnie do 24h od telefonicznego lub faksowego zamówienia.

- Dostawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis dotyczący instrumentariów przez okres obowiązywania umowy w zakresie wymiany uszkodzonych elementów.

- Zamawiane implanty niesterylne, dostarczane w sztywnych opakowaniach w uzgodnionym telefonicznie przed zabiegiem zakresie rozmiarów.

- Zamawiajmy wymaga, aby celowniki do gwoździ były przezierne dla promieni RTG

PAKIET Nr 20

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zespoleń dystalnej nasady kości udowej |  |  |
| 1 | Płytki kształtowe blokowane (kątowostabilne) | Szt. | 10 |
| 2 | Wkręty do płytek | Szt. | 100 |

Wymagania dodatkowe:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka udowa dystalna z otworami dla wkrętów kątowostabilnych i korowych w co najmniej 4 rozmiarach długości

- zestaw wkrętów korowych i kątowostabilnych w co najmniej 20 rozmiarach długości.

Oferent użyczy zamawiającemu nieodpłatnie do zabiegów założenia i usunięcia implantów instrumentarium – 24 godziny na dobę.

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej (mini bank 1 linia implantów na stałe na bloku operacyjnym przez cały czas trwania umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy).

Zestaw ww. winien być uzupełniany maksymalnie do 24 godzin.

PAKIET Nr 21

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji złamań okołoprotezowych kości udowej | Kpl. | 5 |

Zestaw do stabilizacji złamań okołoprotezowych kości udowej.

W skład zestawu powinny wchodzić:

-klamry symetryczne i asymetryczne do zespolenia kości okolicy trzpienia endoprotezy

-płyta z otworami dla wkrętów kostnych

-wkręty kostne oraz do stabilizacji klamr.

Termin dostawy maksymalnie do 3 dni

PAKIET Nr 22

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty kostne samogwintujące wraz z płytami do stabilizacji zewnętrznych | Szt. | 20 |

Termin dostawy maksymalnie do 7 dni

PAKIET Nr 23

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Groty do zewnętrznych zespoleń kości | Szt. | 120 |

Groty do zewnętrznych zespoleń kości
Średnica 4 mm
Gwint stożkowy
Samogwintujący

Samowiercący

- L – 60/20 – szt. 60

- L – 70/30 – szt. 60

Termin dostawy maksymalnie do 7 dni

PAKIET Nr 24

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego |
| A | Trzpień | Szt. | 5 |
| B | Głowa | Szt. | 5 |
| C | Panewka | Szt. | 5 |
| D | Wkład panewkowy | Szt. | 5 |
| E | Pierścień panewkowy odtwarzający dno panewki | Szt. | 5 |

- Trzpień

- Prosty kołnierzowy

- Rozmiary co najmniej od 180 mm długości do minimum 240 mm długości

- Powierzchnia trzpienia pokryta hydroksyapatytem na całej długości

- Stożek 12/14 mm.

- Głowa

- Ø 28 mm

- Co najmniej 4 długości szyjki

- Panewka.

- Bezcementowa typu „PRES FIT” z możliwością mocowania śrubami

- Rozmiary od minimum Ø44 mm średnicy do co najmniej Ø 66 mm średnicy

- Wkład panewkowy

- Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości (utwardzonego)

- Ø wewnętrzna dla głowy Ø 28

- Dodatkowa możliwość stosowania panewek offsetowych 100

- Pierścień panewkowy odtwarzający dno panewki

- Co najmniej dwa rozmiary pierścienia

- Powierzchnia pierścienia pokryta hydroksypatatytem

- Mocowanie pierścienia do kości za pomocą śrub

- Możliwość mocowania panewki pokrytej hydroksyapatatytem do pierścienia za pomocą śrub

- Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości z co najmniej dwoma średnicami wewnętrznymi (Ø28mm, Ø 32 mm)

- DOSTAWCA ZAPEWNI

- Implanty sterylne w sztywnych opakowania

- Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów maksymalnie do 7 dni

PAKIET Nr 25

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa całkowita stawu biodrowego |
| A | Trzpień | Szt. | 10 |
| B | Głowa | Szt. | 10 |
| C | Panewka | Szt. | 10 |
| D | Korek do zablokowania kanału kości | Szt. | 10 |

- Trzpień

- Bezkołnierzowy, prosty Co-Cr polerowany gładki

- Kąt szyjki 1350

- Stożek 12/14 mm.

- Minimum 7 rozmiarów

- Głowa

- Ø 28 mm

- Co najmniej 4 długości szyjki

- Stop Co-Cr

- Panewka.

- Rozmiary od minimum Ø42 mm średnicy do co najmniej Ø60 mm średnicy zewnętrznej

- Średnica wewnętrzna 28 mm

- Wykonana z utwardzonego polietylenu

- Korek do zablokowania kanału kości udowej

- DOSTAWCA ZAPEWNI

- Instrumentarium do zabiegu na zasadzie użyczenia na okres obowiązywania umowy (na stałe w szpitalu na bloku operacyjnym)

- Utworzenie mini banku (1 linia endoprotez) w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

- Implanty dostarczone sterylne w sztywnych opakowaniach

- Uzupełnienie mini banku w ciągu maksymalnie do 48 godzin

PAKIET Nr 26

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do osteotomii okołokolanowych. |
| A | Płytka | Szt. | 15 |
| B | Wkręty kątowostabilne i korowe | Szt. | 75 |
| C | Wkręty oporowe | Szt. | 75 |

Wymogi:

W skład zestawu powinny wchodzić:

- płytka typu "T" z otworami dla wkrętów blokowanych w wersji z klinem i bez klina, posiadająca, co najmniej 2 otwory dla wkrętów blokowanych w ramieniu poziomym i co najmniej 4 otwory dla wkrętów blokowanych w ramieniu pionowym

- wkręty kątowostabile i korowe, w co najmniej 25 rozmiarach długości.

- wkręty oporowe

Oferent użyczy Zamawiającemu nieodpłatnie do zabiegu operacyjnego założenia i usunięcia implantów instrumentarium posiadające:

- celownik do osteotomii

- podwójny klin rozwierający z podziałką określającą wielkość rozwarcia miejsca osteotomii

- osteotom

Instrumentarium oraz wkręty na statywie powinny być umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Zestaw ww. winien być dostarczony w ciągu maksymalnie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

PAKIET Nr 27

| Lp. | Produkt | J.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź typu GAMMA lub równoważne | Kpl. | 30 |

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu mini banku w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy składającego się, z co najmniej 1 komplet produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz instrumentarium dostępnego przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy. Instrumentarium ma być umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Implanty sterylne.

Termin dostawy maksymalnie do 24 godzin

Załącznik Nr 2 do SIWZ

### F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

NIP

REGON

adres e-mail

Nazwa banku 	
Nr rachunku bankowego

Osoba upoważniona do podpisania umowy

  - Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę:

Pakiet Nr 1*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

Pakiet Nr 2*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

Pakiet Nr 3* 
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- mini bank składający się z co najmniej 2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz

- instrumentarium dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

- 1 zestawu napędowego do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie przeszkolić w siedzibie Zamawiającego do 8 osób jego personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym pakietem

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. Godz. od chwili złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

Pakiet Nr 4* 
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie:...............................................................................................................)
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- mini bank składający się z co najmniej 2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz

- instrumentarium dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

- zestaw napędowy do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej dostępnego do 24 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie przeszkolić w siedzibie Zamawiającego do 8 osób jego personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym pakietem

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. Godz. od chwili złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

Pakiet Nr 5*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- mini bank składający się z co najmniej 2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz

- instrumentarium dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych umożliwiającego śródoperacyjne przytwierdzenie śrubami prowadnic szczelinowych piły oscylacyjnej umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie przeszkolić w siedzibie Zamawiającego do 8 osób jego personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym pakietem

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. Godz. od chwili złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

Pakiet Nr 6*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie:...............................................................................................................)
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- dostawę w czasie ………………….. godzin

Pakiet Nr 7*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie:...............................................................................................................)
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

Pakiet Nr 8*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- mini bank składający się z co najmniej 2 (dot. poz 1 i 2) kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz

- instrumentarium dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie przeszkolić w siedzibie Zamawiającego do 8 osób jego personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym pakietem

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. Godz. od chwili złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania.

Pakiet Nr 9*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- dostawę w czasie ………………….. godzin

Pakiet Nr 10*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- dostawę w czasie ………………….. godzin

Pakiet Nr 11*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

mini bank składający się z co najmniej 2 kompletów produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz

instrumentarium dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie przeszkolić w siedzibie Zamawiającego do 8 osób jego personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym pakietem

Uzupełnienie mini banku w ciągu ………………. godzin

Pakiet Nr 12*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- mini bank składający się z co najmniej 1 kompletu produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz

- instrumentarium do zabiegu

- instrumentarium do zabiegów usunięcia implantów, dostępne każdorazowo do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie przeszkolić w siedzibie Zamawiającego do 8 osób jego personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym pakietem

- Uzupełnienie mini banku w ciągu ………………. godzin

Pakiet Nr 13*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- mini bank składający się z co najmniej 1 kompletu produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz

- instrumentarium dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

- Uzupełnienie mini banku w ciągu ………………. godzin

Pakiet Nr 14*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- instrumentarium umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

- dostawę w czasie ………………….. godzin

Pakiet Nr 15*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- instrumentarium umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

- dostawę w czasie ………………….. godzin

Pakiet Nr 16*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- mini bank składający się z co najmniej 1 kompletu produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz

- instrumentarium dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

- Uzupełnienie mini banku w ciągu ………………. godzin

Pakiet Nr 17*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- mini bank składający się z co najmniej 1 kompletu produktów wskazanych w niniejszym pakiecie przez cały okres trwania umowy oraz

- instrumentarium dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie przeszkolić w siedzibie Zamawiającego do 8 osób jego personelu w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym pakietem

- Uzupełnienie mini banku w ciągu ………………. godzin

Pakiet Nr 18*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- Utworzenie mini banku pod postacią 1 linii panewek (na stałe na bloku operacyjnym) w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

- Uzupełnienie mini banku w ciągu ………………. godzin

- Implanty sterylne w sztywnych opakowaniach

- instrumentarium dostępne do zabiegów, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

Pakiet Nr 19*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia niezbędnych, kompletnych instrumentariów, które umożliwiają założenie, jak i usunięcie implantów bez potrzeby zakupu dodatkowych instrumentów,

- serwis dotyczący instrumentariów przez okres obowiązywania umowy w zakresie wymiany uszkodzonych elementów.

- implanty niesterylne dostarczane będą w sztywnych opakowaniach w uzgodnionym telefonicznie przed zabiegiem zakresie rozmiarów.

- dostawę w czasie ………………….. godzin  od telefonicznego lub faksowego zamówienia.

Pakiet Nr 20*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

–	zestaw do zabiegów wraz z instrumentarium, dostępne każdorazowo do ……………….. dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

- Instrumentarium oraz wkręty na statywie  będą umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Pakiet Nr 21*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

Pakiet Nr 22*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

Pakiet Nr 23*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zapewnić Zamawiającemu termin dostawy ………………. dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

Pakiet Nr 24*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- Implanty sterylne w sztywnych opakowania

- Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu ………………….. dni

Pakiet Nr 25*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- Instrumentarium do zabiegu na zasadzie użyczenia na okres obowiązywania umowy (na stałe w szpitalu na bloku operacyjnym)

- Utworzenie mini banku (2 linie endoprotez) w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

- Implanty dostarczone sterylne w sztywnych opakowaniach

- Uzupełnienie mini banku w ciągu ………………. godzin

Pakiet Nr 26*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie:..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie:...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

–	zestaw do zabiegów wraz z instrumentarium, dostępne każdorazowo do ……………….. dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania

- celownik do osteotomii

- podwójny klin rozwierający z podziałką określającą wielkość rozwarcia miejsca osteotomii

- osteotom

- Instrumentarium oraz wkręty na statywie  będą umieszczone w kuwecie sterylizacyjnej.

Pakiet Nr 27*
( wg. ceny wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 7 do siwz oraz szacowanych ilości określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz)
Cena ogólna netto.....................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ …….% tj. ……………. zł.*

Wartość ogólna brutto.....................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu:

- Utworzenie mini banku pod postacią 1kompletu (na stałe na bloku operacyjnym) w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

- Uzupełnienie mini banku w ciągu ………………. godzin

- Implanty sterylne w sztywnych opakowaniach

- instrumentarium dostępne do zabiegów, umieszczone w kuwetach sterylizacyjnych zamykanych.

  - Oświadczamy, że:

- Zobowiązujemy się dostarczać własnym transportem i przekazywać Zamawiającemu oferowane wyroby medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwym oznakowaniem w języku polskim oraz

- gwarantujemy:

  - terminowość dostaw:

* - w zakresie pakietów - *3,*4, *5, *6, *8, *9, *10, *11, *13, *16,*17, *19, *20, *27 ………….maksymalnie do 24 godzin od chwili założenia zamówienia

* - w zakresie pakietów– *12, *14, *15, *18, *25 ……………maksymalnie do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia

* - w zakresie pakietów - *1,*21………….. maksymalnie do 3 dni od dnia założenia zamówienia

* - w zakresie pakietów - *2, *7, *22, *23, *24, *26 ………….. maksymalnie do 7 dni od dnia założenia zamówienia

- dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową,

- realizację reklamacji w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych wynikających z winy Wykonawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu.

- Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn, zm) co następujące podmioty:

| Lp | Nazwa firmy należącej do tej samej grupy kapitałowej | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Wypełnia Wykonawca, który należy do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą działającym na rynku. Należy wymienić wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić cały pkt. 6 i pozostawić pkt. 7

- Oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn, zm)

- Podwykonawstwo.

Oświadczamy, iż powierzymy realizację części zamówienia następującym podwykonawcom:

……………………………………………………., siedziba ………………………………………………………., KRS……………………………………………., w zakresie :……………………………………………………..

- Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Inne informacje Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna uprawionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

Oświadczam, że:

- Spełniamy warunki (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Brak jest wobec Wykonawcy podstaw do wykluczenia z postępowania.

______________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

..................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ........ / 2015 ( projekt )

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2015r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082	REGON: 000308270

zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000490160, o kapitale zakładowym 3 415 000,00 zł,

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  ....................................................................................  przy ul. .................................................
NIP: ....................................................   ,     REGON:  ....................................................
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr KRS ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

w imieniu której działa:

......................................................................... 
zwaną w umowie  DOSTAWCĄ

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………. 2015r. na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa produktu określonego w PAKIECIE (tach) NR ..........  oraz nieodpłatna realizacja czynności i świadczeń szczegółowo opisanych w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy, określonych w ofercie Dostawcy.

- Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Dostawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

- Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia ……….. 2015 roku, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Dostawca gwarantuje:

- terminowość dostaw:

  - terminowość dostaw :

* - w zakresie pakietów - *3,*4, *5, *6, *8, *9, *10, *11, *13, *16, *17, *19, *20, *27 ………….maksymalnie do 24 godzin od chwili założenia zamówienia

* - w zakresie pakietów– *12, *14, *15, *18, *25 ……………maksymalnie do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia

* - w zakresie pakietów - *1,*21………….. maksymalnie do 3 dni od dnia założenia zamówienia

* - w zakresie pakietów - *2, *7, *22, *23, *24, *26 ………….. maksymalnie do 7 dni od dnia założenia zamówienia

W odniesieniu do produktów, co do których postawiony został wymóg sterylności - termin ważności: minimum 14 miesięcy,

- realizację dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 5-ciu godzin od chwili złożenia zamówienia.

- realizację reklamacji w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych, a w przypadku stwierdzenia wadliwości wymianę towaru na wolny od wad wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu.

- posiadanie dla oferowanych wyrobów aktualnych dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu.

- Dostawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatnie, zgodnie z ofertą Dostawcy:

- *w zakresie pakietów *3, *4, *5, *8, *11, *12, *13, *16, *17, *18, *20, *25, *27 – w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - mini bank składający się z podstawowego (wstępnego) zestawu wyrobów medycznych szczegółowo określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Dostawcy, na czas trwania umowy, przy czym Zamawiający będzie wykorzystywał wyroby medyczne z banku, a następnie zamawiał dostawy elementów analogicznych do wykorzystanych,

- *w zakresie pakietu *19 w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo w ciągu 24 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne i kompatybilne z oferowanymi w ofercie Dostawcy wyrobami medycznymi instrumentaria oraz kompletu implantów,

- *w zakresie pakietów *14,*15, w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo w ciągu 48 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne i kompatybilne z oferowanymi w ofercie Dostawcy wyrobami medycznymi instrumentaria

- *w zakresie pakietów *7, *22,*23,*24,*26 w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne i kompatybilne z oferowanymi w ofercie Dostawcy wyrobami medycznymi instrumentaria

- *w zakresie pakietów *1,*21 w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego drogą faksową stosownego zapotrzebowania - kompletne i kompatybilne z oferowanymi w ofercie Dostawcy wyrobami medycznymi instrumentaria

- *w zakresie pakietów *12 - w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia 1 lekarza oraz zespołu operacyjnego Zamawiającego w jego siedzibie w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Dostawcy,

- *w zakresie pakietów *3, *4, *5, *8, *11,*17 - w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego drogą faksową przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie w ilości do 8 osób, w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Dostawcy,

- *w zakresie pakietu nr *3, *4 udostępni 1 zestaw napędu do frezów panewkowych i piły oscylacyjnej wraz z ostrzami

- Szczegółowe warunki udostępnienia przez Dostawcę Zamawiającemu mini banków, instrumentariów oraz zestawów,
a także ich szczegółowy skład, określa umowa depozytu zawarta pomiędzy stronami.

- Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego:

  - szkolenie będzie obejmować wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej ze stosowaniem przedmiotu umowy oraz technik operacyjnych związanych ze stosowaniem przedmiotu umowy

  - uczestnikami szkolenia będą wyłącznie członkowie personelu Zamawiającego posiadający doświadczenie obszarze ortopedycznym

  - Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę i przeprowadzi szkolenie w języku polskim, zapewniając na swój koszt niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe

  - przeprowadzenie szkolenia potwierdzone zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron, określającym: nazwę i tematykę szkolenia, datę i miejsce jego przeprowadzenia, imienną listę osób uczestniczących w szkoleniu, imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, czas trwania szkolenia.

§ 2

- Okres obowiązywania umowy ustala się na 1 rok tj. od dnia ………….. do dnia …………….

- Strony zgodnie postanawiają, że dostawy będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.

- Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień:

- Zamawiający przesyłał będzie Dostawcy zamówienia na piśmie (lub faksem) z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy  niż określony w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy licząc od dnia złożenia zamówienia.

- Realizacja dostaw natychmiastowych w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć - do 5  godzin od chwili złożenia zamówienia.

- Dostawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia na piśmie (lub faksem) otrzymania zamówienia.

§ 3

  - Całkowita wartość przedmiotu Umowy wymienionego w § 1:

  - w PAKIECIE NR ..........wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: ……………………………….….zł)

  - *w PAKIECIE NR ..........wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: ……………………………….….zł)

  - Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.

  - Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Dostawca doliczy należny podatek VAT.

  - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

  - Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Dostawcę.

  - Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 4

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu dostaw stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% wartości dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w  § 1 ust. 4 c) - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,

  - za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy dla danego pakietu (t.j. 0,2 % wartości brutto pakietu), którego uchybienie dotyczyło, za każde uchybienie.

  - w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku:

- opóźnienia w utworzeniu mini banku wyrobów medycznych w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 5 pkt. a) niniejszej umowy,

- opóźnienia w dostarczeniu instrumentariów bądź zestawów w stosunku do terminów określonych w § 1 ust. 5 pkt. b), c), d) 
i e) niniejszej umowy,

- opóźnienia w przeszkoleniu personelu Zamawiającego w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 5 pkt f)i g) niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie.

      - W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub odstąpienia od niej w przypadku:

- zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 20 dni robocze,

- zwłoki w realizacji nieodpłatnych czynności i świadczeń określonych w niniejsze umowie trwającej dłużej niż 20 dni robocze,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ lub z ofertą Dostawcy, w szczególności w przypadku wadliwości dostarczanych wyrobów bądź produktów. O uszkodzeniach wyrobów bądź produktów lub ich wadach Zamawiający będzie informował Dostawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe wyroby/produkty.

      - Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Dostawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z zamówieniem, wykonania nieodpłatnych czynności bądź świadczeń lub należytego wykonania umowy.

      - Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zostanie złożone na piśmie w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 1 lub ust. 3 i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 6

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,

- zmiany danych Stron umowy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,

- zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową,

- zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.

§ 8

  - Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy Strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej, z zastrzeżeniem, iż niniejszy punkt nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

  - W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Dostawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Dostawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 Kodeksu cywilnego). Dostawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.)i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie Strony umowy.

- Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- Formularz cenowy

- Formularz ofertowy

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………………………………………

/ Podpis osoby uprawnionej /

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Oświadczenie

w sprawie stosowania się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

ja (imię i nazwisko), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

zamieszkały _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

reprezentując firmę (nazwa firmy) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nasza oferta została sporządzona na formularzach stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli w sporządzonych formularzach istnieją jakiekolwiek rozbieżności od tekstu przekazanych nam dodatków razem ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jest to wynikiem oczywistej omyłki i upoważniamy Zamawiającego do ich poprawienia w każdym czasie dogodnym dla Zamawiającego.

______________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

..................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat* / okres prowadzonej działalności* dostaw z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców

(propozycja Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa zadania | Przedmiot dostawy | Wartość usługi/ dostawy | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Wykonawca musi wykazać wykonanie minimum 2 dostaw wyrobów medycznych o łącznej wartości nie niższej niż 50.000 zł  
Miejscowość ........................................., data .........................2015 r.

______________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić