### Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Filtr do nawiewu laminarnego

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do nawiewu laminarnego. Zamawiający posiada nawiew Firmy SEMIFILAND | Kpl. | 4 |

Pakiet nr 2 –Intraductor i elektroda do czasowej stymulacji serca

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intraductor rozmiar 5F, 6F, 7F (Zestaw do czasowej stymulacji serca z możliwością podawania płynów infuzyjnych) | szt. | 20 |
| 2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 4 + kaniula z igłą | szt. | 15 |
| 3 | Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 5 + kaniula z igłą | szt. | 15 |
| 4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 6 + kaniula z igłą | szt. | 15 |

Pakiet nr 3 - Zestawy do pomp infuzyjnych

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pompy infuzyjnej Infusomat | szt. | 50 |
| 2 | Zestaw do krwawego pomiaru RR Combitrans | szt. | 300 |

Pakiet nr 4 - Jednorazowy, foliowy, ochraniacz na obuwie

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, foliowy, ochraniacz na obuwie, wysoki z gumką | szt. | 3000 |

Pakiet nr 5 - Dreny do drenażu jamy otrzewnej

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren brzuszny F 28/ 400 | szt. | 500 |
| 2 | Dren brzuszny F 30/400 | szt. | 500 |

Pakiet nr 6 - Zestaw do insuflacji do histeroskopii

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do insuflacji do histeroskopii (pompa, komplet wężyków, manometr) | szt. | 2 |

Pakiet nr 7 - Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC (PCV), z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przeźroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linia znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz madryn, sterylna, w rozmiarach :od 6 do 10 co pół. | szt. | 45 |

Pakiet nr 8 - Rurka karbowana do aparatu NEOPUFF Anoskop Self – Ligot

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka karbowana do aparatu NEOPUFF | szt. | 5 |
| 2 | Anoskop Self – Ligot | szt. | 5 |

Pakiet nr 9 - Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy zawierający stapler okrężny średnicy 29 lub 25 oraz stapler prosty do zamknięcia kikuta odbytnicy | szt. | 30 |

Pakiet nr 10 - Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza |
| Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. |
| 1 | Nr 7,0 | szt. | 4 |
| 2 | Nr 8,0 | szt. | 4 |
| 3 | Nr 9,0 | szt. | 4 |

Pakiet nr 11 - Uszczelki silikonowe do troakarów

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø 5 wielorazowe | szt. | 40 |
| 2 | Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø10 wielorazowe | szt. | 40 |

Pakiet nr 12 - Elektroda do elektroterapii – elastomerowo – węglowa

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do elektroterapii – elastomerowo – węglowa, 60 x 60 mm z formowanym gniazdem na wtyk 2 i 4 mm przeznaczona do elektroterapii i jonoferezy | szt. | 100 |

Pakiet nr 13 - Zestaw do insuflacji do histeroskopii

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do insuflacji do histeroskopii (pompa, komplet wężyków, manometr) | szt. | 2 |

Pakiet nr 14 - Kable pacjenta do stymatów

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kable pacjenta do stymatów |
| A | ST 210 | szt. | 4 |
| B | ST 110 | szt. | 4 |
| C | ST 200 | szt. | 4 |

Pakiet nr 15 -  Akumulatory  do pompy infuzyjnej oraz wiertarki

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulatory do pompy infuzyjnej oraz wiertarki |
| 1 | do pomp strzykawkowych Ascot ( Sep 11 , AP 21, AP23 9,6V 1000 mAh) | szt. | 10 |
| 2 | do piły i wiertarki Aesculap( GA626 9,6 V O,8Ah) | szt. | 2 |

Pakiet nr  16 -  Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu |
| 1 | Żarówka na salę cięć oraz salę ginekologii H3 24V 65W | szt. | 10 |
| 2 | Żarówka na Izbę przyjęć oraz salę chirurgiczną ( halogen pionowy żarnik 22,8V 50 W) | szt. | 10 |
| 3 | Żarówka do mikroskopu – (6V , 20W) | szt. | 10 |

Pakiet nr  17 -  Sensor przepływu do respiratora

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor przepływu do respiratora Vello Viassys ( Dutchmed) | szt. | 7 |

Pakiet nr  18   - Pułapka wodna do Kardiomonitora

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pułapka wodna do Kardiomonitora |  |  |
| 1 | FX 2000 EMTEL | szt. | 20 |

Pakiet nr 19 -  Pułapki wodne do kapnografu DAMECA

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do kardiomonitora |
| 1 | DAMECA | szt. | 25 |

Pakiet nr 20 - Pułapki wodne do kapnografu WALMED

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do kardiomonitora |
| 1 | WALMED (UT 4000, M800,COMEN) | szt. | 25 |

Pakiet nr 21 – Paski do glukometru

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski zewnętrzne do glukometru. Parametry glukometru - skalibrowany do osocza, paski zawierające enzymy oxydazy glukozy - prezentacja wyniku w mmol/l i zamiennie mg/dl - temperatura przechowywania pasków – od 4 do 40 °C - automatyczne kodowanie gleukometru - brak auto kodu na wyświetlaczu - kapilara zasysająca na szczycie paska testowego - zakres hematokryt od 30do 55 % - część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze - zakres pomiaru ≤ 20 mg/l : ≤ 600 mg/l - płyn kontrolny o 3 różnych zakresach (prawidłowy, niski i wysoki) - płyn kontrolny ważny po otwarciu 6 miesięcy - termin przydatności pasków testowych po otwarciu – min. 5 miesięcy - bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z gleukometrem - certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 - instrukcje w języku polskim – glukometr i paski - oferowane paski do glukometrów to wyrób medyczny refundowany | Op. | 500 |
| Wraz z paskami należy dostarczyć nieodpłatnie i udostępnić Zamawiającemu w formie użyczenia na czas trwania umowy 22 glukometrów kompatybilnych z paskami. Paski winny być pakowane po 50 sztuk, dopuszcza się opakowania w tolerancji +/- 10 szt. z tym że wówczas ilość opakowań powinna być przeliczona z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania. Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu ISO, EC oraz deklaracji zgodności Wykonawca musi zapewnić szkolenie personelu oraz bezpłatny serwis glukometrów. Instrukcja obsługi na żądanie Zamawiającego. |

Pakiet nr 22 – Zestawy do autotransfuzji

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do retransfuzji pełnowartościowej krwi po zamknięciu pola operacyjnego bez niszczenia elementów morfotycznych. Zestaw powinien pozwalań na automatyczne przejście aktywnego drenażu na pasywny bez rozłączania systemu i posiadać dwa poziomy filtrowania krwi, pierwszy na poziomie worka do 175 mikrometrów i drugi kaskadowy w linii do przetaczania krwi 175/40/10 mikrometrów (umożliwiający swobodny pasaż erytrocytów). Zestaw powinien posiadać dodatkowo zbiornik na krew do 1000 ml z podziałką, mieszek do 200 ml, obydwa z systemem zastawek antyzwrotnych oraz dodatkowy worek na drenaż z zastawką antyzwrotną, bez filtra o pojemności do 1000 ml oraz łącznik typu Y z docinanymi połączeniami drenów. Linia do przetaczania krwi powinna posiadać dodatkowo zacisk rolkowy do regulacji przepływu oraz zakończenie kompatybilne z workiem na krew. System powinien pozwalać na drenaż krwi z jednego lub dwóch drenów oraz posiadać odpowiednie certyfikaty jakościowe. Dwa dreny z trokarami ze zmienną średnicą otworów w rozmiarach od 12 do 18 CH (do wyboru zgodnie z zamówieniem). Sterylny opatrunek do stabilizacji cewników przezskórnych z warstwa hydrokoloidową oraz pianką służącą do podparcia cewnika oraz zabezpieczającą przed załamaniem (czas utrzymywania do 7 dni), rozmiary: - do cewników w rozmiarach 5Ch-14Ch - do cewników w rozmiarach 12Ch-22Ch. | szt. | 25 |
| 2 | Zamknięty system niskociśnieniowy do drenażu ran składający się z komory hemisferycznej o poj. 300 ml, worka o poj. 600 ml z filtrem hydrofobowym, zastawki antyzwrotne na wlocie i wylocie komory, dł. drenu min. 1050mm, uniwersalny łącznik do drenów o śr. CH 10-18. | szt. | 25 |

Pakiet nr 23 –  Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” do rurek tracheotomijnych

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkładka do rurek tracheotomijnych pokryty warstwą aluminium o śr. otworu 12-19mm (CH 31-50), rozm. 8x9 cm. | szt. | 50 |
| 2 | Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” do rurek tracheotomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty. | Szt. | 200 |

Pakiet nr 24 – Papiery do USG i KTG

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier Mitschubisi do USG | Rol. | 120 |
| 2 | Papier KTG - do aparatu BIistos 350 składanka | Skł. | 300 |

Pakiet nr 25 – Kleszcze biopsyjne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszcze biopsyjne, łopatka elipsoidalna, z kolcem, wielorazowe do kanału Ø 2,8 mm dł. ≥ 2300 mm | szt. | 8 |
| 2 | Kleszcze do gorącej biopsji, wielorazowego użytku, do kanału Ø 2,8 mm dł. ≥ 2300 mm łopatki elipsoidalne | szt. | 6 |
| Kleszcze do gorącej biopsji muszą być kompatybilne z rączką Firmy OLYMPUS. Wykonawca może zaoferować produkt, który ma w komplecie 1 rączkę. |

Pakiet nr 26 – Miska nerkowata

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego do dezynfekcji rozmiar 20 cm (± 2 cm) | szt. | 50 |
| 2 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego do dezynfekcji rozmiar 30 cm (± 2 cm) | szt. | 50 |

Pakiet nr 27 – Igły do hemostazy I

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do hemostazy, które pasują do metalowej osłonki OLYMPUS - typ MAJ 67 | Szt. | 20 |

Pakiet nr 28 - Igły do hemostazy II

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do hemostazy, do kanału Ø 2,8 mm i o dł ≥ 2300 mm – rozmiar 22G o dł. 5mm | szt. | 30 |
| Igły muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem Firmy OLYMPUS |

Pakiet nr  29 - Sprzęt do polipektomi wielorazowego użytku I

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt do polipektomi wielorazowego użytku |
| 1 | Pętla do polipektomi + osłonka obrotowa dł. ≥ 2300 mm, do kanału Ø 2,8 mm |
| A | Pętla heksagonalna Ø 60 mm, drut 0,4 mm z osłonką metalową | szt. | 4 |
| B | Pętla półksiężycowata, Ø 40 mm, drut 0,4 mm z osłonką metalową | szt. | 4 |
| Pętle muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego rączkami Firmy OLYMPUS. Wykonawca może zaoferować produkt, który ma w komplecie 1 rączkę |

Pakiet nr 30 - Sprzęt do polipektomi wielorazowego użytku II

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt do polipektomi wielorazowego użytku |
| 1 | Pętla do polipektomi + osłonka obrotowa dł. ≥ 2300 mm, do kanału Ø 2,8 mm |
| A | Pętla owalna Ø 30 mm, 35mm lub 45mm o dł. 25mm, drut 0,41 do 0,43 mm | szt. | 4 |
| B | Pętla owalna Ø 50 mm o dł. 35mm, drut 0,41 do 0,47 mm | szt. | 4 |
| C | Pętla asymetryczna, półksiężycowa Ø 10-15 mm, drut 0,3 mm do 0,41mm | szt. | 4 |
| Pętle muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego rączkami Firmy OLYMPUS. Wykonawca może zaoferować produkt, który ma w komplecie 1 rączkę |

Pakiet nr 31 - Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu jednorazowe. Średnica kanału 2,8 mm | szt. | 100 |

Pakiet nr 32 - Polipropylenowa siatka płaska

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polipropylenowa siatka płaska 8 x 12 | szt. | 50 |

Pakiet nr 33 - Kompletny zestaw do opaskowania żylaków przełyku

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw do opaskowania żylaków przełyku (po ≥ 6 opasek/zestaw) | Zest. | 50 |

Pakiet nr 34 - Rurka tracheotomijna z polietylenu

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheotomijna z polietylenu z jednym mankietem uszczelniającym 6 – 10 | szt. | 5 |

Pakiet nr 35 - Igły do Biopsji tkanek miękkich

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Igły do Biopsji tkanek miękkich z regulowaną długością cięcia 12 lub 25 mm (np. VELOX 2) |
| 1 | VT 14 120 – 00 lub 14G długość 15cm | szt. | 10 |
| 2 | VT 14 180 – 00 lub 14G długość 20cm | szt. | 10 |
| 3 | VT 16 120 – 00 lub 16G długość 15cm | szt. | 10 |
| 4 | VT 16 180 – 00 lub 16G długość 20cm | szt. | 10 |

Pakiet nr 36 - Igły do biopsji cienkoigłowej

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Igły do biopsji cienkoigłowej Ø 20 wg GAUGA |
| 1 | Igły Typu WESTCOTT 180 mm | szt. | 6 |
| 2 | Igły Typu WESTCOTT 120 mm | szt. | 6 |
| 3 | Igły Typu CHIBA 180 mm | szt. | 6 |
| 4 | Igły Typu CHIBA 120 mm | szt. | 6 |

Pakiet nr 37 - Cewnik moczowodowy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik moczowodowy rozmiar 4-10 | szt. | 10 |

Pakiet nr 38 - Jednorazowa maszynka do golenia

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa maszynka do golenia (jednoostrzowa ) | szt. | 3000 |

Pakiet nr 39 – Sondy i przyrządy Flocare

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda do żywienia dojelitowego z prowadnicą 8F | szt. | 10 |
| 2 | Sonda do żywienia Noworodkowa ch 6/51 bez prowadnicy, polretanowa | szt. | 20 |
| 3 | Przyrząd Flocare G/B do żywienia dojelitowego do przetaczań metodą grawitacyjną w wersji do butelek, wolny od DEHP | szt. | 50 |
| 4 | Przyrząd Flocare G/P do żywienia dojelitowego do przetaczań metodą grawitacyjną w wersji do opakowań typu PACK, wolny DEHP | szt. | 650 |
| 5 | Przyrząd Flocare P/B do żywienia dojelitowego w wersji do pomp, typu butelka wolny od DEHP – typu FLOCARE 800 NUTRICIA | szt. | 100 |
| 6 | Przyrząd Flocare P/P do żywienia dojelitowego w wersji do pomp, typu PACK wolny od DEHP – typu FLOCARE 800 NUTRICIA | szt. | 350 |
| A | Flocare PEG SET – zestaw do przez skórnej endoskopowej gastronomii o rozmiarach |
| 1 | Ch 16/76 cm lub CH 14/40 z końcówką ENFit | szt. | 10 |
| 2 | Ch 20/76 cm lub CH 18/40 z końcówką ENFit | szt. | 20 |
| B | Zgłębnik Flocare poliuretanowy (PUR) do żywienia dojelitowego, wykonany z poliuretanu, z niebieską linką kontrastującą w promieniach RTG, posiadający prowadnicę w rozmiarach |
| 1 | Ch 10/110 cm | szt. | 10 |
| 2 | Cewnik Gastostomijny śródoperacyjne z silikonu, trójdrożna pakowana z jałowym żelem poślizgowym Ch 18 | szt. | 15 |

Pakiet nr 40 - Folia operacyjna

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia operacyjna „JOBAN” 56 x 45 cm Folia operacyjna, jałowa, samoprzylepna z klejem hypoalergicznym, akrylowym, z papierem zabezpieczającym, mającą substancję bakteriobójczą w postaci aktywnego jodoforu, umieszczonego w warstwie klejącej, o wymiarze całkowitym 66 x 45 cm ( rozmiar części lepnej 56 x 45 cm). | szt. | 400 |

Pakiet nr 41 - Rurka intubacyjna zbrojona

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna zbrojona rozmiar od 6,5 - 8 | szt. | 150 |

Pakiet nr 42 - Pojemniki na zużyte igły

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na zużyte igły |
| A | 2L | szt. | 2000 |
| B | 5L | szt. | 400 |

Pakiet nr 43 - Mankiet do ciśnienia do kardiomonitora

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet do ciśnienia do kardiomonitorów PHILIPS oraz WALMED |  |  |
|  | Wielorazowe dla dorosłych, jeden wężyk | szt. | 16 |
|  | Wielorazowe dla dorosłych, dwa wężyki | szt. | 4 |

Pakiet nr 44 - Filtr do ssaka I

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do ssaków firmy OGARIT | szt. | 50 |

Pakiet nr 45 - Filtr do ssaka II

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do ssaków firmy MEDELA | szt. | 50 |

Pakiet nr 46 - Kleszcze biopsyjne jednorazowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowe o dł. ≥230 cm, do kanału endoskopu 2,8 mmm do tzw. Gorącej biopsji (hot biosy) | szt. | 100 |

Pakiet nr 47 - Jednorazowe wkłady workowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe wkłady workowe, miękkie z trwale dołączoną okrągłą pokrywą w pokrywie 4 porty (ssanie, pacjent akcesoria, tandem) port ssania zabezpieczony z zastawką mechaniczną oraz podwójnym filtrem antybakteryjnym, port pacjenta zabezpieczony zastawką antyzwrotną, pokrywa wyposażona w szeroki kołnierz pełniący funkcję uchwytu, pokrywa uszczelniająca na wyraźny klik, na pokrywie umieszczona co najmniej data ważności ,lub data produkcji i numer serii, możliwość wstawienia wkładów w większe kanistry lub / wkłady workowe pasujące do kanistra o tej samej objętości proszek żelujący znajduje się w wkładzie workowym jednorazowym. |
| 1 | j.w., poj. 1,5l/2,0l | szt. | 1000 |
| 2 | j.w., poj. 3 l | szt. | 500 |
| Wielorazowe kanistry wykonane z poliwęglanu, przystosowane do dezynfekcji, wyposażone w zintegrowany uchwyt z zaworem odcinającym ssanie, skalowane co 50 ml./lub 100 ml. |
| 1 | j.w.,poj. 1,5l/2,0l | szt. | 15 |
| 2 | j.w., poj. 3 l | szt. | 10 |
| 3 | Mocowanie na szynę Modura. | szt. | 40 |

Pakiet nr 48 - Kaniula dotętnicza

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii.m²/ | szt. | 600 |

Pakiet nr 49 – Sonda sengstakena

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda Sengstakena do tamowania krwotoków po pęknięciu żylaków, sterylna, trójświatłowa, wykonana z gumy, długość 120cm, dostępne rozmiaru: 15 CH, 18 CH i 21 CH, pakowana indywidualnie w opakowanie podwójne czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie f | szt. | 15 |

Pakiet nr 50 - Filtry do ssaka

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry do ssaka OLYMPUS – jednorazowe | szt. | 50 |

Pakiet nr 51 - Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego o dł. 5, 5,5 i 8 cm i średnicy od 10 do 20 mm, najlepiej balony kilkustopniowe – tj. o średnicy zależnej od zadanego ciśnienia . Pętla z funkcja rotacji (obrotowe). | szt. | 10 |

Pakiet nr 52 - Pętla do polipektomii, monofilamentowa

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla do polipektomii, monofilamentowa, jednorazowa owalna , o dł. ≥ 230 cm do kanału endoskopu 2,8 mm |
| A | Ø 6 mm | szt. | 50 |
| B | Ø 10 mm | szt. | 50 |
| C | Ø 15 mm | szt. | 30 |
| D | Ø 25 mm | szt. | 30 |
| E | Ø 30 mm | szt. | 20 |

Pakiet nr 53  - Pętla do polipektomii, jednorazowa

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla do polipektomii, jednorazowa, sztywna lub półsztywna (stiff lub semi-stiff) o dł. ≥ 230 do kanału endoskopu, do kanału endoskopu 2,8 mm. (owalna lub heksagonalna). Pętla z funkcja rotacji (obrotowe). |
| A | Ø 15 mm do Ø 13 mm | szt. | 30 |
| B | Ø 24 mm do Ø 27 mm | szt. | 30 |

Pakiet nr 54 - Kleszcze biopsyjne jednorazowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowe o dł. ≥230 cm, do kanału endoskopu 2,8 mmm preferowane łopatki elipsoidalne | szt. | 500 |

Pakiet nr 55 - Zgłębnik żołądkowy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Zgłębnik żołądkowy od 80 cm do 120 cm |
| 1 | 14 | szt. | 600 |
| 2 | 16 | szt. | 600 |
| 3 | 18 | szt. | 600 |
| 4 | 20 | szt. | 100 |
| 5 | 28 | szt. | 10 |
| 6 | 30 | szt. | 10 |
| B | Zgłębnik żołądkowy – 150 cm |
| 1 | 16 F | szt. | 200 |
| 2 | 18 F | szt. | 200 |
| 3 | 20 F | szt. | 200 |

Pakiet nr 56 - Kubki jednorazowe, Kalosze jednorazowe, Worki na zwłoki, Kieliszki jednorazowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kubki jednorazowe | szt. | 800 |
| 2 | Worki na zwłoki | szt. | 500 |
| 3 | Kieliszki jednorazowe | Op. | 25000 |

Pakiet nr 57 - Maska tlenowa

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m =/- 10%, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub łącznika gwintowanego, j.u., czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE. | szt. | 300 |
| 2 | Maska do podawanie tlenu typu Venturi, otwarta, wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, 7 dysz do niskiej i średniej koncentracji tlenu, kodowane kolorystycznie (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%), w zestawie adapter do podłączenia nawilżacza o wysokiej wydajności, z pierścieniem zapewniającym ciągłość przepływu, przestrzeń martwa o dł. 15 cm, dren o dł. 2,1m +/- 10% i przekroju gwiazdkowym zakończony łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub łącznika gwintowanego, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, j.u., pakowane pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE. | szt. | 100 |

Pakiet nr 58 - Patyczki drewniane i Szpatułki drewniane

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patyczki drewniane dł od 20 cm do 30 cm pakowane po 100 szt. | Op | 100 |
| 2 | Szpatułki drewniane op. 100 szt | Op | 5 |

Pakiet nr 59 - Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego do kanału endoskopu Ø 2,8 mm |
| 1 | Dł. 5 lub 5,5cm, śr. 10 do 13mm – długość całkowita ~ 2300 do 2400 mm lub Dł. 6,5cm, śr. 8 do 10,5mm – długość całkowita ~ 2300 do 2400 mm | szt. | 3 |
| 2 | Dł. 5 lub 5,5cm, śr. 18 do 20 mm – długość całkowita ~ 2300 do 2400 mm | szt. | 3 |
| 3 | Dł. 8 cm. śr. 10 do 13 mm – długość całkowita ~ 1800 do 1950 mm lub Dł. 9 cm. śr. 8 do 10,5 mm – długość całkowita ~ 1800 do 1950 mm | szt. | 3 |
| 4 | Dł. 8 cm. śr. 18 do 20 mm – długość całkowita ~ 1800 do 1950 mm | szt. | 3 |

Pakiet nr 60  - Igła pod pajęczynowa

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Igła pod pajęczynowa |
| 1 | Nr 27 G | szt. | 500 |
| Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna |
| 2 | Nr 27 G P-P | szt. | 500 |

Pakiet nr 61 - Szyna Kramera

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyna Kramera 10 cm/150 cm | szt. | 50 |
| 2 | Szyna Kramera 7 cm/150 cm | szt. | 50 |
| 3 | Szyna aluminiowa palcowa | szt. | 200 |

Pakiet nr 62 - Ostrza do SHEVERA FORMUŁA - BO

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostrza do SHEVERA FORMUŁA - BO |
| 1 | Agressive Full-Radius Resector Ø 3,4mm L=130 mm | szt. | 5 |
| 2 | Agressive Full-Radius Resector Ø 5,5mm L=130 mm | szt. | 5 |
| 3 | Agressive Full-Radius Resector Ø 2,5mm L=800 mm | szt. | 5 |
| 4 | Meniscus cutter Ø 4,2mm L=130 mm | szt. | 5 |
| 5 | Full-Radius Resector Ø 4,2mm L=130 mm | szt. | 5 |
| 6 | Incisor Ø 3,4mm L=130 mm | szt. | 5 |
| 7 | Oval Burr Ø 4,2mm L=130 mm | szt. | 5 |
| 8 | Full-Radius Resector Ø 2,5mm L=80 mm | szt. | 5 |

Pakiet nr 63 - Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi u noworodków

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi u noworodków | Op. | 10 |

Pakiet nr  64 – Cewniki do odsysania i adaptery

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter kątowy 45 stopi do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, z systemem redukującym przestrzeń martwą, z wkładką uszczelniającą, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej. | szt. | 500 |
| 2 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z poz. 1. | szt. | 300 |
| 3 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii , mini-Bal, podania leku , rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się , dwudzielną zastawką. | szt. | 500 |
| 4 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z poz. 3. | szt. | 300 |
| 5 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. | szt. | 40 |

Pakiet nr 65 - Kaniula do wlewów dożylnych i stazy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu, posiadająca samodomykający się korek portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz z zabezpieczeniem w postaci kapilar zapobiegających rozpryskiwaniu się krwi, min. 5 wtopionych na całej długości kaniuli pasków RTG. Pakowana w sztywne opakowanie blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości, wolna od lateksu i PCV. W rozmiarach: 0,9 x 25 mm o przepływie min 42 ml/min 1,1 x 32 mm o przepływie min 67 ml/min 1.3 x 32 mm o przepływie min 103 ml/ min 1.3 x 45 mm o przepływie min 103 ml/ min 1,5 x 45 mm o przepływie min 133 ml/ min 1,8 x 45 mm o przepływie min 236 ml/ min 2,0 x 45 mm o przepływie min 270 ml/ min | Szt. | 3500 (po 500 szt. z każdego rozmiaru) |
| 2 | Staza jednorazowego użytku wykonana z szerokiego i rozciągliwego paska gumy syntetycznej, bezlateksowa , bez zawartości ftalanów, kolor niebieski, nazwa handlowa produktu na jednostkowej sztuce, opakowanie umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek o dł. 45 cm, szerokość stazy 2,5 cm, opakowanie: 1 rolka (25 szt), data ważności 3 lata od daty produkcji. | Rol. | 20 |

Pakiet nr 66 - Zestaw do wkłucia lędźwiowego jałowy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wkłucia lędźwiowego jałowy |
|  | Skład minimalny : serweta foliowana z warstwą chłonną 45 x 75cm – 1 szt serweta foliowana z warstwą chłonną 50 x 60cm z otworem Ø 10cm – 1 szt. kompresy włókninowe 30g/m 4W 7,5x7,5cm – 10 szt. strzykawka o pojemności 3ml – 1 szt. strzykawka o pojemności 5ml – 1 szt. Igła do strzykawki 0,5x40mm – 1 szt. Igła do strzykawki 1,2x40mm – 1 szt. Plaster wyspowy z opatrunkiem 5x7,2cm – 1 cm opakowanie jednostkowe sztywne, przezroczyste wyposażone w zewnętrzną etykietę w języku polskim trójdzielną zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (typu TAG) z dwoma samoprzylepnymi elementami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej. | zestaw | 1500 |

Pakiet nr 67– Bezpieczny Port bezigłowy do iniekcji          WYKREŚLENIE

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczny Port bezigłowy do iniekcji |
|  | Przeznaczony do wielokrotnych iniekcji lub pobrań krwi Nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających System podzielnej silikonowej membrany Prosty tor przepływu pasujący do standardowych złączy Luer oraz Luer – lock W pełni szczelne i bezpieczne połączenie. Obudowa wykonana z polkarbonu Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanów Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji Odporny na działanie lipidów Sterylizowane tlenkiem etylenu Opakowanie papier – folia Współpracuje ze wszystkimi systemami żylnymi | szt. | 7000 |

Pakiet nr 68- Podkład w rolce podfoliowany

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podkład w rolce podfoliowany - 51 x 50 w rolce 80 szt. | szt. | 500 |

Pakiet nr 69 – Rękawice diagnostyczne i rękawice foliowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe, grubość na palcu 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 265 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 150 sztuk (XL po 135 sztuk) | op. max 150 | 2 000 |
| 2 | Rękawice diagnostyczne z polichlorku winylu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, kolor biały, powierzchnia gładka, grubość min. 0,07 mm, siła zrywania: min.4,2 N, rozciągliwość przed starzeniem 540%, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 % i czwartorzędowych środków czyszczących, spełniające normy EN 420, EN 374 1-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami. Rozmiary XS-XL. Opakowanie max. 100 sztuk | op. max 100 | 2 000 |
| 3 | Rękawiczki foliowe | op.100 | 300 |
| 4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco nawilżająco-natłuszczającą z naturalnego aloesu i witaminy E, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Przebadane na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C, Metotrexatu i Melphalanu. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 200 sztuk (XL po 180 sztuk) | op. max 200 | 2 000 |
| 5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk | op.100 | 10 |
| 6 | Rękawice ginekologiczne lateksowe o przedłużonym mankiecie 500 mm - długość potwierdzona na opakowaniu, grubość na palcu min. 0,18 mm, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 1,5, opakowanie 50 par, opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowe. | Op. 50 par | 20 |

Pakiet nr 70 - Zestaw do drenażu jamy opłucnowej                  WYKREŚLENIE

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej + dren miękki z trokarem i butelkami | szt. | 60 |

Pakiet nr 71 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków – jednorazowy wykonany z miękkiego tworzywa, który nie ulegnie zgięciom i nie jest łamliwy. Musi mieć możliwość współpracy z pompą perystaltyczną | szt. | 100 |

Pakiet nr 72 - Worki do ssaka OLYMPUS

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki do ssaka OLYMPUS – jednorazowe typ ssaka KV 5 | szt. | 300 |

Pakiet nr 73 - Dreny długi do pompy wodnej OLYMPUS

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny długi do pompy wodnej OLYMPUS – jednorazowe | szt. | 50 |

Pakiet nr 74  - Pulsoksymetr napalcowy

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr napalcowy Display – typu OLED SpO2 0 – 100% RR 0 – 250 BPM Zasilanie: Baterie – AAA alkaline , 1,5V Waga : ok. 50 g do 80g bez baterii Temperatura pracy: 5 – 40°C | szt. | 20 |

Pakiet nr 75 – Strzykawki , przedłużacze, przyrządy i worek – do podaży leków światłoczułych

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Strzykawki bursztynowe |
| Opis; Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, pojemność 50-60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml ,skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml |
| 1 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50-60ml | szt. | 2000 |
| Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych |
| Opis: Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład przedłużaczy do pomp infuzyjnych wchodzą następujące elementy: - osłonka łącznika luer-lock, - łącznik stożkowy luer-lock “męski”, - dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm, - łącznik stożkowy luer-lock “żeński”, - osłonka łącznika luer-lock. Kompatybilny z strzykawkami Przedłużacze do pomp infuzyjnych: - sterylizowane EO, - opakowanie jednostkowe typu blister-pak, - długość 1,5m |
| 2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych | szt. | 1500 |
| Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły |
| Opis: Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład aparatów do wlewów wchodzą następujące elementy: - osłonka igły biorczej, - igła biorcza dwukanałowa, - hydrofobowy filtr powietrza (opcjonalnie), - komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, - zaciskacz rolkowy, - rolka zaciskacza, - łącznik dodatkowej iniekcji (opcjonalnie), - dren medyczny o długości 150 cm, - łącznik stożkowy luer-lock, - osłonka łącznika luer-lock. Bez ftalonów Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych są: - sterylizowane EO - opakowanie jednostkowe typu blister-pack |
| 3 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły | szt. | 10000 |
| 4 | Worek do ochrony leków światłoczułych. |  |  |
|  | Rozmiar: 100-250ml | szt. | 100 |
|  | Rozmiar: 500-1000ml | szt. | 100 |
|  | Rozmiar: 3000ml | szt. | 100 |

Pakiet nr 76 – Worki stomijne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki stomijne – jednoczęściowe, odpuszczalne, przeźroczyste, rozmiar do 70mm | szt. | 300 |

Pakiet nr 77 – Szczotki do mycia rąk z płynem

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe szczotki do mycia rąk z płynem | szt. | 4000 |

Pakiet nr 78 – Podkłady jednorazowe chłonne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład jednorazowy chłonny- utrzymujące sucha skórę , nie marszczące i nie rozwarstwiające. Podkład ochronny niesterylny, pełnobarierowy, oddychający oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz). Warstwa środkowa z wkładem żelowym pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej, chłonność - odpowiednio do rozmiaru podkładu. |  |  |
| a | Rozmiary: 45 x 61cm (Rozmiar +/- 10%), chłonność 900-1150g | szt. | 1000 |
| b | Rozmiary: 61 x 91cm (Rozmiar +/- 10%), chłonność 1800-2300 g | szt. | 1500 |
| c | Rozmiary: 25 x 40 (Rozmiar +/- 10%) , chłonność 200-300g, | szt. | 500 |

Pakiet nr 79 – Igły do akupnktury

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do akupunktury 0,20x25 – pozłacana, opak.= 100 szt. | Op. | 20 |

Pakiet nr 80 – Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumulatorowa Strzygarka Chirurgiczna, -ładowana bezkontaktowo-indukcyjnie z możliwością wielokrotnego doładowywania, bez efektu pamięci, -wodoszczelna (klasa IPX7 lub wyższa, z infor. w instrukcji użytkowania), możliwość dezynfekcji przez zanurzenie, -minimum 2 diody sygnalizujące naładowanie i rozładowanie. | szt. | 5 |
| 2 | Ładowarka indukcyjna do strzygarki chirurgicznej o konstrukcji pozwalającej na częściowy demontaż dla dokładnej dezynfekcji. Możliwość postawienia na blacie lub przymocowania do powierzchni pionowych. | szt. | 5 |
| 3 | Ostrze jednorazowe standardowe kompatybilne z oferowaną strzygarką, szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia 0,21 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu. | szt. | 500 |
| 4 | Ostrze jednorazowe do miejsc wrażliwych kompatybilne z oferowaną strzygarką, szerokość cięcia 25 mm, wysokość strzyżenia 0,23 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu. | szt. | 200 |
| 5 | Ostrze jednorazowe do włosów grubych kompatybilne z oferowaną strzygarką, szerokość cięcia 39,4 mm, wysokość strzyżenia 0,45 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu. | szt. | 100 |

Pakiet nr 81 – Noże igłowe do dysekcji podśluzówkowej

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Noże igłowe do dysekcji podśluzówkowej – „nóż wodny” |  |  |
| a | Typu - „Flushknife” – 2mm, dł. 2300mm | szt. | 2 |
| b | Typu - „Flushknife” – BT 2mm, dł. 2300mm | szt. | 2 |

Pakiet nr 82 – Kleszczyki do koagulacji

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki do koagulacji – 3,5mm (Typu – Clutchcuter lub Coaggrasper ) dł. 2300mm | szt. | 2 |

Pakiet nr 83 – Nasadki przeźroczyste na endoskop

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nasadki przeźroczyste na endoskop o kształcie stożkowym i zwykłym | szt. |  |
| a | do panendoskopu | szt. | 5 |
| b | do kolonoskopu | szt. | 10 |

Pakiet nr 84 – Pętle do polipektomii - obrotowe

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętle do polipektomii – obrotowe, od 15 do 35mm | szt. | 10 |

Pakiet nr 85 – Klipsy do klipsownicy OLYMPUS

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy do klipsownicy OLYMPUS wielorazowego użytku, typ 9mm (ramię), „fioletowe”, op. = 40 szt. | Op. | 1 |

Pakiet nr 86 – Kleszczyki biopsyjne tzw. JUMBO

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki biopsyjne tzw. JUMBO – wielorazowe, okrągłe, kubełkowe, 3,4mm, 230cm | szt. | 4 |

Pakiet nr 87 – Klawisze do ssania i wodne

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klawisze ssania i wodne – do endoskopu OLYMPUS, Klasa 185 | Komp. | 2 |

Pakiet nr 88 – Korki gumowe do kanałów ssania

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korki gumowe do kanałów ssania do endoskopu OLYMPUS, Klasa 185 | Op. | 2 |

Pakiet nr 89 – Pętla dedykowana do polipektomii endoskopowej

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla dedykowana do polipektomii endoskopowej na zimno (gilotynowanie), jak też na gorąco, okrągła, o średnicy otwartej pętli: 10,15,20,25mm, drut 0,41mm, pleciony, długość min. 240cm do kanału 2,8mm, jednorazowego użytku | szt. | 200 |

Pakiet nr  90 – Zestawy do toalety jamy ustnej

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 1 cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego wygięty pod kątem prostym 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. | szt. | 200 |
| 2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. | szt. | 300 |
| 3 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. | szt. | 300 |

Pakiet nr 91- Przyrządy do podaży do pomp AMIKA

| Poz. | Nazwa sprzętu | j.m. | Zapotrzebowanie śr/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do podaży (do żywienia dojelitowego ) uniwersalny do butelek i worków typu PACK do pompy Varioline AMIKA | szt. | 400 |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty karty katalogowe lub prospekty ( opisy) oferowanego przedmiotu

zamówienia potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego. Zaleca się, aby dany dokument

był opisany jakiego pakietu dotyczy.